| 序号 | 标段名称 | 里程/范围 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄至雄安新区铁路“强电”系统集成标段SXQD | DIK136+353-DK293+520，包括引入雄忻高铁保定东站相关工程 | 全线除石家庄动车所外的电力工程，四电房屋的FAS、BAS系统、动照及配套设备供电等附属工程；变电及接触网工程；全线除石家庄动车所外的强电过渡工程；接入北京局调度所和站段的改造工程；区间四电房屋、警务区、岗亭（含场坪）；正定机场站区综合楼、正定机场维修车间、安国东维修工区、董家庄线路所信号楼、石家庄东站内独立四电房屋及相关工程；相关备品备件、工装器具及仪器仪表等。负责电力外电源线路及接触网供电线引起的临时占地青苗补偿等相关工作；负责区间用水点及外管道配套工程等内容相关工作；协助牵引变电所外部电源引入；协调处理电力外部电源相关的高可靠电源、电源接口、占用市政管沟及路由等内容相关工作。 电力：新建10kV 配电所共3座，改建雄忻保定东10kV 配电所1座；新建10/0.4kV 变电所 14座、10/0.4kV 箱式变电站82 座、箱式电抗器9座及站场室外照明；新建通线路约355.52公里；10kV外电源线路约42.11公里、站场及区间高压电力线路约27.56公里、低压电力线路约132.179公里；标段范围内房屋室内照明及配套设备供电、防雷接地；房屋外电引入及箱变、区间场坪综合接地工程；中继站、信号楼等气体消防保护的房间内气体灭火火灾自动报警系统；在综合维修工区综合楼、轨道车库、正定机场牵站区综合楼、引变电所、分区所、AT 所等处火灾自动报警系统。 变电：新建牵引变电所3 座、分区所 3座、AT 所6座、网开关控制站18 座；新建正定机场供电车间（含工区），补强保定东供电工区，新建安国东供电工区，新建保定东变配电修试车间（含修试工区）。 接触网：全线架设接触网约438.68条公里，供电线97.212条公里，正馈线、保护线317.957条公里，回流线5.88条公里。 房建：新建安国东站综合维修工区房屋，正定机场站站区综合楼及正定机场站综合维修车间房屋及相关附属工程；新建信号楼 1 座，线路所1座，基站 34座，中继站 8座，直放站3座，牵引变电所3座，分区所3座，AT所6座，警务区4座，岗亭70座，及独立房屋院落、围墙、硬化面、护坡、排水沟等附属工程及构筑物。 暖通：全线房屋的配套采暖、空调、通风防排烟、室内给排水及消防灭火设施。 给排水：区间警务区（4个）、牵引变电所（3个），石家庄东站、线路所、正定机场站及安国东维修工区室外给排水工程；与市政给水排水接口工程。 |
| 2 | 石家庄至雄安新区铁路“弱电”系统集成标段SXRD | DIK136+353-DK293+520，包括引入雄忻高铁保定东站相关工程 | 全线除石家庄动车所外的通信、信号、灾害监测、信息(不含站房客服信息)及地震预警工程，包括接入北京局调度所、引入既有北京局中心系统和站段的改造工程、弱电过渡工程、相关备品备件、工装器具及仪器仪表等。 通信：新设传输系统10G设备11套、2.5G设备11套，接入系统OLT设备8套，数据通信系统接入路由器14套，调度通信系统车站调度交换机7套，综合视频监控系统摄像机912台；敷设48芯光缆888条公里；新设基站41处（含7处与中继站合设基站）、分布式基站3处、铁塔及附属设施52处。 信息：各站站区综合楼、各综合维修综合楼等处设置办公管理信息系统；各派出所及警务区设置公安管理信息系统；各派出所设置视频监控系统、门禁系统及入侵报警系统等。 信号：新建蠡县西站、安国东站、无极站、正定机场站、正定东站、裕华东站6个车站，新建董庄线路所；新建8个信号中继站。石家庄东站新设室内设备，室外设备利旧改造等。 灾害监测：沿线设置风速风向现场采集设备23处、雨量现场采集设备9处、雪深现场采集设备8处及地震现场采集设备6处、地震信号触发设备15处。地震预警监测引入既有北京局地震预警监测铁路局中心系统等。 |