附件1：招标公告附表

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX03 | 有线调度通信设备 | 车站调度交换机 | 交叉容量不低于512×512，4路2B+D接口、8路2M接口、30路共电接口、4路共分接口、4路VF2/4、2×4路VOIP | 套 | 3 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.投标人应提供近三年（2021年-2023年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人为制造商的，须满足： 具有车站调度交换机近五年（自2019年12月至投标截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩（含代理商业绩），须提供对应的合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 4.投标人为代理商的，须满足： 4.1须持有所代理制造商的对本项目的唯一授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； 4.2所代理的制造商须满足上述第3条要求，并附相应证明材料。 5.车站值班台、数字语音记录仪允许外购。 | 2025年7月 | 施工工地 | 完好含卸车 | 中铁电气化局 |  |
| 2 |  |  | 车站值班台 | 触摸屏式 | 套 | 3 |  |  | 施工工地 | 完好含卸车 | 中铁电气化局 |  |
| 3 |  |  | 数字语音记录仪 | 8路，不小于768小时 | 套 | 3 |  |  | 施工工地 | 完好含卸车 | 中铁电气化局 |  |
| 4 | TX04 | 通信电源设备 | -48V高频开关电源（150A） | 不低于3*50A+50A | 套 | 7 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.投标人应提供近三年（2021年-2023年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人为制造商的，须满足： 具有高频开关电源近五年（自2019年12月至投标截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩（含代理商业绩），须提供对应的合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 4.投标人为代理商的，须满足： 4.1须持有所代理制造商的对本项目的唯一授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； 4.2所代理的制造商须满足上述第3条要求，并附相应证明材料。 5.不间断电源、蓄电池组允许外购。 | 2025年7月 | 施工工地 | 完好含卸车 | 中铁电气化局 |  |
| 5 |  |  | 不间断电源（UPS）20KVA | 含蓄电池组，备用1小时 | 套 | 1 |  |  | 施工工地 | 完好含卸车 | 中铁电气化局 |  |
| 6 |  |  | 不间断电源（UPS）5KVA | 含蓄电池组，备用1小时 | 套 | 4 |  |  | 施工工地 | 完好含卸车 | 中铁电气化局 |  |
| 7 |  |  | 蓄电池组（48V） 200AH | 含蓄电池柜（架） | 组 | 7 |  |  | 施工工地 | 完好含卸车 | 中铁电气化局 |  |

附件2：

投标人在招标文件发售期间购买招标文件，在中国铁物电子招投标平台（www.bidding-crmsc.com.cn）付款后，将“支付成功”界面的截图作为缴费凭证，上传至北京市公共资源交易服务平台(ggzyfw.beijing.gov.cn)（具体缴费流程咨询招标代理机构13811219453），通过北京市公共资源交易服务平台下载招标文件（电子版）。招标文件每包件售价100元，售后不退。

购买招标文件成功后，投标人如不能按时递交投标文件或放弃投标的，请于递交投标文件截止时间前5日，出具放弃投标的书面说明（须加盖公章，注明不参加的项目和包件号），将扫描件发送至crmt008@163.com，并电话与代理机构联系人进行确认。

标书款发票：将按照投标人在中国铁物电子招投标平台“系统管理”-“公司信息”中录入的开票信息开具标书款发票（开票信息如有变更请及时更新），待开具成功后，投标人通过“投标管理”-“电票下载”自行下载。

原已购买过招标文件的投标人，如果继续参加本次投标，按照以上支付步骤重新操作，标书款零元。将“支付成功”界面的截图作为缴费凭证，上传至北京市公共资源交易服务平台，通过北京市公共资源交易服务平台下载招标文件（电子版）。

招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：北京市丰台区丽泽路54号鼎兴大厦A座11层

联系人：张先生

电话：13811219453