附件1：招标公告附表

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DL01 | 箱式变电站 | 通号所远动终端 | 通号变电所全套RTU | 套 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标人应提供近三年（2021年-2023年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有箱式变电站近五年（自2019年10月至投标截止日，以合同签订时间为准）铁路或国家电网、南方电网的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 4.投标人须提供通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构依据现行国家或行业标准出具的近五年内（2019年10月至递交文件截止日）箱式变电站型式检验（试验）报告。 5.通号所远动终端、箱变远动终端、10kV箱式电抗器允许外购。 | 2025年6月 | 施工工地 | 完好含卸车 | 中铁电气化局 | - |
| 2 |  |  | 箱变远动终端 | 箱变RTU | 套 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 10kV箱式电抗器 | 50kVar | 台 | 6 |  |  |  |  |  | 含30米高压电缆、低压电缆及控制电缆 |
| 4 |  |  | 箱式变电站 | 1*200 kVA | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 箱式变电站 | 1*400 kVA | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 箱式变电站 | 2*125 kVA | 座 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 箱式变电站 | 2*630 kVA | 座 | 4 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

投标人在招标文件发售期间购买招标文件，在中国铁物电子招投标平台（www.bidding-crmsc.com.cn）付款后，将“支付成功”界面的截图作为缴费凭证，上传至北京市公共资源交易服务平台(ggzyfw.beijing.gov.cn)（具体缴费流程咨询招标代理机构13811219453），通过北京市公共资源交易服务平台下载招标文件（电子版）。招标文件每包件售价100元，售后不退。

购买招标文件成功后，投标人如不能按时递交投标文件或放弃投标的，请于递交投标文件截止时间前5日，出具放弃投标的书面说明（须加盖公章，注明不参加的项目和包件号），将扫描件发送至crmt008@163.com，并电话与代理机构联系人进行确认。

标书款发票：将按照投标人在中国铁物电子招投标平台“系统管理”-“公司信息”中录入的开票信息开具标书款发票（开票信息如有变更请及时更新），待开具成功后，投标人通过“投标管理”-“电票下载”自行下载。

原已购买过招标文件的投标人，如果继续参加本次投标，按照以上支付步骤重新操作，标书款零元。将“支付成功”界面的截图作为缴费凭证，上传至北京市公共资源交易服务平台，通过北京市公共资源交易服务平台下载招标文件（电子版）。

招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：北京市丰台区丽泽路54号鼎兴大厦A座11层

联系人：张先生

电话：13811219453