附件1：招标公告附表

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KT01 | 中央空调主机 | 低温风冷冷水（热泵）机组 | 600kw | 台 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的制造商或代理商； 2投标人须提供近3年(2021年-2023年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3制造商须满足： 3.1制造商须具有近5年(自2020年4月至投标截止日期，以签订合同日期为准)低温空气源热泵机组供货业绩（含代理商业绩），须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 3.2须提供由通过CMA 认证或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近五年内（自2020年4月至投标截止日期）的低温空气源热泵机组（规格型号不限）质量合格检测报告； 4.代理商须满足： 4.1持有所代理生产商的对本项目的唯一授权委托书，且生产商承诺提供售后技术服务； 4.2所代理的生产商须满足上述第3条的要求，并附相应证明材料； 4.3须具有近5年(2020年4月至投标截止日期，以签订合同日期为准)中央空调主机类产品的供货业绩，提供相对应的合同协议书； 5.投标产品须为同一品牌。本次招标不接受授权制造商（OEM）投标，不接受联合体投标。 | 2025年5月至工程结束 | 石家庄北站 | 完好，交货到指定地点 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司石家庄北站改造项目部 |  |
| 2 |  |  | 低温风冷冷水（热泵）机组 | 400kw | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | KT02 | 机房专用空调 | 机房专用空调 | 4.4kW | 台 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商或代理商； 2.投标人须提供近3年(2021年-2023年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表. 3.制造商须满足： 3.1 机房专用空调机组制冷量小于 24.4KW 以下的机组需要提供《中国国家强制性产品认证证书》（范围覆盖本次投标产品）。 3.2投标人须具有机房专用空调近五年（自2020年4月至投标截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 3.3须提供由通过CMA 认证或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近五年内（自2020年4月至投标截止日期）的机房专用空调（规格型号不限）质量合格检测报告； 4.代理商须满足： 4.1持有所代理生产商的对本项目的唯一授权委托书，且生产商承诺提供售后技术服务； 4.2所代理的生产商须满足上述第3条的要求，并附相应证明材料； 4.3须具有近5年(2020年4月至投标截止日期，以签订合同日期为准) 机房专用空调的供货业绩，提供相对应的合同协议书； 5.投标产品须为同一品牌。本次招标不接受授权制造商（OEM）投标，不接受联合体投标。 | 2025年5月至工程结束 | 石家庄北站 | 完好，交货到指定地点 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司石家庄北站改造项目部 |  |
| 2 |  |  | 机房专用空调 | 7.3kW | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 机房专用空调 | 13.1kW | 台 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | XH01 | 信号设备器材 | ZPW-2000发送器 | ZPW.F | 台 | 68 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2021年-2023年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标物资ZPW-2000系列设备须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 4.投标人须具有ZPW-2000系列设备近五年（自2020年4月至投标截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； | 2025年5月至工程结束 | 石家庄北站 | 完好，交货到指定地点 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司石家庄北站改造项目部 |  |
| 2 |  |  | ZPW-2000接收器 | ZPW.J | 台 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ZPW-2000采集发送检测器 | ZPW.JFC | 台 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ZPW-2000采集处理器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ZPW-2000发送器 | ZPW.F | 台 | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ZPW-2000采集发送检测器 | ZPW.JFC | 台 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ZPW-2000采集处理器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ZPW-2000采集处理器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ZPW-2000发送器 | ZPW.F | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ZPW-2000接收器 | ZPW.J | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ZPW-2000采集发送检测器 | ZPW.JFC | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | ZPW-2000补偿电容 | CBG1 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |

附件2：支付方式

投标人须在招标文件发售期间通过中国铁物电子招投标平台（https://www.bidding-crmsc.com.cn/）“投标管理”完成汇款（具体缴费流程可咨询招标代理人员），招标文件支付方式只支持网上支付（个人网银或企业网银）。完成相应包件支付后，将“支付成功”界面的截图作为缴费凭证，上传至北京工程建设公共资源交易平台（请将贵公司在交易平台的联系人维护更新），通过北京工程建设公共资源交易平台下载招标文件（电子版）。

购买招标文件成功后，投标人如不能按时递交投标文件或放弃投标的，请于递交投标文件截止时间前5日，出具放弃投标的书面说明（须加盖公章，注明不参加的项目和包件号），将扫描件发送至664382738@qq.com ，并电话与代理机构联系人进行确认。

[标书款发票：将按照投标人在中国铁物电子招投标平台“系统管理”-“公司信息”中录入的开票信息开具标书款发票（开票信息如有变更请及时更新），待开具成功后，投标人通过“投标管理”-“电票下载”自行下载]。

代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地  址：北京市丰台区凤凰嘴街鼎兴大厦A座11层

联系人：王思宇、刘宗凯

电  话：13161866075、15131159711