附件1：招标公告附表

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KT01 | 空调 | 机房空调 | 总冷量10.1kW | 台 | 8 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商或代理商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表. 3.制造商须满足： 3.1 机房空调机组制冷量小于 24.4KW 以下的机组需要提供《中国国家强制性产品认证证书》（范围覆盖本次投标产品）。 3.2须具有机房空调近五年（自2020年5月至投标截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩(含曾授权代理商业绩)，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 3.3须提供由通过CMA 认证或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近五年（自2020年5月至投标截止日期）的机房空调（规格型号不限）质量合格检测报告； 4.代理商须满足： 4.1持有所代理制造商的对本项目的唯一授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； 4.2所代理的制造商须满足上述第3条的要求，并附相应证明材料； 4.3须具有近5年(2020年5月至投标截止日期，以签订合同日期为准) 机房空调的供货业绩，提供相对应的合同协议书； 5.投标产品须为同一品牌。本次招标不接受授权制造商（OEM）投标，不接受联合体投标。 | 2025年8月 | 施工工地 | 完好含卸车 | 中铁二十二局 |  |
|  |  |  | 机房空调 | 总冷量13.1kW | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房空调 | 总冷量22.1kW | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房空调 | 总冷量8.1kW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 低温空气源热泵机组 | 制冷量：65kW | 台 | 6 |  |  |  |  | 中铁六局 | 自带控制柜 |
|  |  |  | 低温空气源热泵机组 | 制冷量：97kW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：10kW | 台 | 12 |  |  |  |  | 中铁六局 |  |
|  |  |  | 机房空调 | 总制冷量：12kW | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房空调 | 总制冷量：4.5kW | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房空调 | 总制冷量：8kW | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZM01 | 站台门 | 站台门系统（良乡站） | 详见技术规格书 | 站 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的站台门制造商； 2.投标人应提供近三年（2022年-2024年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有站台门近五年（自2020年5月至递交文件截止日，以合同签订时间为准）的铁路或城市轨道交通供货业绩（单个合同金额不少于1300万元），须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 4.投标人须提供通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构依据现行国家或行业标准出具的近五年内（自2020年5月至递交文件截止日）站台门质量检测报告。 | 2025年8月 | 施工工地 | 完好含卸车 | 中铁二十二局 | 包含安装 |
| 2 |  |  | 站台门系统（衙门口东） | 详见技术规格书 | 站 | 1 |  |  |  |  | 中铁六局 |  |
|  |  |  | 站台门系统（后吕村站） | 详见技术规格书 | 站 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 站台门系统（房山东站） | 详见技术规格书 | 站 | 1 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

投标人在招标文件发售期间购买招标文件，在中国铁物电子招投标平台（www.bidding-crmsc.com.cn）付款后，将“支付成功”界面的截图作为缴费凭证，上传至北京市公共资源交易服务平台(ggzyfw.beijing.gov.cn)（具体缴费流程咨询招标代理机构13811219453），通过北京市公共资源交易服务平台下载招标文件（电子版）。招标文件每包件售价100元，售后不退。

购买招标文件成功后，投标人如不能按时递交投标文件或放弃投标的，请于递交投标文件截止时间前5日，出具放弃投标的书面说明（须加盖公章，注明不参加的项目和包件号），将扫描件发送至crmt008@163.com，并电话与代理机构联系人进行确认。

标书款发票：将按照投标人在中国铁物电子招投标平台“系统管理”-“公司信息”中录入的开票信息开具标书款发票（开票信息如有变更请及时更新），待开具成功后，投标人通过“投标管理”-“电票下载”自行下载。

招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：北京市丰台区丽泽路54号鼎兴大厦A座11层

联系人：张先生

电话：13811219453