## Sheet1
附件1
物资包件划分一览表
序号 | 包件号 | 物资种类 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 备注
1 | QB01 | 牵引变电设备器材 | 综合自动化系统馈线保护测控屏 | / | / | 套 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA和CNAS认证的检测机构出具的近五年内产品质量检验报告； （2）投标物资须具有近5年内供货业绩，同时提供相应的合同文件； 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路牵引变电设备器材成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。
2 |  |  | 电缆直控接触网开关控制站 | / | / | 处 | 2
3 | DL01 | 电力变压器 | 电力变压器 10/0.4kV 三相干式 | SCB18-100kVA | / | 台 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA和CNAS认证的检测机构出具的近五年内产品质量检验报告； （2）投标物资须具有近5年内供货业绩，同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足 （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。
4 | DL02 | 电力监控 终端 | 变电所电力监控终端 | / | / | 套 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA和CNAS认证的检测机构出具的近五年内产品质量检验报告； （2）投标物资须具有近5年内供货业绩，同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足 （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。
5 |  |  | 箱变电力监控终端 | / | / | 套 | 3
6 |  |  | 变电所电力监控终端 | / | / | 套 | 2
7 |  |  | 箱变电力监控终端 | / | / | 套 | 1
8 | GD01 | 供电安全检查设备 | 5C检测装置 | TJ/GD008-2014 | TJ/GD008-2014 | 套 | 1 | 1.营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具备投标物资经营范围、具有法人资格的制造商； 2.质量保证能力：投标物资（5C检测装置）近五年（2020年1月1日以来）具有CMA和CNAS认证检测机构出具的产品质量检验报告； 3.供货业绩：投标人须至少提供一份投标物资（5C检测装置）近5年（2020年1月1日至投标截止日）的供货业绩，同时提供相应的合同文件。
9 | JCW01 | 接触网钢支柱（含硬横梁）及混凝土支柱 | 横腹杆式预应力混凝土支柱 | H93/8.7+3.0 | TB/T2286-2020 | 根 | 37 | 1.营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具备投标物资经营范围、具有法人资格的制造商； 2.质量保证能力：投标物资（接触网钢支柱）近五年（2020年1月1日以来）具有CMA和CNAS认证检测机构出具的产品质量检验报告； 3.供货业绩：投标人须至少提供一份投标物资（接触网钢支柱）近5年（2020年1月1日至投标截止日）的供货业绩，同时提供相应的合同文件； 4.混凝土支柱允许外购，外供方须满足以上要求。
10 |  |  | 横腹杆式预应力混凝土支柱 | H93/9.2+3.0 | TB/T2286-2020 | 根 | 96
11 |  |  | H型钢柱（下锚横梁用） | GHT240B/9.5 | GB/T 25020.4-2016 | 吨 | 3.24
12 |  |  | 格构式钢柱 | G200/15 | GB/T 25020.1-2010 | 根 | 47
13 |  |  | 格构式钢柱 | G250/15 | GB/T 25020.1-2010 | 根 | 41
14 |  |  | 格构式钢柱 | G350/15 | GB/T 25020.1-2010 | 根 | 16
15 |  |  | 格构式钢柱 | G450/15 | GB/T 25020.1-2010 | 根 | 35
16 |  |  | 格构式钢柱 | G650/20 | GB/T 25020.1-2010 | 根 | 30
17 |  |  | 格构式钢柱 | G1000/25 | GB/T 25020.1-2010 | 根 | 6
18 |  |  | 格构式钢柱 | Gz200/15 | GB/T 25020.1-2010 | 根 | 47
19 |  |  | 格构式钢柱 | Gz250/15 | GB/T 25020.1-2010 | 根 | 17
20 |  |  | 格构式钢柱 | Gz350/15 | GB/T 25020.1-2010 | 根 | 24
21 |  |  | 格构式钢柱 | Gz450/15 | GB/T 25020.1-2010 | 根 | 44
22 |  |  | H型钢柱 | GHT240B/9.0 | GB/T 25020.4-2016 | 根 | 13
23 |  |  | H型钢柱 | GH240B/9.0 | GB/T 25020.4-2016 | 根 | 6
24 |  |  | 下锚横梁 | / | GB/T 25020.4-2016 | 吨 | 2.96
25 |  |  | 横腹杆式预应力混凝土支柱 | H93/8.7+3.0 | TB/T2286-2020 | 根 | 36
26 |  |  | 横腹杆式预应力混凝土支柱 | H93/9.2+3.0 | TB/T2286-2020 | 根 | 23
27 |  |  | H型钢柱 | GHT240B/9 | GB/T 25020.4-2016 | 根 | 13
28 |  |  | 硬横跨钢柱 | BGZ5-10.5 | 通化(2008)1401-V | 根 | 26
29 |  |  | 硬横跨钢柱 | BGZ6-10.5 | 通化(2008)1401-V | 根 | 40
30 |  |  | 硬横跨横梁 | PC1-19 | 通化(2008)1401-V | 组 | 9
31 |  |  | 硬横跨横梁 | PC2-36.6 | 通化(2008)1401-V | 组 | 24
32 |  |  | 钢管硬横梁吊柱 | V-52-3600 | 通化(2008)1401-V | 根 | 63
33 | JCW02 | 绝缘子（接触网用） | 盘形悬式绝缘子 | U70BD | GB/T7253-2019 | 片 | 1620 | 1.营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具备投标物资经营范围、具有法人资格的制造商； 2.质量保证能力：该投标物资（绝缘子）近五年（2020年1月1日以来）具有CMA和CNAS认证检测机构出具的产品质量检验报告； 3.供货业绩：投标人须至少提供一份该投标物资（绝缘子）近5年（2020年1月1日至投标截止日）的供货业绩，同时提供相应的合同文件。
34 |  |  | 针式绝缘子 | PL1.4/75C16/195 | GB/T 1000—2016 | 套 | 137
35 | JCW03 | 接触网关键零部件（整体吊弦、坠砣杆、下锚角钢） | 承锚角钢 | G1000/25 | TB/T2075.12-2020 | 套 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA和CNAS认证的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资须具有近5年内供货业绩，并提供运行业绩证明文件，同时提供相应的合同文件； （3）本包件除整体吊弦外其他投标物资允许外购，外供方须满足以上要求。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路接触网零部件成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。
36 |  |  | 承锚角钢 | G200-450/15 | TB/T2075.12-2020 | 套 | 21
37 |  |  | 承锚角钢 | G650/20 | TB/T2075.12-2020 | 套 | 9
38 |  |  | 承锚角钢 | GHT240B/9 | TB/T2075.12-2020 | 套 | 5
39 |  |  | 承锚角钢 | GZ200-450/15 | TB/T2075.12-2020 | 套 | 32
40 |  |  | 承锚角钢 | H93/9.2+3杆 | TB/T2075.12-2020 | 套 | 67
41 |  |  | 线锚角钢 | G1000/25 | TB/T2075.12-2020 | 套 | 2
42 |  |  | 线锚角钢 | G200-450/15 | TB/T2075.12-2020 | 套 | 21
43 |  |  | 线锚角钢 | G650/20 | TB/T2075.12-2020 | 套 | 9
44 |  |  | 线锚角钢 | GHT240B/9 | TB/T2075.12-2020 | 套 | 5
45 |  |  | 线锚角钢 | GZ200-450/15 | TB/T2075.12-2020 | 套 | 32
46 |  |  | 线锚角钢 | H93/9.2+3杆 | TB/T2075.12-2020 | 套 | 67
47 |  |  | 中心锚结底座 | / | TB/T2075.6-2020 | 套 | 38
48 |  |  | 坠砣杆 | T20 | TB/T2075.15-2020 | 套 | 212.1
49 |  |  | 整体吊弦（含线夹及吊弦线） | E120+150 | TB/T2075.7-2020 | 套 | 600
50 |  |  | 整体吊弦（含线夹及吊弦线） | E95+120 | TB/T2075.7-2020 | 套 | 10000
51 |  |  | 整体吊弦 | C | TB/T2075.7-2020 | 套 | 1518
52 |  |  | 整体吊弦 | D | TB/T2075.7-2020 | 套 | 47
53 |  |  | 定位管吊线 | / | TB/T2075.3-2020 | 根 | 232
54 |  |  | 接触线吊弦线夹 | A型 | TB/T2075.7-2020 | 套 | 161
55 | JCW04 | 分段绝缘器 | 分段绝缘器 | / | TB/T3036-2016 | 台 | 31 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资（分段绝缘器）须具有由通过CMA和CNAS认证的检测机构或国外权威检测机构出具的产品型式试验报告； （2）投标物资（分段绝缘器）须具有近5年内供货业绩，并提供运行业绩证明文件，同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路接触网零部件成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。
56 | JCW05 | 坠砣 | 坠砣（复合） | T 25kg | TB/T2075.15-2020 | 片 | 4221 | 1.营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具备投标物资经营范围、具有法人资格的制造商； 2.质量保证能力：投标物资(坠砣)近五年（2020年1月1日以来）具有CMA和CNAS认证检测机构出具的产品质量检验报告； 3.供货业绩：投标人须至少提供一份投标物资(坠砣)近5年（2020年1月1日至投标截止日）的供货业绩，并提供运行业绩证明文件，同时提供相应的合同文件。
57 |  |  | 坠砣 | T 25kg | TB/T2075.15-2020 | 片 | 965
58 | JCW06 | 铝包钢芯铝绞线 | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A-300/50-26/7 | GB/T1179-2017 | 公斤 | 20977 | 1.营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具备投标物资经营范围、具有法人资格的制造商； 2.质量保证能力：投标物资（铝包钢芯铝绞线）近五年（2020年1月1日以来）具有CMA和CNAS认证检测机构出具的产品质量检验报告； 3.供货业绩：投标人须至少提供一份投标物资（铝包钢芯铝绞线）近5年（2020年1月1日至投标截止日）的供货业绩，同时提供相应的合同文件。
59 |  |  | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A-120/20-26/7 | GB/T1179-2017 | 公斤 | 5381
60 |  |  | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A-70/10-6/1 | GB/T1179-2017 | 公斤 | 3845.54
61 |  |  | 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A-185/25-24/7 | GB/T1179-2017 | 公斤 | 2633
62 | JCW07 | 手动隔离开关 | 户外单极手动隔离开关 | 27.5kV 31.5kA,2500A | / | 台 | 3 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA和CNAS认证的检测机构出具的近五年内产品质量检验报告； （2）投标物资须具有近5年内供货业绩，并提供运行业绩证明文件，同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路牵引变电设备器材成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。
63 | F01 | 扣配件 | 弹条I型分开式扣件 | I型分开式 | / | 套 | 546 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2.投标人须为弹条生产商，扣件系统按套集成供货。 3.投标物资须具有由通过CMA认证和CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4.应提供2022年至2023每年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表。 5.投标物资须具有铁路项目近十年内供货业绩，并提供相应的合同文件。
64 | SPZ01 | 声屏障 | 复合吸声板 | 3960×140×500 | TB/T 3122-2019 | m² | 8643.8 | 1．投标人须在中华人民共和国境内依法注册、具有独立企业法人资格的制造商。 2．投标人须提供近3年（2021年、2022年、2023年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书(或报表附注）的复印件。（期间注册成立的新公司，仅需提供成立后的报表） 3.投标人须提供具有具备CMA认证的检测机构依据的检测机构依据《铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法》（TB/T3122-2010）出具的近3年招标物资（声学构件）的合格产品质量检验报告。 4．投标人须提供近5年的同类（金属或非金属，无速度等级限制）铁路声屏障的供货业绩（同一业绩应附中标通知书、合同协议书、用户证明材料），及由铁路局或铁路公司出具的安全运行一年（含）以上的用户证明。
65 |  |  | 复合吸声板 | 1960×500×140 | TB/T 3122-2019 | m² | 276.9