## Sheet1
附件1
物资包件划分一览表
序号 | 包件号 | 物资种类 | 物资名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量 单位 | 数量 | 投标人资格要求 | 备注
1 | QB01 | 牵引变电设备器材 | 综合自动化系统馈线保护测控屏 | / | / | 套 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA和CNAS认证的检测机构出具的近五年内产品质量检验报告； （2）投标物资须具有近5年内供货业绩，同时提供相应的合同文件； 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路牵引变电设备器材成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。
2 |  |  | 电缆直控接触网开关控制站 | / | / | 处 | 2
3 | DL01 | 电力变压器 | 电力变压器 10/0.4kV 三相干式 | SCB18-100kVA | / | 台 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA和CNAS认证的检测机构出具的近五年内产品质量检验报告； （2）投标物资须具有近5年内供货业绩，同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足 （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路电力设备成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。
4 | JCW02 | 绝缘子（接触网用） | 盘形悬式绝缘子 | U70BD | GB/T7253-2019 | 片 | 1620 | 1.营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具备投标物资经营范围、具有法人资格的制造商； 2.质量保证能力：该投标物资（绝缘子）近五年（2020年1月1日以来）具有CMA和CNAS认证检测机构出具的产品质量检验报告； 3.供货业绩：投标人须至少提供一份该投标物资（绝缘子）近5年（2020年1月1日至投标截止日）的供货业绩，同时提供相应的合同文件。
5 |  |  | 针式绝缘子 | PL1.4/75C16/195 | GB/T 1000—2016 | 套 | 137
6 | JCW07 | 手动隔离开关 | 户外单极手动隔离开关 | 27.5kV 31.5kA,2500A | / | 台 | 3 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2.制造商须满足： （1）投标物资须具有由通过CMA和CNAS认证的检测机构出具的近五年内产品质量检验报告； （2）投标物资须具有近5年内供货业绩，并提供运行业绩证明文件，同时提供相应的合同文件。 3.代理商须满足： （1）近3年平均年营业额不少于投标总价的30%； （2）持有所代理制造商的授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； （4）具有铁路牵引变电设备器材成功销售或服务的业绩（附合同复印件）。