## 空调
附件1：招标公告附表
序号 | 包件号 | 包件名称 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态及条件 | 交货期 | 备注
1 | KT01 | 空调 | 低温空气源热泵机组 | 制冷量:440.0KW， 制热量:440.0KW | 台 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标人须提供近三年（2022年-2024年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表。 3.质量保证能力：投标人须提供由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的五年内（2020年7月1日至投标文件递交截止日）的低温空气源热泵机组质量合格检测报告（检测报告需覆盖招标物资最大制冷量要求）。 4.供货业绩要求：投标人须具有近5年（2020年7月1日至投标文件递交截止日，以签订合同日期为准）低温空气源热泵机组供货业绩，单个销售合同中低温空气源热泵机组金额不得低于300万元，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明。 5.其他要求：（1）本次招标设备不接受授权制造商（OEM）产品投标。 （2）本次招标不接受联合体及代理商投标。 | 望都北站工地 | 中铁建设雄忻高铁站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
2 |  |  | 低温空气源热泵机组 | 制冷量:440.0KW， 制热量:440.0KW | 台 | 2 |  | 唐县站工地 | 中铁建设雄忻高铁站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
3 |  |  | 低温空气源热泵机组 | 制冷量:343KW， 制热量:261KW | 台 | 3 |  | 曲阳站工地 | 中铁建设雄忻高铁站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
4 |  |  | 低温空气源热泵机组 | 制冷量:536KW， 制热量:568KW | 台 | 2 |  | 阜平站工地 | 中铁建设雄忻高铁站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
合计 | [5 empty] | 9
序号 | 包件号 | 包件名称 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态及条件 | 交货期 | 备注
1 | KT02 | 空调 | 变频离心式冷水机组 | 制冷量：3516KW | 台 | 4 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标人须提供近三年（2022年-2024年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表。 3.质量保证能力：投标人须提供由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的五年内（2020年7月1日至投标文件递交截止日）的变频离心式冷水机组质量合格检测报告（检测报告需覆盖招标物资最大制冷量要求）。 4.供货业绩要求：投标人须具有近5年（2020年7月1日至投标文件递交截止日，以签订合同日期为准）变频离心式冷水机组供货业绩，单个销售合同中变频离心式冷水机组金额不得低于500万元，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明。 5.其他要求：（1）本次招标设备不接受授权制造商（OEM）产品投标。 （2）本次招标不接受联合体及代理商投标。 | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
合计 | [5 empty] | 4

## 电梯
附件1：招标公告附表
序号 | 包件号 | 包件名称 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态及条件 | 交货期 | 备注
1 | DT01 | 电梯 | 自动扶梯 | 提升高度2.78m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，不锈钢扶手 | 部 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2.投标人须提供近三年（2022年-2024年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表。 3.资质要求：投标人须具有有效的乘客电梯B级及以上特种设备生产许可证、有效的自动扶梯特种设备生产许可证，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），范围包含本次招标的产品类别。 4.供货业绩要求：投标人须提供近五年内（自2020年7月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）铁路客站、机场、地铁等公共交通工程项目供货业绩，单个销售合同金额不少于1000万元，须提供对应的中标通知书、合同协议书、设备进场验收证书（或验收文件等）及使用单位出具的运行良好的证明材料（须加盖使用单位印章）。 5.投标人须提供投标产品（自动扶梯提升高度不小于本包件最大提升高度，乘客电梯额定载重不小于1600kg）的整机型式试验合格报告。 6.其他要求：本包件招标不接受联合体、代理商投标，不接受授权制造商（OEM）产品投标。 | 望都北站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
2 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度2.78m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，不锈钢扶手 | 部 | 1 |  | 望都北站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
3 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8.16m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，不锈钢扶手 | 部 | 1 |  | 望都北站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
4 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8.16m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，不锈钢扶手 | 部 | 1 |  | 望都北站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
5 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8.16m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，不锈钢扶手 | 部 | 1 |  | 望都北站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
6 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8.16m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，不锈钢扶手 | 部 | 1 |  | 望都北站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
7 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度2.78m，额定速度1m/s，额定载重1600kg，停站层数2层2站 | 部 | 1 |  | 望都北站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
8 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8.16m，额定速度1m/s，额定载重1600kg，停站层数2层2站 | 部 | 1 |  | 望都北站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
9 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8.16m，额定速度1m/s，额定载重1600kg，停站层数2层2站 | 部 | 1 |  | 望都北站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
10 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度7.8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，不锈钢扶手 | 部 | 1 |  | 唐县站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
11 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度7.8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，不锈钢扶手 | 部 | 1 |  | 唐县站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
12 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度7.8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，不锈钢扶手 | 部 | 1 |  | 唐县站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
13 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8.1m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，不锈钢扶手 | 部 | 1 |  | 唐县站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
14 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度7.8m，额定速度1m/s，额定载重1600kg，停站层数2层2站 | 部 | 1 |  | 唐县站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
15 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度7.95m，额定速度1m/s，额定载重1600kg，停站层数2层2站 | 部 | 1 |  | 唐县站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
16 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度7.7～7.8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：站台 | 部 | 2 |  | 曲阳站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
17 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度7.7～7.8mm，倾斜角度27.3°，额定速度0.5m/s(具备切换0.5m/s速度运行功能)， 梯级宽度1m | 部 | 4 |  | 曲阳站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
18 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度7.6m，额定速度0.5m/s，角度27.3° | 部 | 4 |  | 阜平站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
19 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度7.6m，额定载重1600kg，室外型，位置：站场 | 部 | 2 |  | 阜平站工地 | 中铁建设雄忻站房标项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
合计 | [5 empty] | 27
序号 | 包件号 | 包件名称 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态及条件 | 交货期 | 备注
1 | DT02 | 电梯 | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.2°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标人须提供近三年（2022年-2024年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表。 3.质量保证能力：投标人须提供由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的五年内（2020年7月1日至投标文件递交截止日）的低温空气源热泵机组质量合格检测报告（检测报告需覆盖招标物资最大制冷量要求）。 4.供货业绩要求：投标人须具有近5年（2020年7月1日至投标文件递交截止日，以签订合同日期为准）低温空气源热泵机组供货业绩，单个销售合同中低温空气源热泵机组金额不得低于300万元，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明。 5.其他要求：（1）本次招标设备不接受授权制造商（OEM）产品投标。 （2）本次招标不接受联合体及代理商投标。 | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
2 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.3°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
3 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.4°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
4 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.5°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
5 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.6°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
6 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.7°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
7 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.8°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
8 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.9°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
9 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.10°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
10 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.11°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
11 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.12°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
12 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.13°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
13 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.14°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
14 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.15°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
15 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.16°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
16 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.17°，玻璃扶手，单侧护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
17 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.2°，玻璃扶手，无护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
18 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.2°，玻璃扶手，无护栏 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
19 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：站台至候车厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
20 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：站台至候车厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
21 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：站台至候车厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
22 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：站台至候车厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
23 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：站台至候车厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
24 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：站台至候车厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
25 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：站台至候车厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
26 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：站台至候车厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
27 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度15.8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：B3至B1 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
28 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度15.8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：B3至B1 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
29 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度15.8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：B3至B1 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
30 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度15.8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：B3至B1 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
31 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度15.8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：B3至B1 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
32 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度15.8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：B3至B1 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
33 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度15.8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：B3至B1 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
34 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度15.8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：B3至B1 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
35 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：站台至站厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
36 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：站台至站厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
37 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：站台至站厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
38 |  |  | 电动垂梯 | 提升高度8m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数2层2站，位置：站台至站厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
39 |  |  | 消防电梯 | 提升高度16.25m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数3层3站，位置：站台至候车厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
40 |  |  | 消防电梯 | 提升高度16.35m，额定速度：1.0m/s，额定载重量1600kg，停站层数3层3站，位置：站台至候车厅 | 部 | 1 |  | 雄安城际站工地 | 中铁建工雄安城际站装饰装修工程项目部 | 完好,车板交货 | 2025年8月至工程结束
合计 | [5 empty] | 40