附件1：招标公告附表

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX01 | 通信电缆 | 市话电缆 | 市话电HYAT53 10×2×0.5 | 千米 | 3.9 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有通信电缆近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明。 | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
|  |  |  |  | 市话电HYAT53 50×2×0.5 |  | 0.38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电缆HPVV 100×2×0.5 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FS01 | 桥梁防水层材料 | SBS改性沥青油毡防水卷材 | SBS改性沥青油毡防水卷材δ=4 | ㎡ | 947.052 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的生产商。 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.供货业绩要求：投标人须提供SBS改性沥青油毡防水卷材、聚氨酯防水涂料近五年内（2020年8月至投标截止日，以采购合同签订时间为准）铁路建设项目的供货业绩，提供相应的中标通知书、合同协议书、材料进场验收证书（或验收文件等）或用户使用证明。 | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
|  |  |  |  | 三元乙丙橡胶防水卷材δ=1.2 |  | 11.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JS-18环保防水卷材 |  | 242.022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SBS改性沥青油毡防水卷材δ=5 |  | 2438.614 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SBS改性沥青油毡防水卷材δ=4 |  | 3052.038 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 聚氨酯防水涂料 | 881-Ⅰ防水涂料 | Kg | 392.168 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 聚氨酯防水涂料 |  | 1430.425 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JS-18防水涂料 |  | 590.377 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 聚氨酯防水涂料 |  | 8481.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 聚氨酯防水涂料 |  | 4920.563 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SPZ01 | 声屏障 | 金属声屏障 | 金属声屏障单元板1960×430×140 | ㎡ | 1226.12 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的生产商。 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须提供金属声屏障单元板近五年（2020年8月至投标截止日，以采购合同签订时间为准）铁路建设项目供货业绩，提供相应的中标通知书、合同协议书、材料进场验收证书（或验收文件等）或用户使用证明。 4.投标人须提供由CMA或CNAS认证的具有检测资质的机构依据《铁路声屏障声学构件》（TB/T3122-2019）出具的近3年（2022年8月至投标截止日）通透单元板的检测报告。 | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XH01 | 信号设备器材 | ZPW-2000 | ZPW-2000发送器 ZPW.F | 台 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标物资ZPW-2000系列设备须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 4.投标人须具有ZPW-2000系列设备近五年（自2020年8月至投标截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
| 2 |  |  |  | ZPW-2000接收器 ZPW.J | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ZPW-2000发送器 ZPW.F | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ZPW-2000 补偿电容 CBG1 | 套 | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | ZPW-2000四线制电码化室内防雷匹配单元组合ZBPU | 组合 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ZPW-2000四线制电码化室内电阻组合ZDTR | 组合 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | XH02 | 点灯监测单元 | 点灯监测单元 | 点灯监测单元（站内） | 台 | 123 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有点灯监测单元近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 4.断路器允许外购。 | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
| 2 |  |  |  | 点灯监测单元（区间） | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 断路器 | 组合用断路器 SA2-G2型 220V | 个 | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 组合用断路器SA4－G2型380V | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 组合用断路器SA2－H2型DC24/220V | 个 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 组合用断路器 SA3－H3型 DC220V | 个 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | XH03 | 防雷 | 防雷分线柜（含防雷单元） | 防雷分线柜（含防雷单元） | 架 | 3 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有防雷分线柜近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 4.断相保护器允许外购。 | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 | 雷电防护及接地设备含安装 |
| 2 |  | 断相保护器 | 断相保护器 | 断相保护器 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | XH04 | 轨道电路设备、电码化设备 | 微电子25周相敏轨道电路接收器 | 微电子25周相敏轨道电路接收器WXJ－25 | 台 | 97 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标物资25Hz相敏轨道电路微电子接收器须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 4.投标人须具有微电子25周相敏轨道电路接收器近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
|  |  |  | 微电子接收器报警盒 | 微电子接收器报警盒HB | 台 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 微电子接收器接收变压器 | 微电子接收器接收变压器HBJ | 台 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | XH05 | 道岔转辙设备 | 电液转辙机安装装置内锁闭 | （60kg/m、9、12号、AT轨、2个牵引点） | 套 | 15 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标物资道岔转辙设备须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 4.投标人须具有道岔转辙机近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
| 2 |  |  | 电液转辙机安装装置 | （60kg/m、9、12号、AT轨、2个牵引点） | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 电液转辙机安装装置 | （60kg/m、18号、AT轨、3个牵引点） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 电液转辙机安装装置 | （60kg/m、9、12号复式交分、AT轨） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 复式交分电液双杆转辙机安装装置 | 复式交分电液双杆转辙机安装装置 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 电液道岔外锁闭装置 | （60kg/m、9、12号、AT轨、2个牵引点） | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 电液道岔外锁闭装置 | （60kg/m、18号、AT轨、3个牵引点） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 转辙机-3点（外锁闭） | 转辙机-3点（外锁闭） | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 转辙机-2点（外锁闭） | 转辙机-2点（外锁闭） | 组 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 转辙机-2点（内锁闭） | 转辙机-2点（内锁闭） | 组 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 转辙机-（复式交分） | 转辙机-（复式交分） | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 转辙机 | 转辙机 | 牵引点 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | XH06 | 安全型继电器 | 安全型继电器 | 半导体时间继电器 JSBXC-850 | 台 | 6 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标物资安全型继电器须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》； 4.投标人须具有安全型继电器近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
|  |  |  |  | 继电器 JYJXC-160/260 | 台 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 继电器JSBXC1-870B02 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 灯丝转换继电器 JZCJ | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | XH07 | 扼流变压器 | 扼流变压器 | BE-600/25 | 台 | 6 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有扼流变压器近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
| 2 |  |  | 扼流变压器 | BE-800/25 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 97型轨道变压器 | BG3-130/25（50HZ） | 台 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 97型轨道变压器 | BG2-130/25（400HZ） | 台 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 97型扼流变压器 | BE1-800/25（400HZ） | 台 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 97型扼流变压器 | BE2-400/25（50HZ） | 台 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 97型扼流变压器 | BE2-600/25（50HZ） | 台 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 空扼流补偿器 | BCQ | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | DT01 | 电梯 | 电梯 | 综合楼电梯（1.0T) | 台 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近三年（2022年-2024年）经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.资质要求：投标人须具有有效的乘客电梯B级及以上特种设备生产许可证、有效的载货电梯特种设备生产许可证、有效的自动扶梯特种设备生产许可证，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），范围包含本次招标的产品类别。 4.供货业绩要求：投标人须提供近五年内（自2020年8月至投标截止日，以合同签订时间为准）铁路客站、机场、地铁等公共交通工程项目供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、设备进场验收证书（或验收文件等）及对应用户出具的运行良好的证明材料（须加盖使用单位印章）。 5.投标人须提供投标产品（电梯额定载重不小于1600kg）的整机型式试验证书和报告；电梯主要部件原厂原品牌，须提供（控制柜、驱动主机、安全钳、限速器、缓冲器）型式试验证书和报告； 6.其他要求：本包件招标不接受联合体、代理商投标，不接受授权制造商（OEM）产品投标。 | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | KT01 | 空调 | 机房专用空调 | 机房专用空调6.4KW | 3 | 台 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的制造商或代理商； 2投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3制造商须满足： 3.1机房专用空调机组制冷量小于24.4KW以下的机组需要提供《中国国家强制性产品认证证书》（范围覆盖本次投标产品）。 3.2制造商须具有近五年(自2020年8月至投标截止日期，以签订合同日期为准)机房专用空调供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 3.3须提供由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的近五年内（自2020年8月至投标截止日期）的机房专用空调（规格型号不限）质量合格检测报告； 4.代理商须满足： 4.1持有所代理生产商的对本项目的唯一授权委托书，且生产商承诺提供售后技术服务； 4.2所代理的生产商须满足上述第3条的要求，并附相应证明材料； 4.3须具有近五年(2020年8月至投标截止日期，以签订合同日期为准)机房专用空调的供货业绩，提供相对应的合同协议书； 5.投标产品须为同一品牌。本次招标不接受授权制造商（OEM）投标，不接受联合体投标。 | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
|  |  |  |  | 机房专用空调13.1（11.8）KW | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |

附件2：支付方式

投标人须在招标文件发售期间通过中铁物总国际招标平台（https://bids.crmsc.com.cn/）完成汇款（具体缴费流程可咨询招标代理人员15131159711、13161866075）。完成相应包件支付后，将“支付成功”界面的截图作为缴费凭证，上传至北京工程建设公共资源交易平台，通过北京工程建设公共资源交易平台下载招标文件（电子版）。

购买招标文件成功后，投标人如不能按时递交投标文件或放弃投标的，请于递交投标文件截止时间前5日，出具放弃投标的书面说明（须加盖公章，注明不参加的项目和包件号），将扫描件发送至851027788@qq.com，并电话与代理机构联系人进行确认。。

代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：北京市丰台区凤凰嘴街鼎兴大厦A座11层

联系人：刘宗凯、王思宇

电话：15131159711、13161866075

新建邯郸南至马头铁路联络线工程

建管甲供物资第一次（信号、电梯、空调）异议提出方式及主要内容

招标异议地址：河北省石家庄市新华路100号

招标异议联系人：宋宏斌

招标异议电话：0311-87924627、13315996209

招标异议联系传真/邮箱：sjzxmbwzb@163.com

异议函件应包括以下主要内容:

（一）异议人的名称、地址、联系人及联系电话、电子邮箱等有效联系方式；

（二）异议事项涉及的项目名称、基本事实及相关证明材料；

（三）异议请求及主张；

（四）异议人应提供与物资采购活动存在利害关系的证明材料；

（五）异议函件有关材料是外文的，异议人应同时提供其中文译本，并附相关的真实性证明；

（六）异议人已向有关行政监督部门投诉并被受理的应一并说明。

异议人为法人或非法人组织的，异议函件需由其法定代表人(负责人)或授权代表签字，加盖单位公章，并附授权书、营业执照等证明文件复印件、法定代表人(负责人)和授权代表人的有效身份证明复印件。异议人为自然人的，异议函件必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件。