附件1：招标公告附表

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JCW01 | 接触网钢支柱（含硬横梁） | 镀锌角钢钢柱、硬横梁 | (Q235) | t | 86.71 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有接触网钢支柱近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 4.投标人须提供通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构依据现行国家或行业标准出具的近五年内（2020年8月至递交文件截止日）接触网钢支柱型式检验（试验）报告。 | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
| 2 |  |  | 镀锌钢管柱 | 无缝( Q235) | t | 20.72 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 镀锌三角钢管硬横梁 | ( Q235) | t | 26.44 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 镀锌钢柱、硬横梁 | (Q345) | t | 14.95 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 镀锌钢管柱 | 无缝 ( Q345) | t | 14.02 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | H型钢柱 | Q235(镀锌) | t | 6.042 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 混凝土支柱 | 横腹杆式预应力混凝土支柱 | H93/9.2+3.0 | 根 | 133 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 横腹杆式预应力混凝土支柱 | H170/12+3.5 | 根 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | JCW02 | 铝包钢芯铝绞线 | 铝包钢芯铝绞线 |  | kg | 26507.64 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有铝包钢芯铝绞线近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 4.投标人须提供通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构依据现行国家或行业标准出具的近五年内（2020年8月至递交文件截止日）铝包钢芯铝绞线相同技术标准任意一种的型式检验（试验）报告。 | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
| 1 | JCW03 | 接触网关键零部件 | 定位管吊线 |  | 根 | 364 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标物资（整体吊弦）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》（160km/h及以下）； 4.投标人须具有整体吊弦近五年（自2020年8月至投标截止日，以合同签订时间为准）铁路、城市轨道交通的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 5.消弧分段绝缘器允许外购。 | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
| 2 |  |  | 整体吊弦 A | A | 套 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 整体吊弦 B | B | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 整体吊弦 C | C | 套 | 3172 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 坠砣 F 25kg | F 25kg | 片 | 1608 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 消弧分段绝缘器 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | BD01 | 牵引变电设备器材 | 接触网开关控制站 | 接触网开关控制盘（电源投切型） | 面 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有接触网开关控制盘近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 4.投标人须提供通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构依据现行国家或行业标准出具的近五年内（2020年8月至递交文件截止日）接触网开关控制盘型式检验（试验）报告。 5.户内单极手动隔离开关27.5KV，630A、单极手动隔离开关允许外购。 | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
| 2 |  |  | 单极隔离开关（手动） | 户内单极手动隔离开关27.5KV，630A | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 单极手动隔离开关 |  | 套 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | DL01 | 电力 | 变压器 | 电力变压器（干式）-80 10/0.4/0.23kV-SC(B)18 | 台 | 3 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有电力变压器近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 4.投标人须提供通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构依据现行国家或行业标准出具的近五年内（2020年8月至递交文件截止日）电力变压器型式检验（试验）报告。 | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | GD01 | 远动终端装置 | 远动终端装置 | RTU（箱变） | 套 | 5 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有远动终端装置近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 4.投标人须提供通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构依据现行国家或行业标准出具的近五年内（2020年8月至递交文件截止日）远动终端装置产品检测合格报告。 | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | GZ01 | 机车车辆检测试验、维修、运营维护设备 | 焊接设备 | 电焊机（BX1－500） | 台 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的制造商或代理商； 2投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3制造商须满足： 3.1制造商须具有车辆检修专用工装产品近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）。 4.代理商须满足： 4.1且制造商承诺提供售后技术服务； 4.2所代理的制造商须满足上述第3条的要求，并附相应证明材料； 4.3须具有近五年(2020年8月至投标截止日期，以签订合同日期为准)车辆检修专用工装产品的供货业绩，提供相对应的合同协议书； | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
| 2 |  |  | 车辆检修专用工装 | 车体整形机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 车门拆装机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | K6型交叉杆定位组装平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 一拖二液压铆接系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 货车拉铆钉机（含液压工作站） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 17号车钩缓冲器拆装机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 信息系统设备（含软件） | 站修HMIS系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 架车机 | 移动式重车架车机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 智能单车试验器（集控试风设备） | 单车试验器 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | GZ02 | 机车车辆检测试验、维修、运营维护设备 | 安全监控设备 | UPS（HYB-1KVA8小时） | 台 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的制造商或代理商； 2投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3制造商须满足： 3.1制造商须具有安全监控设备近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）。 4.代理商须满足： 4.1持有所代理制造商对本项目的唯一授权委托书，且制造商承诺提供售后技术服务； 4.2所代理的制造商须满足上述第3条的要求，并附相应证明材料； 4.3须具有近5年(2020年8月至投标截止日期，以签订合同日期为准)安全监控设备的供货业绩，提供相对应的合同协议书； | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |
| 2 |  |  |  | AEI CPS系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | AEI探测设备 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 远程监控 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | GZ03 | 机车车辆检测试验、维修、运营维护设备 | 机车运用安全设备 | 特殊行车揭示模拟装置 | 套 | 3 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有机车运用安全设备近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 | 机车运用系统不需安装 |
|  |  |  |  | 乘务一体机 | 台 | 10 |  |  |  |  |  | 机车运用系统不需安装 |
|  |  |  |  | 揭示自动验卡装置 | 套 | 3 |  |  |  |  |  | 机车运用系统不需安装 |
|  |  |  |  | 大屏 | 块 | 1 |  |  |  |  |  | 机车运用系统不需安装 |
| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| 1 | GZ04 | 机车车辆检测试验、维修、运营维护设备 | 机车、转向架称重设备 | 超偏载仪 | 台 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有超偏载仪近五年（自2020年8月至递交报价文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； | 2025年9月至工程结束 | 河北省邯郸市马头 | 车板交货、完好 | 中铁三局项目部 |  |

附件2：支付方式

投标人须在招标文件发售期间通过中铁物总国际招标平台（https://bids.crmsc.com.cn/）完成汇款（具体缴费流程可咨询招标代理人员15131159711、13161866075）。完成相应包件支付后，将缴费凭证上传至北京工程建设公共资源交易平台，通过北京工程建设公共资源交易平台下载招标文件（电子版）。

购买招标文件成功后，投标人如不能按时递交投标文件或放弃投标的，请于递交投标文件截止时间前5日，出具放弃投标的书面说明（须加盖公章，注明不参加的项目和包件号），将扫描件发送至851027788@qq.com，并电话与代理机构联系人进行确认。

代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：北京市丰台区凤凰嘴街鼎兴大厦A座11层

联系人：刘宗凯、王思宇

电话：15131159711、13161866075。

新建邯郸南至马头铁路联络线工程

建管甲供物资第二批次（接触网、牵引变电、电力、供电、机车车辆检测）异议提出方式及主要内容

招标异议地址：河北省石家庄市新华路100号

招标异议联系人：宋宏斌

招标异议电话：0311-87924627、13315996209

招标异议联系传真/邮箱：sjzxmbwzb@163.com

异议函件应包括以下主要内容:

（一）异议人的名称、地址、联系人及联系电话、电子邮箱等有效联系方式；

（二）异议事项涉及的项目名称、基本事实及相关证明材料；

（三）异议请求及主张；

（四）异议人应提供与物资采购活动存在利害关系的证明材料；

（五）异议函件有关材料是外文的，异议人应同时提供其中文译本，并附相关的真实性证明；

（六）异议人已向有关行政监督部门投诉并被受理的应一并说明。

异议人为法人或非法人组织的，异议函件需由其法定代表人(负责人)或授权代表签字，加盖单位公章，并附授权书、营业执照等证明文件复印件、法定代表人(负责人)和授权代表人的有效身份证明复印件。异议人为自然人的，异议函件必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件。