附件1：招标公告附表

| 包件号 | 种类 | 细目 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 资格条件设置（可另附页） | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KT01 | 站房工程 | 中央空调主机 | 低温空气源热泵机组 | 名义制冷量 650KW（室外干球温度 35℃），制热量 700KW（室外干球温度 7℃），本工程工况下制冷量 661KW（室外温度33.9℃），制热量 492KW（室外温度-9.6℃），极端温度 （室外干球温度-17.8℃）时制热量 395KW，能效等级为一级能效，COP不小于 3.4 | 台 | 6 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标人须提供近三年（2022年-2024年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表。 3.质量保证能力：投标人须提供由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的五年内（2020年8月至投标文件递交截止日）的低温空气源热泵机组质量合格检测报告（检测报告需覆盖招标物资最大制冷量要求）。 4.供货业绩要求：投标人须具有近5年（2020年8月至投标文件递交截止日，以签订合同日期为准）低温空气源热泵机组供货业绩，单个销售合同中低温空气源热泵机组金额不得低于200万元，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明。 5.其他要求：（1）本次招标设备不接受授权制造商（OEM）产品投标。 （2）本次招标不接受联合体及代理商投标。 | 保定市清苑区 | 中铁六局站房标 | 完好 | 车板交货 | 2025年10月至工程结束 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| KT02 |  | 专用空调 | 机房专用空调 | 6.4kw | 台 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.机房专用空调机组制冷量小于 24.4KW 以下的机组需要提供《中国国家强制性产品认证证书》（范围覆盖本次投标产品）。 4.投标人须具有机房专用空调近五年（自2020年8月至投标截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，单个销售合同中机房专用空调金额不得低于70万元，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明； 5.须提供由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的近五年内（自2020年8月至投标截止日期）的机房专用空调（规格型号不限）质量合格检测报告； 6.其他要求：（1）本次招标设备不接受授权制造商（OEM）产品投标。 （2）本次招标不接受联合体及代理商投标。 | 保定市雄县 | 中铁电气化局站前一标 | 完好 | 车板交货 | 2025年10月至工程结束 |  |
|  |  |  | 机房专用空调 | 13.1kw | 台 | 2 |  | 保定市雄县 | 中铁电气化局站前一标 | 完好 | 车板交货 | 2025年10月至工程结束 |  |
|  |  |  | 机房专用空调 | 6.4kw | 台 | 2 |  | 保定市清苑区 | 中铁六局站前二标 | 完好 | 车板交货 | 2025年10月至工程结束 |  |
|  |  |  | 机房专用空调 | 10.1kw | 台 | 2 |  | 保定市清苑区 | 中铁六局站前二标 | 完好 | 车板交货 | 2025年10月至工程结束 |  |
|  |  |  | 机房专用空调 | 15.5kw | 台 | 2 |  | 保定市清苑区 | 中铁六局站前二标 | 完好 | 车板交货 | 2025年10月至工程结束 |  |
|  |  |  | 机房专用空调 | 6.4kw | 台 | 2 |  | 保定市清苑区 | 中铁六局站房标 | 完好 | 车板交货 | 2025年10月至工程结束 |  |
|  |  |  | 机房专用空调 | 13.1kw | 台 | 4 |  | 保定市清苑区 | 中铁六局站房标 | 完好 | 车板交货 | 2025年10月至工程结束 |  |
|  |  |  | 机房专用空调 | 15.5kw | 台 | 9 |  | 保定市清苑区 | 中铁六局站房标 | 完好 | 车板交货 | 2025年10月至工程结束 |  |
|  |  |  | 机房专用空调 | 22.6kw | 台 | 2 |  | 保定市清苑区 | 中铁六局站房标 | 完好 | 车板交货 | 2025年10月至工程结束 |  |
|  |  |  | 机房专用空调 | 10.5kw | 台 | 4 |  | 保定市清苑区 | 中铁六局站房标 | 完好 | 车板交货 | 2025年10月至工程结束 |  |
|  |  |  | 机房专用空调 | 7.6kw | 台 | 4 |  | 保定市清苑区 | 中铁六局站房标 | 完好 | 车板交货 | 2025年10月至工程结束 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 台 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |