# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 无 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

2.1 项目名称：市地震局2026年物业管理服务采购项目

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1服务期限：签订服务合同起一年。

1.2项目地点： 海淀区苏州街28号院（北京市地震局）、昌平区东三旗村505号（昌平中心站）、海淀育新花园西路  （海淀小营台）

2. 付款条件（进度和方式）

# 按季度支付

# 三、技术要求

# （一）基本要求

# 1.采购标的需实现的功能或者目标

# 为采购人提供物业服务，苏州街28号院内提供全面综合保障服务，包括24小时安保；全天候清洁；本局范围内建筑物的维护；各类设施配件的维修更换；绿植的保养；消防监控管理；传达室、停车场服务；会议室会务服务。负责昌平地震监测中心站办公区的值班室、会议室、卫生间、餐厅、楼道、门窗等区域；院落内的路面、公共宣传栏、围栏及院外门前三包等责任区保洁；包括对上下水、用电设备等公共设施进行小型维修。负责海淀小营地震台楼内办公区域、值班室、会议室、卫生间、院落卫生、落叶杂物清扫、垃圾入站；包括对上下水、用电设备等公共设施进行小型维修；其他配合采购人的服务。

# 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

# 2.1 国家及北京市有关政策

# 2.1.1《物业管理条例》中华人民共和国国务院令第 379 号

# 2.1.2《保安服务管理条例》中华人民共和国国务院令第 564 号

# 2.1.3《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中华人民共和国公安部第 61 号令

# 2.1.4《消防监督检查规定》中华人民共和国公安部令第 107 号

# 2.1.5《城市生活垃圾管理办法》中华人民共和国建设部令第 157 号

# 2.1.6《北京市物业管理条例》（2024 修正）

# 2.1.7《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财采购〔2022〕1143 号）

# 2.1.8《北京市发展改革委北京市城市管理委员会等四部门〈关于印发北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则（试行）〉的通知》（京发改〔2022〕88 号）

# 2.1.9《北京市住建委关于印发〈房屋建筑安全管理员管理办法〉的通知》（京建法〔2017〕30 号）

# 2.1.10《北京市发展改革委 北京市城市管理委员会等四部门〈关于印发北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则（试行）〉的通知》（京发改〔2022〕88 号）

# 2.1.11《北京市发展改革委北京市住建委等四部门〈关于印发北京市公共场所室内温度控制导则（试行）〉的通知》（京发改〔2022〕1673 号）

# 2.2 国家相关标准

# 2.2.1 国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997

# 2.2.2 国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

# 2.2.3 国家标准《空调通风系统清洗规范》GB19210-2003

# 2.2.4 国家标准《空调通风系统运行管理标准》GB50365-2019

# 2.2.5 特种设备安全技术规范《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017

# 2.2.6 国家标准《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2019

# 2.2.7 国家标准《道路交通标志和标线》GB5768.2-2022

# 2.2.8 国家标准《室内空气质量标准》GB／T 18883-2002

# 2.3 北京市相关标准

# 2.3.1 北京市地方标准《公共建筑给水排水系统节能运行管理技术规程》DB11/T 1248-2015

# 2.3.2 北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》DB11/T 1130-2014

# 2.3.3 北京市地方标准《集中空调通风系统卫生管理规范》DB11/T 485-2020

# 2.3.4 北京市地方标准《电梯日常维护保养规则》DB11/T 418-2019

# 2.3.5 北京市地方标准《电梯应急呼叫及应急照明系统技术要求》DB11/T 1656- 2019

# 2.3.6 北京市地方标准《电梯安装、改造、重大修理和维护保养自检规则》DB11/T 420-2019

# 2.3.7 北京市地方标准《电梯节能监测》DB11/T 1161-2015

# 2.3.8 北京市地方标准《在用电梯安全风险评估规范》DB11/T 1520-2022

# 2.3.9 北京市地方标准《公共建筑室内照明系统节能监测》DB11/T 1854-2021

# 2.3.10 北京市地方标准《建筑消防设施检测服务规范》DB11/T 3034-2023

# 2.3.11 北京市地方标准《消防控制室火警处置规范》DB11/T 2104-2023

# 2.3.12 北京市地方标准《生活垃圾收集运输管理规范》DB11/T 354-2023

# 2.3.13 北京市地方标准《生活垃圾收集运输节能规范》DB11/T 1694-2019注：服务标准涉及的国家标准及北京市标准有更新的，执行最新标准。

# 3.服务内容及要求

# 3.1 项目基本情况

3.1.1 项目背景：苏州街28号房屋总建筑面积11640.8平方米，（不包括西北角平房及老干部活动中心200平方米），共有宗地面积5407.8平方米，院落柏油路面硬化，院墙周边及部分空地绿植美化。主体结构地上8层地下一层，附带夹层，建筑高度31米。建筑主体的南侧裙楼2层，地下一层，钢混结构形式，地下机动车位38个，地上机动车位58个。电动汽车充电桩7组，电动自行车充电桩16组。昌平监测中心站建筑面积1198平方米，办公楼占地面积599平方米。路面水泥硬化，主体结构二层。海淀小营地震台建筑面积950平方米，办公楼占地面积475平方米，院落面积3868平方米，主体结构二层。

# 3.2 服务标准

3.2.1 建立24小时服务电话，负责采购人的日常报修、咨询、投诉等服务受理。

3.2.2 本项目需设立一名专职安全管理人员，负责监督、指导、纠正本项目现场作业人员的安全操作，预防事故和灾害，确保服务过程的安全。并协助采购人进行安全风险隐患排查工作，提出相应的安全措施，预防事故发生，确保各项安全措施的落实。

所有派驻的服务人员应保证政治可靠，上岗人员形象应与项目的定位及档次相匹配，专业技术过硬，责任心强，工作规范，作风严谨；礼仪培训到位，要求实现全员“文明服务、礼貌接待”。身体健康，接受采购人的管理和调度。

3.2.3 能运用信息化管理手段进行日常综合保障管理。

3.2.4 所有派驻的服务人员应全员签订符合《劳动法》的劳务合同，不接受第三方劳务派遣。

# 3.3 综合保障服务内容要求及标准

3.3.1 房屋建筑日常管理维护内容及标准

- 房屋建筑日常管理维护内容

（1）保持房屋原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损和小坏（配件费≤200元，归由乙方承担）等房屋管理维护（因使用时间长大面积损坏除外）管理工作。

（2）建筑物的土建维修、养护和管理。对建筑、房屋进行维护（包括楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房及室内门窗修补、顶棚维修、墙面找补抹灰、木结构刷漆、瓷砖小型修补等等）。

（3）清理露天平台和内管线沟杂物，疏通楼宇下水和雨落管；定期清扫屋面，及时补漏。

（4）市政公用设施及附属配套设施的维修、养护和管理，包括道路、地面停车场、雨污水管道、道闸系统、大门的保养和管理。

- 房屋建筑日常管理维护标准

（1）及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时。

（2）对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，建立日常房屋维修、报修、巡检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。

（3）每日巡查1次，包括：室外、室内等上述工作范围规定区域的巡检，发现建筑物破损及时上报并记录。爱护楼内设施，未经批准，不得对建筑结构、设施等进行改动。

（4）恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等）加强日常巡视次数与频率，建立相关应急预案和约束机制。

（5）门窗。每天巡视通道门窗，保持玻璃、门窗配件完好，门窗开闭灵活并无异常声响。

（6）楼内墙面、顶面、地面粉刷层无剥落，面砖、无缺损。

（7）管道、排水沟、屋面泄水沟。每月一次对屋面泄水沟、楼内外排水管道进行清扫、疏通，保障排水畅通（6 月至 9 月每半月检查一次），每半年检查一次屋顶，发现防水层有气鼓、碎裂，隔热板有断裂、缺损的，应及时修理。

（8）道路、场地。每周一次巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏及时修复，保持路面平整、无破损、无积水，侧石平直无缺损，井盖无丢失、损坏。

3.3.2设施的维修更换内容及标准

- 设施的日常维修更换内容

（1）供电系统运行管理及维护（按国家标准双人值守，24小时运行）；

（2）给排水系统日常运行及维护；

（3）供暖系统日常运行及维护；（楼内供暖管道、暖气片维修维护）

（4）电梯系统日常运行及维护：（监督管理）

（5）消防系统日常运行及维护：（监督管理）

- 设备设施的日常运行、维护标准

（1）按照各个专业运行维护管理规程要求，配备专职的机电工程技术人员，负责公共设备设施日常的管理和联系维修保养厂家工作。

（2）根据需要对各专业设备实施 24 小时值班制度，按各专业运行管理规程要求配备专人值班。

（3）按照各专业运行管理规程要求对设备进行巡视并有记录。

（4）提供电梯保洁、巡查、配合应急处置等服务，轿厢、轿门、厅门、操作面板保持清洁；电梯发生紧急情况时，启动应急处置预案，协助电梯维保人员进行应急处置；一旦发生电梯停电关人、夹人等危险情况时，应迅速采取有效措施，组织求助。

（5）建立公共设备设施档案，包括设备台帐、设备卡、运行记录、维修保养记录等。

（6）按法规要求及物业服务合同的约定，对设备设施进行维修保养，属于小修的应及时维修，属于大中修和更新改造的应制定维修计划报审批确认后实施。

（7）设备设施维修及时率98%以上，合格率100%。

（8）建立健全设备设施管理、运行、保养制度，对可能发生的各种设备故障有应急方案。

（9）提出建议具体完善水、电、气节能减排措施及实施计划方案。

3.3.3 环境清洁服务内容及标准

- 环境清洁服务内容

（1）房屋建筑内公共区域日常保洁；包括：公共区域内的地面、墙面、玻璃、门窗、大堂、步行梯、电梯、消防栓、各种标志牌等所有公共区域。

（2）室外公共区域及绿地日常保洁；包括：门前三包区域、庭院、标牌、围栏、灯具、道路等。

（3）入室日常保洁；包括：办公室（8个）；贵宾室、各楼层中小型会议室（8个）、值班室7个（包括每日床单、被罩更换清洗）；二楼健身房，二楼报告厅，三层预警业务大厅，七楼指挥大厅。

（4）卫生间及浴室的保洁；

（5）地下车库及停车场日常保洁；

（6）门前三包、垃圾分类等工作；

- 环境清洁服务标准

（1）办公楼内、外公共区域整洁无污物。

（2）地面干净无杂物，石材地面有光泽，地毯洁净无污渍。

（3）天花板、天棚目视无灰尘、无蜘蛛网，玻璃门窗无明显污迹，镜面明亮。

（4）卫生间无异味，合理使用空气清新产品，便器无污垢，清洁干净，地面无纸屑、烟头、无油污，无积水。

（5）浴室干净，地面无积水；排污管口每日清掏，无污物，堵塞；花洒、龙头无水碱；定期消毒。

（6）所有门，包括其附属玻璃高窗、玻璃雨搭、窗、扶手，玻璃围挡、灯具、风口、消防栓等公用设施擦拭无灰尘、无污迹，挂件不丢失。

（7）清洁间物品摆放整齐不囤积，墩布干净整洁，无私人物品。

（8）雨、雪天气时，保证路面不积水、少结冰（中到大雪以上负责组织物业各部门共同清扫责任区）。

（9）捡拾物品及时上交，不许私自处理。

（10）垃圾分类管理，设专人督导。公共区域垃圾桶内垃圾不超过2/3，垃圾房存放的垃圾每日清运，地面每日清洗，按需消毒。

（11）办公楼洗手间用纸、擦手纸、洗手液投放保证质量。

（12）除上述位置及物品以外的楼内所有场所内的设施、设备、物品的保洁。

3.3.4 消防监控管理内容及标准

- 消防监控管理内容

（1）负责安全监视、消防报警设备的运行管理；

（2）负责消防监控室的值班工作（按国家标准双人值守24小时运行）。

- 消防监控管理标准

（1）消防中控室需24小时双人值守，值守人员要有高度的责任感和警惕性，不得随意离开。必须做好值班和交接班记录。所有人员必须持证上岗。

（2）消防中控室严禁其他无关人员进入。如需进入必须经主管部门领导同意，并做好记录。

（3）每天检查消防系统是否正常。消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用。

（4）出现报警信号，立即检查信号真伪情况，及时安排人员到位检查。

（5）发现涉及公共安全的可疑信息及时向主管领导报告。

（6）建立日常检查、安防管理和维护保养制度，遇有故障应及时排除，按规定期限留存图像信息，不得擅自删改、破坏留存期限内图像信息的原始数据记录。

（7）与图像信息监看工作无关的人员不得擅自接触图像信息，不得擅自进入监看场所。

（8）制定并执行安全巡逻制度，巡逻内容包括消防通道消防井是否堵塞，是否有丢弃的危险化学品，易燃物品是否大量堆积，施工人员是否遵守安全管理，下班后各房间门是否锁闭关灯。

3.3.5 传达室、停车场服务内容及标准

1 传达室、停车场服务内容

（1）停车场（地上及地下）秩序管理；

（2）停车管理系统及设备管理；

（3）人员出入登记和代收信件报纸的分发及快递管理；

2 传达室、停车场服务标准

（1）传达室的日常管理是指对传达室24小时值守。

（2）做好来访人员和车辆的登记。

（3）负责快递收发工作。

（4）保证人员和车辆的出入秩序。

3.3.6 会议服务内容及标准

会议服务人员（1人）

会议服务内容

在办公区域内召开的各类会议的会前、会中和会后的服务和保障（二楼报告厅弱电设备的会议保障）。

会议服务标准

（1）保证各类会议室合理使用，会议室合理调配；

（2）会议服务人员容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，专业礼仪素质好，迎客、开门、引导、倒水要认真按规范进行；

（3）会场布置整洁、大方，保持地面、墙面整洁无污物、无污渍；室内空气清新、温度适宜，会议设备设施无损坏和丢失，室内装修无损坏；

（4）一般会议召开前30分钟，重要会议召开前一小时完成会议服务各项准备工作，各项服务符合会议主办部门要求；

（5）指定专人承担会议现场服务，会议举办方有特殊要求的除外；定时（一般为20分钟）添加茶水，普通服务在会议开始前做好服务准备；

（6）具有接待临时性会议的能力，在接到会议主办部门的通知后，在规定时间内能做好会议接待的准备工作；

（7）在会议服务中，严格执行保密制度，不得将会议内容及其他事项进行传播；

（8）遇有特殊情况，如需要延长会议服务时间的，不得擅自离岗，要做好会议服务工作。

# 4.管理机构与人力资源配置要求

# 4.1服务人员具体岗位设置

中标供应商需为本项目设立项目经理1名，设物业办公室（24小时值班）、维修维护岗（具备低压电工作业证）、会议服务、保洁绿化岗、消防中控室、职守岗（24小时在岗且具备国家承认的高压作业）。昌平地震监测中心站需设保洁人员。海淀小营台需设保洁和值班人员。（以上内容可根据项目实际需求进行增减及岗位调整， 供应商要配置不少于上述所需人员，可以提出更优化的配置方案）

# 4.2服务人员素质要求

4.2.1项目经理：项目经理应具备有较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力，有连续3年(含)以上物业服务项目管理工作经历。大专（含）以上学历

4.2.2消防中控室; 具有建（构）筑物消防员四级证书或消防设施操作员（中级工）证书，并掌握相应消防知识和技能，熟知火灾报警处置流程，处置突发火灾事故。

4.2.3高压配电室：持有《特种作业操作证－高压电工作业（运行）》证书，并定期参加相关培训和考试，确保准确判断电气设备运行情况。随时处置各类电力故障。

4.2.4会议服务人员：身体健康端庄大方，具备较高服务意识相关专业技能，熟悉会务管理基本知识和流程，明白各种会议设备的使用方法和基本维护。年龄在18至28周岁，大专（含）以上学历，一年（含）以上会议服务工作经验。

注：需提供相应证书复印件及证明材料。

4.2.5物业人员应知法，懂法，守法，依法办事，严格遵守物业人员从业规范，模范遵守采购人相关管理规定，有物业服务经历者为佳。

4.2.6物业人员个人素质条件:男性物业人员身高1.65米以上，18周岁至60周岁，女性物业人员身高1.55米以上，18周岁至50周岁，五官端正、政治思想觉悟高、身体健康，有较好的语言表达能力，能独立承担物业人服务中的各项工作。

4.2.7 工程维修人员：具有低压电工作业证。

5.服务委托管理的要求

5.1 具备先进的管理和服务理念，具备完善的服务体系和服务标准，并提出符合本项目实际的方案

5.2 拥有高素质的管理团队和员工队伍，注重自身团队的培训和政治思想工作，拥有良好先进的企业文化。

6.服务委托管理的目标

6.1 确保工作、生活服务有序、顺畅、周到、安全。有效率有质量。

6.2 按照国家、地方的相关法规、管理条例与技术标准、行业规范要求，提供优质、规范、高效的物业服务与管理。

7.后勤保障

北京市地震局属于应急管理部门要求物业公司制定各种突发事件的应急预案，所有人员具备处理突发紧急情况的能力。随时做好地震应急队员出队的后勤保障。要求物业公司配合采购人提出的其他合理要求。

8.节约型机关建设

8.1服务内容

制定并执行空调、照明、电梯、供水泵等主要用能设备的节能运行操作规程，积极应用节能技术和设备，如LED照明、智能照明控制、高效水泵等。协助采购人进行能源数据统计分析，并对高耗能设备提出节能改造建议。

加强用水设备的日常检查和维护，杜绝跑冒滴漏。绿化灌溉应采用节水灌溉方式，并鼓励使用非常规水源。

推行绿色办公与物资管理，倡导无纸化办公：在会议服务、文件流转等环节，尽量减少纸质文件的使用和流转。

规范物料使用：节约使用清洁剂、垃圾袋、保洁工具等各类耗材。其中，采购人可提供的低值易耗品等应按规定节约使用。

资产循环利用：对于物业服务中涉及的办公家具、设备等资产，应遵循循环利用原则，延长其使用寿命。对于废弃物的处理，也要符合环保要求。

8.2服务要求

投标人的所有服务活动，都必须严格遵循国家及所在地关于党政机关厉行节约反对浪费、节约型机关创建以及绿色低碳发展的相关法律法规和政策要求，建立并实施一套完整的节能降耗管理与运行体系，开展专项培训，营造节约氛围，在保障服务质量的前提下，持续降低单位的运行能耗和物耗，将把节约型机关建设要求的落实情况纳入物业服务质量的考核指标，考核结果与物业费支付挂钩。

# 四、其他相关要求

（一）本项目服务人员均须报采购人审核。

（二）中标人负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。移交资料内容时必须与接收时一致。

（三）在应急情况下，中标人需配合采购人做好应急处置工作。

（四）落实采购人节约型公共机构建设相关要求。

1.中标人协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器，定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。

2.中标人协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造。

3.中标人应明确反食品浪费岗位和人员，协助采购人开展反食品浪费工作。

4.中标人应协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

（五）政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。