# 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京艺术博物馆2026年物业管理服务采购项目 | 1 | 年 |

本项目是否接受联合体投标：□是 ☑否。

- 商务要求

（一）服务期限及服务地点

服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止

服务地点：北京市海淀区西三环北路万寿寺内北京艺术博物馆

（二）付款条件

1.该项目费用由“综合物业服务费”和“绿化养护维保服务费”两部分组成，服务费总预算为 元。（按中标金额据实结算）

综合物业服务费：¥ 元（大写：人民币 万元整）。

绿化养护维保服务费：

(1)年度绿化养护费用：¥ 元（大写：人民币 万元整）。

(2)维保费：水电暖维保费¥ 元、空调维修费¥ 元及化粪池清污费¥ 元、费用合计：¥ 元（大写：人民币 万元整）。

上述费用均为价税合计。年度采购人实际支付的费用为当年约定费用减去按本合同约定扣减的违约金、赔偿金等后的金额，并根据实际签订时间据实结算。

2.支付方式：物业管理服务费分三次支付，第一笔费用在年初财政资金到位后支付，支付合同总金额的50%；第二笔费用在9月30日前支付，支付合同总金额的25%；第三笔费用在12月30日前支付，支付合同总金额的25%。付款前,中标人应当提供与付款金额一致的合法有效的发票,否则招标人有权延迟付款,并不承担任何违约责任。

- 技术要求

北京艺术博物馆座落于明清古刹万寿寺内，是北京地区综合性艺术类博物馆。为保障博物馆日常物业服务，需具备一定能力的物业公司，完成保洁、绿化、会务、票务、水电日常运行维护维修等物业服务。

（一）建筑概况

北京艺术博物馆坐落于明清古刹万寿寺内，1987年正式建馆，隶属于北京市文物局，占地面积约34000平方米，建筑面积约12000平方米，绿化面积约7000平方米。

（二）物业管理服务内容

1、馆内园区（万寿寺东、中、西三路）室外地面环境及设施设备的日常保洁清洁卫生服务。

2、负责馆内卫生间、水房、休息室、值班室、观众服务区等地面环境、台面及设施设备的日常保洁服务和卫生设施的检查管理。展区卫生间保证开放期间专人负责（旅游高峰期、重大活动等重点时期按要求配备专人负责）负责提供日常保洁清洁服务。有会务服务任务时，北岸讲坛卫生间需配备专人负责。

3、负责馆内垃圾收集、分类、垃圾集中存放及清运工作（包括树叶、建筑垃圾等不可回收垃圾等）。

4、负责每日对垃圾桶、垃圾存放处消毒1次。夏季馆内卫生间每日进行一次蚊蝇消杀。所需药品由物业服务公司提供并经博物馆认可后使用。

5、负责馆内临时性、紧急性保洁清洁服务工作，根据实际情况临时调配保洁人员提供保洁清洁服务。

6、负责北岸讲坛、大会议室、贵宾室、小会议室、万寿阁三层内地面环境及设施设备的日常保洁卫生服务并在会议进行时提供会场服务。

7、负责人工售票、换纸质票、汇总每日入馆参观人数。

8、负责为观众存取包、租赁雨伞和租赁轮椅、回答观众咨询问题。

9、馆内临时安排的其它工作。

10、负责馆内园区绿化养护工作。

11、负责馆内水电暖系统的维护、维修与保养工作。

12、负责馆内所有空调的维修和养护工作。

13、负责馆内化粪池的清掏工作。

（三）服务标准和要求

（1）馆内园区室外地面、道路等保洁服务

1、保洁服务范围：

馆内园区（万寿寺东、中、西三路）室外地面、道路、假山的清洁。建筑物门窗、扶手、户外座椅、栏杆、宣传栏、宣传牌、指示牌、碑文外表等清洁。

2、服务标准：

保证地面清洁，路面无泥沙、污垢，无枯枝落叶，及时清理落果。无痰迹，人行道无垃圾；墙缝无杂草生长；垃圾桶无污迹，垃圾桶周围无散落垃圾、无污水、无明显污迹，垃圾桶里的垃圾日产日清；路灯、电线杆清洁；院内园区建筑物门窗、户外座椅、扶手、指示牌每日擦拭，无浮尘；临时路标、临时告示以及宣传横幅到期后及时清除；及时清理雨水井孔、下水道孔的堵塞物，雨雪天气时，及时排除积水积雪，保证道路畅通，发现跑冒滴漏及设施设备等故障及时报修。

（2）馆内公共场所室内地面环境及设施设备的保洁服务

1、保洁服务范围：

北岸讲坛、大会议室、小会议室、万寿阁三层、贵宾室、休息室、值班室、职工之家等职工活动区、观众服务区及部分展厅等公共场所的室内地面、窗台、家具、灯具、电器等清洁。

2、服务标准：

地面干净无杂物，无明显污渍。无灰尘、无蜘蛛网。门、窗、灯具、电器等公共设施无明显灰尘。

（3）馆内园区卫生间保洁服务

1、服务范围：

负责馆内5个公用卫生间（含办公区、库区、北岸讲坛卫生间）。

（1）展区卫生间常驻保洁员1名，旅游高峰期、重大活动等重点时期保洁员2名，清洁1次/小时。办公区卫生间每日上、下午各清洁1次。

（2）清扫地面垃圾，清倒垃圾桶后放回原位。

（3）填写清洁消毒记录。

2、服务标准：

（1）门窗：每日上、下午各清洁1次。墙角、天花板目视无灰尘、蜘蛛网。

（2）卫生间墙壁、隔断：保证墙壁干净，隔断及顶棚清洁，无灰尘、污迹。

（3）纸篓：按时倾倒厕位纸篓内垃圾，保证纸篓内污物不超过1/2。

（4）保持蹲位地面、小便池地面干燥无积水、无水渍、无尿渍、无便纸、无垃圾、无杂物。

（5）保持洗手池、台面、拖把池、镜子完好，无积灰、污迹、水垢、杂物等。

（6）厕所内保持空气流通，无异味。

（7）雨雪天气应保持出入口地面无积水、积雪、积冰，地垫洁净、干燥、无杂物。

（4）会务服务

1、服务范围：

馆内4个会议室的清洁、会务服务、馆里安排的其它工作。

2、服务标准

（1）与保洁一起负责4个会议室的卫生清洁工作。

（2）会务服务员接到会议通知，需提前30分钟左右作好会务准备工作。如遇重要接待，需提前1小时作好会务准备工作。

（3）会前，会务人员需打好开水及准备好使用的会议用品和设备设施，做好各项检查工作，保证工服整洁，仪表仪容符合标准要求。

（4）会务服务人员为客人倒水时要右手拿暖壶，左手取茶杯，左手拿起杯盖，在给客人加水时要控一下杯盖，避免杯盖滴水；倒水时要七分满，顺序要从领导开始进行，动作要轻、自然、快速，一般情况下每隔15-20分钟给客人补充一次开水。

（5）会务服务员每隔15到20分钟进行倒水巡查一次。

（6）会议结束后，对会议室用过的茶具按清洗程序进行清洗、消毒，并检查会议室的卫生情况。

（7）在检查和清洁卫生的过程中服务员要注意会议室内设备设施的保管与维护。

（8）夏季积极配合保洁做好会议室及接待室的杀蚊、蝇、灭鼠虫等工作。

（9）没有会议时服从馆里安排的临时工作。

（10）做好会议室使用登记工作。

（5）咨询服务、人工售票服务

1、服务范围：

服务入馆参观的观众及相关工作。

2、服务标准

掌握博物馆相关知识、服务标准，准确解答观众咨询，做到服务周到、礼貌待人、耐心细致，不与观众发生争执。

（6）馆内园区垃圾分类、收集及清运服务

1、服务范围：

馆内全部垃圾桶及垃圾存放点。

2、服务标准：

垃圾分类、清运服务符合《北京市生活垃圾管理条例》等法律、法规标准，同时满足以下标准：

①垃圾桶内垃圾堆积不得超过容积的60%。

②垃圾存放点周围保持干净整洁。

③按照北京市政府的要求做好垃圾分类相关工作。

④垃圾桶表面干净、清洁，垃圾不可外溢。

⑤生活垃圾每日倾倒。树叶、建筑垃圾等不可回收垃圾每周清运3-4次。

(7)馆内园区绿化养护服务

1.服务范围：

馆内公共区域绿地，面积约7000㎡。针对乔木、灌木、绿篱、草坪、竹子、宿根花卉、月季、野生地被等进行以下工作：浇水、施肥、修剪、打药、卫生等植物浇灌排水；植物布置、补种、移栽（植）、更换，树木扶正；病虫害防治、监测、打药；去除枯死植株；土壤施肥、追肥；去除杂草；植物防护（防寒、旱、台风、涝、高温等）；绿地保洁，垃圾杂物清运；控制反青期、开花期；绿化土层、基质等的防护、养护、更换；树木养护与修剪。

2.人员配备与管理标准：

①工作制度与人员保障：投标人应遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，为所有服务人员安排合理的工作时间和休息休假，实行标准工时制或综合计算工时制，确保员工每日工作时间不超过8小时，每周至少休息一日。

②项目配备技术负责人1名，未经采购人书面同意不得更换。该负责人须持有园林绿化相关专业的中级及以上技术职称，并具有3年以上的园林养护工作经验，具备较强的沟通协调和组织能力，负责组织并带领绿化工人全面落实本项目所含的全部绿化养护工作。

③技术负责人岗位保障：技术负责人须与投标文件中承诺的人员一致，为专职固定人员，确保与采购人沟通顺畅及服务质量稳定。如遇特殊情况需要更换技术负责人，投标人需提前1个月以书面形式提出申请，经采购人书面同意后方可更换。新接任人员须符合岗位要求，并与离任人员做好工作交接，确保绿化养护工作的连续性与质量。技术负责人享有法定休息休假权利，但其休假期间，投标人必须指派一名技术水平上与之相当且经采购人书面认可的人员代行职责，技术负责人岗位的职能不因其个人正常休假而中断。

④驻场绿化服务人员配置须严格按以下标准执行：1月至3月15日，每天至少1人在场；3月15日至5月15日，每天至少2人在场（含技术负责人）；5月15日至10月15日，每天至少3人在场（含技术负责人）；10月15日至12月15日，每天至少2人在场（含技术负责人）。

⑤在岗人员数量保证：本合同约定的各季节绿化养护人员在岗数量（例如：5月15日至10月15日，每天至少3人在场）为每日在岗工作的最低人数标准。投标人必须确保在任何工作日，现场实际在岗并提供服务的绿化养护人员总数均不低于约定标准，该标准不因任何人员的正常轮休、倒休或休假而折减。

⑥投标人应将所有派驻采购人的绿化服务人员名单（包括姓名、身份证号、联系电话等）及身份证复印件，加盖公章后提交采购人备案。未通过采购人政审备案的人员，投标人不得派驻至采购人园区。

⑦劳动关系与法律责任：所有派驻人员均为投标人员工，与投标人建立合法的劳动或劳务关系。投标人负责按时足额支付其薪酬、缴纳社会保险等。人员在服务期间发生的人身伤害等事故，法律责任均由投标人承担，与采购人无关。

⑧投标人在签署本合同时，须就本项绿化养护服务的人员配备（包括但不限于技术负责人的稳定性及各季节工人数量）向采购人提交具有法律约束力的承诺函，作为本合同附件。若投标人未能履行该承诺，应承担本合同第七部分约定的违约责任，采购人有权据此解除合同。

⑨全体养护人员服装统一，佩戴标识，整齐规范。

3.养护质量与技术要求：

①植物存活与覆盖标准：园区乔木年成活率≥98%，生长季节叶片保存率≥90%；灌木、绿篱年成活率≥98%；地被、花卉植物覆盖率≥98%；草坪覆盖率≥98%，且基本整齐。

②具体工作要求：

a.灌溉：草坪、花卉、地被植物每周浇水2-3次，灌木、绿篱每周浇水1-2次，乔木每15天浇灌1次。

b.施肥：日常检查，根据需要每三个月施肥1次。

c.病虫害防治：按计划消杀，日常检查，防止扩散。

d.整形修剪：草坪高度保持在4-8cm；绿篱等徒长枝不大于5cm；乔灌木无病虫枝、枯死枝等。

e.除草：每年全面除草8次，杂草面积不超过总绿地面积的3%，无8cm以上杂草。

f.卫生：每日巡查，场内无白色垃圾、杂物、枯枝。

③对采购人发出的整改通知，投标人应在2天内响应并处理。

(8)馆内水电暖维护维修保养服务

1.服务范围：

涉及馆内水、电、暖的相关工作，包括：①用水用电设备设施的安全检查、供暖期间暖气管路排气疏通维修；②各类电气系统（空调主机及电脑硬件除外）故障的维修；③简单的水电管线设备安装。

2.服务标准：

①保证水电工作人员24小时在馆值守（采购人仅对水电工提供宿舍），确保系统正常运转。

②全天候提供维修响应服务。

③每周对相关区域巡检不少于两次，供暖期间每日检查供暖系统。

④日常维护、修理过程中需要更换的零部件及材料由采购人提供。

⑤工作人员须持有相应的有效资格证书。

(9)馆内空调维修服务

1.服务范围：

全馆共72台空调。服务内容包括：加氟、查漏、焊接、拆机、安装、更换电容、移机、加铜管、清洗、打孔、维修电路、更换零件等日常所有维修内容。如需更换配件，费用另计。

2.服务标准：

①作业人员必须持有效期内“制冷空调作业”证件上岗。

②确保空调设备正常运行。

③报修响应时间不得超过24小时。

(10)馆内化粪池清掏服务

1.服务范围：

负责馆内7处化粪池的清污工作。

2.服务标准：

全年清掏次数不低于10次，保证化粪池畅通，无外溢风险。

- 重大活动保障服务

- 1.服务范围

- 馆内重要接待、大型活动的服务保障

- 2.服务标准

- ①保洁人员定时巡查，确保环境整洁。

- ②建立设备故障快速响应机制。

- ③服务人员统一着装，佩戴工作标识，使用文明用语。

- （12）岗位数量及人员任职要求

| 岗位名称 | 人数 | 任职条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁领班 | 1 | 男60岁（含）以下，女55岁（含）以下，身体健康，任职类似物业项目经理5年及以上 |  |
| 绿化养护技术负责人 | 1 | 年龄在35周岁（含）至55周岁（含）之间，持有园林绿化相关专业的中级及以上技术职称，具有5年及以上园林养护项目管理或技术负责经验。身体健康，熟练操作园林养护工具。 |  |
| 保洁 | 8 | 男60岁（含）以下，女55岁（含）以下，身体健康，有1年及以上保洁工作经验。 |  |
| 人工售票 | 1 | 年龄在21岁（含）至45岁（含）之间，大专以上学历。身体健康，会使用电脑，口齿伶俐、态度和蔼 |  |
| 咨询服务 | 1 | 年龄在21岁（含）至45岁（含）之间，大专以上学历。身体健康，会使用电脑，口齿伶俐、态度和蔼 |  |
| 会务服务 | 1 | 年龄在21岁（含）至45岁（含）之间，大专以上学历。身体健康，仪容仪表端正，有1年及以上会务服务工作经历 |  |
| 水电工 | 1 | 年龄在60岁（含）以下，身体健康，有5年及以上水电暖养护维修工作经历，持有低压电工资格证书。 |  |
| 绿化服务 | 1-2人 | 年龄在60岁（含）以下，身体健康，熟练操作园林养护工具 | 具体人员根据季节动态配备 |

★投标人须按以下内容提供承诺函。以上岗位人员需于合同签订前，由各岗位本人到采购人所在地，向采购人提供投标文件中提供的相关证书、工作经验证明材料，经采购人确认。同时保证以上人员在岗工作期限不低于六个月，因个人身体等特殊原因离岗的，需经采购人认可，且每季度调岗不能超过1人。

★投标人须按以下内容提供承诺函。以上岗位人员与中标人必须是直接劳动合同关系，不得转包、分包或由中标人聘用其他单位的上述人员。

（13）节约能源资源管理服务

为助力采购人建设节约型公共机构，投标人须设立专职或兼职的节能管理岗位，由具备相应能力的人员负责，并协助采购人开展以下工作：

1.节能管理：

①照明管理：协助采购人优化公共区域照明方案，根据不同季节、天气和时段需求精细控制。杜绝“白昼灯”；会议室、餐厅等区域使用后及时关闭照明，杜绝“长明灯”；非采购人要求，不开启景观照明。

②空调管理：严格执行夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季不高于20摄氏度的标准。除特殊要求外，公共区域空调仅在使用期间开启，并关闭门窗。

2.节水管理：

①用水器具：协助采购人使用节水器具，定期检查供水管网，及时修复漏点。

②会议用水：根据会议人数和时间按需提供热水，减少浪费。非采购人要求，不主动提供瓶装水。

③绿化用水：根据植被和天气情况按需浇灌，优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水方式，防止过度浇灌。

④保洁用水：协助采购人在开水间设置尾水回收装置，用于保洁。取用水按需适量，避免浪费。

3.生活垃圾分类：

①分类收集：协助采购人按照北京市“四分类”标准，科学设置和管理生活垃圾收集容器，确保标志正确、指引清晰。对可回收物应细化分类，做到应收尽收。

②分类运输：协助采购人将分类后的垃圾交由有资质的单位分类运输，建立清运台账，实现全过程管理，严禁混收混运。

③宣传培训：协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动，并定期对相关工作人员进行培训。