# 采购需求

- 采购标的

- 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 物业管理服务 | 位置及面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用公用经费物业管理服务采购项目 | 东区 | 朝阳区天盈北路23号院北京市禁毒教育基地 （下称东区） | 办公建筑面积：8851.2㎡（含东区展馆、东区小礼堂，以上两项仅包含安全保卫服务 ），户外面积：院内全部区域，约7500㎡。 |
|  | 西区 | 西城区南小街66号青年宫综合楼 （下称西区综合楼） | 建筑面积：6752.94㎡，户外面积：院内全部区域约3300㎡（不含健身房租赁区域1790㎡）。 |
|  |  | 西城区南小街68号北京市青年宫 （下称西区青年宫） | 建筑面积：20394.3㎡，户外面积：院内全部区域，约4500㎡（不含中餐厅租赁区域953㎡和麦当劳租赁区域379㎡）。 |

- 项目背景/项目概述（如有）

北京青少年服务中心2026年物业管理服务。

- 商务要求

- 服务期限

自签订合同之日起一年（共计365日历天）

- 付款条件（进度和方式）

- 支付约定

本合同分四期付款，付款时间为：

2026年3月25日之前支付3个月服务费；

2026年6月25日之前支付3个月服务费；

2026年9月25日之前支付3个月服务费；

2026年12月25日之前支付3个月服务费。

中标人应在采购人付款前向采购人开具等额合法有效的增值税普通发票，采购人应于收到中标人发票后10个工作日内完成支付。

财政等有权部门批复的金额为采购人支付本合同费用的上限且采购人支付该费用的前提是此项资金足额拨付到账，因财政单位（部门）拨付不足或不及时等情形以致采购人无法或逾期支付的，采购人不因此承担违约责任。

- 费用扣减

如中标人出现服务质量标准与考评中规定的违规、事故、投诉和考评不合格的情况扣减物业管理服务费用的情况，采购人有权依照合同约定直接支付扣减后物业管理服务费用。

- 其他约定

因合同解除、中止或双方权利义务终止等情形，以致中标人提供的物业服务不足一月的，按每月30日和中标人实际提供物业服务的天数折算每日物业服务费，自采购人确认之日起十个工作日内向中标人支付。

本合同中包含采购人委托中标人进行停车场运行服务和个别停车费现金代收代转等工作的管理服务费用。停车场管理要求、停车位使用及管理服务方面的权利义务关系以另行签订具体协议为准。

中标人接受租户委托，提供专项服务的，专项服务的内容和费用按中标人与租户（场地施工单位）之间的约定执行。中标人应在签订协议前向采购人报备。

- 三、服务需求

- 服务范围

西城区西直门南小街68号（青年宫）物业服务范围为室内地下二层至地上五层20394.3㎡和室外约4499.3㎡（不含中餐厅租赁区域953㎡和麦当劳租赁区域379㎡）。物业服务内容包括但不限于安保、清洁、日常运行及维修维护等物业服务，其中青年宫一层中餐厅租赁区域（953㎡）和麦当劳租赁区域（379㎡）的物业服务内容仅包括日常安保巡逻、日常运行及维修维护等。

西城区西直门南小街66号（综合楼）物业服务范围为室内地下二层至地上五层6752.94㎡和室外约3366.22㎡（不含健身房租赁区域1790㎡）。物业服务内容包括但不限于安保、清洁、日常运行及维修维护等物业服务，其中地下已出租区域（1790㎡）的物业服务内容仅包括日常安保巡逻、日常运行及维修维护等。

北京青少年服务中心东区为朝阳区天盈北路23号院北京市禁毒教育基地，物业服务范围为室内面积8851.2㎡（含东区展馆、东区小礼堂，以上两项仅包含安全保卫服务  ），室外面积约7500㎡公建若干及院内道路、绿地若干。

- 服务总体需求

- 物业服务人员需求

中标人出具承诺项目团队全部人员为公司聘用的正式职工，签署正式劳务合同，并依法缴纳社保相关材料；管理团队人员须提交无犯罪记录证明及社保缴费记录。

- 项目管理团队人员配置

（1）项目经理：符合法定年龄，具有本科（含以上）学历同时取得学士（含以上）学位；具有中华人民共和国特种作业操作证（作业类目：电工作业，操作项目：高压电工作业），具有8年（含8年）及以上物业项目经理经验。

（2） 运行维修主管：40周岁（含）以下；具有专科及以上学历，同时持有高压电工作业、制冷与空调作业证、有限空间作业证中2项的，5年及以上同岗位经验。

（3）保洁服务主管：45周岁（含）以下；具有专科及以上学历，持有清洁管理师（初级）以上，8年及以上同岗位经验的

（4）会议服务主管：35周岁（含）以下；具有本科及以上学历；具有三年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

（5）安保服务主管：40周岁（含）以下，具有专科及以上学历，持有4级及以上建(构)筑物消防员或消防设施操作员证书，3年及以上同岗位经验验。

- 项目其他人员配置

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 详见岗位需求 |
| 2 | 运行维修主管兼综合维修岗位（西区） | 1 | 详见岗位需求 |
| 3 | 保洁服务主管 | 1 | 详见岗位需求 |
| 4 | 会议服务主管兼会议服务岗位 | 1 | 详见岗位需求 |
| 5 | 安保服务主管兼保安岗位（西区） | 1 | 详见岗位需求 |
| 6 | 配电室值班岗位 | 2 | 高压电工作业证 |
| 7 | 消防安全中控值守岗位（东区） | 2 | 具有消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员证书四级或以上证书 |
| 8 | 消防安全中控值守岗位（西区） | 4 | 具有消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员证书四级或以上证书 |
| 9 | 空调、新风、热力运行岗位兼综合维修岗位（西区） | 1 | 具有制冷设备维修工证书或给排水高级工程师证书或有限空间作业证 |
| 10 | 空调、新风、热力运行岗位 | 2 | 具有制冷设备维修工证书或给排水高级工程师证书或有限空间作业证 |
| 11 | 综合维修岗位（东区）兼弱电岗位（东区） | 1 | 至少具备高压电工证至少提供一个音响调音员证书 |
| 12 | 综合维修岗位（东区） | 1 | 至少具备高压电工证 |
| 13 | 综合维修岗位（西区）兼弱电岗位（西区） | 1 | 至少具备高压电工证 |
| 14 | 综合维修岗位（西区） | 1 | 至少具备高压电工证 |
| 15 | 弱电岗位（西区） | 1 | 至少具备高压电工证 |
| 16 | 锅炉工岗位 | 1 | 中华人民共和国特种设备作业人员证工业锅炉司炉G1 |
| 17 | 保洁岗位（东区）兼户外保洁岗位（东区） | 3 | 至少提供一个园林绿化工程师证书 |
| 18 | 保洁岗位（西区）兼户外保洁岗位（西区） | 7 | 至少提供一个园林绿化工程师证书 |
| 19 | 保安岗位（东区） | 5 | 保安证 |
| 20 | 保安岗位（西区）（含3名安检岗） | 10 | 保安证、安检证 |
| 21 | 会议服务岗位 | 2 | 本科及以上学历、35岁以下 |
| 合计 |  | 49 |  |
| 备注：此表为岗位需求总数，其中除会议服务、保洁、综合维修、弱电、管理岗位为正常班加值守外，所有岗位为24小时设置，为此，总体岗位数不得少于49个。所有配置服务人员年龄要求男不超过 60 岁、女不超过 55 岁，会服人员不超过35岁。全体人员身体健康，具备从事各个岗位相应资格证书，具备相应工作经验。 |  |  |  |

- 培训要求

- 必须达到全员培训，每月不少于2课时，全年不少于20课时。

- 培训内容应包括：

国家法律法规、管理制度、文明服务、工作程序、安全管理等。

- 业务技能

具备基本法律知识，了解有关岗位管理政策、规定，熟悉物业服务区域基本情况；

具备较强的语言、文字表达能力和沟通能力；

具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；

熟练使用相关专用设施设备。

- 物业管理服务总体内容

1.本项目委托范围内建筑本体及附属建筑物、构筑物的日常维修、养护和管理，包括但不限于房屋主体承重部位（基础、内外承重墙体、柱梁楼板、屋顶等）户外墙面、门厅、大堂、楼梯间、走廊通道、设备机房等（包含墙面、地面和内顶）。

2.各类物业设施设备的日常检测、运行、维修、养护和管理，包含给排水系统（上下水管道、水箱、加压水泵）、电梯、弱电系统、供配电系统、暖通（空调）系统、照明（含泛光亮化）系统、通信线路、照明、消防设施、绿地、道路、路灯、沟渠，池、井、人防设施、避雷、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋等。

3.相关场地的清洁、保洁服务。包含公共办公区、教室、道路、楼道、露台、天台、雨水井、排水沟、排污沟、沙井、垃圾收集间及其他公共场地、公共配套的清洁保洁、垃圾收集及督促清运、环境消杀和雨污水管道的疏通、石材养护等。

4.绿化的养护和管理。包括绿地、林木、园林小品的养护，室内花卉租摆等。

5.交通疏导与停车场（及门前区域）车辆行驶与停泊管理，电动汽车充电管理、汽车充电桩状态检查、院内自行车棚管理。

6.公共秩序维护、安全防范等事项的管理。包含各类风险源管理、24小时巡查、安防监控、消防值班、公共区域停车场等重要位置的看守、防火、防盗等安全防范、公共区域不文明行为制止（包括但不限于饮酒、赤裸上身等违反公众良俗的各类行为）、配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等安防工作。

7.协助采购人综合办公室完成物业管理区域内组织的各类活动项目和日常物资调配（包括但不限于各类物资搬运、设备、设施搬运）库房管理等相关工作。

- 四、物业管理服务详细需求

- （一）安全服务内容

- 服务内容

- 服务区域内所有楼内及外围周边区域秩序维护、治安巡逻、应急演练、应急突发事件处置及安全管理（含：秩序安全、消防安全、施工安全、安全警示、安全防护、安全监护、规范操作等）；

- 服务区域内的消防设备设施的运行看护、巡视检查；

- 服务区域内的安防设备设施的运行看护、巡视检查；

- 负责东西院区24小时的院区巡逻，院区安全；

- 中控室24小时双人值班，能够协调各岗位应对各类突发事件，有完善的岗位职责、岗位责任制、资料保管、保密制度。

- 对整个电视监控区要有全日监控及查询、回放记录，按照相关部门需求保存监控记录。

- 协助日常维保人员对机器设备、广播系统定期维保。

- 负责东区正门安检工作

2、人员要求

- 保安员及特勤人员要求

- 保安人员符合法定年龄 男性；特勤人员年龄：符合法定年龄 男性；

- 身高要求：保安员身高165cm以上、 特勤人员身高175cm以上，整体人员身高基本统一；

- 无精神病（或家族病史）、无生理缺陷、慢性病及传染病；

- 具有初中以上文化水平；

- 需持有经培训考核的保安职业资格证；

- 掌握一定防卫和擒敌技能；工作纪律性强，能吃苦耐劳。

- 具备基本法律知识，熟悉保安相关的政策、规定；

- 具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能；

- 中控员要求

- 中控人员年龄为18—45岁；

- 持有《建（构）筑物消防员四级》证书；

- 熟练掌握消防相关制度规定并使用治安消防设备设施。

3、服务要求

1.中标人在采购人领导下，承担采购人门卫值勤、重点要害部门的防护、楼层内外各区域安全防火、防盗、夜间巡逻等物业、保卫工作。

2.在值勤时，应确保满勤、满岗，严格按照采购人规定的制度，做好人员、车辆、货物进出施工现场的验证检查工作，核对无误后方可放行。日常巡查中，及时发现和消除消防隐患，会使用灭火器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散逃生,并做好有关记录，以备复查核对。

3.在巡逻值勤中如发现盗窃、破坏等刑事案件和消防、安全事故时，物业人员除立即采取紧急补救和制止措施，需第一时间与采购人人员取得联系，告知详细情况，必要时要及时报警。

4.根据有关法律法规及本合同的约定，中标人负责制订物业管理制度，对本项目物业使用人的装修工程与采购人共同进行管理，以符合物业租赁合同的要求。中标人应以专业角度制订《应急突发处置预案》并与采购人共同完善执行，甲乙双方共同负责履行对本项目的安全责任，严格按照该预案处理现场紧急事件。

5.消防服务与管理，包括公共区域消防设施的维保，建立消防管理制度。中标人应严格按照相关规定制定物业工作的安全管理制度，并严格落实实施，确保施工现场安全。中标人需将制定的安全管理制度，消防安全管理制度、矛盾冲突等突发事件处置预案交由采购人物业部备案。

6.遵照采购人要求，处理协调与采购人合作方的相关事宜，发生纠纷时，应及时果断组织安保力量于现场，保证采购人人员及财物安全，并根据情况需要，采取断水、断电等措施，维护采购人权益，保证正常施工，为采购人修缮改造保驾护航。

7.构建本项目良好的外部对接机制，与项目所属的地区各政府行政机构的基层人员（包括街道办事处、派出所、消防单位、人社部门、交通管理部门及各公用事业主管部门）建立通畅的沟通渠道，配合采购人对相关工作的保障。

- （二）房屋日常养护维修和公共设备设施的日常维修工作内容

- 员工基本要求：

- 仪容仪表：统一着工装、工鞋，穿着整洁，仪表端庄；

- 行为举止：精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗；

- 文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护病人隐私、使用文明用语；

- 遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度；

- 具备专业技术基本知识，岗前培训考核合格后持相应证书上岗，保障项目基础设备设施运行使用正常。

- 房屋建筑的日常维护

服务内容：房屋日常养护维修是指为保持房屋原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损和小坏等房屋维护管理工作。建筑物的土建维修、养护和管理。对建筑、房屋进行维护(包括楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房及室内门窗修补、顶棚维修、墙面找补抹灰、木结构刷漆、瓷砖修补等等)。定期清理露天平台和内管线沟杂物，疏通楼宇下水和雨落管；楼内的公用设施及附属配套设施的维修、养护和管理，包括污水管道、道闸系统、保养和管理。

服务标准：

(1)每年进行一次房屋安全普查，发现问题汇总书面报采购方，保证楼宇完好；

(2)及时完成各项维修任务，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，须及时作业；一般维修不得超过24小时；

(3)对房屋共用部位进行日常维修养护，检修记录和保养记录齐全；

(4)每日巡查10次（其中时6至24时每两小时一次、零时至6时每三小时一次），包括：室外、室内等工作范围规定区域的巡检，发现建筑物破损及时上报并记录；

(5)爱护楼内设施，未经批准，不得对建筑结构、设施等进行改动；

(6)恶劣天气条件下(如大风、大雨、大雪、冰雹等)加强日常巡视的次数与频率，建立应对极端天气的应急预案和约束机制；

(7)建立日常房屋维修、报修、巡检制度。负责零星维修的接报、任务分配、任务完成情况记录；制定每周巡检工作计划，制定定期检查计划，向采购方进行工作月报、年报；

(8)及时清污疏通，确保建筑物屋面雨水排泄通畅。

3.供电系统管理维护

服务内容：

(1)高、低压配电系统：包括高、低压配电柜、箱等配电设施的运行、维护、保养、检修；机房配电设备维护、保养、检修、运行管理；配电室24小时专人值守。

(2)供电系统：由配电间至各办公楼宇的配电箱、柜、盘进线断路器上口的供电线路、设备的运行，维护检修。由配电间至空调机组、风机盘管、通风机组、消防排烟机组等的供电线路、设备的运行，维护检修，由配电间至其它用电设备线路和设备运行的维护、检修。

(3)照明系统：照明供电线路、设备的运行、维护、检修；更换灯具及光源；事故照明系统设备的运行、维护、检修。

(4)对物业范围内各级电表定期检查、维护及记录数据，每季度按照采购方要求完成能耗数据登记及上报工作。

服务标准：

(1)对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，建立严格的电气维修制度，达到用电系统安全可靠；

(2)统筹规划，做到合理、节约用电；

(3)电气维修人员必须持证上岗；

(4)配电间主电路跳闸，五分钟之内复原；供电设施发生故障，接到通知后10分钟赶到现场查明原因并排除故障，一般性维修不过夜；

(5)加强日常维护检查，工作区使用的照明、灯具、开关要保证完好，损坏及时更换，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作；

(6)配电箱柜的定期维护；

(7)严格执行用电安全规范，确保用电安全，制定相关应急预案并安排应急演练。

4.给排水系统

服务内容：楼宇各种给水、补水、污水、废水设施的正常使用所进行的日常养护维修，如给水泵、污水泵、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备以及中和池的污水处理设备等。室外污水井、雨水井检查巡视，定期清掏化粪池、隔油池等。

服务标准：

(1)日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。

(2)建立正常供水管理制度。设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏现象。

(3)对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修；定期检查管道，每年不少于4次，定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常。

(4)高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，按规定对二次供水设施设备及蓄水池进行清洁、消毒；负责二次供水卫生许可证办理。

（5）定期对排水管道进行疏通、养护及清除污垢，保证室内排水系统畅通；汛期道路无积水，地下室、车库、设备间无积水、浸泡发生。

（6）保证公共部位排水通畅，负责定期检查消防给水设施，发现问题及时联系属地相关管理部门落实解决；

（7）设备出现故障，及时发现并解决故障，维修人员应在接到报修后10分钟内到达现场，维修合格率100%，故障排除不过夜。

（8）积极协助采购方相关管理部门安排合理的用水和节水计划，并符合市政府规定的节水要求。

（9）限水、停水按规定时间提前通知采购方相关管理部门。

（10）遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，杜绝大面积跑水、泛水，长时间停水现象。

（11）制定给排水事故应急处理预案。

（12）开水供应标准：热水器具保持洁净、光亮，无污迹；保证每日规定时间内的开水供应，开水器出现故障及时联系并督促厂家尽快完成维修。

（13）定期巡视污水泵房，保证设备设施完好，运转正常。

5.空调、通排风、供暖等系统运行维护

服务内容：室内通排风、空调、供暖及冷却水系统：包括冷水机组、空调机组、风机盘管、各种送排风机组等以及系统所属的所有设备及管路的运行、维修、保养和管理。

服务标准：

（1）保证空调、通排风、供暖、冷却水等系统安全运行和正常使用。每年两次在供冷前、供暖前进行中央空调、换热设备的全面检修，保证设备、设施处于良好状态；空调机房24小时专人巡视检查；

（2）按北京青少年中心规定时间供应冷气、暖气，温度符合国家标准；

（3）运行中无明显噪音和跑冒滴漏等漏水现象；

（4）空调、各种水管路、过滤器定期清洗，每年至少2次；定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常；清洗通风处理机的过滤网每月一次；

（5）设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

（6）定期测试软化水指标；

（7）空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修；

（8）制定空调系统发生故障应急处理预案；

（9）每周对机组和机房进行一次清洁；每半年对机组进行一次全面检查保养，确保机组的良好运行；

（10）配合市、区两级政府的检查和行政职能的安全、防火、卫生、防疫等项目检查和整改工作；节约能源，合理利用水、电、气、热的用量。

6.其他

（1）楼宇自控系统运行管理（不含维保），负责楼宇自控系统的正常运行，实行二十四小时值守和管理。

（2）信息化运行管理，对网络、电话等接收设施进行日常运行管理，配合做好青少年中心信息化相关服务保障工作。

（3）燃气系统的管理（不含厨房），燃气系统的管理是指为保证青少年中心正常运行使用所进行的日常管理。

（4）工具设备使用与管理，定期维护采购人所提供的机械设备工具，如出现人为操作不当损坏，由中标人负责。

（5）会议视频系统管理，会议视频系统管理是指确保本地视频会议系统正常运行提供的管理及服务。

（6）办公家具维修，办公家具维修是指对办公室、会议室及公共区域的办公家具等进行日常维护和零星维修等工作。

（7）资料管理，档案管理是指对采购人提供的工程竣工图纸、设备资料、使用说明以及物业运行过程中产生的记录的管理。中标人应建立本物业台账，并负责整理、保存档案资料；保留物业及物业管理档案、资料。管理与物业相关的政府批文、工程图纸、技术资料、商户档案、验收资料、设备使用说明书及产品合格证等。

- （三）环境保洁服务内容

服务内容：全面负责北京青少年中心东、西两区地上空间和地下空间、培训教室、影院等公共区域的清洁卫生，全面负责各项保洁服务管理工作，负责特殊天气时各楼宇公共区域门窗的关闭、冬季扫雪铲冰工作。为青少年中心工作人员、来访人员、游客等创造良好的教学、办公环境。

- 1、工作要求

- 提前十分钟上岗，工服干净整洁，正确佩戴口罩、帽子，佩戴工牌上岗

- 进入工作岗位后，正确使用文明用语，面带微笑，禁止大声喧哗；

- 岗前准备好使用的保洁工具、保洁车，所使用的保洁工具干净无污渍，保洁车按照要求摆放整齐；

- 清理各区域应按照由上而下，由里到外由洁到污的顺序清理卫生；

- 公共区域清理卫生，先尘推地面，在用清水擦拭地面；

- 生活垃圾按各区域要求的时间每日收集两次；

- 各区域按照周计划清理卫生；

- 2、服务标准：

1.公共区域保洁标准

（1）地面光亮无水迹、污迹，地面无杂物；桌椅及相关器具无尘，无污迹；

（2）楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、踢脚线、墙壁、柱子、顶板完好无积尘、无污物；

（3）垃圾筒内垃圾不超过1/2、清运及时，并摆放整齐、外观干净，无蚊蝇、老鼠滋生；

（4）三米以下公共区域玻璃、门窗无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

（5）厅堂无蚊蝇、无异味，吊顶无尘埃蛛网、无污渍，灯饰和其它饰物无积尘、破损；

（6）楼内楼梯、台阶、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

（7）楼外台阶、通道无杂物和积尘无积水、积雪，清扫及时，冬季雪天符合北京市扫雪办要求；

（8）开水间干净、整洁、无杂物、无座椅、无私人物品，物品码放整齐、不囤积。

2.卫生间保洁标准

（1）地面墙角和厕所隔板无尘、无污、无杂物、无蜘蛛网、无水迹；

（2）玻璃、镜面明亮无水迹；洗手池、龙头洁净无污、无杂物，电镀明亮；

（3）便池无污渍、无尿渍、无杂物；

（4）垃圾桶、污水桶内垃圾不超1/2，清理及时；

（5）设备(烘手器、灯、开关、暖气、通风口、门锁)无尘、无污；

（6）排风正常，无异味；

（7）除有特殊规定外，卫生纸、擦手纸、洗手液正常供应，烘干器正常使用。

3.屋顶、露台及地下机房区域保洁标准

（1）地面清洁、无废弃物，无烟头、废纸等；

（2）各种水井、沙井、排水沟（口）保持通畅，无垃圾杂物、无积水、无异味，井盖无明显污渍；

（3）地下机房及设备间设备设施无污渍、无灰尘、无蛛网，不得私自搭盖物品，设备工具等摆放整齐，无蚊蝇老鼠；

（4）污水泵房定期喷药清洁，无蚊蝇老鼠滋生，无垃圾、杂物堆放，设备设施摆放整齐。

4．病媒生物防治

（1）对各建筑物、各楼层设置鼠盒，定期投放老鼠药、灭蟑药；

（2）定期喷洒灭蚊蝇药，环境保持清洁卫生，消灭蚊、蝇、鼠、蟑的孽生地；

（3）对公共区域定期进行防疫消毒，并做好记录。

- （四）客服及会议服务内容

包括传达室接待、会议服务、收发服务等。会议接待人员应经过专业礼仪素质培训，容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体；建立24小时电话报修服务，处理各类报修，及时跟踪回访；保证会议室桌椅使用后及时摆放整齐，需要时桌椅的搬运、摆放；具备承担采购方大型活动的服务接待能力和人力物力资源储备；

- 员工基本素质要求：

- 仪容仪表：统一着工装、工鞋，穿着整洁，仪表端庄；

- 行为举止：精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、不大声喧哗；

- 文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护病人隐私、使用文明用语；

- 遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度；

具备本科及以上文化程度，35岁以下，身体健康，体态匀称，普通话标准。

- 服务标准：

(1)负责会议室使用管理，保证各类会议室合理使用、合理调配；

(2)服务人员容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，专业礼仪素质好，高中以上文化程度，具有卫生部门出具的健康证，迎客、开门、引导、倒水要认真按规范进行；

(3)会议室布置整洁、大方，保持地面、墙面整洁无污物、无污渍；室内空气清新、温度适宜，会议设备设施无损坏和丢失，室内装修无损坏；

(4)一般会议召开前30分钟，重要会议召开前一小时完成会议服务各项准备工作及设备调试，各项服务符合会议主办部门要求；

(5)指定专人承担会议现场服务，做好茶水服务，协助会议室音响、投影等设备的管理和操作，确保正常使用；

(6)具有接待临时性会议的能力，在接到采购人通知后，在规定时间内能做好会议接待的准备工作；

(7)收发信件管理准确无误，报纸杂志的分发及时、准确，不遗失、不错投、不误投，重要信件、挂号信件要求本人签领；无投诉现象发生；

(8)会议活动前后做好会议用品、公共杯具的清洁和维护等；

(9)对采购方安排的临时会议工作在最短的时间内保质保量的迅速完成。

- （五）对接第三方管理服务内容

1.中标人配合采购人对租用、使用本项目场地的第三方单位的装饰装修、活动布置施工进行管理服务，巡查督促第三方单位按照相关行业要求及采购人管理要求，安全合规完成施工。对第三方施工过程进行监督，未经采购方主管部门批准，任何单位、部门不得对采购方房屋结构、设备设施进行装修、改造、移位及安装空调等设备；发现问题需进行整改的，中标人配合采购人推动整改进度。

2.在第三方在本项目物业的使用、施工过程中，配合采购人对第三方对场地的使用施工进行全面评估检查，为维护本项目物业的使用功能提出合理化、优化建议，充分维护合采购人及物业使用人的利益。

3.规范物业使用管理，对区域人员及物业使用人违反公共设施、设备使用规定的行为，采取规劝、警告、制止、限制及在必要时刻通过法律程序进行管控措施管理。

- （六）其它管理服务

1.中标人认真完成采购人安排布置的各类考核评比工作；本协议委托服务范围内各方协商的其他服务；严格落实北京市防疫措施的相关工作。

2.中标人应为本项目开设独立之物业管理服务费账户（以下简称“项目账户”）。除本合同另有约定外，双方与本项目物业管理有关的资金往来均应通过项目账户完成。

3.中标人应协助采购人完成本项目物业管理财务工作的年度决算审计。中标人应配合采购人需求，提供当年度财务资料，包括但不限于收据、发票、财务凭证等原件及复印件等。

4.采购人有权审计中标人关于采购人往来账户的财务状况，如采购人委托专业审计单位对中标人的财务状况进行审计，中标人应当给予全面配合。审计费用原则上自物业管理费中支出，但若审计过程中发现中标人存在向采购人提交虚假财务报表或其他故意隐瞒其真实财务状况的行为的，当次审计费用自物业管理酬金中扣除。

5.中标人应为本项目物业管理工作编制下年度财务预算及实施方案，并于合同年度中的12月之前交采购人。

6.法律法规和政策规定由物业管理公司管理的其他事项。

- （七）服务质量标准与考评

- 服务质量评定

中标人提供的物业管理服务质量应达到本合同约定的标准。

采购人有权于每期付款前15日组织对中标人在该季度（期间）服务质量的评定；采购人亦有权随时组织对中标人服务质量的评定。

采购人的评定形式包括但不限于：配合行业单位、主管部门等，开展场地检查；法定节假日前和季度末与采购人项目经理共同开展安全检查；采购人资产、停车场、设备、日常维护的分管负责人与中标人项目经理共同开展分管业务的检查。

- 管理服务质量和标准

总体服用要求：物业管理服务区域的公共环境卫生清洁，包括主楼、院落等公共区域的环境卫生、卫生间清洁、垃圾收集、清理，保洁率100%，并按青年宫要求放在指定地点。设备设施维修及时率达到100%，定期保养完成98%；设备运行完好率达到98%；安全保障满意率达到100%；服务满意率超过95%。采购人有权利制定各部分内容的具体要求，并自行或委托第三方进行调查和考核，并以此作为衡量中标人提供物业服务质量的依据。

管理服务要达到的指标：

财务预算审核及时率：95%

财务核算准确率：95%

新员工入职培训率：100%

房屋及配套设备设施完好率：99%；

零修、急修及时率：100%；

维修质量合格率：100%；

维修工作回访率：100%；

保洁区域合格率：100%；

业主/使用人（顾客）有效投诉率：5%以下；

投诉处理率：100%；

物业服务满意率：95%以上；

楼宇资料齐全完好率：100%；

岗位人员持证上岗率：100%；

消防器材设备完好率：95%；

岗位空岗率：0。