附件1：招标公告附表

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 交货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT01 | 电梯 | 电梯 | 站房平台至一站台；提升高度：7.54m；额定载重1600kg；额定速度1.0 m/s;2层2站； | 部 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 2.投标人应提供近三年（2022年-2024年）任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.投标人须具有有效的乘客电梯B级及以上特种设备生产许可证有效的自动扶梯特种设备生产许可证，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），范围包含本次招标的产品类别。 4.投标人须具有电梯近五年（自2020年12月至递交文件截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）和对应的用户使用证明；并提供单个不少于1000万元的销售合同。 5.须提供通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构依据《电梯型式试验规则》出具的电梯（自动扶梯提升高度不小于本次招标最大提升高度7.54m(TSG T7007-2016或TSG T7007-2022)；电梯额定载重不小于1600kg(TSG T7007-2022)）整机型式检验（试验）报告及证书。 6.其他要求：本包件招标不接受联合体、代理商投标，不接受授权制造商（OEM）产品投标。 | 2026年2月至施工结束 | 张北站工地 | 完好，卸货至指定地点 | 中铁三局 | 包含安装 |
| 2 |  |  | 电梯 | 进出站地道至二站台；提升高度：7.50m；额定载重1600kg；额定速度1.0 m/s;2层2站； | 部 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 自动扶梯 | 站房平台至一站台；提升高度：7.54m；倾斜角度：27.3°；名义速度0.65 m/s;室外型；不锈钢扶手 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 自动扶梯 | 进出站地道至二站台；提升高度：7.50m；倾斜角度：27.3°；名义速度0.65 m/s;室外型；不锈钢扶手 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 电梯 | 站房平台至一站台；提升高度：7.54m；额定载重1600kg；额定速度1.0 m/s;2层2站； | 部 | 1 |  |  | 沽源站工地 |  | 中铁二十二局 |  |
| 6 |  |  | 电梯 | 进出站地道至二站台；提升高度：7.50m；额定载重1600kg；额定速度1.0 m/s;2层2站； | 部 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 自动扶梯 | 站房平台至一站台；提升高度：7.54m；倾斜角度：27.3°；名义速度0.65 m/s;室外型；不锈钢扶手 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 自动扶梯 | 进出站地道至二站台；提升高度：7.50m；倾斜角度：27.3°；名义速度0.65 m/s;室外型；不锈钢扶手 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 电梯 | 站房平台至一站台；提升高度：7.54m；额定载重1600kg；额定速度1.0 m/s;2层2站； | 部 | 1 |  |  | 塞北管理区站工地 |  |  |  |
| 10 |  |  | 电梯 | 进出站地道至二站台；提升高度：7.50m；额定载重1600kg；额定速度1.0 m/s;2层2站； | 部 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 自动扶梯 | 站房平台至一站台；提升高度：7.54m；倾斜角度：27.3°；名义速度0.65 m/s;室外型；不锈钢扶手 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 自动扶梯 | 进出站地道至二站台；提升高度：7.50m；倾斜角度：27.3°；名义速度0.65 m/s;室外型；不锈钢扶手 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 电梯 | 工区办公楼及宿舍；提升高度：14.4m；额定载重1000kg；额定速度1.0 m/s;5层5站； | 部 | 1 |  |  | 沽源综合维修工区工地 |  |  |  |

附件2：

招标代理机构：中国铁路物资股份有限公司

地址：北京市丰台区丽泽路54号鼎兴大厦A座11层

联系人：张  鹤

电话：13811219453

新建太子城至锡林浩特铁路河北段（不含太子城至崇礼段）工程建管甲供物资2025年度第二批次异议提出方式及主要内容

招标异议地址：北京市丰台区宛平城沙岗村4号

招标异议联系人：卓越

招标异议电话：010-51858071，13811325816

招标异议联系传真/邮箱：JZTLTXWZB@163.com

异议函件应包括以下主要内容:

（一）异议人的名称、地址、联系人及联系电话、电子邮箱等有效联系方式；

（二）异议事项涉及的项目名称、基本事实及相关证明材料；

（三）异议请求及主张；

（四）异议人应提供与物资采购活动存在利害关系的证明材料；

（五）异议函件有关材料是外文的，异议人应同时提供其中文译本，并附相关的真实性证明；

（六）异议人已向有关行政监督部门投诉并被受理的应一并说明。

异议人为法人或非法人组织的，异议函件需由其法定代表人(负责人)或授权代表签字，加盖单位公章，并附授权书、营业执照等证明文件复印件、法定代表人(负责人)和授权代表人的有效身份证明复印件。异议人为自然人的，异议函件必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件。