# 第五章   采购需求

- 采购标的

## 1、采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市公安局交通管理局 开发区大队物业服务项目 | 1 | 项 | 预算136万元/1年 |

- 项目概述

2.1项目情况

大队驻地建筑面积约为14852万平方米。本次物业服务招标，主要涉及以上所有驻地的房屋建筑、供电系统、消防系统、供热系统、空调、给排水、电梯设备的日常维修及运行管理；提供卫生保洁、绿化、会议服务等服务内容。

2.2 服务内容概述

（1）房屋建筑日常维护和管理：房屋建筑日常维修；建筑主体、附属建筑及配套的设备设施（含家具）养护、维修；其他委托事项。

（2）供配电、电梯设备维护和管理：高低压配电及配套设备设施运行、管理、维修；电梯设备运行管理；其他委托事项。

（3）给排水、空调、供暖及消防设备维护和管理：浴室热水供应系统运行维护、分体空调室内外机的管理维护；给排水、热力的运行、管理及维修；消防养护维修、消防灭火器等设施管理；其他委托事项。

（4）卫生保洁：各部门区域的卫生保洁，开水供给；会议及重大活动的服务；公共区域日常保洁及公共用品的清洗；消杀灭虫、门前三包、公共区域绿化管理；其他委托事项。

2.3需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

总体符合《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》以及其他政府、行业标准。房屋公共设施设备维护维修内容相关的国家法律法规标准规范。

项目整体落实北京市财政局下发的《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》。

## 二、商务要求

1、项目地址和期限

项目地址：北京市经济技术开发区科创四街1号

服务期限：自合同签订之日起1年

2、付款条件：

2.1支付方式 ：在合同期内每季度支付合同金额的25%。

2.2其它说明

（1） 物业服务报价中包含：人员的所有费用（含工资、工装费用、劳保用品费用、社会保险费、福利奖励费用及加班费等）；服务公司管理费用、税金、利润等；

（2） 投标人所需其它办公用品均由其自身承担；

（3） 保洁耗材：含清洁剂、香球、洗涤剂、消毒剂等由投标人提供；在使用前，报采购人审核确认后，方可批量使用；

（4）公共设备设施在日常运行维护过程中发生的维修材料，单次单个单批500（含500元）元以上的由采购人支付，500元以下的由投标人承担；

（5）会议服务中的消耗用品（如纸杯、消毒纸巾、小毛巾、矿泉水、暖瓶、茶叶等）、洗衣用品均由采购人提供；

（6）采购人提供物业管理用房及会服、工程维修人员的住宿场所；

（7）采购人提供物业服务人员的就餐场所，费用按实际就餐人数交纳，标准为每人每月300元，由物业公司承担，投标人按采购人要求定期上交就餐费用。

## 三、技术要求

1、基本要求

1.1采购标的需实现的目标和要求

总目标：物业管理工作应为公安机关工作人员提供各类优质服务，确保物业服务支持系统的高效运转，提供优质、经济、细致、周到、高效的服务和智能化管理，创造整洁、文明、安全、方便的工作环境。

总体要求：依照合同约定的物业管理项目及标准开展工作，严格按照行业、国家质量标准执行。分项服务符合相应的标准、规范，并有具体的管理措施，整体项目档次定位合理，要与公安机关服务要求相匹配。应充分理解公安机关特点，在服务时长、劳动强度上均高于其他单位，在服务全面性、纪律性等方面特点突出，尤其对于机关办公区，在维系日常运转基础上，其会议服务、院落秩序维护、服务专业化等方面的服务规格、标准、要求都相对较高，难度较大，辛苦程度突出，同时内部管理必须具有严格的组织性纪律性，必须遵守公安机关特有的管理规则，需要提供服务的公司和人员具有丰富的工作经验和经历。

2、服务内容及要求

### 2.1房屋日常养护维修和管理

2.1.1内容

房屋日常养护维修是指为保持办公楼（区）办公室、会议室、接待室、公共区域、卫生间、地下车库、走廊、屋面、外墙立面等的原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作（包含门窗修理、堵漏、修补、疏通、墙体、地板、玻璃幕墙、吊顶、楼体及室外土建设施修缮等），对房屋等设施进行管理。

2.1.2标准

（1）每年对房屋安全普查一次结果存档，确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用；

（2）要爱护办公楼内的设施、未经委托方批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动；

（3）及时完成各项零星维修任务，合格率100%，一般维修任务不得超过12小时；

### 2.2给排水设备运行维护和管理

给排水运行维护是指为保持办公楼（区）给排水设备、上下水管线、阀门等的正常运行使用所进行的日常养护、维修及室外管道系统的维护、清洗。

2.2.1内容

（1）加强值班，坚守岗位，密切注视给排水系统运行情况；

（2）对办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施。如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护；

（3）加强巡视检查，及时对排水系统各种设备出现的故障进行维修；

（4）定期对排水管道进行清通、养护，清除污垢；

（5）加强巡视检查，对救火用的输水设备出现故障时立即进行抢修，同时禁止使用消防水喉做其他用途；

2.2.2标准

（1）加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

（2）建立正常供水管理制度，对供水设施、净化水相关设施进行简单清洗、除垢、消毒和更换滤芯等工作；

（3）加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

（4）保持室内外排水系统通畅，定期对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅；汛前对雨、污水井、屋面雨水口等排水设施进行检查；建立防汛预案，配备有防汛物资（沙袋、雨具、照明工具等）；

（5）设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜；并制定事故应急预案。

（6）做好节约用水工作。

### 2.3供电系统运行管理和维护

供电设备管理维护是指为办公楼（区）供电系统正常运行对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维护。

2.3.1内容

（1）对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修；

（2）建立各项设备档案；

（3）建立、落实配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度、24小时运行维修值班制度、制定突发事件应急处理程序和临时用电管理等措施；

（4）及时排除故障，保证供电设施完好；

（5）购置后备部件，以防急用；

（6）大楼各出入口备有充电式紧急照明设备；

（7）管理和维护好避雷设施；

（8）做好夜景照明、节日灯系统的运行管理；

（9）为落实政府节能减排工作，建立节电措施。

2.3.2标准

（1）统筹规划，做到合理、节约用电；

（2）供电运行值守人员和维修人员必须持证上岗；

（3）加强日常维护检修，公共使用照明、指示灯具线路、开关要保证完好；

（4）设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，设备零维修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

（5）严格执行用电安全规范，确保用电安全；

（6）保证避雷设施完好、有效、安全；

（7）保证夜景照明、节日灯系统正常运行，并按时关启。

### 2.4电梯运行管理

电梯运行管理是指为保证办公楼（区）电梯设备正常使用所进行的日常运行管理、日常养护。

2.4.1内容

（1）建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，加强电梯运行管理和档案管理；

（2）严格执行国家有关特种设备管理规定和安全规程，确保设备运行安全；

（3）定期对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常养护管理和小修；

（4）经常对电梯等进行巡视检查，监督保养工作；

（5）配合完成电梯年检及其他检测。

2.4.2标准

（1）确保电梯按规定时间运行；

（2）安全设施齐全有效，电梯内求救警钟保持正常工作状态；

（3）通风、照明及其他附属设备完好；

（4）电梯准用证、年检合格证完备；

（5）轿厢、井道保持整洁；

（6）电梯运行正常，且安全标志明显、齐备；

（7）因故障停梯，接到报修后维修人员应在10分钟内到达现场，及时联系配合维护保养人员进行抢修，及时排除故障；制定电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案。

### 2.5空调、热力系统运行管理和维护

空调、热力系统运行维护指为保证办公楼（区）空调、热力系统正常运行所进行的日常管理和养护维修。

2.5.1内容

（1）对办公楼（区）空调设备、电线电缆、电气照明管线及其附属装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修；

（2）建立各项设备档案；

（3）及时排除故障，保证空调设施完好；

2.5.2标准

（1）建立空调运行管理制度和安全操作规程。保证空调安全运行和正常使用。

（2）空调运行中无滴漏水现象。

（3）定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。

（4）空调出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，如通过日常维修不能保证空调正常运行的，及时报告。

### 2.6电热水器运行管理和维护

电热水器管理是指为保证办公楼开水供应，对电热水器的日常管理、养护和维修。

2.6.1内容：

（1）每日擦拭电热水器外表，保持洁净、光亮，无污迹；

（2）电热水器出现故障时，立即与甲方联系；

（3）每日按时检查电热水器开关、阀门和电源运行情况；

2.6.2标准：

（1）电热水器保持洁净、光亮，无污迹；

（2）维修及时，无贻误；

（3）严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全方面的问题。

### 2.7卫生保洁

卫生保洁是指为保持办公楼（区）、庭院、绿地等环境清洁而进行的日常管理工作。

2.7.1公共区域卫生保洁

公用区域包括：办公楼的大厅、大门、楼道、楼梯和办公大厅及上述部位内所有设施用品及饰物。

服务内容：

（1）清理大楼内的所有垃圾、按规定对垃圾进行分类回收；

（2）收集及清理所有垃圾箱、花槽内的垃圾；

（3）清洁所有门、窗及指示牌；

（4）清洁所有花盆及植物；

（5）清洁所有出口大门及门牌；

（6）清除所有手印及污渍，包括楼梯墙壁；

（7）清洁所有扶手，栏杆及玻璃表面；

（8）清扫所有通风窗口；

（9）清扫空调风口百叶及照明灯片；

（10）拖擦地、台表面；

（11）清洁所有楼梯、走廊、窗户、平台等公共区域；

（12）清洁所有灯饰；

（13）扫净及洗涮大厅入口地台及梯级；

（14）抹净入口大厅内墙壁表面、所有玻璃门窗及设施；

（15）清扫大厅天花板尘埃；

（16）定期投放喷洒鼠、蟑螂、蚊虫药；

（17）其他采购人临时性交代的任务。

服务标准：

（1）地面光亮无水迹、污迹，无杂物；

（2）楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

（3）垃圾桶内垃圾不超过1/2，并摆放整齐，外观干净；

（4）花盆外观干净，花叶无尘土，花盆内无杂物；

（5）展柜玻璃洁净无污迹；

（6）玻璃、门窗无污迹、水迹、裂痕，有明显安全标志；

（7）厅堂无蚊虫；

（8）灯饰和其他饰物无尘土、破损；

（9）大厅入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹、水迹、定期做养护；

（10）大厅天花板无尘埃；

（11）无鼠害、无蚊虫、无蟑螂。

2.7.2卫生间保洁

服务内容：

（1）抹净所有门、天花板；

（2）抹、冲及洗净所有洗手间设备；

（3）抹净所有洗手间镜面；

（4）抹净地台表面；

（5）天花板及照明设备表面除尘；

（6）抹净抽气扇；

（7）更换厕纸、清洁液；

（8）清理卫生桶脏物；

（9）清洁卫生洁具。

服务标准：

（1）门、窗、天花、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；

（2）玻璃、镜面明亮无水迹；

（3）地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；

（4）面池、龙头、淋浴喷头、弯管、马桶座、盖、水箱、无污迹、无杂物，电镀件明亮；

（5）便池无尘、无污迹、无杂物，小便池内香球不少于1/2个球，及时更换；

（6）桶内垃圾不超过1/2即清理；

（7）设备（烘手器、灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污迹；

（8）空气清新、无异味；

（9）墩布间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐、不囤积。

2.7.3会议室保洁

详见“会议服务”

2.7.4电梯间保洁

服务内容：

（1）扫净及清擦电梯门表面；

（2）抹净电梯内壁、门及指示牌；

（3）电梯天花板表面除尘；

（4）电梯门缝吸尘；

（5）抹净电梯通风及照明；

（6）电梯表面涂上保护膜；

（7）电梯槽底清理垃圾；

（8）抹净电梯大堂、走廊表面。

服务标准：

（1）电梯门表面、轿厢内壁、指示牌无尘土、印记，表面光亮；

（2）电梯天花板门缝无尘土；

（3）井道、槽底清洁，无杂物；

（4）电梯大堂、走廊表面干净、明亮。

2.7.5浴室保洁

服务内容：

定时开放、清扫地面、墙面及设施、消毒通风

服务标准：

（1）及时清扫浴室卫生，保持整洁；

（2）定期对浴室通风消毒，保持室内清新无异味；

（3）保持水盆台面、地面、墙面瓷砖光洁无污垢、水垢、水迹、龙头出水顺畅；

（4）注意节约用水，发现跑漏水现象及时报修。

2.7.6外场保洁

外场保洁主要包括庭院、大门前、室外停车场、通道、绿地等的卫生管理工作。

服务内容：

（1）室外垃圾桶的清洁、集运

（2）围栏的清洁

（3）垃圾分类清运

（4）庭院地面清扫

（5）冬季清扫积雪

（6）协助化粪池、隔油池的清掏疏通

服务标准：

（1）庭院地面清洁无废弃物

（2）保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾分类入桶

（3）垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇滋生

（4）扫雪及时，地面无积雪，符合市扫雪办要求

### 2.8绿化管理和维护

绿化管理是指对办公楼区树木花草，绿地等的日常养护管理及环境美化管理。

服务内容：

（1）办公楼区树木、花草，绿地等的日常养护管理

（2）负责庭院内环境的绿化，并对花草、树木、草坪进行施肥、杀虫、除草、修剪；

（3）办公楼、庭院节假日装饰美化等。

服务标准：

（1）庭院内植物配置合理，绿地充分，无裸露土地；

（2）花草树木生长正常，修剪及时，无枯枝死杈及病虫害现象；

（3）花木造型美观，花盆内干净无杂物、无虫；

（4）庭院无死树，每年平整草地，无杂草，无草坪斑秃，道牙、围栏整齐，无缺损；

（5）绿地无破坏、践踏及随地占用现象；

（6）按要求做好办公楼区节假日装饰美化工作。

### 2.9会议服务

会议服务（包括会议室、接待室、多功能、活动室）是指为办公楼（区）举办的各类会议、活动提供的会议接待、保洁服务。

服务内容：

（1）会议按要求安排会场

（2）会前按要求及标准摆放桌、椅、台布、台裙、会标、音像设备、茶杯、纸、笔、热水，整体效果和谐；

（3）会后整理会场，有关设备、用品回库；

（4）保持会议室经常性的卫生、器具完好；

（5）按规范做好杯具的清消工作：会议室公用杯具由专门清消间设专人负责清洗消毒；

（6）窗帘定期清洗；

（7）一般性会议提供上水的普通服务；特殊性会议按要求提供服务；

（8）主要领导办公房间的卫生保洁，分发各科室报纸刊物。

服务标准：

（1）会场布置符合主办者要求；

（2）会场布置整洁、大方、会标大小、颜色协调，摆台合理，符合标准；

（3）茶杯洗消标准要符合卫生防疫要求；

（4）保持室内整洁，保证设备正常运行使用；

（5）窗帘等洁净；

（6）会议接待服务员要求30岁以下女性，身高在1.60米以上，具有高中以上文化程度，具备会议接待的礼仪知识，五官端正，服饰得体大方，礼貌热情，气质高雅。会议接待服务员必须政审，并且签订保密协定。

（7）涉密会议环境符合保密安全要求，服务人员遵守保密规定，不发生失泄密事件。

### 2.10消防管理和维护

消防管理和维护是指为保证办公楼（区）消防安全和防火等管理工作。

服务内容：

（1）严格执行消防法规，建立健全、落实内部消防管理规章制度；

（2）贯彻上级有关部门工作精神，落实各项消防任务，并积极协助消防机关的工作；

（3）严格遵守各项消防法律法规，配合处理安全和事故隐患，确保单位不发生安全方面的问题，能迅速有效处置突发事件。

### 2.11防汛工作

物业公司要制定防汛工作预案，保证各单位办公区安全度汛。

3、人员配置及要求

3.1人员配置

大队驻地不得少于16人：项目经理1名、保洁主管1名、保洁7名、会议服务2名、综合维修1人，配电室运行4名（包含1名电梯安全管理员，可兼职）

3.2人员岗位设置及工作要求

| 部门 | 岗位 | 基本条件和能力要求 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 经理 | 五年以上（含五年）实践工作经验。 | 全面负责大队及其所属各部门及执法站的物业管理和协调工作 |
| 客服部 | 主管 | 有物业管理五年以上（含五年）实践工作经验。了解会务服务工作流程及工作标准，熟悉服务工作礼仪 | 指挥、协调、检查和监督大队和所属各部门卫生保洁的全面工作，做好会议服务、卫生保洁、内部协调等各项工作。 |
|  | 会 议 服务员 | 在支队机关实施会议服务，要求具有3年以上（含3年）会议服务经验，熟练掌握服务流程、礼仪。形象气质好、性格大方，有良好的服务意识。 领会有关国家相关保密法律、法规并严格按操作要求去做。 | 主要领导办公房间的卫生保洁，分发各科室报纸刊物，会议室卫生保洁，会议前安排座位、摆台，会中续水、会后承担会议场所保洁工作。 |
|  | 保洁员 | 身体健康、品德良好、工作积极主动，有2年以上（含2年）服务经验。 | 负责楼道、公共区域、卫生间、浴室、地下室、大院、警员宿舍、运动场馆的卫生保洁服务以及垃圾清运和隔油池的清掏、疏通工作。 |
|  | 配电室值 班高压电工 | 具有5年以上（含5年）服务经验，持证上岗。 | 变配电设备的监视、操作、维护和检修 |
|  | 综合 维修 | 具有5年以上（含5年）综合维修服务经验 | 房屋、设施设备日常维修、保养、管理 |

3.3人员要求

(1)物业服务人员必须身份证、健康证等齐全，并提供无违法违纪证明。

(2)项目经理（50岁（含）以下），具有本科及以上学历。负责各驻地的协调组织工作，有良好的沟通能力，应有5年以上（含5年）同类物业服务从业经验。具有物业管理员职业资格证书（或职业技能证书）。物业服务人员必须接受过相关专业培训，具有专业资格证书、上岗证书。物业服务人员（含会议服务）须与物业公司签订个人保密协议；会议服务人员均为女性，身高160CM以上，30岁以下（含30岁），五官端正，举止优雅，具有相关工作经验。

(3)保洁主管（50岁（含）以下），具有本科及以上学历，具有3年（含3年）以上的保洁管理工作经验。

(4)主要操作人员应持有相关专业岗位证书，包括但不限于电梯安全管理员证、低压电工证、高压电工证、制冷上岗操作证（制冷与空调作业证）、水暖工操作证、有限空间作业证等。此条款在签订合同时核实有效的证明文件，并在签订合同时提供全部加盖公章的证书复印件，作为合同附件。

(5)服务团队人员应当具备相关资质要求，符合法律规定；服务团队中，除有特殊要求的，其他服务人员入职年龄应在50周岁以下（不含）；中标后，投标人应向采购人提供全部服务人员的详细清单及公共服务场所所需的健康证明，采购人对服务人员进行背景审查合格后，服务人员方可上岗，如未通过背景审查，中标人应随时无条件更换服务人员。服务过程中，当人员发生变动时，应当提前告知采购人，并及时向采购人备案。

4、管理要求

4.1 物业管理方式

（1）物业管理由采购人负责监督；招标范围内的服务内容及采购人委托的临时单项服务内容，都统一由物业公司提供服务；

（2）物业公司设置的本项目机构及人员应接受采购人相应部门的监督和管理；

（3）每月由采购人组织对物业公司服务质量进行考评，满分100分，及格60分。考评不达标当月扣除相应的服务费（具体依据考核细则和合同约定）。

4.2 物业管理要求

（1）要求达到北京市物业管理示范大厦（四星）标准；

（2）有效投诉率≤2%，处理率100%；

（3）服务满意率达到98%；

（4）设备运行完好率达到100%；

（5）维修及时率达到100%，反修率≤2%；

（6）不发生责任范围内的治安事件；

（7）不发生责任范围内的消防事件；

（8）不发生责任范围内的重大安全责任事件；

（9）环境卫生、清洁率达到98%；

（10）房屋完好率达到98%；

（11）消防设施、设备完好率达到100%；

（12）智能监控设备、周界防范系统运行正常率达到99%。

5、监管和考核

为确保实现采购人物业管理服务工作目标，进一步做好物业管理服务工作，针对采购人项目合同期限内投标人所承担的后勤服务工作在范围、内容、质量、标准、责任及工作目标进行监管和考核。

（一）监管的主旨和原则

通过对物业管理服务工作的监控管理，督促投标人在双方约定范围内，信守承诺，及时修正工作计划和工作过程中的偏差，履行合同约定，完成各项工作任务，为采购人提供优质高效的服务，确保采购人中心工作的顺利进行。

（二）监管部门

采购人确定监管人员和监管部门,办公室作为主管部门负责日常具体工作。

（三）监管范围

监管的范围主要涵盖投标人所提供的所有服务内容。

（四）监管标准

各项监督检查考核和制定标准,详见《物业管理服务标准考评表》。

（五）监管方法

方法：采用采购人监管职能部门实施监控管理的外部管理与投标人自觉建立健全内部运行管理制度进行自我约束的内部管理相结合的方法。在时序上，采用预先监控、即时监控、事后反馈监控相结合的监管方法。

手段：采取现场检查、查阅工作日志和技术档案、问卷调查、听取意见、分析论证等方式，深入实际调查研究，多渠道收集信息，进行认真的分析和比较，作为日常监管评价的依据。凡是对较重要问题的处理和解决，采购人以《物业管理服务监督管理通知单》的方式书面告之投标人。

（六）检查方法

（1）采购人监管职能部门每月对监管范围内的工作按照《物业管理服务标准考评表》进行打分，按照各项检查内容的权重，采取加权平均的方法形成月度检查结果。

（2）采购人监管职能部门可以单独进行检查，也可以组织投标人相关人员进行联合检查。

（3）采购人监管职能部门在参加相关职能部门组织的联合检查中，及时发现问题和不足。

（4）每月检查结果分为三个等级。优秀：（检查成绩>90分）;合格：（60分≤检查成绩<90分）；不合格：（检查成绩<60分）。

6、处罚标准

物业管理服务期间，若因投标人未能严格执行约定，违背或部分违背了承诺，给采购人工作带来消极影响，采购人先以口头、电话、网络、通知单等形式告知投标人整改，不做经济处罚；根据每月《物业管理服务标准考评表》考评情况，考评等级不合格的，可处罚当月服务费的10%。

7、其他要求

（1）投标人应对服务需求理解全面、准确。

（2）投标人如承担过类似工作，可在投标文件中提供相关资料。

（3）投标人应认真落实采购人的有关政策和决定，严格遵守相关法规及采购人的相关规章制度。

（4）投标人应根据本招标文件中所列服务需求，制定相应服务方案。包括但不限于具备完善的物业管理规章制度，配备物业管理需要的专业团队，配备物业管理需要的设备设施，具体服务实施方案等。

（5）针对本项目配备专业的、有同类项目执行经验人员组成的服务团队，并根据采购人服务需求进行培训和考核。本项目服务人员均须报采购人审核。

（6）投标人应具备应对突发事件及突发公共卫生事件的能力和预案。

（7）中标人应做好与原物业服务单位的交接工作，制定全面完整的交接及应急预案，确保物业服务交接平稳过度，保障采购人各项工作的顺利开展。投标人负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。移交资料内容时必须与接收时一致。

（8）投标人的服务报价应充分考虑本项目的具体情况，报价应包括服务期内本包需求中要求的所有服务。在应急情况下，投标人需配合采购人做好应急处置工作。

（9）安全需求：投标人应对在本项目中获得的或产生的所有信息承担管理和保密责任。

（10）投标人应提供法定代表人及该项目所有派驻人员均无犯罪记录的承诺函。

★投标人必须在《投标文件》中提供投标人法定代表人及该项目所有派驻人员均无犯罪记录的承诺函原件并加盖投标人公章，格式自拟。

## 附件1  物业管理服务标准考评表

| 评分时间： |  |
| --- | --- |
| 物业管理服务内容 | 考核内容及评分值 |  | 评分 | 扣分原因 |
| 物业管理组织结构和方案（20分） | 物业管理各项目部齐全且完善，有定期内部例会且会议纪要完整 （2分） |  |  |  |
|  | 物业工作计划完备，本月工作完成情况符合计划；完成率不低于95%（2分） |  |  |  |
|  | 满意度调查工作记录完整，统计规范，全部整改（2分） |  |  |  |
|  | 《工作通知单》《质检记录单》完整，存档规范（2分） |  |  |  |
|  | *工作人员资格证书齐备（岗位证书，健康证等）（2分） |  |  |  |
|  | 报修记录完整，填写派工单 （2分） |  |  |  |
|  | 建立24小时值班制度，填写值班记录2分） |  |  |  |
|  | 维保计划、保养记录、维修记录完整并按要求实施（2分） |  |  |  |
|  | 到岗人数符合要求，人员更换经采购人审核 （4分） |  |  |  |
| 投诉处理（10分） | 有效投诉≤1％（5分） |  |  |  |
|  | 投诉记录完整，填写规范准确，存档规范 （2分） |  |  |  |
|  | 投诉处理100%,投诉回访100%，回访记录完整（3分） |  |  |  |
| 房屋管理和日常维护（20分） | 制定房屋巡视检查计划和养护计划和方案（1分） |  |  |  |
|  | 落实房屋建筑主体的检查、维护记录（2分） |  |  |  |
|  | 房屋配套设施（配电室、管线等）检查维护记录（2分） |  |  |  |
|  | 房屋及附属设施出现问题后的应急处置（2分） |  |  |  |
|  | 工程项目建设规划，协助审核工程实施方案和施工方案等（2分） |  |  |  |
|  | 收集施工方案及人员名单、委派专人现场管理、确保施工现场安全无事故、做到每日巡视、施工验收确保达标（2分） |  |  |  |
|  | 保修项目及时完成，特殊情况24小时内解决并由采购人确认满意（5分） |  |  |  |
|  | 项目物业自己施工组织实施部分，确保大修项目按计划实施、零星维修及时完成、管道无跑冒滴漏、配电设施完好无漏电，且存档规范完整（4分） |  |  |  |
| 保洁服务（30分） | 人员按照规定上岗，到岗人数符合要求（4分） |  |  |  |
|  | 保洁区域划分明确，按照区域工作，有相应小组长、负责人（2分） |  |  |  |
|  | 室内卫生间内无异味、垃圾及时清理卫生状况良好、耗品及时补充、清洁物品摆放整齐、消毒用品合理存放 （4分） |  |  |  |
|  | 楼内日常性及周期性清洁、消毒工作按时完成（4分） |  |  |  |
|  | 公共区域无杂物、标语宣传牌表面无污迹，（4分） |  |  |  |
|  | 保洁耗材齐全（2分） |  |  |  |
|  | 保洁耗材质量符合要求（2分） |  |  |  |
|  | 保洁耗材数量达标（4分） |  |  |  |
|  | 落叶、树枝、室外垃圾等清理清运工作，定点封闭存放，每日按时收集清运（4分） |  |  |  |
| 会议服务（20分） | 人员按照规定上岗，到岗人数符合要求（4分） |  |  |  |
|  | 人员职业素养符合要求、着装统一整洁，佩戴胸牌（2分） |  |  |  |
|  | 工作期间化淡妆，不佩戴首饰，前发不遮眼，后发不披肩（盘发佩戴头花）（4分） |  |  |  |
|  | 语调温和亲切，音量适中，普通话规范（2分） |  |  |  |
|  | 人员工作期间，主动问候，态度服务热情、周到，解释问题有礼有节，具备及时处理应急事件的能力（2分） |  |  |  |
|  | 各会议室及办公室卫生整洁、物品摆放整齐、用品用具分类保管（2分） |  |  |  |
|  | 做好保密工作、不外泄任何会议信息（4分） |  |  |  |
| 合计（100分） |  |  |  |  |