# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京警察学院物业管理服务项目 | 1 | 项 |

2. 项目概述

物业管理服务范围包括：北京市昌平区南口镇南涧路11号。

- 总建筑面积19万余平方米。

- 商务要求

- 实施时间和地点

项目地点：北京市昌平区南口镇南涧路11号

- 服务期限： 3年，即2026年3月1日至2029年2月28日，合同逐年签订，经考核通过后签订下一年合同。

- 付款条件：物业服务费实行后付制，按季度支付。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

物业服务范围：北京市昌平区南口镇南涧路11号，包含办公楼、教学楼、图书馆、礼堂、报告厅、室内体育场馆、公寓楼等室内公共区域保洁；广场、道路、室外体育场等室外区域及湖泊、河道、水域等区域保洁；学员宿舍楼、教师公寓楼、处研楼、外研楼客房服务；会务服务；设施设备管理服务；配套功能性用房及院内场地；绿化服务及教学辅助等工作。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》、《北京高校标准化物业服务标准》以及其他政府、行业标准。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 设备设施及其他情况：

1.1 室内外400V以下配电箱、配电间：地柜83个，配电箱1051个，配电间82个，弱电间76个。

1.2 给排水：生活水管线3480米，生活水截门井58个，中水管线5599米，中水截门井115个，绿化喷灌管线20000米，雨水井368个，化粪池25个，隔油池5个，污水井377个。

1.3 其他设施：9米路灯240个，泛光照明带5952米，3.5米庭院灯165个，电梯19部。

1.4 洗衣房1座。

1.5 绿化面积约508000平方米。

1.6 开水器136台。

2.环境服务：

2.1 室内保洁面积

| 序号 | 服务场所 | 保洁面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓 | 13256.14 |  |
| 2 | 办公楼 | 13435.99 |  |
| 3 | 处级研修楼（含处研餐厅） | 6900.01 |  |
| 4 | 教学楼 | 24071.81 |  |
| 5 | 图书馆/室内体育场馆等楼宇公共区域 | 39323.65 |  |

备注：1.教学楼无法区分公共区域和教室内面积，按照教室内及公共区域三级标准平均值测算；2.处级研修楼（含处研餐厅）多为领导办公区域，标准较高，存在特殊性，人员配置要求采用一级配置标准；3.N4 楼 2024 年已调整为学生宿舍楼，N4 楼保洁面积约为 3244.03 平方米，公寓面积不含 N4 楼面积，但考虑到 N4 公用区域的保洁需求，人员配置数量向上取整。

2.2 室外保洁面积

| 序号 | 位置 | 保洁面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路 | 120000 | 沥青路面 |
| 2 | 广场 | 22000 | 大理石 |
| 3 | 运动场地 | 42361 | 标准田径场1块，人工草坪小足球训练场1块，天然草坪标准足球训练场1块，室外篮球场6块，室外排球场2块，室外网球场4块。 |

2.3 其他区域：垃圾中转站6座，喷水池2个。

2.4 一个主要出入口（门前三包）。

3.物业服务内容

（一）房屋管理及维修养护

1.服务内容：对管理区域内的房屋进行一般性养护和小修，包括门窗修理，屋面小面积平整、堵漏、修补、疏通，墙体、地板、吊顶，楼梯、通道、门厅、台阶及室外土建设施修缮等，具体内容如下：

（1）室内地面、散水

小修内容：普通水泥楼面和地面起砂空鼓、影响使用，楼面或地面的块料面层松动的、散水严重破损影响其功能的，应修补：木楼板损坏、松动、残缺的，应修复，如磨损过薄影响安全的，可局部拆换；质量标准：普通水泥楼面地面及散水维修后应平整、光滑、接槎平顺；木质楼地面维修后应牢固、平整、拼缝严密。

（2）室内墙面及顶棚（8平方米以下）

小修内容：内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的应修补；顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补；质量标准：修缮后的内墙面及灰顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固。

（3）检修门窗

小修内容：钢木门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、糟朽、开焊、小五金缺损的应进行修补；质量标准：修后的钢木门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头。

（4）清扫屋面、采光井、雨落管等

小修内容：每年应将屋面、雨水口及采光井积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换；质量标准：屋面采光井应清扫干净，雨落管修缮后应补齐五金配件。

（5）屋面补漏

小修内容：屋面局部滴漏以至影响使用的属于屋面局部补漏范围；质量标准：屋面部补漏后应达到不再滴漏。

（6）外檐装修

小修内容：外檐抹灰及块料面层局部严重空鼓有脱落危险的，应采取措施，防止出现险情，及时向采购人报告；质量标准：排除险情后，协助采购人验收。

（7）阳台、雨罩等结构构件

小修内容：阳台、雨罩、梁等结构构件保护层开裂的，应封堵裂缝，防止钢筋锈蚀：保护层剥落的，应补抹；质量标准：经维修后的结构构件应不再有裂缝及露筋现象。2、服务要求：定期检查房屋安全状况，并做好安全检查记录；保持墙面、地面、地砖、吊顶、门窗等主体平整，无起壳、无遗缺，出现缺损时，应在规定时间内安排专项修理，确保建筑房屋完好和正常使用；及时完成各项零维修任务，维修及时率100%，返修率不得大于5%，一般维修任务完成时限不得超过24小时，建立维修回访制度，确保服务及时到位，维修养护记录完整；发现难以解决的问题应及时向采购人报告，提出整修建议或方案；遇紧急情况时，应采取必要的应急措施。

2.服务要求：定期检查房屋安全状况，并做好安全检查记录；保持墙面、地面、地砖、吊顶、门窗等主体平整，无起壳、无遗缺，出现缺损时，应在规定时间内安排专项修理，确保建筑房屋完好和正常使用；及时完成各项零维修任务，维修及时率100%，返修率不得大于5%，一般维修任务完成时限不得超过24小时，建立维修回访制度，确保服务及时到位，维修养护记录完整；发现难以解决的问题应及时向采购人报告，提出整修建议或方案；遇紧急情况时，应采取必要的应急措施。

（二）供电设备日常维护

1.服务内容：对管理区域内供电系统高、低压配电室、配电柜、备用电源、电气设备、电线电缆、照明装置等设备进行24小时值守、日常管理、运行和维修养护，确保正常运转和使用，具体内容如下：

（1）配电设施

小修内容：配电柜、配电箱、配电盘；质量标准：元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好。

（2）室内设备

小修内容：闸具、电源插座、开关、灯头；质量标准：正常使用。

3）配电线路

小修内容：导线、支持物；质量标准：绝缘良好完整可靠。

2.服务要求：电力运行维护岗人员必须持证上岗，同时建立受理24小时运行报修服务制度，全力加强供电设备日常维护，包括低压供电（仅提供24小时值守）、照明设施等，严格配电室值守管理制度，配电室实行封闭管理，确保内部环境整洁，做到无鼠洞、无杂物、灰尘，无鼠害、虫害，灭火器材完好；建立日常巡视制度，定期对配电设备设施、照明线路、开关、灯具等进行检查、维护、清洁，及时排除故障，出现故障30分钟到达现场处理，一般故障排除不得超过24小时，报修及时率100%，返修率不得大于5%。维护好区域内灯光亮化设施，制定突发用电事件应急处置预案，对区域内临时用电情况，按照采购人的指示，明确停、送电审批权限；每月对弱电井、设备间内的机电设备、低压配电柜接地装置进行检查，保证所有机电设备、配电柜、配电箱、管道、金属构架物接地良好，无重大管理责任事故；每年雨季前对区域内建筑物避雷系统进行配合防雷检测，对楼顶避雷针、避雷带、避雷线、避雷网的接地装置进行全面检查，及时排除安全隐患，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；保持各项设备设施档案、台帐、维修记录完备，做到安全、合理、节约用电。

（三）给排水设备日常维护

1.服务内容：对区域内外给排水系统设备设施如水泵、水箱、管道、管件、阀门、水龙头、压力表、水处理设备、消防栓、卫生洁具、水封设备、给排水管及其附属设备等进行日常运行维护，具体内容如下：

（1）室内给水系统小修、局部换管

小修内容：楼宇内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量标准：经修缮的给水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。

（2）卫生设备

小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。

（3）排水管道

小修内容：楼宇排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；配件残缺应补齐。质量标准：楼宇排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水。

2.服务要求：受理报修服务，自接到报修之时起15分钟内到达现场。除急迫性小修之外的零修项目为维护性小修，自接到报修之日起，48小时内处理完毕。定期进行巡视检查，每日对给排水系统进行一次巡视检查，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行。建立正常供水管理制度，防止跑冒滴漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等，每月检查、保养、维护、清洁一次；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，保持设备机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠害、虫害。定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证道路、地下室、设备间积水和浸泡的及时清理和恢复；化粪池每月巡查1次，保持出入口畅通，井内无积浮物，池盖无污渍、污物；保持楼面落水管、落水口完好，及时更换开裂、破损问题；每季度对地下管井彻底疏通1次，捞起井内泥沙和悬浮物，清理结束地面冲洗干净。实施清理时，地面竖立警示牌，必要时加护栏，清理后，达到目视管道内壁无黏贴物，井底无沉淀物，水面无悬浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。做到及时发现并解决故障，报修及时率100%，返修率不得大于5%；给排水系统突发故障时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，做到一般故障的抢修不过夜；根据区域内实际情况，制定给排水应急处置方案，制定停水、爆管等应急处理程序；配合做好节约用水工作。

（五）环境卫生管理

1.服务内容：对建筑内公共区域楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、公共活动场所、浴室、会议室、办公室等；室外公共区域（道路、绿地、停车场、地下车库）进行日常保洁，一个主要出入口（门前三包），沟渠池、污水池等清理；各建筑物楼顶、雨落管、雨搭的清理保洁工作。

2.服务要求：建立环境卫生管理制度，实行标准化清扫保洁，由专人负责巡查监督，备齐必要的环卫设施，及时清洁率100%。

区域道路、沟渠、标牌、路灯：地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍；明沟、暗井内无杂物、无异味；各种标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

喷泉、水池：喷泉内无漂浮物、无杂物、无异味，水池内水质清澈，无漂浮物、无异味，池壁无青苔等污垢。

大厅、楼内通道、监区通道、筒道：地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净无污迹。

会议室、接待室：地面、墙面、天花板、门窗干净，无灰尘污渍；桌椅干净，摆放整齐有序。

楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积土、蛛网，进出楼地垫摆放整齐，表面干净无杂物。

公共卫生间：各种物品摆放整齐规范，空气流通无明显异味；地面干净，无污渍、无积水；大小便器表面干净，无污渍，有光泽；隔断表面干净，无乱写乱画；金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积土；门窗便面干净，窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒。

停车场（库）：地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积土，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘、缝隙无杂物。

开水间及清洁间：地面干净无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无污渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地垫干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电气设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮箱：桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净，无污迹无痰迹，烟灰缸内烟头不应超过5个，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱：保持表面干净，无灰尘、无污渍；报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍；监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

设备机房、管道、指示牌：无卫生死角、无垃圾堆积、无积尘、目视无蛛网、无明显污渍、无水迹；指示牌、宣传牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮、无痕迹。

篮球场及网球场地的日常保洁、维护和保养。

进行定期消杀灭鼠等，每季度一次对采购人场所灭蟑灭鼠，做好夏季灭蚊蝇、冬季扫雪铲冰等工作。

按照《北京市生活垃圾管理条例》及采购人要求制定垃圾分类实施方案。结合采购人保洁实际工作情况，工作落实到位。每天有专人负责收集运送采购人当天所产生的垃圾，到垃圾站装桶，地面不准堆放垃圾。垃圾站保持卫生整洁，地面无积液，垃圾桶摆放整齐。建立垃圾清运台账，定期向采购人报送。严格按照条例规定进行分类（其他垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾及有毒有害垃圾）。物业保洁垃圾分类人员服从采购人领导监督检查，并按要求进行整改。如遇环卫部门当天未全部清运干净，及时向采购人反映。

- 室内保洁区域消毒

1.物体表面：可使用含氯消毒剂（有效氯含量250-500mg/L）擦拭，作用30分钟，再用清水擦净；

2.地面：可使用含氯消毒剂(有效氯含量 250-500mg/L)用拖布湿式拖拭，作用30分钟，再用清水洗净；

3.含氯消毒剂的配置和使用以有效氯浓度 500mg/L的含氯消毒剂配制方法为例：84 消毒液(有效氯含量5%)：按消毒液：水为1:99比例稀释；消毒粉（有效氯含量12-13%,20克/包）：1包消毒粉加4.8升水；含氯泡腾片（有效氯含量480mg/片-580mg/片）：1片溶于1升水（具体配置应按使用说明操作）。75%乙醇消毒液可直接使用。

（七）绿化管理养护

1.服务内容：绿地、树木、花草等的日常养护，房屋内公共区域盆栽植物养护，达到《北京城市园林绿化养护管理标准》（二级），对校园绿化提出合理化的改进建议。

2.服务要求：绿地草坪、花草、树木生长正常，修剪及时，叶面干净，有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；及时养护室内外盆栽植物，叶面无积尘，盆器及托盘干净完好，遇到破损及时更新；绿地及花坛内各植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂虫茧及休眠虫体，植物死株及时更换，绿地设施及硬质景观完好无损；植物季相分明，生长茂盛，植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果；绿地草皮无病斑、无明显杂草，土壤疏松通透，绿地内无垃圾、无树挂、无破坏、践踏及随意占用现象，保持草坪平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理，每3天不少于1次；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无长枝、下垂枝、枯枝，绿篱修剪整齐有型，保持观赏枝叶丰满，内膛不乱，通风透光，每年不少于1次；古树巡视检查每月不少于1次；加强服务区域内花房的维护，极端天气(如台风/暴雨/冰雪/干旱等极端天气)应对绿植加强加固、排水、抗旱、防火措施。

（八）前台接待及会务服务

1.前台接待要求

按采购人要求完成前台接待、迎候相关人员、组织人员签到、安排会议房间等相关工作。

2.小型会务服务要求

（1）会前准备：会前1小时，调试灯光音响设备，保证正常使用，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前5分钟，摆放湿巾、备好茶水。

（2）会中服务：每隔30分钟续水一次。涉密会议无会中服务，须提前将热水准备好。

（3）会后工作：及时提醒、协助与会人员带好随身物品，对遗留的文件和物品，及时交有关部门处理；按分工清理会议用品；清扫消毒会场，关闭空调音响设备及灯具。

2.大型会务服务要求

（1）会前准备：按照要求布置会场，提前2小时请采购人检查会场；会前1小时，调试好灯光音响设备，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前10分钟，为主席台摆放湿巾、备好茶水。

（2）会中服务：为主席台更换一次湿巾，每隔30分钟续水一次；按照会议要求提供茶水服务。

（3）会后工作：及时提醒、协助与会人员携带好随身物品，对遗留的文件和物品及时交有关部门处理；按分工清理会议用品；关闭空调音响设备，打扫会场，关闭电源，恢复原会场形式并做好消毒。

（九）节约能源资源

投标人配合采购人完成下列反资源浪费相关工作：

1.基础工作

与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。具体工作中，投标人明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。

2.节能管理

（1）基本要求

  - 协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护。投标人应熟悉管理区域能源消耗热点（照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等）、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

- 照明用能

  - 投标人加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”；如无采购人或相关部门要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

- 暖通用能

  - 按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

（4）其他用能

根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间；新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

（5）用能统计和分析

协助采购人统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

3.节水管理

（1）基本要求

协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2 级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

（2）会议活动用水

根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

（3）绿化景观用水

根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌值守，防止过度浇灌和溢水；景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

（4）保洁用水

协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

（5）其他用水

协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头，冲厕优先使用中水；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒；对空调冷凝水进行收集和利用。

（6）用水统计和分析

协助采购人规范统计用水数据，对次级用水单位（功能区域）和主要用水设备（用水系统）分别计量，定期对用水状况进行分析；协助专业机构定期开展水平衡测试，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

4.生活垃圾分类

（1）基本要求

协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

（2）生活垃圾分类收集

协助采购人加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存；在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》，分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收，全部进入资源循环体系；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

（3）生活垃圾分类运输

协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，建立完整的清运记录和台账数据，实现全过程溯源管理；严禁混收混运，避免不同类型垃圾的交叉污染。

（4）生活垃圾分类宣传与培训

协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高采购人人员对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

（十）教学保障服务

1.具体服务内容清单

（1）负责教学区域学历教育、在职民警培训、重要考试等教学保障任务，对96间多媒体教室、课件实时化教室设备的管理、维护、保养工作；保障课时不少于24000课时。

（2）负责10间计算机教室计算机设备的管理、维护、保养工作。学历教育保障，学年保障量不少于6000课时；在职民警培训保障，年保障量不少于2000课时。

（3）负责24小时电视电话会议系统保障及网上视频在线会议保障。

（4）负责计算机、网络、有线电视、有线电话等设备维修和线路、弱电间维护。

（5）负责全院计算机的维护维修、装机、移机、拆机。

（6）负责全院数字电视机机顶盒安装及有线电视终端设备维护维修、布线。

（7）负责全院电话系统维护，电话终端维修，装机、移机、拆机。

（8）负责全院弱电间巡视、维护保养每月不少于2次。

（9）负责双中心教学监控图像处理系统的维护保养。负责摄像机的维护保养，大型考试的全程录像工作。

（10）负责行政、教学摄像、录像和音视频编辑、音像资料管理和光盘复制等工作。

（11）负责全院音响、灯光、舞台机械、电影放映、院内露天区域集体活动室外移动音响等设备的保障服务。

（12）负责上述设备的安全监管工作。

2.服务要求：

（1）在课前10分钟开启教学楼所有教室的前门锁，开启电脑、投影设备，检查设备是否正常；

（2）教室巡查：每8小时巡查不少于1次；

（3）应急处置：接到突发事件后，需在15分钟内赶往现场处置。

（十一）场馆康体保障服务

1.服务面积：

技能馆建筑面积6415.2平方米，体能馆建筑面积10198.09平方米。

2.服务要求：

（1）馆内器械巡查不少于4小时/次；

（2）应急处置需15分钟抵达现场。

（十二）游泳馆

1.服务面积：

游泳馆由三部分泳池区域组成，一个长50米、深1.8米至2米的标准8泳道深水池，一个深1.4米、面积117平方米的浅水池，一个深6.5米、面积289平方米的10米跳台水池。地下室为设备机房。

2.服务要求：

（1）救生员配备应符合国家标准《体育场所开放条件与技术要求》GB19079的规定；

（2）救生员应取得游泳救生员职业资格证书；

（3）应急管理：如遇人员溺水、摔倒等应急事件，需快速响应应急预案，迅速开展处置和善后处理工作。

（十三）生物防治服务

1.四害消杀质量标准：

（1）根据学校的实际情况，每月除四害不少于一次，有特殊需求除外（预防登革热消杀除外）。

（2）配合市爱国卫生委员会的工作安排，进行灭鼠、灭蟑、灭蝇、灭蚊等消杀工作。

（3）室内外灭蚊灭蝇：对所有学生宿舍内部，在一年四季定期分别进行全面消杀，用多飞剋或用氯氟、速杀威1：40稀释药物喷杀。

（4）灭鼠：化学灭鼠，及时清检死鼠，并做好适当消毒，发现死鼠应随叫随到，及时清理；药物投放要做到三“率”，即覆盖率100%，到位率100%，保留率100%。

（5）灭蟑：对蟑螂栖息的孔洞、缝隙内使用高效氯氰菊脂药剂进行灭杀；用高效灭蟑铒上海特灵等药物，进行全面投放；

（6）防蛇：全校范围内每季度定期检查防蛇器，补充硫磺粉，做好防蛇工作，防止师生蛇伤。沿学生宿舍安装30个防蛇器。

2.服务要求

按《全国爱卫发（1997）第五号》文件的有关要求，确保在承包期内所有服务的项目，其相关指标都控制在国家或市标准范围内。其中：

(1)灭鼠标准：

①在20个标准房间内鼠迹阳性率不超过3%，鼠洞、鼠粪、鼠咬等痕迹的房间不超过2%，重点单位防鼠设施不合格处不超过5%。

②外环境累计2000m，鼠迹不超过5处。

(2)灭蚊标准：（蚊密度监测）

①标准：外环境各种存水容器和积水中有无蚊幼虫及蛹，阳性率不超过3%。阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过6—10只。

②特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊不超过1—2只。

(3)灭蝇标准（蝇密度监测）

①室外标准为每个笼捕获蝇数、家蝇不趈过20个，大头金蝇不趈过10个，丝光绿蝇不趈过10个；室内标准为生产单位有蝇房间不超过1%，其它单位不超过3%，平均每阳性房间不超过3只；重点生产单位防蝇设施不合格房间不超过5%；捕获做蝇数为蝇密度指数。

②蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

(4)灭蟑螂标准：（蟑螂密度监测）

①方法：室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3%，平均每间房大蠊不超过5只，小蠊不超过10只。

②有活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每间房不超过4只。

③有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。

（十四）公共卫生事件应急保障服务

1.公共环境日常消杀和通风。

2.健康驿站和隔离区域的住宿管理，重点部位环境按照防疫要求和政策进行消杀和通风。

3.配合采购人按相关标准和要求做好核酸检测相关保障工作。

4.其他委托事项

（一）投标人聘请的人员必须经采购人复核，要求投标人员工严格遵守采购人内部安全管理制度，不得带领无关人员进入物业项目区域，严禁留宿他人，严禁酗酒滋事。

（二）做好安全防范和日常巡视工作，每天配合采购人对重点部位进行夜间巡逻，及时发现和处理各种安全隐患，迅速处置突发事件。要求在物业值班室等部位安排专人24小时值班，确保履行职责。

（三）投标人每周及每月月初5日前向采购人报送上周及上月份物业服务情况。

（四）采购人及投标人双方每周召开工作例会，投标人向采购人汇报服务情况、存在问题及下步解决措施，采购人视情况做出评议并提出需求。

（五）建立采购人检查物业项目经理、经理检查主管、主管检查员工的三级巡视制度，每周通报巡视情况，对于发现的问题投标人要有相应处理处罚措施。

（六）以上未尽事宜由采购人及投标人双方协商解决。

5.物业服务项目各类岗位职位及人员配备标准

（一）人员配置表：管理人员和员工根据工作岗位进行配置

| 序号 | 岗位 | 岗位数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |
| 2 | 后勤管理处（总务处）客服岗 | 3 |
| 3 | 会务服务岗 | 6 |
| 4 | 工程经理 | 1 |
| 5 | 综合维修岗（需具有不少于1名电梯安全管理员（可兼职），具备特种设备安全管理A证 | 11 |
| 6 | 教保经理 | 1 |
| 7 | 摄像制作岗 | 1 |
| 8 | 教学保障岗 | 13 |
| 9 | 音响师岗 | 3 |
| 10 | 综合保障经理 | 1 |
| 11 | 康体服务岗 | 2 |
| 12 | 理发室岗（教职工理发） | 1 |
| 13 | 游泳馆救生岗 | 3 |
| 14 | 洗车服务岗 | 1 |
| 15 | 保洁经理 | 1 |
| 16 | 保洁岗（需要至少配备2名道路清扫车辆驾驶人员） | 40 |
| 17 | 客房前台岗 | 2 |
| 18 | 客服经理 | 1 |
| 19 | 客服岗 | 17 |
| 20 | 浴室管理岗 | 3 |
| 21 | 垃圾站管理岗 | 2 |
| 22 | 垃圾收运岗 | 3 |
| 23 | 绿化经理 | 1 |
| 24 | 绿化岗 | 24 |
| 合计 |  | 142 |

备注：投标人派驻人员不得兼岗。

（二）岗位能力要求：

| 岗位名称 | 能力需求 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 大学本科及以上学历；中级及以上职称；具有从事物业管理工作5年及以上工作经验，具有有3年及以上同岗位工作经历。 | 在本项目服务期间提供专职服务，至少提供1个项目经理服务岗 |
| 部门经理 | 全部人员需具有大学专科及以上学，具有同岗位工作经验3年及以上；工程经理需具有（电气或暖通）专业中级及以上职称；绿化经理需持有园林绿化相关专业中级及以上职称；客服经理需具有日常英语会话能力；拟派保洁经理应具备从事同岗位工作经验不低于2年；其他部门经理需具备本岗位相应工作能力。 | 至少提供6个部门经理岗（工程经理、教保经理、综合保障经理、保洁经理、客服经理、绿化经理） |
| 后勤管理处（总务处）客服岗 | 全部人员需具有大专及以上学历；男性身高不低于1.75米、女性身高不低于1.65米，相貌端正，有良好的沟通协调能力，衣冠整洁，仪表大方；具有较好的英语口语水平；具备一定的计算机操作水平。 | 24小时值守，至少提供3个后勤管理处（总务处）客服岗 |
| 客房前台岗 | 全部人员需具有大专及以上学历；男性身高不低于1.75米、女性身高不低于1.65米，相貌端正，有良好的沟通协调能力，衣冠整洁，仪表大方；具有较好的英语口语水平；具备一定的计算机操作水平。 | 24小时值守，至少提供2个客房前台岗 |
| 会务服务岗 | 女性；全部人员需具有大专以上学历；身高不低于1.6米，相貌端正，有良好的沟通协调能力，衣冠整洁，仪表大方。 | 至少提供6个会务服务岗 |
| 客服岗 | 全部人员需具有大专及以上学历；男性身高不低于1.75米、女性身高不低于1.65米，相貌端正，有良好的沟通协调能力，衣冠整洁，仪表大方；具备一定的计算机操作水平。 | 24小时值守，至少提供17个客服岗 |
| 综合维修岗、康体服务岗、游泳馆救生岗、教学保障岗、洗车服务岗专业岗位人员 | 全部人员需具有高中及以上学历，其中，综合维修岗人员具备特种设备操作低压电工证；游泳馆救生岗应人员需具备游泳救生员职业资格证书。 | 24小时值守，至少提供30个服务岗 |
| 摄像制作岗 | 需具有高中及以上学历，有5年及以上同岗位工作经历。 | 至少提供1个摄像制作岗 |
| 音响师岗 | 需具有高中及以上学历，有5年及以上同岗位工作经历。 | 至少提供3个音响师服务岗 |
| 理发室岗（教职工理发） | 需具有高中及以上学历，有5年及以上同岗位工作经历。 | 至少提供1个理发室岗（教职工理发） |
| 浴室管理岗 | 全部人员需具有初中及以上文化程度，年龄60周岁及以下（男），55周岁及以下(女)。 | 至少提供3个浴室管理岗 |
| 垃圾站管理岗 | 全部人员需具有初中及以上文化程度，年龄60周岁及以下（男），55周岁及以下(女)。 | 至少提供2个垃圾站管理岗 |
| 垃圾收运岗 | 全部人员需具有初中及以上文化程度，年龄60周岁及以下（男），55周岁及以下(女)。 | 至少提供3个垃圾收运岗 |
| 保洁岗（需要至少配备2名道路清扫车辆驾驶人员） | 全部人员需具有初中及以上文化程度，年龄60周岁及以下（男），55周岁及以下(女)，需要至少配备2名道路清扫车辆驾驶人员。 | 至少提供40个保洁岗 |
| 绿化岗 | 全部人员需具有初中及以上文化程度，年龄60周岁及以下（男），55周岁及以下(女)。 | 至少提供24个绿化岗 |

*投标人须提供承诺函（格式自拟并加盖投标人公章）：本项目全部拟派人员全部持有有效的健康证明。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 物业服务质量标准

- 投标人提供的物业服务应按照双方约定的质量标准及投标人投标文件承诺的标准执行，同时达到规定的各项考核指标。

（二）人员管理要求

投标人所招聘的服务人员必须持有身份证、健康证方可入校。相关人员须按规定持有专业技术上岗证或资格证。所聘人员入院后，须遵守学院规章制度，接受院区治安管理与检查；投标人对所聘用人员要与其签订劳动合同，依法用工，保护员工合法权益。依法支付不低于北京市最低工资标准劳动报酬，按时缴纳社会保险费、提供劳动保护条件，并承担相应的民事责任。

管理人员责任如下：

1.项目经理责任：负责与采购人的沟通协调工作，全面负责物业服务管理工作。

2.部门经理责任（工程经理、教保经理、综合保障经理、保洁经理、客服经理、绿化经理）：在项目经理直接领导下，负责室内外保洁与消毒、校园绿化与养护、生活垃圾分类管理、电梯运行保障、水电维修服务、客房服务、会务服务、设施设备管理服务及教学辅助等；按照北京市园林绿化二级养护标准，负责院区花草树木日常绿化养护及移栽、补种工作。

（三）合作期间各项服务指标

1.房屋完好率达到100%；

2.设备完好率达到100%；

3.学院智能化系统正常操作和及时报修理

4.报修及时率100%，返修率≤1%；

5.卫生、清洁率达到100%；

6.有效投诉≤1%，处理率100%；

7.绿化工作满意度达到98%；

8.教职工对物业工作满意度≥98%；

9.外来人员满意度≥98%；

10.杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件；

- 11.服务考核：合同期内，采购人对投标人进行年度考评，考核等级分别为A级、B级、C级三个等级。半年考评一次，考评综合得分在B级（80分以上，含80分），达到合同规定的服务目标，合同继续执行；考评综合得分在B级（80分以上，含80分）以下，采购人有权终止合同。。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

按招标文件执行。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

（1）管理工作标准：

1.投标人严格服从采购人管理，遵守各种管理规章制度，提供24小时全天候不间断客户服务。

2.投标人须遵守采购人的工作管理制度和工作需求，严格员工法律法规和保密意识教育，负责各岗位、各区域的人员调配和管理工作。

3.投标人须负责所辖区域安全管理工作，落实消防安全、用电安全、用火安全、生产安全等各项安全管理措施，杜绝各种安全隐患的发生。

4.投标人要积极开展各项工作，定期组织各种业务培训，加强日常管理，勇于创新、多措并举，提升物业服务保障水平。

5.采购人根据工作需要提供部分住宿用房，具体以实际为准。投标人须按学院要求标准统一配备床具等住宿用品，严格管理，并严格执行学院内部相关规定，确保人身和财产的安全。

6.投标人须爱护采购人设备设施，加强设施设备的管理，确保所有设施设备保持良好和正常工作。在托管期满或解除、终止合同时，采购人提供的设施设备移交采购人，人为破坏的须照价赔偿。

7.服务过程中，投标人应杜绝一切人身或设备安全事故的发生；由投标人原因造成的一切事故、人员伤亡和经济损失，由投标人承担一切法律责任，采购人保留追责的权利。

（二）人员配备标准

本项目整体服务岗位要求详见“（一）人员配置表”。投标人应遵照国家相关法律与聘用人员签订正规合同，负责聘用人员的人事关系、工资、社保及一切劳动关系，一切劳务纠纷均由投标人负责，不得因劳务纠纷影响服务质量，不得给采购人带来任何社会负面影响；聘用人员工资不得低于北京市最低工资标准；项目经理调整必须请示采购人，经采购人同意后方可调换。

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

- 项目理解与重难点分析：根据本项目物业服务需求，提供（包括但不限于）①需求分析②重点难点解决方案等项目理解与重难点分析内容；

- 房屋管理及维修养护方案：至少包括：①房屋管理及维修养护方案②供电设备日常维护方案③给排水设备日常维护方案④电梯日常保洁维护方案；

- 保洁服务方案：至少包括：①环境卫生管理方案②室内保洁区域消毒方案③生物防治服务方案；

- 绿化管理养护方案：至少包括：①管理制度②管理标准③措施④工作流程及规范；

- 前台接待及会务方案：至少包括：管理制度、管理标准、措施工作流程及规范；

- 节约能源资源方案：至少包括：①管理制度②管理标准③措施④工作流程及规范；

- 教学保障方案：至少包括：①教学保障服务方案②场馆康体保障服务方案③游泳馆服务方案；

- 培训方案：包括：①垃圾分类培训②教学保障服务培训；

- 应急处理预案：包括但不限于针对重大活动保障、消防（火灾）、防汛、公共卫生事件、铲冰扫雪、自然灾害等事件的应急处理预案；

- ESG理念的工作措施：投标人根据项目特点提供本项目落实ESG理念工作措施；

和其他投标人认为需要提供的内容

3. 验收标准

验收方式：采购人有权按照固定周期每季度对中标人服务进行验收，中标人应在采购人要求的时间内按时提供考勤记录、维修维护服务记录、会议服务记录、绿化保洁服务记录等验收材料，并配合采购人完成履约验收程序。

根据验收情况，双方如实填写《合同履约验收报告》，形成验收结论。

4. 其他要求

4.1本项目服务人员均须报采购人审核。

4.2投标人负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。移交资料内容必须与接收时一致。

4.3在应急情况下，投标人需配合采购人做好应急处置工作。

4.4为落实以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，投标人须提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

4.5考核标准：

《物业管理服务项目运行监管办法》

为确保实现采购人物业管理服务工作目标，进一步做好物业管理服务工作，针对采购人项目合同期限内投标人所承担的后勤服务工作范围、内容、质量、标准、责任及工作目标等制定本办法。

（一）监管的主旨和原则

通过对物业管理服务工作的监控管理，督促中标人在双方约定范围内，信守承诺，及时修正工作计划和工作过程中的偏差，履行合同约定，完成各项工作任务，为采购人提供优质高效的服务，确保采购人中心工作的顺利进行。

监管工作应遵循以下原则：

1.重点性原则即找到能最大化地反映物业管理服务工作状态的关键因素（如收费、价格、质量、工作态度等）重点加以监管。

2.灵活性原则即在实施监管工作的过程中，应具有足够的灵活性，根据实际情况采用不同的管控方式和方法来达到有效监管的目的。

3.及时性原则即及时搜集后勤服务（托管）工作的各方反馈信息，及时纠正工作偏差。

4.准确性原则即采取科学方法，准确获取工作信息，建立监管标准，评估绩效等。

（二）监管人

采购人监管职能部门。

（三）监管范围

监管的范围主要包括：培训学员住宿场所客服管理与服务、校园环境保洁管理与服务、公共建筑管理与服务、校园绿化养护管理与服务、动力运行管理与服务、维修管理与服务、康体场馆管理与服务、教学保障管理与服务等投标人承担的后勤服务工作。

（四）监管内容及标准

各项监督检查考核和制定标准。

（五）监管方法

方法：采用采购人监管职能部门实施监控管理的外部管理与投标人自觉建立健全内部运行管理制度进行自我约束的内部管理相结合的方法。在时序上，采用预先监控、即时监控、事后反馈监控相结合的监管方法。

手段：采取现场检查、查阅工作日志和技术档案、问卷调查、听取意见、分析论证等方式，深入实际调查研究，多渠道收集信息，进行认真地分析和比较，作为日常监管评价的依据。凡是对较重要问题的处理和解决，采购人以《北京警察学院物业管理服务监督管理通知单》的方式书面告知投标人。

（六）检查方法

1.采购人监管职能部门每月对监管范围内的工作开展情况至少进行一次抽查，各单项抽查比例在10%以上，其中能源管理和水资源管理等全部检查，遇有特殊时期或有特殊要求时要进行跟踪检查。依据检查情况，按照各项检查内容的权重，采取加权平均的方法形成月度、学期、年度检查结果。年度检查结果作为下期托管合同续签的重要依据。

2.采购人监管职能部门可以单独进行检查，也可以组织相关人员进行联合检查，及时发现问题和不足。

3.各项检查均为百分制，检查结果分为三个等级。合格：（80分≤检查成绩<90分）；不合格：（检查成绩<80分）。

4.采购人监管职能部门每学期在师生中进行一次投标人服务满意度综合测评。

5.达到《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》、《北京高校标准化物业服务标准》以及其他政府、行业标准。

4.6奖罚标准：

（一）物业管理服务期间，若中标人因严格执行了双方约定，在规定的工作范围内或超出规定范围，出色地完成了学院的工作，为学院解决了实际困难，赢得了重大荣誉等，经监管职能部门申请，经采购人批准，可以结合当次或某一阶段的工作效果给予中标人适当奖励。

（二）物业管理服务期间，若因中标人未能严格执行约定，违背或部分违背了承诺，给采购人工作带来消极影响，采购人先以口头、电话、网络、通知单等形式告知中标人整改，不做经济处罚。

中标人如违反合同约定内容，采购人可以向中标人进行违约经济处罚，因违约行为产生的经济损失及法律后果，应赔偿经济损失并承担相应的法律责任.

4.7费用测算：

1.人员成本、保险、其它费用，符合高等学院物业服务费用测算规范。投标人综合考虑报价组成、服务成本及依据现场踏勘情况进行合理报价。

2.投标人自用的办公用品及耗材由投标人承担。

3.房屋及公共设备设施维修维护费用承担情况：

（1）维修材料费：投标人负责承担单次单价维修材料低于人民币捌佰元（¥800.00）的费用；采购人负责承担单次单价维修材料达到或超过人民币捌佰元（¥800.00）的费用。

（2）维修工具费：投标人负责承担维修工具费用。

4.以下保洁、绿化等易耗品费用由投标人承担：

（1）公共区域卫生间内的洗手液、卫生纸、擦手纸、卫生球等消耗品；

（2）清洁药剂（消毒剂、清洁剂等）、垃圾袋（含生活/专项垃圾袋）；

（3）工具替换性耗材（如尘推布、百洁垫、抹布等一次性配件）；

（4）可重复使用的清洁设备（扫帚、尘推架、玻璃刮、地刷等）；

（5）专业机械设备（洗地机、吸尘器等）及其全部维修保养；

（6）绿化补种补栽费用；

（7）日常绿化养护使用的机械及工具、药品、肥料、油料等；

4.8投标人报价包含全部人员的工资、社会保险、福利、加/值班费、管理费、相关法定税费、食宿等完成本项目所需的全部费用，及经采购人同意的其他费用，包括但不限于：

1.物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；

2.物业管理区域清洁卫生费用；

3.物业管理区域绿化养护费用；

4.物业管理企业固定资产折旧；

5.物业管理企业的日常办公费用；

6.公众责任保险。