# 采购需求

一、采购标的

（一）采购标的：中国长城博物馆综合物业服务项目

采购金额：788万元，其中2026年为298.4万元，2027年为489.6万元。

该服务项目的费用包括但不限于以下费用：中标人办公、交通、食宿、劳保、工装制作（样式、材质、色调需提前报请采购人确认）、员工工资、各类加班费用（含法定节假日）、符合法律要求的各类保险等全部费用，须按采购人要求及国家行业相关标准执行，并接受采购人监督。在服务期间，除非双方另有约定，采购人无需另行支付其他费用。

设备设施日常维修维护需要的维修工具和维修材料由采购人提供。

本项目不接受联合体投标，不接受分包。

（二）项目概况

中国长城博物馆改造提升工程规划总用地面积26813.97平方米，总建筑面积16000平方米，其中地上建筑面积5400平方米，地下建筑面积10600平方米，建筑高9米。地上1层（最高），地下1层，局部夹层。展览面积5850平方米，办公建筑面积为1243平方米，采暖面积为10900平方米，绿化面积为12022平方米。

为保障中国长城博物馆日常综合物业服务，需要聘请一家具备相关能力的综合物业公司，完成工程与设备运行维护管理服务、保洁、绿化、会服服务以及餐饮服务等综合物业服务。

该服务项目的费用包括但不限于以下费用：投标人因本项目产生的办公、交通、员工工资、各类加班费用（含法定节假日）、符合法律要求的各类保险等全部费用，食宿、劳保、工装制作（样式、材质、色调需提前报请采购人确认）、采购人绿化养护地面平整及物品采购费用、保洁消杀日用消耗品采购费用、楼体清洁费用、环境消毒及灭鼠灭蟑等病虫害防治费用、生活垃圾及厨余垃圾分类运输（含外运出馆）费用、化粪池沉积池隔油池清掏费用、厨房烟道清洗费用。涉及保洁绿化消杀等采购的，须按采购人要求及国家行业相关标准执行，并接受采购人监督。在服务期间，除非双方另有约定，采购人无需另行支付其他费用。

设备设施日常维修维护需要的维修工具和维修材料由采购人提供。

本项目不接受联合体投标。

二、商务要求：

（一）服务期限：2026 年3月1日至2027年12月31日。

（二）服务地点：北京市延庆区八达岭镇八达岭长城景区西入口，中国长城博物馆

（三）报价要求：总价不超过788万元，其中2026年3至11月份金额不超过257.6万元，2026年12月份金额不超过40.8万元，2027年不超过489.6万元。

2026年3至12月费用需按月报价，2027年费用可按年整体报价。

（四）付款条件：

合同签订后10个工作日内，中标人向采购人支付合同总金额10%的履约保证金。每年的物业管理服务费按季度结算，每年第一季度物业管理服务费支付时间为财政资金拨付到位后10个工作日内支付；每年第二、三季度支付时间为下一季度第一个月内完成支付该季度综合物业服务费。第四季度费用，12月15日前支付10、11两个月的费用，12月份的费用须接受采购人的结算审核，并扣除审核报告中的应扣款项后待财政资金到账后支付。

以上各季度费用支付时，中标人应按照采购人要求提供费用支出清单、采购人相关管理部门确认的工作量完成情况等材料，且采购人上级财政拨付资金后支付。（因财政拨款原因，中标人未按采购人要求提供相关支付所需材料，导致不能支付情况，不属于采购人延期支付。中标人无采购人、中标人共同确认的可以延期提供相关支付所需材料的特殊情况，在采购人其他条件具备的情况下，中标人提供相关支付所需材料每超过1个工作日，采购人扣除中标人0.05%合同金额作为违约金，违约金额由采购人决定在下次付款金额中扣除）。

三、技术要求：

综合物业服务事项包括中国长城博物馆红线范围内所管理使用的馆内、馆外及周边区域的综合物业服务，对承接的该服务项目负完全安全生产责任，同时配合中国长城博物馆做好各类突发事件的应急处理。

（一）综合物业服务项目基本要求：

物业公司须在中国长城博物馆设置项目管理团队，负责项目考勤、档案管理、劳保及工资发放、固定资产管理等日常管理工作（具体人员数量自行设置），须按照采购人对物业服务人员岗位设置要求，为此项目提供不低于岗位人数的服务人员，来完成中国长城博物馆综合物业服务。特种岗位人员必须持有相关部门颁发的特种设备作业人员证（包括但不限于特种设备安全管理A、有限空间作业、高处作业、低压电工作业、高压电工作业、焊接与热切割作业、工业锅炉司炉G1、制冷与空调设备运行操作作业、厨师证、健康证等），岗位人员要求相对保持稳定，每月人员流失调换率不得超过总人数的15%，主管以上岗位的更换需要经过采购人同意。投标人须提供承诺函。

物业公司在此项目中涉及有限空间作业、高空作业、特种设备管理、高空设备设施维护等工作内容时，须遵照国家和行业相关法规标准及操作规程的要求，聘请具备相应资质的人员完成。并配备必要的专业人员进行巡检、维修、维护、保洁、绿化、会服、餐饮等全流程规范作业，并承担相应的安全责任。投标人须按以上内容提供承诺函。

★本项目下列岗位人员：项目经理、项目副经理（分管工程）、项目副经理（分管保洁、绿化、会服）与中标人必须是直接劳动合同关系，不得转包、分包或由中标人聘用其他单位的上述人员。投标人须按以上内容提供承诺函，否则作无效投标处理。

★本项目以下岗位人员：项目总经理、项目副经理（分管工程）、项目副经理（分管保洁、绿化、会服）需于合同签订前，由各岗位本人到采购人所在地，向采购人提供投标文件中提供的相关证书、工作经验证明材料或其它劳动关系证明文件的原件，经采购人确认，同时保证以上人员在岗工作期限不低于六个月，因个人身体等特殊原因离岗的，需经采购人认可，且每季度调岗不能超过1人。投标人须按以上内容提供承诺函，否则作无效投标处理。

（二）人员岗位设置要求：

表1：项目管理团队岗位数量及任职要求：

| 岗位名称 | 岗位数量 | 岗位要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具有本科及以上学历，具有5 年（含）以上公众场所类物业管理服务经验。须具备高级职称，专业类别为电气、暖通、给排水、建筑智能化专业类别中一种。需提供相关工作经历证明及相关证书。 | 职称专业不得与副经理为同一专业类别。供应商须提供承诺函。 |
| 项目副经理 （分管工程） | 1 | 具有本科及以上学历，具有中级职称（专业为电气、暖通、给排水、建筑智能化其中一种），具有5 年（含）以上公众场所类物业管理经验。需提供相关工作经历证明及相关证书。 | 职称专业不得与项目经理为同一专业类别。供应商须提供承诺函。 |
| 项目副经理 （分管保洁、绿化、会服） | 1 | 具有本科及以上学历，管理类相关专业毕业，具有5年（含）以上公众场所类物业管理经验。需提供相关工作经历证明及相关证书。 |  |

表2：工程与设备运行维护人员岗位设置要求：

| 岗位名称 | 岗位数量 | 岗位最低人数 | 岗位要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合维修 | 3 | 4 | 有同类岗位相关工作经验5年（含）以上，熟悉物业瓦、木、油等维修工作；具有良好的服务意识。 |  |
| 设备巡视兼维修 | 2 | 3 | 同类岗位相关工作经验2年（含）以上，具备较丰富的空调、给排水专业知识。 |  |
| 弱电巡视兼会议保障 | 1 | 2 | 从事物业服务行业5年（含）以上，同类岗位相关工作经验2年（含）以上，具备一定的楼宇自控系统、多媒体视听室播放系统、会议服务系统设备运行维修专业知识，具有较强的动手能力。 |  |
| 强电巡视兼维修 | 2 | 3 | 具有高压电工特种作业证 ，有同类岗位相关工作经验2年（含）以上，具备电工维修专业知识，熟知电工安全规范和操作规范。 |  |
| 楼控值班员 | 1 | 4 | 有同类岗位相关工作经验2年（含）以上，具有楼宇自控系统设备运行维修专业知识。 |  |
| 运行电工 | 2 | 8 | 具有高压电工特种作业证 ，有同类岗位相关工作经验2年（含）以上，具备电工专业知识，变、配电设施的管理能力，熟知配电室安全规范和操作规范。 |  |
| 夜间巡视兼维修 | 2 | 4 | 从事物业服务行业5年（含）以上，同类岗位相关工作经验2年（含）以上，具备一定的瓦木油、综合维修专业知识，具有较强的动手能力。 |  |
| 小计 | 13 | 28 |  |  |
| 以上人员中至少需包含两名具有特种设备作业人员证（特种设备安全管理A），从事5 年（含）以上物业管理服务经验，且同类岗位相关工作经验3年（含）以上，具备较丰富的压力设备及管道、电梯、锅炉维修专业知识，具有一定的组织、协调能力。 |  |  |  |  |

表3：保洁、绿化、会服服务人员岗位设置要求：

| 岗位名称 | 岗位数量 | 岗位最低人数 | 岗位要求 | 负责位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公区保洁 | 2 | 2 | 身体健康，年龄不超过60岁” | 办公区、公共区域及卫生间 |  |
| 展厅保洁 | 7 | 9 |  | 公共区域及卫生间 | 展厅保洁要求高于办公区 |
| 外围保洁、绿化 | 5 | 7 | 其中至少2人为绿化岗位，绿化岗位要求具有初级以上园艺类的证书。 | 外围绿化区域 | 至少两个绿化岗位 |
| 会议服务（包含一名主管） | 5 | 5 | 女性，年龄小于等于30岁，身体健康，能适应工作要求 | 会议室、贵宾室 |  |
| 小计 | 19 | 23 |  |  |  |

表4：餐饮服务人员岗位设置要求：

| 岗位名称 | 岗位数量 | 岗位最低人数 | 岗位要求 | 负责位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨师 | 2 | 3 | 20—50周岁，熟悉饮食生产过程，持有中级及以上中式烹调师职业资格证书，并具有至少连续3年作为厨师的工作经验。 | 厨房 |  |
| 综合服务员 | 3 | 4 | 具有3年及以上餐饮制作或服务相关经验，身体健康、无任何不适宜本职业的疾病。 | 全区域 |  |
| 小计 | 5 | 7 |  |  |  |

（三）2026年各岗位人员进场时间要求：

| 综合物业服务人员岗位配置 |  |  |  | （3月1日—5月31日） |  | （6月1日—6月30日） |  | （7月1日—12月31日） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序 号 | 岗位名称 | 工作区域 | 岗位 数 | 实际 最低人数 | 岗位 数 | 实际 最低人数 | 岗位 数 | 实际 最低人数 | 备注 |
| 管理人员 | 1 | 项目经理 | 全区域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | 副经理（分管工程） | 全区域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 3 | 副经理（分管保洁绿化/会服） | 全区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 管理人员小计 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 工程 | 1 | 综合维修 | 全馆 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |  |
|  | 2 | 设备巡视兼维修 | 全馆 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |
|  | 3 | 弱电巡视兼会议保障 | 全馆 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 4 | 强电巡视兼维修 | 全馆 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |
|  | 5 | 楼控值班员 | 楼控室 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |
|  | 6 | 运行电工 | 配电室 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |  |
|  | 7 | 夜间巡视兼维修 | 全馆 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |  |
|  | 工程部小计 |  |  | 5 | 12 | 13 | 28 | 13 | 28 |  |
| 保洁、绿化、会服 | 1 | 办公区保洁 | 办公区、公共区域及卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
|  | 2 | 展厅保洁 | 公共区域及卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |  |
|  | 3 | 外围保洁、绿化（至少两个绿化岗位） | 外围公共区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |  |
|  | 4 | 会议服务（含一名会服主管） | 会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |
|  | 保洁部小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 |  |
| 餐饮 | 1 | 厨师 | 厨房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |  |
|  | 2 | 综合服务员 | 全区域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |  |
|  | 餐饮小计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |  |
| 总计 |  |  |  | 7 | 14 | 15 | 30 | 40 | 61 |  |

四、服务要求：

本项目服务内容包括但不限于以下内容：

（一） 工程与设备运行维护管理服务

工程与设备运行维护管理的主要内容为设备设施、房屋建筑、土建基础设施的日常运行、巡检、维护、维修，设备设施操作运行维护、故障应急处理等制度的制定、档案管理等日常管理工作，涉及专项维保或维修项目的需做好方案审查、现场施工监督检查、安全管理等日常管理工作，组织协调维保单位或维修单位完成相关工作。

（1）弱电工程管理

1.展厅多媒体设备播放系统和展厅多媒体后台管理系统的日常运行；

2.开放区域背景音乐系统和开放区域电子大屏幕显示系统、办公区域电子屏幕显示系统的日常运行和调控；

3.报告厅、多功能厅、社教空间、会议室、贵宾厅等空间内的多媒体系统（包括音视频网络会议系统、音视频采集录制及编辑系统，影像播放系统、多通道同声传译系统、灯光及控制调节系统等）日常运行和调控；

4.有线电视系统、程控电话交换系统、移动通信系统和全馆网络系统的日常运行；

5.全馆范围内楼宇自控系统的日常运行和调控；

6.临展的布展参与和配合，临时活动的舞台及设备设施搭建、灯光、音响、视频系统的安装调试和活动保障。

7.红线范围内室外弱电工程运行、维护、检修。

（2）强电工程管理

1.变配电室的日常运行、管理、维护；

2.全馆范围内电力、照明系统（包括开关、墙地面插座），防雷接地系统运行、维护、检修；

3.安防系统电源、藏品库区照明电源、消防系统设施电源、通讯电源及计算机系统电源运行、维护、检修；

4.电井、配电间、水泵、风机、电梯、空调等机房配电设备的运行、维护、检修；

5.应急电源箱运行、维护、检修；

6.红线范围内室外强电工程运行、维护、检修；

7.加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”；如无采购人或相关部门明确要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

（3）设备工程管理

1.冷热源系统等所有设备设施运行、维护、检修；

2.空调机组，恒温恒湿机组，分体空调， VRV，机房专用空调，风机盘管运行、维护、检修；

3.馆内所有管道系统（给排水管道、生活水管道、冷冻水管道、冷却水管道、再热水管道、冷凝水管道、蒸汽管道、消防水）运行、维护、检修；

4.集水坑、沉积池、管道井、玻璃幕墙、建筑屋顶、门窗等房屋建筑基础设施的日常巡查、维护、检修等有限空间的管理；

5.有限空间管理（包括有限空间作业安全管理和安全事故应急预案）

6.全馆外围设备设施运行、维护、检修；

7.桌椅等办公设施的维护；

8.配合专业维保单位做好检修工作；

9.应按照《JGJ 66-2015 博物馆建筑设计规范》中对藏品保存环境的温度、相对湿度的标准设定有关区域空调温度，其他办公场所应按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定空调温度；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

（4）能源管理

1.由具备相关专业能力的人员开展能源管理工作；

2.与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施；

3.定期对用能设备进行能耗监测和维护管理；

4.熟悉管理区域能源消耗热点（照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等）、设备效率、建筑围护结构情况等；

5.定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；

6.在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动；

7.根据采购人能源管理系统的需求和功能规划要求，协助采购人进行能源日常管理；能源计量网络的设计和建设；

8.能源管理工作考核指标的制定和考核监督，能源领域的需求收集和评审，能源管理体系建立和运行工作，碳核查应对工作；

9.节能改造项目推进及节能成果评估；

10.统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并整改；

11.规范统计用水数据，定期对用水状况进行分析；协助专业机构定期开展水平衡测试，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并整改；

12.精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间：新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

（5）特种设备管理

1.根据《中华人民共和国特种设备安全法》等相关法律法规规定，采购人作为特种设备产权单位，委托中标人进行使用管理，中标人应按照相关法律法规规定，建立健全相应的制度、台账及技术档案，配备具有相关资质的特种设备管理、使用人员，做好博物馆特种设备的日常管理工作；

2.配备专职特种设备安全管理员对电梯等设备进行日常管理，按照相关要求设置电梯等设备操作人员，负责电梯等设备的日常运行及巡检工作；

3.对电梯等设备维保单位人员、工作内容进行日常管理，督促维保单位依照法规要求完成锅炉及电梯等设备维保、维修、抢修及重大活动保障工作，保障电梯等设备安全稳定运行。

（6）其他工程管理

1.在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间；新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

2.协助采购人做好设备设施的管理，对所负责的固定资产做好日常管理，做好接报修工作；

3.负责设备设施的资料、图档管理；参与、配合工程维修改造项目，并对维修改造等工程项目进行现场监督管理；

4.负责大型活动舞台、灯光、音响的保障；

5.玻璃幕墙、建筑屋顶、门窗等房屋建筑基础设施的日常巡查、维护、检修；

6.办公家具及设施的维护；

7.按采购人要求做好临展项目和临时活动等相关配合保障工作。

8.配合其他专项维保项目工作等，对专项维保单位的维保工作进行监督及日常管理。

（7）其他服务

1.配合专项维保服务项目目录（包括但不限于以下项目）

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 碳排放核查 |
| 2 | 多媒体后台管理系统维保 |
| 3 | 固定资产软件维保 |
| 4 | 多媒体视听室电影放映设备维保 |
| 5 | 饮水机维护服务 |
| 6 | 自动旋转门、感应门维保 |
| 7 | 楼宇自控系统维保 |
| 8 | 数字程控交换机维保 |
| 9 | 电梯维保 |
| 10 | 集中空调通风系统清洗 |
| 11 | 计算机维保 |
| 12 | 配电室维保 |

2.投标人需按照国家法规、行业法规等要求完成化粪池、沉积池、隔油池的清掏，生活水箱清洗，厨房烟道清洗。按照采购人日常管理要求，周末、节假日、夜间安排项目管理人员进行值班，值班人员须具备综合协调能力。（注：合同款中包含此项费用，采购人不再另行支付此项费用）

（二）保洁、绿化、会议服务等服务

（1）保洁服务

1.执行博物馆保洁计划：按照预定的时间表和清洁计划，进行博物馆内各个区域的清洁工作，包括地面、展柜、展品、玻璃、厕所等的清洁和维护。

2.场地准备和清理：在展览前进行场地准备工作，包括清理、整理展厅、擦拭展品、布置展览材料等；在展览结束后进行清理和恢复工作。

3.垃圾处理和回收：负责垃圾的收集、分类和处理，确保博物馆内的垃圾被妥善处理，符合环保要求。须严格按照“厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾”四分类法进行投放。保洁人员在作业过程中应对错误投放行为进行纠正。对产生的可回收物（如废弃纸张、塑料瓶等）进行分类收集、暂存，实现资源化利用，并建立台账记录。

4.特殊展品保护：在保洁过程中，特别注意特殊展品的保护，避免对其造成任何损害或意外。

5.周边环境维护：负责博物馆周边环境的清洁和维护，如走廊、楼梯、门厅等区域的清扫、擦拭和维护。

6.环境消毒及灭鼠灭蟑等病虫害防治，保洁用品自行采买计划的制定和实施，须按采购人要求提供保洁用品，具体使用量以采购人实际使用量为准（注：费用包含此项费用，采购人不再另行支付此项费用）；

7.配合博物馆管理人员的工作，协助安排临时展览、大型活动、紧急清洁、突发事件处理等工作；

8.取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费；

9.协助博物馆按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范；

10.协助博物馆加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存；在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》，分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收，全部进入资源循环体系；对厨余垃圾进行固液分离和油水分离，特别要杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为；

11.协助博物馆将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，建立完整的清运记录和台账数据，实现全过程溯源管理；厨余垃圾实行专人、专车、专线收运，做到“日产日清”；严禁混收混运，避免不同类型垃圾的交叉污染；

12.协助博物馆开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高职工对生活垃圾分类的知晓率和参与度；定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

（2）绿化服务

1.植物养护：负责博物馆内的植物养护工作，包括浇水、修剪、施肥、病虫害防治等，确保植物生长健康且美观；

2.绿地管理：负责博物馆园区的绿地管理工作，包括草坪修剪、除草、杂草清理、落叶清扫等，保持景观整洁有序；

3.花卉布置：参与博物馆内外花坛、花墙、花篮等花卉装饰的设计和布置，根据季节和主题调整花卉搭配；

4.环境美化：参与博物馆内外环境美化工作，包括种植花草、修建景观设施、布置装饰等，提升博物馆整体环境的美观度；

5.植物选购与采购：根据博物馆的需求和设计方案，负责植物的选购和采购工作，确保植物品种的合适性和质量（注：采购费用包含此项费用，采购人不再另行支付此项费用）；

6.园林保洁：协助园林保洁人员进行博物馆园区的清洁工作，包括落叶清扫、绿化垃圾收集等；

7.根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌值守，防止过度浇灌和溢水：景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

（3）会议服务

1.会议准备：根据会议需求，负责会议场地的准备工作，包括桌椅摆放、音视频设备设置、会议资料准备等；

2.会议接待：负责参会人员的接待工作，包括迎接、引导、签到等，确保参会人员得到良好的服务体验；

3.会议协助：协助会议组织者进行会议现场的布置和管理，包括调节灯光、音量控制、投影等，并解决现场问题和难题；

4.技术支持：提供会议技术支持，确保音视频设备、投影仪等设备正常运行，并解决技术故障；

5.会议后勤：会议结束后，负责会场的清理和恢复工作，包括桌椅清理、设备归还等；

6.配合博物馆管理人员的工作，协助安排临时接待、大型活动、突发事件处理等工作；

7.根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无博物馆明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

（三）餐饮服务

（1）职工食堂的服务内容应根据职工的需求和食品安全卫生的要求，提供多样化、健康营养、口味好的餐饮服务；

（2）投标人应确保菜品质量和花色，每周调整菜谱，并在每周五上午向采购人提交下周早、午、晚餐食谱，经采购人确定，按照食谱进行操作和备料；

（3）用餐时间为周一到周日：

早餐：08:00-09:30

午餐：11:00-13:30

晚餐：17:00-19:00

（4）早餐每日面点类不低于4种（其中荤素要搭配），每周更新率不低于50%、蛋类不低于1种、汤粥类不低于2种以及咸菜、凉菜；

（5）午餐每日热菜不低于4种（主荤、半荤、蛋类、素菜类），每周更新率不低于100%、主食不低于2种（米饭、面食、粗粮）、汤粥类不低于2种以及风味小吃；

（6）晚餐每日热菜不低于3种（主荤、半荤、素菜类），每周更新率不低于100%、主食不低于2种（米饭、面食、粗粮）、汤粥类不低于1种；

（7）正餐配饮料及水果或酸奶。

（8）重大节日用餐：重大节日期间在丰富基础餐饮保障的同时，增加符合博物馆特色的餐食以及饮品、西点、小吃等，用食品展现的方式烘托节日氛围；

（9）根据采购人需求可定期开设食堂外卖窗口，提供各种质优价廉的产品（如：主食类、酱肉熟食类、特色小吃类等），并以成本价格进行售卖；

（10）临时性用餐等应急保障：对甲方特殊活动、延时开放等临时性用餐等应急情况进行保障，相应用餐标准由采购人确定；

（11）投标人应严格遵守国家相关餐饮、食品、卫生等法律法规、标准、规定，确保设备安全、人员安全、食品安全；

（12）投标人应做好餐厅环境卫生各项工作，餐后清洗、消毒餐具，清洗灶台、厨具，做好各操作间、餐厅地面、桌面、门、窗及其他方面卫生，确保餐厅干净整洁，按时消杀，保证各项防疫措施落实到位；

（13）推广“先摘后洗”先摘拣、削皮，再进行清洗，解冻肉类应自然解冻、低温解冻或浸泡解冻，不用长流水解冻；清洗餐具、清洗锅灶完毕及时关闭水龙头，防止“长流水”燃气灶加工期间充分利用灶火，用毕及时关气，经常对灶具等设施设备进行维护保养，提高燃气利用效率；

（14）明确反食品浪费岗位和人员，协助博物馆开展反食品浪费工作；应制定明确的反食品浪费管理目标和服务要求：定期监测食品浪费情况，开展自查，针对发现的问题及时整改；

（15）协助采购入根据营养均衡原则和膳食指南，科学制定食谱；实施用餐人数餐前统计或测算，根据就餐人数合理安排食品数量；充分利用食材，提高食材利用率，做好边角料的再加工利用，推广“一料多用”，不使用食品装饰菜品；应分批错时，合理规划出菜时间，推行集中准备、按需分次制餐；

（16）协助采购入结合实际情况，合理设置自助、自选、称重计费等供餐方式；菜品应标明口味、主要原材料、辅料、主要营养素等信息；设立“光盘监督岗”提示提醒适量取餐，监督、劝阻食品浪费行为；

（17）协助采购入开展用餐满意度调查，建立菜品质量和口味反馈渠道;定期对菜品剩余情况进行统计分析，明确需要调整的菜品及原因；在餐盘回收处等关键点位安装视频监控设备，对食品浪费行为进行监督；根据食品安全相关规定妥善保管未食用食品，并合理再利用；

（18）协助采购入开展反食品浪费宣传活动，不断创新宣传形式，营造“浪费可耻、节约为荣”的氛围；协助博物馆在世界粮食日等时间节点开展集中宣传活动，向干部职工普及反食品浪费法律、制度、知识等；在食堂入口、制餐区、取餐区、用餐区、餐盘回收区等区域张贴反食品浪费宣传海报，摆放提示牌；定期对食堂工作人员开展反食品浪费培训，熟练掌握节约食品的方式方法，提升反食品浪费的意识和能力。

（四）其他

（1）卫生防疫：根据国家、北京市及采购人相关要求，严格落实卫生防疫防控措施，主动承担疫情防控责任，认真做好保障区域内的设备设施、空间环境等卫生防疫防控工作，确保安全（注：物业公司自行承担本单位服务人员的卫生防疫相关费用）；

（2）遇到重大活动保障需按照中国长城博物馆要求开展相关工作。（注：采购费用包含此项费用，采购人不再另行支付此项费用）；

（3）按照采购人日常管理要求，管理人员日常考勤向甲方报备。周末、节假日、夜间安排项目管理人员进行值班，值班人员须具备综合协调能力；

（4）按采购人要求做好临展项目和临时活动等相关配合保障工作。

五、岗位职责及要求

（一）项目管理团队职责要求：

（1）项目经理

1.对本项目安全生产、物业服务正常运营负第一责任；代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对项目各岗位人员按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到98%以上；认真落实采购人安排的其他工作

2.制定工程与设备运行维护管理项目质量方针、目标，建立质量管理体系，并保证其有效实施。

3.贯彻国家的技术法规、规章和政策，对项目部的技术管理负全面技术责任

4.根据规范要求对所管系统和设备建立全面的维修、保养计划并监督实施

5.负责组织编制本项目管理有关管理方案、应急预案等控制措施并督促落实

6.建立该项目设备的运行和操作规程，确保项目设备的正常运行

7.巡视、检查本分项目设备、设施运行情况，阅读审查各类运行记录和工作报表

8.跟踪、控制所有水、电、煤气、热力等能源消耗，定期进行能耗分析，提出整改建议，最大限度地节约能源

9.负责建立健全本项目培训计划及考核办法，保证员工掌握必需的专业技术和技能

10.负责本项目相关技术资料的收集及整理工作，组织维修、改造项目的交验工作

11.负责餐饮服务相关工作

（2）项目副经理（分管工程与设备运行维护）

1.配合项目经理代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；认真落实采购人安排的其他工作。

2.配合项目经理完成上述工程方面各项工作。

（3）项目副经理（分管保洁、绿化、会服）

1.配合项目经理代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；

2.制定保洁、绿化与会服管理项目质量方针、目标，建立质量管理体系，并保证其有效实施。

3.对绿化、保洁及会议服务各岗位人员按计划进行培训、考核，认真落实采购人安排的其他工作。

4.巡视、检查本分项目保洁、绿化、会服实施情况，阅读审查各类运行记录和工作报表。

5.对绿化、保洁及综合服务各岗位人员按计划进行培训、考核，认真落实采购人安排的其他工作。

（二）工程与设备运行维护部职责要求

（1）综合维修

职责：

1.负责各项工程业务的组织、指导和管理工作，保证设备、设施的正常运转。

2.负责制定维修工作计划，设备保养计划；

3.24小时接听来自博物馆内部或外部的报修电话、邮件或在线平台上的报修请求，并准确记录报修内容和相关信息。

4.与报修请求者进行沟通，仔细了解问题的具体情况。根据需要，随时前往报修地点进行问题诊断。

5.根据维修需求的紧急程度和性质，随时调度相应的技术人员确保维修工作得到及时调度和协调。

6.全天候跟进维修工作的进展，与技术人员保持密切联系，随时了解维修状态，并向报修请求者提供进展更新。

7.维护完整的维修记录，包括报修日期、维修内容等信息，以备后续查询和统计分析。根据需要，撰写维修报告，并向上级汇报工作情况。

要求：

1.具备一定的技术知识和技能，能够理解和解决常见的设备故障和维修问题。了解基本的机械、电气、管道等相关知识。

2.具备良好的沟通和表达能力，能够与人有效地进行交流。善于倾听和理解他人需求，并能清晰地传达自己的想法和解决方案。

3.具备较强的组织和协调能力，能够根据不同的维修请求进行合理的安排和调度。能够处理多个任务和优先级，并与相关人员协调工作流程。

4.了解综合大型博物馆维修和安全管理的相关规范和要求，严格遵守安全操作规程，保障工作的安全性和可持续性。

（2）设备巡视兼维修

职责：

1.冷热源系统所有设备的运行、维护、检修；

2.空调机组，恒温恒湿机组，分体空调， 风机盘管运行、维护、检修；

3.馆内所有管道系统（给排水管道系统、生活水管道系统、冷冻水管道、冷却水管道、再热水管道、冷凝给水道、蒸汽管道、消防水）运行、维护、检修；

4.集水坑（其中包括雨水、卫生间、食堂）运行、维护、检修；锅炉的运行、维护并配合专业维保单位做好检修工作；

5.卫生间运行、维护、检修；

6.土建设施运行、维护、检修；

7.全馆外围设备设施运行、维护、检修；

8.制定完善的设备设施管理制度和操作运行制度；

9.制定中央空调发生故障应急处理方案。

要求：

1.具有一般设备设施安装和修缮能力；具有安装、修缮小型空调、空调冷冻设备的能力；

2.特种技术岗位上岗人员必须持有相关部门正式颁发的特种作业上岗证；

3.熟悉给排水及相关专业现行设计、施工验收规范，掌握上述标准中的强制性条文；

4.具有工料分析、施工预算、竣工验收的能力；

5.具有设计制作馆内大、中、小活动设施的能力；

6.具有制定各项应急预案，具有应对各种突发事件的能力；

7.按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染

8.设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏；

9.高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患；

10.排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生；

11.遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象；

12.中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪声不超标，无严重滴漏水现象；

13.中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修；

14.管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患；

15.配合协调生产厂家设施、设备的维保和例行检查。

（3）弱电巡视兼会议保障

职责：

1.展厅多媒体设备播放系统和楼宇自控系统的日常运行和调控；

2.开放区域背景音乐系统和开放区域电子大屏幕显示系统、办公区域电子屏幕显示系统的日常运行和调控；

3.多媒体视听室播放系统和多功能会议厅（音视频网络会议系统、音视频采集录制及编辑系统，影像播放系统、多通道同声传译系统、灯光及控制调节系统等）及办公区域、贵宾厅会议系统的日常运行和调控；

4.有线电视系统、程控电话交换系统、移动通信系统和全馆网络系统的日常运行；

5.全馆的楼宇自动化控制系统（展厅、文物库房、开放区域、办公区域、功能性附属区域）的日常运行和调控；

6.临展、特展的布展参与和配合，临时活动的舞台搭建、灯光、音响、视频系统的安装调试和活动保障。

要求：

1.具备弱电类中小规模设备、系统的维修及改造能力；

2.应依照各类设备的技术说明书所列标准和要求，制订年度、季度、月份和日常的维护保养工作计划，在完成维护保养工作后进行书面登记；

3.确保设备的正常运行，遇有不可预见性故障出现，应有立即处置的能力；

4.设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘积垢，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求；

5.依照设备维保协议条款，配合设备维护厂商进行硬、软件维护工作，包括相关维保、维修资料的整理和移交，并根据设备运行状况，对相关的维护、维修工作提出建议；

6.监控系统等智能化设施设备运行正常，有记录并按规定期限保存；

7.配备所需专业技术人员必须有专业上岗证；

8.遇有重要（大）保障任务，应在保障任务开始前1天，完成所有的检修维护，确保任务的圆满完成；

9.按时播放节目源，配合、协助博物馆授权部门对节目源进行校对、编写，根据情况调整、更新播放节目源；

10.严格保密制度，不得传言会议内容。

（4）强电巡视兼维修

职责：

1.变配电室的日常运行、管理、维护；

2.全馆范围内电力、照明系统（包括开关、墙地面插座），防雷接地系统运行、维护、检修；

3.安防系统电源、藏品库区照明电源、消防系统设施电源、通讯电源及计算机系统电源运行、维护、检修；

4.电井、配电间、水泵、风机、电梯、空调等机房配电设备的运行、维护、检修；

5.应急电源箱运行、维护、检修；

6.红线范围内室外强电工程运行、维护、检修。

要求：

1.具备大型变配电设备设施运转、维护、检修能力；

2.特种技术岗位上岗人员必须持有相关部门正式颁发的特种作业上岗证；

3.配备专职特种设备安全管理员，对电梯维保单位人员、工作内容进行日常管理，督促电梯维保按照法规要求完成电梯日常运行巡检、维保、维修、抢修及重大活动保障工作，保障电梯安全设备安全稳定运行。

4.具有制定完备的相关应急预案能力，能处置各种电气异常情况的能力，保障博物馆正常供电；

5.具备大型建筑机电设备的运转、维护保养（包括设备的三级保养）、检修更换配件等工作的能力；

6.具备一定的机电设备维修、故障判断能力等；

7.具备相关电力工程项目改造能力，如：工程勘察、工程验收、工程检查、工程接管、工程后期维护等。

8.保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间上报采购人。

（5）楼控值班员

职责：

1.负责全馆的楼宇自动化控制系统（展厅、文物库房、开放区域、办公区域、功能性附属区域）的日常运行和调控；

2.实时关注中央空调、给排水、变配电、电梯、消防等设备运行数据，发现异常立即预警并处置；

3.负责运行数据记录与上报

4.定期巡检楼控系统硬件（服务器、控制器、传感器），确保系统稳定运行

5.负责楼宇自动化控制系统的故障分析

6.负责监督管理楼控系统维保单位

要求

1.专业技能：具备楼宇自控系统、暖通空调、电气设备等相关专业知识；

2.熟悉主流楼控设备（如江森、霍尼韦尔）的操作与基础维护；

3.能独立判断和处理常见设备故障；

4.具备较强的应急处置能力、责任心和专注力，熟练使用办公软件（Excel、Word）及楼控系统操作软件，沟通协调能力良好；

5.能适应倒班（24小时轮值），无不良职业记录，严格遵守规章制度，具备安全意识和保密意识。

（6）运行电工

职责：

1.监控高低压配电设备、变压器、发电机等运行状态，记录电压、电流、功率因数等关键参数，确保供电系统稳定可靠。

2.严格按操作规程执行倒闸操作、停送电作业，定期巡检设备有无过热、异响、渗漏等异常，完成设备清洁、除尘、紧固等日常维护。

3.遇短路、跳闸、停电等故障，快速判断原因并按预案处置，及时上报故障情况及处置结果。

4.落实配电室安全制度；

5.配合专业人员进行设备检修、试验及升级改造，做好安全监护；

6.管理监督配电室维保单位工作。

要求

1.具备电气相关专业知识，熟悉高低压配电系统、变压器、发电机等设备的工作原理，掌握电气安全操作规范。

2.必须持有高压电工证（必备），优先持有低压电工证、特种作业操作证、电气设备检修证书等。

3.具备配电室值班或电气设备运维经验，能独立完成倒闸操作、常见故障排查与处理。

4.具备较强的责任心、专注力和应急处置能力，严谨细致（避免误操作），良好的沟通协调能力，能适应24小时倒班。

5.了解电气安全法规和消防安全知识，无电气操作安全事故记录，遵守保密制度，妥善保管配电室钥匙、操作工具及技术资料。

（7）夜间巡视兼维修

1.夜间按规定对设备实施、机房、设备值班室等区域进行 巡检，排查安全隐患、设备异常及设施损坏情况，做好巡视记录

2.处理夜间应急事件，跑冒滴漏等情况

3.详细填写《夜间巡视记录表》《维修工单》《应急处置台账》，清晰地记录问题位置、处理过程及结果，次日与白班人员完成工作交接，确保事项闭环。

要求

1.具备水电维修技能，同时熟悉电梯基础维保、管道疏通、照明系统检修等全专业基础维修知识，能独立解决常见物业维修问题。

2.有夜间值班维修经验，能适应夜间独立作业及突发情况处置。

4.具备极强的责任心、应急处置能力和安全意识，动手能力强、反应敏捷，能熟练使用各类维修工具，沟通表达清晰（便于与业主对接）。

5.能接受夜间轮班（通常19:00－次日7:00），无不良职业记录，服从工作调度，具备吃苦耐劳精神，熟悉物业维修相关法规及安全操作规范。

（8）其他职责及要求

1.协助采购人并按采购人要求做好馆内能源管理系统的需求和功能规划及日常管理；

2.协助采购人并按采购人要求做好馆内能源计量网络的设计和建设；

3.协助采购人并按采购人要求做好馆内能源数据的深度挖掘和分析利用；

4.协助采购人并按采购人要求做好馆内用能的评估和诊断，挖掘节能空间；

5.协助采购人并按采购人要求做好馆内能源管理工作考核指标的制定和考核监督；

6.协助采购人并按采购人要求做好馆内能源领域的需求收集和评审；

7.协助采购人并按采购人要求做好馆内能源管理体系建立和运行工作；

8.协助采购人并按采购人要求做好馆内碳核查应对工作；

9.协助采购人并按采购人要求做好节能改造技术、节能改造项目推进及节能成果评估。

10.熟悉国家、行业相关能源法规、管理标准和北京市相关要求、了解耗能设备、生产工艺和流程，具备较强的研究和学习能力，有较强的文字组织能力和沟通能力，有责任心。

11.具备特种设备作业人员证（特种设备安全管理A），能同时承担机电类、承压类特种设备安全管理工作，按采购人要求建立健全相应的制度、台账及技术档案，配备具有相关资质的特种设备管理，做好特种设备日常管理工作。配合采购人完成设备改造、各项检查工作。

12.熟悉国家、特种设备行业相关法规、管理标准和北京市相关要求，具备较强的学习能力，具有较强的文字组织能力和沟通能力，具有责任心。

22.配合采购人做好设备设施管理制度完善，固定资产、资料档案管理等工作。

23.按照采购人要求，对专项维保项目、外围维修项目、改造项目或工程项目，完成方案审核、现场施工安全及质量管理、档案整理等管理工作。

24.按照行业标准和甲方要求为设备设施配置标志标识。

25.按采购人临时工作单要求，完成临展项目或大型活动的配合保障，保障用电、舞台、灯光、音响、视频播放等工作。

（三）保洁、绿化、会服部职责要求

（1）保洁服务

职责：

1.执行博物馆保洁计划：按照预定的时间表和清洁计划，进行博物馆内各个区域的清洁工作，包括地面、展柜、玻璃、厕所等的清洁和维护。

2.场地准备和清理：在展览前进行场地准备工作，包括清理、整理展厅、布置展览材料等；在展览结束后进行清理和恢复工作。

3.垃圾处理和回收：负责垃圾的收集、分类和处理，确保博物馆内的垃圾被妥善处理，符合环保要求。

4.周边环境维护：负责博物馆周边环境的清洁和维护，所有公共区域的清扫、擦拭和维护。

5.协助管理人员：配合博物馆管理人员的工作，协助紧急清洁、突发事件处理等工作。

要求：

1.及时清扫保洁，保持环境地面光洁，做到无落叶、无纸屑、无污物、无积水、无积雪、无烟头、无其他垃圾。其中所有楼内公共区域须每日24小时达到以上要求，馆外围广场、马路、人行道及垃圾站临近区域须在每日7:00-19:00期间保证以上要求，特殊情况按采购人要求清理。

2.垃圾站需做到管理规范，临时堆放垃圾要科学合理分类，放置有序 ，做好消毒防护与及时清理。

3.门、窗框、玻璃、灯具、消防器材、玻璃护栏、扶手、开关、标牌等光洁，无污物；

4.展柜外部玻璃光洁、无污迹、无浮尘；

5.卫生间清洁干净、无异味；

6.电梯间清洁干净、无异味；

7.垃圾桶及时倾倒及擦拭，保持清洁，无异味；

8.垃圾存放处及时清运。

（2）绿化服务

职责：

1.植物养护：负责博物馆内的植物养护工作，包括浇水、修剪、施肥、病虫害防治等，确保植物生长健康且美观。

2.绿地管理：负责博物馆红线范围内的绿地管理工作，包括草坪修剪、除草、杂草清理、落叶清扫等，保持景观整洁有序。

3.花卉布置：参与博物馆内外花坛、花墙、花篮等花卉装饰的设计和布置，根据季节和主题调整花卉搭配。

4.环境美化：参与博物馆内外环境美化工作，包括种植花草、修建景观设施、布置装饰等，提升博物馆整体环境的美观度。

5.植物选购与采购：根据博物馆的需求和设计方案，负责植物的选购和采购工作，确保植物品种的合适性和质量。

6.园林保洁：协助园林保洁人员进行清洁工作，包括落叶清扫、绿化垃圾收集等。

要求：

1.具备植物养护知识：熟悉各类常见植物的养护方法和特点，了解常见病虫害的防治方法。

2.具备园艺技能：具备修剪、浇水、施肥等基本园艺技能，掌握相关工具和设备的使用方法。

3.乐于动手：具备较强的体力和耐力，能够适应长时间的户外工作和体力劳动。

4.热爱植物：对植物有热爱和敏感度，对景观设计和美化有一定的审美能力。

5.守时守纪：遵守工作时间和工作纪律，保证按时完成工作任务。

6.团队合作：具备良好的团队合作意识，能够与其他绿化人员和相关部门协调配合。

7.环保意识：重视环境保护和资源节约，注重使用绿色环保的植物养护方法和材料。

工作要求：

1.保持植株丰满健壮，叶面干净光亮，无枯黄叶，无明显病斑、虫口，植株上无明显虫害；

2.保持展厅绿植盆内无杂物，花缸、花槽底无积水杂物；

3.保持绿地整洁；

4.外围绿篱造型美观，新长枝不超过30厘米。

5.外围树木主侧枝分布均匀，枝叶繁茂。

6.外围绿植冬季防寒措施及时、有效、美观，并接受采购人监督。

（3）会议服务

职责：

1.会议准备：根据会议需求，负责会议场地的准备工作，包括桌椅摆放、音视频设备设置、会议资料准备等；

2.会议接待：负责参会人员的接待工作，包括迎接、引导、签到等，确保参会人员得到良好的服务体验；

3.会议协助：协助会议组织者进行会议现场的布置和管理，包括调节灯光、音量控制、投影等，并解决现场问题和难题；

4.技术支持：提供会议技术支持，确保音视频设备、投影仪等设备正常运行，并解决技术故障；

5.会议后勤：会议结束后，负责会场的清理和恢复工作，包括桌椅清理、设备归还等；

6.配合博物馆管理人员的工作，协助安排临时接待、大型活动、突发事件处理等工作。

要求：

1.服务意识：具备良好的服务意识和沟通能力，善于与人交流并解决问题，能够为参会人员提供优质的服务。

2.组织能力：具备良好的组织和协调能力，能够高效地完成会议准备工作，并协助会议进行顺利。

3.灵活应变：具备灵活的应变能力和解决问题的能力，能够在紧急情况下快速做出反应并处理问题。

4.保密意识：具备保守机密信息的意识，保证会议内容和资料的机密性和安全性。

5.注重细节：注意细节，确保会议场地和设备的整洁和正常运行。

6.身体素质：具备良好的身体素质，能够适应长时间的站立和活动。

7.人员要求：根据博物馆会议服务要求，提供经馆方同意的具备相关资质人员。

（四）餐饮服务

（1）用餐时间为周一到周日：

早餐：08:00-09:30

午餐：11:00-13:30

晚餐：17:00-19:00

（2）餐品要求：

1.早餐每日面点类不低于4种（其中荤素要搭配），周更新率不低于50%、蛋类不低于1种、汤粥类不低于2种以及咸菜、凉菜；

2.午餐每日热菜不低于4种（主荤、半荤、蛋类、素菜类），每周更新率不低于100%、主食不低于2种（米饭、面食、粗粮）、汤粥类不低于2种以及风味小吃；

3.晚餐每日热菜不低于3种（主荤、半荤、素菜类），周更新率不低于100%、主食不低于2种（米饭、面食、粗粮）、汤粥类不低于1种。

4.正餐配饮料及水果或酸奶。

5.重大节日用餐：重大节日期间在丰富基础餐饮保障的同时，增加符合博物馆特色的餐食以及饮品、西点、小吃等，用食品展现的方式烘托节日氛围。

6.根据采购人需求可定期开设食堂外卖窗口，提供各种质优价廉的产品（如：主食类、酱肉熟食类、特色小吃类等），并以成本价格进行售卖。

7.临时性用餐等应急保障：对采购人特殊活动、延时开放等临时性用餐等应急情况进行保障。相应用餐标准由采购人确定。

8.投标人应具备专业的餐饮服务能力，确保与采购人合同约定日能够提供正常餐饮服务

务保障工作。

（2）服务标准

职工食堂的服务标准应符合《中华人民共和国食品安全法》和有关的餐饮服务规范等相关法律法规和标准要求，具体包括以下几个方面：

1.食品安全保障：选择合格的食品供应商，保证食品的质量安全；建立食品安全管理制度，做好食品储存、加工、烹饪、销售等环节的卫生管理工作。

2.服务质量保障：服务人员要热情、礼貌、细心，为职工提供周到的服务；餐桌和餐具要保持清洁卫生。

3.环境卫生保障：厨房和用餐区域要保持干净整洁，垃圾、污水等要及时清理、处理，保障食堂的环境卫生。

4.库房需配备库房管理员，负责原料出入库及日常保存。所有原料出入库必须填写出入库单，并记账。账目做到日清月结，账物相符。每季度与财务人员共同点库一次。严格执行财务报销手续，建立内部费用管理台账，加强成本核算，接受甲方的检查监督。

5.依照采购人要求，接收全部食堂设备、设施并按照固定资产的管理办法进行登记管理（低值易耗品除外），确保资产安全。对厨房使用的水、电、气等相关设备、设施开展日常检查与保养，确保安全运行。

（五）其他服务

（1）做好临展项目和临时大型活动等专项的保障、配合。包括但不限于临展保洁，展厅服务、礼仪服务，绿植摆放，需协助采购人做好广场活动、临时活动，按采购人要求做好日常绿植、花卉供应、节假日绿植、花卉摆放等工作。

（2）按照采购人日常管理要求，管理人员日常考勤向采购人报备。周末、节假日、夜间安排项目管理人员进行值班，值班人员须具备综合协调能力；

六、综合物业服务方案：

综合物业服务事项包括中国长城博物馆红线范围内的工程与设备运行维护管理服务，保洁、绿化、会服，餐饮服务等综合物业服务，对承接的该服务项目负完全安全生产责任，同时配合中国长城博物馆做好各类突发事件的应急处理。

投标人提供针对本项目服务方案包括：

（一）整体服务方案：

（1）整体服务理念；

（2）管理重点难点分析；

（3）项目总体保障措施分析；

（4）投标人管理本项目的优势分析；

（二）针对本项目的设备设施运行维护服务方案

（1）设备设施服务内容及要求分析

（2）设备设施运维实施方案（含设备维保、巡检、操作规程及报修处理程序）及应急处置预案

（3）设备设施岗位管理规范及制度

（三）针对本项目的重点设备运行维护管理方案

（1）空调系统运行维护方案

（2）弱电系统运行维护方案

（3）强电系统运行维护方案等

（四）特种设备管理方案

（1）特种设备管理要求分析

（2）配合维保单位进行燃气锅炉

（3）电梯等运维管理措施

（4）电焊作业安全管理措施

（五）能源管理方案

（1）能源管理统计、分析、评估

（2）节能运行管理措施及改造管理办法

（3）用电、用水节能管理办法

（六）有限空间、高空作业管理方案

（1）高空作业安全管理办法及应急预案

（2）有限空间作业安全管理办法及应急预案

（七）针对本项目的设备维修维护工具配备保障方案

（1）工具需求分析

（2）工具分类与管理

（3）工具维保及更新

（八）化粪池、沉积池、隔油池清掏，厨房烟道清洗，垃圾处理实施方案

（1）化粪池及沉淀池清掏施工方案

（2）隔油池清掏施工方案

（3）厨房烟道清洗施工方案

（4）生活水箱清洗实施方案

（九）配合采购人对专项维修项目管理方案

（1）工程施工监管方案

（2）设备设施维修监管方案

（3）设备设施维保监管方案

（十）保洁方案

（1）保洁范围与内容

（2）保洁标准与质量要求

（3）保洁作业流程与频次

（4）人员配置与管理

（5）保洁用品设备与管理

（6）垃圾分类方案

（十一）绿化方案

（1）养护管理计划

（2）绿化现状分析

（3）目标与原则

（4）绿化作业流程

（5）绿化人员配置

（十二）餐饮保障方案

（1）服务标准及操作流程

（2）餐饮设备设施的日常管理维护

（3）岗位人员配备方案

（4）配餐方案

（5）食品质量、服务质量控制方案

（十三）针对本项目的员工培训考核方案

（1）员工培训方案有计划，能执行

（2）员工考核方案完善，结合实际能应用

（3）员工队伍稳定方案；

（十四）针对本项目的安全生产管理方案

（1）安全生产管理方案的措施

（2）文明施工的措施

（3）施工现场环境保护的措施分析；

（十五）针对本项目的交接方案

（1）交接的内容分析

（2）交接的措施及交接工作的注意事项分析

（十六）针对本项目的日常管理方案

（1）员工考勤休假管理方案

（2）档案与固定资产管理方案等

（十七）针对本项目的重大或突发事件应急保障措施方案

（1）如节假日、重要活动保障、大客流、突发事件、防汛铲冰、自然灾害等应急预案

（2）应急管理体系、大型活动服务保障方案、突发事件应急预案

（十八）为在项目中充分落实《中华人民共和国政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理（ESG）体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施

七、本物业管理服务须达到的基本指标

（一）重大安全及消防责任事故为零

（二）各专业岗位人员持证上岗100%；

（三）报修及时率100%；

（四）卫生清洁率达到100%；

（五）严格按照国家、北京市等有关要求将服务区域内生活垃圾进行分类，标准达到100%；

（六）人员着装符合甲方要求，合格率100%；

（七）人员上岗前培训合格率100%；

（八）持甲方审核证件的上岗率100%；

（九）提供岗位人员标准符合合同约定100%；

（十）有效投诉≦2次，处理率100%；

（十一）服务满意率98%；

（十二）档案建立完好率99%；

（十三）各岗位确保运行安全，严防火灾、偷盗及其它刑事案件的发生。