# 第五章   采购需求

一、采购标的

1.采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市怀柔区人民法院2026-2027年度物业管理购买社会化服务采购项目 | 1 | 项 | 205 | 具体服务内容详见服务要求 |

2.项目背景或简况

本项目包含北京市怀柔区人民法院院机关、立案庭（诉调对接中心）、汤河口人民法庭、雁栖人民法庭、桥梓人民法庭、执行局、庙城集约送达中心、南华园干警宿舍物业服务。供电、供暖、给排水、供气、消防中控、照明、电梯维护等设施设备齐全。

二、商务要求

- 1.服务期限和地点：

- （1）服务期限：2026年4月1日—2027年3月31日。

- （2）服务地点：

- 北京市怀柔区人民法院院机关：北京市怀柔区青春路59号。

- 立案庭（诉调对接中心）：北京市怀柔区泉河五街13号院。

- 汤河口人民法庭：北京市怀柔区汤河口大街46号。

- 雁栖法庭：北京市怀柔区京加路燕喜大酒楼东南侧90米。

- 桥梓人民法庭：北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村800号院1号楼。

- 执行局：北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村800号院1号楼。

- 庙城集约送达中心：北京市怀柔区庙城供电所南侧。

- 干警宿舍：北京市怀柔区南华园四区43号楼、45号楼。

- 2.物业管理服务费及付款方式：

- （1）物业管理服务费是中标人为采购人提供日常综合物业服务所需的费用，合同最终金额以成交价格的金额计算。该物业费已经包括本物业管理服务项目合同期限内的所有费用内容。中标人不得以任何理由要求采购人支付已核定物业管理服务费用之外的费用。但中途发生增减项目，其费用由双方协商解决。

- （2）付款方式：物业管理服务费自合同生效且财政拨款到账后按季度支付。采购人支付费用前，中标人应开具并提供正规等额发票。采购人每季度对中标人服务效果进行评估反馈，将问题整改纳入反馈内容，不符合采购方服务要求情况可酌情扣除部分服务费。每季度物业管理服务费经采购人对服务效果评估后，于下个季度第一个月内向中标人支付。因中标人延迟开具发票而致使采购人延迟付款的，采购人不承担违约责任。

三、技术要求

- 环境卫生维护管理

- 服务内容

- 卫生保洁服务包括：对建筑内办公室、会议室、法庭、公共区域、卫生间、开水间、电梯间、楼梯间、大厅、楼道、走廊、健身房、浴室（浴具）、灯具、图书室、自行车棚、地上及地下停车区、天台、庭院道路和装饰物、绿地、“门前三包”等区域的每日日常保洁和沟渠池、污水池等清理，各建筑物楼顶、雨落管、雨搭的清理保洁工作，冬季扫雪铲冰等清扫服务。

- 管理和引导专业公司进行杀虫、灭鼠服务。

- 进行外墙清洗服务。

- 院内垃圾日产日清，分类处理，满足垃圾运输公司清运条件，保障办公环境干净整洁。

- 管理和引导专业公司根据实际情况对化粪池、隔油池进行及时清掏。

- 管理和引导专业公司对净水机按期清洗维护，保证安全运行。

- 2、服务要求

- 建立规范、标准的环境卫生管理制度，日常由专人负责巡查监督，备齐必要的清洁设施，实行标准化保洁服务，及时清洁率达100%。确保建筑物内所有部位符合防疫要求，重点部

- 位定期消毒杀菌。

- 法庭、会议室、接待室、值班室、活动室等：地面、墙面、天花板、门窗干净，无灰尘污渍；桌椅干净，摆放整齐有序。所有地毯表层的清洗与除尘，保证地毯的使用寿命和年限。

（2）电梯及电梯厅：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地垫干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹，厅内地面干净有光泽。每天更换电梯脚垫，并进行清洗；每周对电梯内的电话进行消毒处理；每天对轿厢内喷洒适量空气清洁剂。如有需要需配合院内办公、接待活动进行值梯、专梯等服务。

- （3）楼梯及楼梯间：步梯表面干净无污渍，扶手栏杆表面干净无灰尘，门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积土、蛛网，进出楼地垫摆放整齐，表面干净无杂物。

- （4）大厅、楼内通道等公共区域：大门入口地台和阶梯清洁擦拭；大厅地面清洁擦拭；大厅内墙壁和柱表面的清洁；大厅入口玻璃大门擦拭；大厅绿植每日擦拭一遍；正门口及电梯的脚垫每周进行清洗。垃圾桶每日清运后，对垃圾桶进行清洗、消毒处理。每天二次重点用尘推清理大堂，平时随时保洁，注意大理石地面养护，重点清理地面、步行梯、楼道、电梯内的垃圾杂物；用毛巾和不锈钢油轻抹大堂内各种摆设物品及不锈钢制品，包括但不限于门柱、宣传栏、消防设施、指示牌、内墙面等公共设施；地面光亮、无灰尘无杂物、无污渍、无水渍、墙面光洁（目视地面和墙面无明显灰尘，可映出物体轮廓）；门窗玻璃擦拭光亮，干净，门框及把手光亮、无污渍、水印、手印；标牌、铜字无污渍、水渍、手印，无灰尘；窗台光亮无污渍，无杂物；消防器材擦拭干净，无灰尘、无污渍，灭火器在规定位置妥善摆放；垃圾桶摆放位置正确，保持外表无明显污渍、无灰尘、无垃圾粘附物，及时倾倒，烟盘保持干净；用干净毛巾擦拭自动擦鞋机，无灰尘、无污渍，进行日常消杀防疫。

- （5）公共卫生间：各种物品摆放整齐规范，空气流通无明显异味；地面干净，无污渍、无积水；大小便器表面干净，无污渍，有光泽；隔断表面干净，无乱写乱画；金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积土；门窗干净、窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒。全天保持卫生间干净整洁；每天6：30至7：30打开门窗进行通风，下班前关好门窗；每天早7:30——8:00、13:00——13:30、

- 16:00——16:30重点清理卫生间，用清洁剂和软毛刷清扫便池、卫生纸盒、蹲坑及挡板门擦拭窗台、面盆、洗手液瓶、肥皂盒、镜子、水龙头等，将垃圾筐清洗干净，做到无污渍、无灰尘、无手印、光洁光亮；地面、墙面光洁，无杂物、无明显污渍，水龙头光亮，台面无长时间积水、镜面干净光亮，洗手盆光洁，无明显污渍、无堵塞，便盆光洁无污渍，盆内无杂物，每日消毒一次，放置球状清洁剂，抽纸盒、手纸盒，表面光洁、无污迹、无灰尘；废纸筐内衬垃圾袋，废纸不超过三分之二；及时提供卫生间符合要求的消耗品，避免出现断档现象；每天冲洗干净后，用墩布由里到外将地面擦拭干净；每天对垃圾桶进行分拣、消毒，向桶站投放时必须按照生活垃圾分类指引要求，进行二次分拣，保证正确投放。

- （6）开水间及清洁间：地面干净无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无污渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

- （7）停车场（库）、篮球场及自行车棚：每周对地下车库清洁1次；保持地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积土，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘、缝隙无杂物。每周对自行车棚清洁1次；每日检查自行车停放秩序。

- （8）庭院设施、区域道路、沟渠、标牌：庭院每天清扫；垃圾桶清理并分类，表面擦拭；庭院大门围栏、背景墙及牌匾每天擦拭1次；体育设施、旗杆及灯杆循环保洁，除尘擦拭，每周1次；每周清洁大门口电动门1次；清洁正门口各种装饰物；清洁院办各种装饰物及指示牌；每月清洗外围地面，保持地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍；明沟、暗井内无杂物、无异味；各种标牌表面干净无积尘、无水印，路灯表面干净无污渍。

- （9）消防栓、消防箱：保持表面干净，无灰尘、无污渍；报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍；监控摄像头表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

- （10）电气设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

- （11）设备机房、管道、指示牌：无卫生死角、无垃圾堆积、无积尘、目视无蛛网、无明显污渍、无水迹；指示牌、宣传牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮、无痕迹。

- （12）管理和引导专业公司进行杀虫、灭鼠服务，确保院内四季无虫害。

- （13）院内垃圾：日产日清，分类处理，满足垃圾运输公司清运条件，保障办公环境干净整洁。垃圾桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净，无污迹无痰迹，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

- （14）管理和引导专业公司根据实际情况对化粪池、隔油池进行及时清掏。

- （15）楼顶天台：雨季每月清扫2次，天台每日巡查1次。

- （16）冬季扫雪铲冰：包含门前三包区、院内公共区域和停车场，早晨上班前须将积雪清理干净，并在通道处放置防滑垫及警示牌等防护设施。及时对雨雪天气的院区路面进行清扫，保证法院职工及往来人员的正常行走。院内栏杆、灯、旗杆、大理石柱子、外围清扫干净，吸烟区健康宣传栏擦拭干净、灭烟台及灭烟沙随脏随清，地面干净整洁，草坪无杂物；保证车辆安全、车棚摆放有序、车棚保持干净整洁；雨雪天及时清扫庭院地面，保证道路畅通；建立健全巡视记录；用半湿抹布擦拭庭院灯。

- （17）墙面清洗管理：院机关办公场所楼宇外墙每年清洗1次，每年一次的国徽高空清洗，并根据需要对外墙玻璃进行清洗，清洗费用由中标方支付。

- （18）地毯清洗：定时进行地毯的检查、清洗工作，正确使用吸尘器或者滚刷吸走地毯表层的灰尘和颗粒，每天除尘一次，保持清洁。二次清洁时要要先清除明显的污渍，比如水溶性、胶溶性、胶质类的污渍等。正确使用各种清洗剂，保证地毯的本色和柔、硬度。

- 会议服务管理

- 1、服务内容：安排会议服务人员，负责各类会议的会前准备、会中服务、会后清理；会场布置，随时清理会议室内杂物，保持清洁整齐；

# 2、服务要求

- （1）根据会议的安排及时整理好会议室，会议召开前的各种准备工作及时到位，会议服务人员接待服务规范、整洁、得体。 包含会议预定和安排会议室；会议室场地布置、各类大型活动的配合与服务，处理会议中各类服务需求；会前、会中、会后服务工作，会议各项物品的提供准备、保管工作；会议服务人员容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，专业礼仪素质好，迎客、开门、引导、倒水要认真按规范进行；

- （2）会场布置整洁、大方，保持地面、墙面整洁无污物、无污渍；室内空气清新、温度适宜，会议设备设施无损坏和丢失，室内装修无损坏；

- （3）一般会议召开前30分钟，重要会议召开前一小时完成会议服务各项准备工作，各项服务符合会议主办部门要求；

- （4）指定专人承担会议现场服务，会议举办方有特殊要求的除外；定时(一般为20分钟)添加茶水，普通服务在会议开始前做好服务准备；

- （5）具有接待临时性会议的能力，在接到会议主办部门的通知后，在规定时间内能做好会议的接待和准备工作；

- （6）在会议服务中，严格执行保密制度，不得将会议内容及其他事项进行传播；

- （7）遇有特殊情况，如需要延长会议服务时间的，不得擅自离岗，要做好会议服务工作。

- 供热和空调系统设施、设备的运行维护管理

- 服务内容

对供热设备进行日常运行管理维护。中央空调系统的运行管理及冷水机组、冷却塔、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各类阀门、采气装置和各类封口、自动控制系统等设备的日常运行。

- 服务要求

- 建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（2）空调机房严格24小时值班制度、保持干净整齐，无关人员禁止入内。按要求对空调机组的水温、水压、冷媒温压、蒸发器、冷凝器温压定时检查，主机电动机绝缘测试、变频柜的定期检查。正确调整冬、夏季水温，达到节能效果以及维护、保养。对空调系统的风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修；新风机组维护发现问题及时维修，保证送风、排风系统正常运转。

（3）定期巡查设备运行状态并记录运行参数；定期检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑冒滴漏现象；

（4）定期对空调系统设施设备能耗统计和分析，做好节能工作；

（5）在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设备设施（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀电气控制、隔热保温等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后，方能投入运行；

（6）如空调系统出现运行故障，维修人员应在10分钟内达到现场实施维修，并做好记录，维修及时率达100%。

（7）做好本院及各派出机构分体空调的日常保养及简单维修。

# （四）供电系统设施、设备的运行维护管理

# 1．服务内容

负责对管理区域内供电系统高、低压配电室、配电柜、电气设备、电线电缆、照明装置等设备进行24小时值守、日常运行管理、巡查和维修养护、小型线路改造安装等，确保供电设施设备安全正常运转和使用。

# 2．服务要求

（1）建立高压配电室24小时值守制度，运行和维修人员必须具备《特种作业操作证（高压电工作业）》，无关人员禁止入内，确保内部环境整洁。

（2）建立日常巡视制度，工作人员应熟练掌握设施设备，包括供电方式、电压等级、用电容量、分配方案配线方法、电器平面图、配件图、各类产品出厂合格证明，有关设备的试验、检验报告单、地下埋设管道的具体位置等情况。做好配电柜、配电箱、强电井间、照明系统等供电设施设备的日常巡查检查维护，保证设施设备完好无损，确保系统正常运行。

（3）如设施设备运行异常，应及时向采购人报告并第一时间解决问题。一般故障排除不得超过24小时，报修及时率100%，返修率不得大于5%。

（4）制定突发用电事件应急处置预案，对区域内临时用电情况，按照采购人的指示，明确停、送电审批权限；

（5）专业安全管理，确保安全用电无事故；

（6）建立设备设施台帐、维修维护记录要准确完备。

（7）根据楼内实际情况，采取分区、分路开启或关闭电源，做到节能节约。

（8）加强节假日的安全管理，对无人区域拉闸断电，加大对运行设施设备进行巡检力度。

（五）给排水系统系统设施、设备的运行维护管理

- 服务内容

对室内外给排水系统的污水泵、管道、管件、阀门、水龙头、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、密封设备、室外排水管、压力表、水处理设备、消防栓、卫生洁具等正常运行使用及日常养护维修。

- 服务要求

- 建立正常供水管理制度，每日巡视检查给排水系统，防止跑、冒、滴、漏并注意节约用水。对管路、水泵、水箱、阀门、水表定期保养、检验。保证供水系统、排水系统、生活热水系统、开水间开水器、卫生间设备设施的正常运行 ，24小时受理报修服务。

- 定期对排水管进行疏通、养护及清污垢，防止卫生间、开水间、食堂等管道防堵塞。

- 定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，保持设备机房环境整洁。确保消防水泵、生活水泵、稳压水泵、污水泵等正常运转，并留存巡检记录。

（4）对开水间净水器设备巡视检查，简单维修。

（5）做到及时发现并解决故障，如给排水系统发生故障，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般故障的抢修不过夜。报修完成率100%；

- （6）制定给排水应急处置方案，配合做好节约用水工作。

- （7）制定防汛应急预案，进入汛期，每周检查各场所的排污系统运行情况，确保室内外排水系统畅通，道路、地下室、设备间等无积水现象，做好防汛工作。

- （8）每次降雨前后及过程中对主要排水口、管井进行检查，汛期对排水、雨水口、排污管道每日巡视2次，平时每日巡视1次，及时检查疏通，确保设备运行状态正常，汛期以外每季度对上述设施疏通一次。化粪池、隔油池每周至少巡视1次，每月不少于4次。

- （六）电梯运行管理维护

- 服务内容

负责电梯设备正常使用及日常运行维护管理。发生电梯困人或其它重大事件时，应迅速启用紧急救援预案，组织救助。

- 服务要求

（1）每月进行一次日常维护工作。负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯定期检验计划。定期检查紧急报警装置、年检并取得合格证。轿厢内张贴年检合格证、乘梯须知等工作。

- （2）发生电梯困人或其他重大事件时、应迅速启用紧急救援预案，第一时间向采购人汇报并及时组织救助、通知电梯维保人员进行救助。

（3）确保电梯24小时正常运行。

- （七）房屋日常维护与维修管理

1.服务内容:

各办公场所墙面（含内外墙面）、地面、楼面、屋面、楼梯间、走廊通道、门厅、吊顶、门、窗、栏杆、扶手、标志牌等修缮保养，对房屋屋面小面积平整、堵漏、修补、疏通等日常养护和及时修复小损小坏等房屋管理维护。

2.服务要求：

（1）房屋及设备设施安全管理：24小时受理报修服务，定期检查房屋安全状况，并做好安全检查记录；及时完成各项零星维修任务，一般情况下不得超过24小时； 每月对房屋及设备设施进行1次安全大检查，并根据检查结果制定维修计划报采购方审核通过后组织实施。

（2）负责日常零星修缮：包括屋面、地面、路面、墙面、天棚、雨棚等部位的小型修补补漏；水、电、暖气等设备的故障排除及零部件的修换等，包括但不限于配电箱、盘、板的安装修理，电表与分电表的新装及拆换等；下水管道的疏通，雨水井的清理，井盖/井圈的修配，修补明沟、散水、落水管等；

（3）接到《维修单》后立即安排人员进行处理，无特殊情况不超过10分钟到位工作。对派出法庭的报修，无其他情况下，需1小时内到达处理。及时完成各项零星维修任务，维修及时率100%。

（4）保持墙面、地面、地砖、吊顶、门窗等主体平整，无破损，确保建筑房屋完好和正常使用；发现难以解决的问题应及时向采购人报告，提出整修建议或方案；遇紧急情况时，应采取必要的应急措施。

（5）建立维修回访制度，确保服务及时到位，维修养护记录完整；

- （八）绿化维护管理（指室外公共区域绿化养护）

- 1、服务内容

（1）院机关和桥梓法庭、执行局公共区域绿化的养护和管理。负责园林树木、绿地的修剪、除虫，及时浇水、清理倾倒或断裂的树枝，保护树木、绿地，避免盗伐、破坏，避免产生安全隐患。

（2）负责园林中的照明设施的维修、更换，避免用电安全隐患。

（3）负责园林中标牌、标语的保护、维修、更换。

- 2、服务要求

绿地草坪、花草、树木生长正常，修剪及时，叶面干净，有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；及时养护室内外盆栽植物，叶面无积尘，盆器及托盘干净完好，遇到破损及时更新；绿地及花坛内各植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂虫茧及休眠虫体，植物死株及时补种；绿地设施及硬质景观完好无损；植物季相分明，生长茂盛，植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果；绿地草皮无病斑、无明显杂草，土壤疏松通透，绿地内无垃圾、无树挂、无破坏、践踏及随意占用现象，保持草坪平整，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无长枝、下垂枝、枯枝，绿篱修剪整齐有型，保持观赏枝叶丰满，内膛不乱，通风透光。认真做好日常养护记录和养护档案资料的收集管理工作，不断总结养护经验，提高养护水平，能以科学实际的态度为招标方提供合理建议和最佳维护管理方案。

- 消防控制室运行及消防安全管理

- 服务内容

- 中标人应做好院机关、立案庭及各派出法庭消防巡检工作，制定相应巡检制度。消防中控24小时值班值守，发现问题及时处理，避免安全隐患。院机关设消防中控室共4人、立案庭、桥梓法庭（执行局）各2人，其他派出法庭各1人进行巡检，并做好登记台账。

- 2、服务要求

（1）主楼及附属用房：夜间需要至少一次以上的巡视工作，以水、电、气为主并有相关记录及巡点部位签到记录。

（2）消防中控室值班：负责消防监控，24小时值班。

（3）楼层巡视及事故报警：每天定时巡视审判区各楼层，排除隐患确保安全。若遇报警及时赶到事故现场，落实现场情况，及时反馈中控室，并按应急预案采取相应措施。

（十）做好垃圾分类

- 1、服务内容

- 按照市机关事务管理局《关于在物也管理服务政府采购项目中增加节约型公共机关建设相关要求的指导意见》， 对院机关、各派出法庭、各审判区内的其他垃圾、可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾进行分类投放及清运。按照四分类法，结合办公区域、食堂区域等不同场所，科学确定生活垃圾容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确。

- 2、服务要求

（1）制定相应工作方案，协助采购人按要求配备垃圾分类收集容器，落实好本辖区党政机关垃圾强制分类工作提高垃圾垃圾的资源价值和经济价值，减少垃圾处理量提高资源利用水平。垃圾分类管理，设专人督导。公共区域垃圾桶内垃圾不超过2/3，垃圾桶站存放的垃圾每日清运，地面每日清洗，按需消毒。

- （2）按分类标准合理摆放垃圾分类投放容器设施，分类标识规范，垃圾集中投放点张贴垃圾投放指南；保持收集容器完好整洁，垃圾桶站容器设施摆放整齐，周围环境干净,如出现收集容器破旧、污损或者数量不足的，应当及时维修、更换、清洗或者向采购人申请补设。

（3）建立完成的清运记录和台账数据，实现全过程溯源管理；厨余垃圾实行专人、专车、专线收运，做到“日产日清”；严禁混收混运，避免不同类型垃圾的交叉污染。同时做好生活垃圾分类宣传与培训工作。

（十一）、理发室、洗衣房

室内干净整洁，物品摆放有序。正确使用理发、洗衣用品的方法，洗衣避免出现染色、掉色的现象。监督用品、用料盘点，控制洗衣成本及其他支出。

（十二）各个法庭门卫

1、服务内容

各审判区及派出法庭门岗值班值守工作。

2、服务要求

（1）文明上岗、礼貌对人，着装整洁、姿态端正。对进出干部职工及外来人员，言行得体、不卑不亢。不准擅离职守、不准喝酒、打牌。发现可疑现象和问题及时反馈并制止，确保本班万无一失。服从领导、听从安排，坚守岗位、按章办事。排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

（2）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

（3）提供现场接待服务。做好来访人员、车辆进出引导工作。严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼内。物品摆放整齐有序、分类放置。要自觉树立从事门卫工作的光荣感和责任心，努力争做一个有理想、有道德、守纪律的门卫人。

- （十三）避雷系统运行维护管理

保证避雷系统正常运行。每年雨季前对区域内建筑物避雷系统配合防雷检测，对楼顶避雷针、避雷带、避雷线、避雷网的接地装置进行全面检查，及时排除安全隐患，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施。

- 建设节约型公共机构

- 1、服务内容

- 按照市机关事务管理局《关于在物也管理服务政府采购项目中增加节约型公共机关建设相关要求的指导意见》的相关要求，在院机关、各派出法庭、各审判区建立节约型公共机构，在节能、节水、反食品浪费、生活垃圾分类领域开展节约资源能源工作。积极践行节约每一度电、节省每一滴水、珍惜每一粒粮、少用每一个塑料袋的倡议。

- 2、服务要求

- 设立节能管理岗位和职责，建立节能管理制度、操作规程和奖惩措施。做好用能统计和分析。

- （1）节能管理：熟悉区域能耗消耗热点（照明、暖通、电梯、办公设备、厨房）、设备效率、建筑围护结构情况等，定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修护破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透，张贴节能海报、标识；加强照明巡查，杜绝白昼灯、长明灯，检查不必要的照明是否关闭；控制室内空调温度，夏天不低于26°，冬天不高于20°。查看会议室、餐厅灯等公共区域是否仅在使用期间开启空调，空调开启后应关闭外门和外窗；新风系统、电开水器等用能设备根据不同场所、工作日与休息日等因素，设置使用时段。燃气灶加工期间充分使用灶火，用必及时关气，提高燃气利用率。

- （2）节水管理：定期检查供水管网，及时修复漏点，张贴节水海报、标识。合理估算会务服务用水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。洗手间、洗澡间、开水间等要根据需要及时关闭水龙头，杜绝长流水；在开水间设置尾水和剩水装置，清洗墩布和抹布，取用水应根据保洁任务按需适量，避免浪费。绿植灌溉优先使用中水和雨水，防止过度浇灌和用水。

- （3）反食品浪费：实施用餐人数餐前统计或测算，根据就餐人数合理安排数量；设立“光盘监督岗”劝阻食品浪费行为，定期对菜品剩余情况进行统计分析，协助采购人开展反食品浪费宣传活动。

- （十五）其他专项服务

安排清洁人员负责值班室床单、被罩、枕巾等每日的清洗、更换工作。

特殊要求：以上项目涉及派出机构维修内容的，均由中标人提供车辆运输服务。

- 三、物业服务质量标准

- 物业服务人员

1、人员配置：报价人需安排项目经理1人，主管全面工作。高压水暖电工程3人，中控消防员4人，及相应保洁、会务等服务保障人员共计不少于37人从事上述场所的服务管理。

物业人员配备及人员要求

| 序号 | 法庭 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本院机关 | 项目部经理 节能专员 | 1 | - 具有高中以上学历，具有5年及以上相关工作经验，身体健康，无犯罪记录、有独立工作、组织和协调能力。具有物业管理知识，经过岗位相关专业的正式培训，取得相关资格证件，熟悉物业管理相关法律法规，有良好的语言沟通能力，综合、分析、书写能力，责任心强，能适应并承受高强度的工作压力。具有丰富的管理经验及组织协调能力。做好用能统计和分析。 |
|  |  | 保洁主管 | 1 | 具有初中及以上文化程度，年龄55周岁（含）以下，具备良好的清洁卫生方面的专业知识和经验，具有三年及以上类似项目管理经验，熟练使用清洁工具和设备，具备良好的服务意识和服务礼仪，语言沟通能力较强。 |
|  |  | 工程主管 | 1 | 具有5年及以上同类项目管理工作经验；具有电气或暖通中级（含）以上职称。 |
|  |  | 会议服务人员 | 2 | 具有3年及以上会议服务工作经验，人员素质高，形象好，工作熟练注重仪容仪表，责任心强，有一定的应变和沟通能力，工作严谨认真细致，能够熟练做好会议、公务活动所需的各项会务工作。 |
|  |  | 保洁员 | 7 | 具有初中及以上文化程度，年龄在20周岁（含）-55周岁（含），经过专业培训，熟练掌握保洁专业技能和保洁流程，具有2年及以上保洁工作经验，身体健康，责任心强，有较强的服务、服从意识。 |
|  |  | 工程人员 | 2 | 具备2年及以上专业工作经验，身体健康，责任心强，能够独立完成小型修缮工作，无不良嗜好，持有特种作业操作证（高压电工作业）证件上岗,熟悉管理流程,具有实操经验及较高专业能力。 |
|  |  | 中控人员 | 4 | 具有大专以上学历，消有1-3年消防中控室或安全管理相关工作经验，需持有国家认可的《消防设施操作员》资格证书，需熟练操作火灾自动报警系统、灭火系统等消防设备，具备基本计算机操作能力；同时要有较强的责任心、应急处理能力和沟通协调能力，能适应倒班工作制。 |
|  |  | 绿化人员 | 1 | 具有3年及以上绿化维护管理工作经验，懂设计、熟知苗木存活的栽植方式，能判断苗木质量的优劣。吃苦耐劳，有较强的执行力，沟通协调能力强。 |
|  | 分包项 | 理发员 | 1 | 保持仪表整洁、具备敬业精神 |
|  |  | 洗衣工 | 2 | 遵守工作流程和规定，确保洗衣质量符合要求 |
| 2 | 立案庭 | 保洁员 | 2 | 人员素质高，形象好，工作熟练 |
| 3 | 桥梓执行局 | 门卫 | 2 | 具备基础安全防范意识，能熟练做好门禁登记、访客核实、车辆引导工作；责任心强，坚守岗位，服从管理，能适应24小时倒班（含夜班）；有安保、门卫相关工作经验者优先 |
|  |  | 保洁员 | 3 | 人员素质高，形象好，工作熟练 |
| 4 | 雁栖法庭 | 门卫人员 | 1 | 具备基础安全防范意识，能熟练做好门禁登记、访客核实、车辆引导工作；责任心强，坚守岗位，服从管理，能适应24小时倒班（含夜班）；有安保、门卫相关工作经验者优先。 |
|  |  | 保洁员 | 1 | 人员素质高，形象好，工作熟练 |
| 5 | 庙城法庭 集约送达中心 | 门卫 | 1 | 具备基础安全防范意识，能熟练做好门禁登记、访客核实、车辆引导工作；责任心强，坚守岗位，服从管理，能适应24小时倒班（含夜班）；有安保、门卫相关工作经验者优先。 |
|  |  | 保洁 | 1 | 保持文明礼貌、严格执行值班制度 |
| 6 | 干警宿舍 | 保洁员 | 1 | 人员素质高，形象好，工作熟练 |
| 7 | 汤河口法庭 | 门卫人员 保洁员 | 1 2 | 具备基础安全防范意识，能熟练做好门禁登记、访客核实、车辆引导工作；责任心强，坚守岗位，服从管理，能适应24小时倒班（含夜班）；有安保、门卫相关工作经验者优先。 人员素质高，形象好，工作熟练 |
| 合计 |  |  | 37人 |  |

2、物业项目经理：具有高中以上学历；具有办公类物业、企业管理5年及以上管理经验。

3、水暖电工工程人员：须有相关的高压电工本等证件，从事相关工作五年以上，具有丰富的水暖电工作经验。

4、 消防中控员四名：消防中控人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书。

5、保洁服务人员应具有良好的职业道德，遵守法纪，服务热情主动、态度端正。

6、其他服务人员必须统一着装，佩戴标识，仪容仪表整洁，口齿清楚、文明礼貌。

7、专业技术、操作人员应取得相应专业技术证书或职业技能资格证书。

职业素质 。

8、政治素质。热爱祖国、诚实信用；爱岗敬业，恪尽职守；遵纪守法，团结协作；无违法犯罪记录 。

9、业务技能。具备基本法律知识，了解有关岗位管理政策、规定，熟悉物业服务区域基本情况；具备较强的语言、文字表达能力和 沟通能力；具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；熟练使用相关专用设施设备。

10、身体素质。仪表端庄，具备岗位需要的身高、视力等条件。

11、文化素质。具备岗位所需学历，特殊岗位应具备相应的专业业务知识和技能 。

12、安全生产。严格按安全操作规程操作，不得违章作业、违章指挥 。

行为规范 。

13、行为纪律。姿态端正、工作规范、举止文明、精神饱满、表情自然；语言简洁、文明，主动、热情、耐心、周到并及时、主动提供服务；严格履行岗位职责；不准刁难客户及来访人员；不得脱岗、空岗、睡岗，不准迟到、早退；遵守采购人单位内部的规章制度，不准 随意打听、记录、传播采购人单位内部的机密；有重要情况妥善处置并及时上报。不准迟报、漏报、瞒报；认真填写值班记录，做好交 接班工作；爱护公物，爱护客户财物；自觉维护环境卫生，保持物业服务区域整齐清洁 。

中标人需按照以上人员配备要求,不得随意减少服务人员数，确保服务保障质量和标准。

- （二）供应商经营管理

- 1.中标人应建立物业相关的应急预案及管理制度，并对各项应急预案进行演练。

- 2.中标人应有健全的服务质量管理体系，包括物业服务管理制度、岗位工作标准、安全操作规程等，并制定具体的落实措施和考核办法， 确保服务过程得到有效运行、控制和服务质量的持续改进。

- 3.中标人聘请的人员必须符合北京市相关要求，要求中标人员工严格遵守采购人内部安全管理制度，不得带领无关人员进入物业项目区域，严禁留宿他人，严禁酗酒滋事。中标人更换本项目主要领导和重要岗位员工须经采购人同意。

- 4.由于采购人办公安全工作的重要性，采购人要求设备设施的维护保养工作应由具备维保资质的专业单位承担，需聘用专业员工，或者委托专业单位时，中标人需予以协调配合整项工作的完成，因此产生的维修保养施工费用由采购人承担。

- 5.做好安全防范和日常巡视工作，每天配合采购人对重点部位进行夜间巡逻，及时发现和处理各种安全隐患，迅速处置突发事件。电工、维修值班室等部位安排专人24小时值班，确保履行职责。

- 6.中标人每周一及每月月初5日前向采购人报送上周及上月份房屋和设备设施维修情况及清洁绿化情况。

- 7.采购人和中标人双方每周召开工作例会，中标人向采购人汇报服务情况、存在问题及下步解决措施，采购人视情况做出评议并提出需求。

- 8.建立采购人检查物业项目经理、经理检查主管、主管检查员工的三级巡视制度，每周通报巡视情况，对于发现的问题中标人要有相应处理处罚措施。

- 9.设置物业管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括各区域标志、危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志及与物业管理相关的标志。

- 10.涉及使用人正常生活的重要物业服务事项，应在主要出入口张贴通知等方法，履行告知义务。

- 11.物业管理区域内显著位置设置公共信息栏，配合相关部门进行公益性宣传。

- 12.重要节日进行美化装饰。

- 13.每月组织1次项目服务质量检查，做好记录。

- 14.做好安全生产管理；重要节假日前安排安全检查。

- 15.提供方便采购人工作、生活等其他服务。

# （三）处罚及整改

中标人提供的物业服务应按照双方约定的质量标准及中标人投标文件承诺的标准执行。对违反标准及出现严重失职行为的，采购人有权在核实情况后对中标人进行罚款，罚款金额视具体情形确定。

（四）为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。

（五）其他事项

- 本项目不允许转包、不允许挂靠。本项目不接受联合体。其他未尽事宜由采购人与中标人双方协商解决。