# 第五章   采购需求

## 一、采购标的

## （一）采购标的

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京市人工影响天气中心2026-2028年基地运行维持物业管理 | 1 | 项 |  |

## （二）项目基本情况

北京市人工影响天气综合科学试验基地，位于北京市平谷区兴谷东路33号，占地面积27000平方米。

建筑及附属设施情况：7000平方米，包含科研楼1栋，云室楼1栋，风洞试验室1栋，装备库房1栋，特种车库1栋，消防泵房1栋，门卫室1栋。

科研楼为4层框架建筑，建筑面积3800平方米。一层有弱电机房、变配电室、警卫值班室、消防控制室、餐厅（可容纳50人）及制作间；二层为办公区域，办公室6间，会议室1间，档案室1间，值班室4间：三层为试验区域，试验室10间，试剂存储室1间；四层为试验区域，试验室4间，会商大厅1间；每层设男女卫生间各1间。楼内主要设备包括：中央空调设备（四台主机）、电梯1部、太阳能热水系统1套。

云室楼为4层框架建筑，建筑面积600平方米，每层设置试验区1个、设备区1个；一层配备卫生间1间。楼内主要设备包括：单体空调设备1部、外挂电梯1部。

风洞试验室为一层框架建筑（12米高），建筑面积980平方米。设置主控室1间，试验区1个，设备间4个，配电室1个；配备卫生间1间。

特种车库、装备库房、消防泵房合计约2000平方米，配备污水泵2台、消防泵2台。

园区东侧、北侧各设出入口1个。东大门配置警卫室1间，建筑面积约38.44平方米。

园区室外配置气象观测场1座，装备训练场约3000平方米，绿化面积约8000平方米。

二、物业管理服务商务要求

## （一）项目实施时间（期限）和地点（范围）

服务时间：自合同签订之日起三年。

合同期限：每次签订合同有效期一年；每年合同截止日期前续签下一年度合同。

续签条件：

1、合同金额无变化；

2、经采购人审查中标人满足采购文件要求各项指标；

3、中标人同意。

## （二）付款条件（进度和方式）

1、合同金额：以中标价为合同金额；固定费用，成交人不得违反合同约定增加费用、降低服务标准或减少服务项目。

2、付款周期及金额：采购人分四次支付物业费，成交人应当按照合同约定的时间提供物业服务，采购人付款前的物业服务由物业公司先服务，采购人应在合同签订后，按季度支付合同款，每季度支付比例为合同金额的30%。

3、付款方式：按照中标方在合同中提供的账户转账。

采购人每次付款前，成交人应向采购人开具等额合法可报销的增值税普通发票，否则采购人有权延迟或拒绝付款，且不承担任何违约责任。

采购人付款如遇到国库财政预算支付的限制，采购人和中标人双方另行协商解决，也可顺延付款期限，采购人不承担违约责任，但采购人应当将延迟付款理由通知到成交人，且在支付限制解除后立即完成对成交人的付款。成交人不得因此暂停、终止、拒绝、延迟义务的履行。服务期内如财政政策发生变化需双方协商解决。

三、物业管理服务技术需求

## （一）物业服务范围及内容

2026-2028年北京市人工影响天气综合科学试验基物业管理。

服务包括园区安全保卫、消控值守、室内外保洁、园区绿化与养护、生活垃圾分类管理与外运、化肥池清掏与外运、园区门窗及水电设施维修服务等内容，配合行业和属地管理部门各项政策落实，服务期间安全无责任事故。

## （二）基本服务

1.服务内容：人员管理、培训、档案管理、应急预案的建立与演练、各项服务方案及管理制度制定等。

2.服务标准：

2.1 服务人员要求

2.1.1开展必要的岗位技能教育培训。

2.1.2满足本项目所需的人员数量、专业、工作经验，并具备必须的从业资格。

2.1.3国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

2.1.4具备与项目委托单位背景相符合的服务态度举止。

2.2档案管理

2.2.1建立物业信息档案。

2.2.2档案和记录齐全。

2.2.3对采购人的档案资料保密。

2.2.4履约结束后及时归还。

2.3应急预案

2.3.1实施安全隐患排查，并建立清单/台账，实行动态管理。

2.3.2应急预案的建立应根据园区建筑物隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

2.3.3应急预案的培训和演练。

2.3.4应急物资的管理。

2.4服务方案及工作制度

2.4.1制定物业服务方案，主要包括但不限于：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、保洁服务方案、绿化服务方案、保安服务方案、承接查验方案等。

2.4.2 制定工作制度，主要包括但不限于：人员管理制度、档案管理制度、应急预案管理制度等。

## （三）建筑物日常养护维修服务

1.服务内容：园区内各项建筑物的主体结构、维护结构、部品部件等相关项目巡查、维护、管理内容。

2.服务标准：确保园区建筑物房屋的完好等级和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%；配合甲方完成大型维修工作。

## （四）公共设施设备维护服务

1.服务内容：园区内包含但不限于机房、强弱电设施、消防、空调、供暖、给排水、门窗照明等各项公共设施设备相关项目巡查、维护、管理。

2.服务标准：确保园区公共设施的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%；配合甲方完成大型维修工作；专业技术配合实现节能减排目标。

## （五）保洁服务

1.服务内容：园区内办公区域、会议区域、公共区域，以及部分试验区域的卫生保洁、垃圾处理、卫生消毒；

- 服务标准：办公区域、会议区域、公共区域全面清洁，试验区域按需清洁；干净整洁，无污渍，无异味，无积水，无垃圾；预防性卫生消毒；物业服务单位自行配备各类清洁设备，并购置所需卫生清洁保洁、保养用品等。

## （六）绿化养护管理服务

1.服务内容：园区室外绿化养护，包括但不限于树木、乔灌木、绿地的除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等日常养护和管理，以及绿化灌溉设施养护维护。

2.服务标准：绿化树木、乔灌木、草坪健康生长，景观整齐美观，无病虫害，无杂草；保证绿化灌溉设施正常使用；实施节水措施实现绿色节能。

## （七）保安服务

1.服务内容：园区内安全保卫，包括但不限于出入管理、值班巡查、监控值守、车辆停放、消防安全、防控防暴等管理，以及突发事件处理、大型活动秩序维护等。

2.服务标准：关键岗位配置必要资质、数量人员；全面建立安保方案和管理档案；维护园区内及门前三包范围内治安安全、交通安全、消防安全；园区进出人员、物品管理；具备及时发现突发问题并处理问题的能力；配合实施大型活动秩序维护和环境安全。

（八）承接查验

承接物业前，采购人委托查验单位，与建设单位按照国家有关规定和物业服务合同的约定，共同对物业房屋部位、设施设备、隐蔽工程、室内装修、室外装修、变配电设备、电梯、通风与空调系统、给排水系统、消防设备、楼宇自控设备、绿化工程、物业项目的资料移交、钥匙、中修、大修等进行检查和验收的活动。

## ★（九）进驻保障时间

中标人应提交承诺函，承诺于收到中标通知书后于甲方通知之日起5个自然日以内全面进驻，正常、全面开展物业服务。

四、物业管理服务人员需求

## （一）进驻人员要求

1.岗位需求

1.1项目经理、保洁员、绿化工、保安员、电工、消控员、维修工。

1.2进驻管理、公共关系管理、节能管理、零散维修。

2.岗位职责

2.1项目经理职责要求

2.1.1对本项目安全生产、物业服务安全正常运营负第一责任。

2.1.2代表供应商与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位。

2.1.3对项目各岗位人员按计划进行培训、考核，确保采购人满意度达到98%以上。

2.1.4保质保量认真落实采购人安排的其他工作。

2.2保洁员职责要求

2.2.1办公用房区域保洁

按照预定的时间表和清洁计划，进行各个区域的清洁工作，包括大厅楼内公共通道、电器、消防等设施设备、开水间、作业工具间等的清洁和维护。

2.2.2垃圾处理

负责垃圾的收集和处理，确保符合环保要求。

2.2.3公共场地区域保洁

负责道路地面、停车场、路标、宣传栏、室外照明设备等所有公共区域的清扫、擦拭和维护。

2.2.4协助管理人员

配合采购人的工作，协助紧急清洁、突发事件处理等工作。

2.3绿化工职责要求

2.3.1植物养护

负责植物养护工作，包括浇水、修剪、施肥、病虫害防治等，确保植物生长健康且美观。

2.3.2绿地管理

负责绿地管理工作，包括草坪修剪、除草、杂草清理、落叶清扫等，保持景观整洁有序。

2.3.3园林保洁

协助保洁人员进行清洁工作，包括落叶清扫、绿化垃圾收集等。要求：具备植物养护知识：熟悉各类常见植物的养护方法和特点，了解常见病虫害的防治方法。具备园艺技能：具备修剪、浇水、施肥等基本园艺技能，掌握相关工具和设备的使用方法。负责采购人提出的其他服务。

2.4工程维修人员职责要求

2.4.1电工：熟悉高、低压供、配电设备的控制区域。掌握高、低压电气设备的原理、运行特性，参与排除设备的疑难故障，负责有关的技术问题。

综合维修工：具备全面的维修技能，能够对各类设施设备进行日常巡检，包括但不限于给排水系统、消防设施、电梯设备等。及时发现设施设备存在的潜在问题，并做好详细记录。针对巡检中发现的问题，迅速制定维修方案并开展维修工作，确保设施设备能够尽快恢复正常运行。熟练掌握多种维修工具和材料的使用方法，合理运用资源，降低维修成本。

2.4.2严格执行各项安全、技术规范，保证人身及设备安全。

2.4.3组织处理设备突发事件的应急处理工作。

2.4.4在“安全、可靠、经济、合理”的原则下，提出节能措施，并组织实施。

2.4.5及时妥善处理职责范围内发生的人员、设备等问题。

2.5 保安员职责要求

2.5.1严格遵守公司的各项规章制度和工作纪律，坚守岗位，不得擅自离岗、串岗。

2.5.2负责对公司区域进行24小时不间断的安全巡逻，包括但不限于办公区域、园区、停车场等。在巡逻过程中要保持高度警觉，注意发现异常情况和潜在的安全隐患。

2.5.3认真执行人员和车辆的进出管理制度，对来访人员要详细登记，查验有效证件，经核实无误并征得相关人员同意后，方可允许其进入。对公司车辆要检查是否符合出门规定，对无有效放行手续的车辆要坚决予以拦截。

2.5.4积极协助公安机关等相关部门开展各类安全保卫工作，如遇到突发事件或紧急情况，要迅速采取有效的应对措施，保护好现场，及时向上级报告，并配合相关部门进行调查处理。

2.5.6加强与其他部门的沟通和协作，积极参与公司组织的各项安全培训和演练活动，不断提高自身的业务素质和应急处理能力。

2.6 消控员职责要求

2.6.1熟练掌握消防控制设备的操作方法，能够独立完成日常的设备检查、维护和保养工作，确保设备始终处于良好的运行状态。

2.6.2严格执行24小时值班制度，不得擅自离岗、脱岗，密切关注消防控制设备的运行情况，及时发现并准确处理各类报警信息。

2.6.3当接到火灾报警信号时，要迅速按照应急预案进行处理，确认火灾情况后，立即通知相关人员组织疏散，并及时向消防部门报警，同时协助消防人员开展灭火救援工作。

2.6.4定期对公司员工进行消防安全知识培训和宣传，提高员工的消防安全意识和自防自救能力。

2.6.5协助相关部门制定和完善公司的消防安全管理制度和应急预案，并参与演练活动，确保在紧急情况下能够迅速、有效地组织应对。

2.6.6认真做好值班记录和设备运行记录，对发生的各类事件和处理情况进行详细记载，以备查阅和分析。

2.6.7积极参加公司组织的各类安全培训和业务学习活动，不断提高自身的专业技能和综合素质。

## （二）人员稳定性

1.人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施。

2.保证拟派人员专职为本项目提供服务。

## ★（三）最低人员配置要求

| 类别 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位需具备的上岗资格证、人员学历、年龄、工作经验等要求） | 其他要求（如岗位所需服务时长或时段等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 年龄45周岁（含）以内，具备5年及以上相关工作经验，本科及以上学历，负责与甲方沟通工作需求和服务质量监督，负责服务团队内部管理和工作调配。相关证书（中级职称证书、物业管理师证书） |  |
| 公用设施设备维护服务 | 综合维修 | 4 | 6 | 年龄 50 周岁（含）以下，具有 5 年以上类似工作经验。电工需持有需具备高压电工作业证或低压电工作业证；综合维修工需具备相应专业资格证书。基负责地内各办公建筑物内外的日常管理及修缮，如楼梯楼道、门窗、附属建筑、办公室及会议室等。 |  |
| 清洁服务 | 保洁员 | 3 | 4 | 55岁以下，具有5年以上类似工作经验，持有健康证。负责园区清洁工作。 |  |
| 绿化服务 | 绿化工 | 2 | 2 | 55岁以下，5年以上类似工作经验。负责园区绿化维护。 |  |
| 保安服务 | 门岗/巡逻 | 4 | 6 | 具备5年及以上相关工作经验，应具备保安员资格证书。 |  |
|  | 消防监控值机员 | 2 | 6 | 具备4年及以上相关工作经验，相关证书（消防设施操作员或建（构）筑物消防员）。 | 中控室 24 小时双岗值班 |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

## 五、政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

为在项目中充分落实《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》等相关要求，请供应商提供在本项目中落实节能节水等节约型工作措施。

## 六、投标人资格

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。

## 七、需要说明的其他事项

## （一）零星维修材料费用

1.涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：__单项维修预算人民币200元以内的_。

2.涉及以下情形的，由采购人承担：__单项预算高于人民币200元的___。

## （二）低值易耗品费用

1.涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：__保洁、绿化服务所需消耗品___。

2.涉及以下情形的，由采购人承担：___开展科学活动所需的消耗品___。