# 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 明细内容 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 是否核心产品（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹冷暖一级能效壁挂空调(含室外机支架） | 551 | 台 | 否 | 否 |

- 项目背景/项目概述（如有）

2.1建设内容

此次招标内容为学生公寓楼宿舍冷暖空调设备采购。为保障学生宿舍暑季降温除湿效果，提升学生居住的舒适度，为学生营造一个健康、舒适的居住环境。

2.1项目实施范围

本项目招标范围为：项目内设备的运输、保险、装卸（指定卸货地点）、安装、调试、验收、保修等。

2.3项目实施要求

包括设备安装、调试、运行等工作。

2.3.2 项目安装过程要求：

（1）应服从学校的整体协调，项目实施过程中能够与其他专业或承建单位紧密配合、衔接。

（2）安装位置要求匹配公寓楼宿舍整体建设要求，灵活、多样。

（3）施工过程要符合安全要求，需要动火的要做好防护措施。严禁在施工区域存放易燃易爆物品，严禁在宿舍楼内吸烟。

（4）进入学生宿舍严禁挪动、私藏学生物品，严禁拍照。

（5）施工过程中做好防护，防止对学生物品造成污染和损坏。施工结束后做好宿舍和公共区域的卫生清洁。

（6）投标人应根据项目需求及供货安装方案合理配备项目团队，团队成员不低于8人，至少应包含项目经理1名、现场负责人1名、安全员1名及专业工种人员5名。团队人员均应为投标人自有人员，按照工种提供至少制冷工证3个、高空作业证2个、电工证2个。

（7）投标人应根据项目需求制定供货、安装调试组织方案。方案中应至少包含以下内容：①项目组织管理方案②设备配送方案③设备安装方案④设备调试验收方案。

（8）投标人应根据项目需求制定售后服务解决方案。（方案中至少包含以下内容：设备备品备件的数量、设备维修响应时间、设备的技术支持方案。）

（9）投标人应根据项目需求制定应急服务解决方案。方案中至少包含以下内容：①设备应急维修预案②设备应急安装预案。

（10）投标人应根据项目需求制定应急服务解决方案。方案中至少包含以下内容：①设备应急维修预案②设备应急安装预案。

（11）空调安装完成后，施工单位需自检，确保室内外机安装牢固、水平，管线连接密封良好，无松动、渗漏现象；运行时制冷 / 制热效果符合设备标准，无异常噪音、振动。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交验货时间：

2026 年 4 月 15 日之前，中标人完成交货； 2026 年 5 月 15 日之前，中标人完成到货安装、调试、培训等工作，并具备验收条件，中标人向采购人提出验收申请； 2026 年 6 月 16 日之前，采购人组织验收并出具验收报告。

交货地点：北京科技职业大学

2. 付款条件（进度和方式）

结算方式：签订合同后7天内，中标人向采购人提交履约保证金          元（大写               元整），即合同总价5%；提交履约保证金后采购人支付         元（大写：              元整），即合同总价60%；全部货物到货，项目负责人向资产处提交到货清单，采购人支付         元（大写：              元整）即合同总价30%；设备安装调试并经采购人验收合格后,采购人支付         元（大写：              元整）即合同总价10%；项目履约完成后，采购人将履约保证金无息返还中标人（中标人须出具履约保证金收据）。

3. 包装和运输中标人交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且中标人应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，须满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库﹝2020﹞123号）），以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

下列资料包装在合同货物的包装箱中：

  - 装箱单

  - 合同货物数量和质量合格证书、保修证书

  - 产品使用说明书及其它必要的技术资料

- 售后服务（质保期）

4.1质保期：合同签订后120个月

4.2售后服务等其他服务要求：

（1）安装和调试：

中标人需要负责派技术人员到现场进行安装调试，应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表（相关费用均已包含在投标报价中，采购人不再另行支付）。

（2）售后服务承诺：

所投产品实行“三包”，质量保证期为10年，同时需要在投标文件中提供中标后能提供原厂商或者不低于原厂商质量的所有保修承诺。

在服务期内需提供7×24小时售后服务，确保随时能到现场解决技术、质量等问题。要求中标商提供本地及时的服务保障，在接到采购人报修通知后需30分钟之内响应，120分钟内到达故障现场，12小时之内解决问题。如无法解决，则需提供同档备机。

如果中标人在收到通知后7天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。

（4）需终身提供技术支持。保修期外提供维修并仅收取成本费（成本费只包括配件成本，但不包括人员工时、交通、住宿费等配件成本以外的费用）。

- 备注：上述（包括但不限于）各项与本项目实施有关的服务所需费用均需包含在投标报价中，采购人不再另行支付，有特殊要求的内容除外。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

为学生公寓楼宿舍冷暖空调设备采购。为保障学生宿舍的降温和除湿效果，提升学生居住的舒适度，为学生营造一个健康、舒适的居住环境。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 17790-2025《家用和类似用途空调器安装规范》

SB/T10541-2009《房间空气调节器安装服务规范》

如上述法律法规及标准规范发生修改，以最新有效的法律法规及标准规范约定为准。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 明细内容 | 技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式 冷暖空调 | 制冷量：3450-3650W 制冷功率：790-850W 制热量：4850-5150W 制热功率：1150-1350W 电辅热功率：900-1100W 室内机噪音：18-41dB（A） 室外机噪音：≤51 dB（A） 循环风量700-800m³/h APF值：≧5. 能效等级1级 环保冷媒 | 551台 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

| 包修期 | 整机10年包修 |
| --- | --- |
| 增值服务 | 投标设备包含5米铜管 室外机支架 包修期内每年一次清洗服务 |
| 标的物 | 主要部件（压缩机）均出自同一生产厂家 |
| 企业认证 | 制造商企业认证（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系） |
| 产品检测报告 | 投标人所报产品必须获得国家确定的检测机构出具的、处于有效期内的产品检测报告 |
| 3C认证 | 投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的中国国家强制性产品认证证书 |
| 节能产品认证 | 投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书 |
| 环境标志产品认证 | 投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件或扫描件 |

2.5需由供应商提供安装方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

3. 验收标准

货物的质量、规格、性能、数量等需满足采购人采购要求。

3.1、设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给采购人，并与采购人协商足够准备时间。到货时需按采购人要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。

3.2、设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能符合投标人投标文件中承诺的技术指标，所有指标验收由用户确认。

3.3、设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。