# 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共北京市卫生健康委员会党校物业管理服务采购项目 | 1162.383994 | 1 |

2. 项目背景

中共北京市卫生健康委员会党校为北京市卫生健康委直属处级公益一类事业单位，主要职能为承担市卫生健康系统党员领导干部、中青年后备干部、专职党务干部、党员发展对象培训及专业培训任务；承担北京市委组织部调训的党员领导干部培训任务；承担中央组织部调训的全国党员教育示范培训和民族地区基层党组织负责人轮训任务。

2026年拟通过引进有资质、有信誉、有业绩、有实力、可持续提高物业服务专业化水平的公司承接教学保障项目，为党校干部教育培训工作的正常开展提供良好的物业服务保障。

3. 项目概况

3.1项目基本情况

校区内的主要建筑有东楼、西楼、北楼、电教楼、报告厅、文体中心、竹园、眉园、行政办公区、后勤保障区、黑龙潭及龙王庙（文保单位）、人工湖、画眉山等。占地面积95312.28平方米，建筑面积20394.4平方米。

学员使用区有报告厅1个（可容纳260人）、多功能室1个、主题教室1个、中小型会议室等13个，学员宿舍146间。餐厅共计3个，同时就餐人数430人。绿化养护面积4.2万平方米，主要有树木、草坪、水池、喷泉、凉亭等。车辆行人出入口4个（两个车辆两个行人）。

3.2 建筑情况

全院总面积：95312.28平方米；总建筑面积：20394.4平方米。

主要建筑有：东楼：5935.42平方米；西楼：2149.545平方米；北楼：1284.66平方米；电教楼：1266.07平方米；报告厅：964.78平方米；文体中心：1677.47平方米；行政办公区：777.95平方米；后勤保障区：1364.79平方米；眉园：1079.79平方米；画眉山：23000平方米；人工湖及周边附属建筑：2490.26平方米。

3.2.1会议区域

| 序号 | 建筑 | 场所 | 面积 | 具体设置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告厅 | 主会场 | 964.78 | 200—240人 | 根据培训要求调整座位数及摆放形式 |
| 2 |  | 门厅及走廊（院士墙、英模墙） |  | 茶水台1+2处 |  |
| 3 |  | 接待室1 |  | 10人位沙发 |  |
| 4 |  | 接待室2 |  | 6人位沙发 |  |
| 5 |  | 接待室服务间 |  |  |  |
| 6 |  | 接待室卫生间 |  |  |  |
| 7 |  | 男女卫生间 |  |  |  |
| 8 |  | 音控室 |  |  |  |
| 9 |  | 开水间 |  |  |  |
| 10 |  | 弱电间 |  |  |  |
| 11 |  | 主席台后小库房 |  |  |  |
| 12 |  | 报告厅西侧备品间 |  |  |  |
| 13 | 电教楼 | 电一会议室 | 1266.07 | 60—80人 | 根据培训要求调整座位数及摆放形式 |
| 14 |  | 电三会议室 |  | 112—128人 | 根据培训要求调整座位数及摆放形式 |
| 15 |  | 直播间 |  |  |  |
| 16 |  | 电教楼接待室 |  | 9人位沙发 |  |
| 17 |  | 男女卫生间 |  |  |  |
| 18 |  | 电三音控室 |  |  |  |
| 19 |  | 服务间 |  |  |  |
| 20 |  | 小库房 |  |  |  |
| 21 |  | 门厅及走廊（党章展板） |  |  |  |
| 22 |  | 电教楼办公室（设备存放） |  |  |  |
| 23 |  | 开水间 |  |  |  |
| 24 |  | 电三备品间 |  |  |  |
| 25 | 东楼 | 东一会议室 | 1018.8 | 20—26人 |  |
| 26 |  | 东二会议室 |  | 20—52人 | 根据培训要求调整座位数及摆放形式 |
| 27 |  | 东三会议室 |  | 20—24人 |  |
| 28 |  | 东四会议室 |  | 20—24人 |  |
| 29 |  | 东五会议室 |  | 20—26人 |  |
| 30 |  | 东六会议室 |  | 20—24人 |  |
| 31 |  | 东七会议室 |  | 20—36人 |  |
| 32 |  | 东八会议室 |  | 20—22人 |  |
| 33 |  | 东九会议室 |  | 20—24人 |  |
| 34 |  | 东楼会议区接待室 |  | 12人位沙发 |  |
| 35 |  | 东楼会议区服务间 |  |  |  |
| 36 |  | 东楼会议区开水间 |  |  |  |
| 37 |  | 东楼会议区男女卫生间 |  |  |  |
| 38 |  | 东楼二层服务间 |  |  |  |
| 39 |  | 东楼二层开水间 |  |  |  |
| 40 |  | 东楼二层男女卫生间 |  |  |  |
| 41 |  | 门厅及走廊（廉政展板） |  |  |  |
| 42 | 文体中心 | 门厅及服务间 | 1677.47 |  |  |
| 43 |  | 健身房 |  |  | 跑步机、动感单车、综合器械、自由力量区等 |
| 44 |  | 羽毛球馆 |  | 2块场地 |  |
| 45 |  | 乒乓球馆 |  | 4块场地 |  |
| 46 |  | 多功能活动馆 |  |  |  |
| 47 |  | 图书馆 |  |  |  |
| 48 |  | 棋类室 |  |  |  |
| 49 |  | 瑜伽室 |  |  |  |
| 50 |  | 篮球场 |  |  | 含2个小足球场地 |
| 51 |  | 大影视厅 |  |  |  |
| 52 |  | 小影视厅 |  |  |  |
| 53 |  | 书画室 |  |  |  |
| 54 |  | 工具间 |  |  |  |
| 55 |  | 男女卫生间 |  |  |  |
| 60 | 行政办公区 | 行政办公区会议室 | 40.5 |  | 根据培训要求调整座位数及摆放形式 |
| 61 | 眉园 | 眉园会议室 | 90.46 | 20—30人 |  |
| 62 | 报告厅库房 | 报告厅库房 | 79.2 |  |  |
| 63 | 南门库房 | 南门库房（国旗广场控制间） | 63.5 |  |  |
| 64 | 主题教室 | 主题教室 | 650 |  | 展览教室 |

3.2.2.住宿区域

| 序号 | 分布 | 区域 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东楼 | 标 间 | 44 |  |
|  |  | 大单间 | 2 |  |
|  |  | 走 廊 | 2 |  |
|  |  | 外 厅 | 1 |  |
|  |  | 内 厅 | 1 |  |
|  |  | 公共卫生间 | 1 |  |
| 2 | 西楼 | 标 间 | 41 |  |
|  |  | 单人间 | 3 |  |
|  |  | 走 廊 | 3 |  |
|  |  | 大 厅 | 1 |  |
| 3 | 北楼 | 标 间 | 26 |  |
|  |  | 走 廊 | 2 |  |
|  |  | 大 厅 | 1 |  |
|  |  | 公共卫生间 | 1 |  |
| 4 | 竹园 | 标 间 | 2 |  |
|  |  | 大单间 | 2 |  |
|  |  | 单人间 | 3 |  |
|  |  | 大 厅 | 1 |  |
| 5 | 眉园 | 标 间 | 7 |  |
|  |  | 大单间 | 3 |  |
|  |  | 单人间 | 12 |  |
|  |  | 公共卫生间 | 1 |  |

3.3设施设备情况

3.3.1安防、人行道路及道闸等弱电系统

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统 |  | 1 | 利达LD128E2-T消防报警主机1个 |
|  |  |  |  | 消火栓泵1个 |
|  |  |  |  | 消防水箱1个 |
|  |  |  |  | 635个烟感 |
|  |  |  |  | 34个温感 |
|  |  |  |  | 消火栓按钮29个 |
|  |  |  |  | 手动报警42个 |
|  |  |  |  | 声光报警46个 |
|  |  |  |  | 消防广播10个 |
| 2 | 电气火灾监控器 | 依爱/EI-DB8702 | 1 |  |
| 3 | 安防监控设备 | 华三 + 宇视 | 1 | 211个摄像头 |
| 4 | 无线液位计 | ZWF | 1 |  |
| 5 | 防爆器材柜 | 1600*400*1200MM | 1 |  |
| 6 | 人行道系统、车辆管理系统 |  |  | 空降门2台、人行小门2套、车牌识别系统1套（3个摄像机、3个显示器等）、门禁两套、系统软件1套 |

3.3.2餐厅及后厨设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开水器 | ZDK-12 | 1 |  |
| 2 | 展示柜 | 1229*760*1950 | 1 |  |
| 3 | 六门双温冰箱 | DC-W1.6 | 1 |  |
| 4 | 六门冷冻冰箱 | DB-L1.6 | 1 |  |
| 5 | 智能酸奶机 | G400 | 1 |  |
| 6 | 智能酸奶机 | G400 | 1 |  |
| 7 | 电烤鸭炉 | 850*1050*1680 | 1 |  |
| 8 | 电烤箱 | 1310*1170*1760 | 1 |  |
| 9 | 森昵 饮水器 | SG-2000A | 1 |  |
| 10 | 双门展示柜 |  | 1 |  |
| 11 | 单星水池带沥水板 | 1500*750*800 | 1 |  |
| 12 | 单门消毒柜 | 康宝 | 3 |  |
| 13 | 三星水池 | 金燃 | 9 |  |
| 14 | 单星水池 | 金燃 1200*750*800 | 2 |  |
| 15 | 双星水池 | 金燃 | 4 |  |
| 16 | 墩布池 | 金燃 | 1 |  |
| 17 | 感应洗水池 | 金燃 | 2 |  |
| 18 | 平板车 | 金燃 | 1 |  |
| 19 | 双层工作台 | 金燃2200*1100*800 | 2 |  |
| 20 | 双通工作台 | 金燃 | 3 |  |
| 21 | 碗架 | 金燃 | 8 |  |
| 22 | 四层板式货架 | 金燃 | 1 |  |
| 23 | 五层板式货架 | 金燃 | 1 |  |
| 24 | 配菜台（带刀墩架） | 金燃 | 6 |  |
| 25 | 配菜台 | 金燃 | 2 |  |
| 26 | 灶间拼台柜 | 金燃（定制） | 5 |  |
| 27 | 双层不锈钢隔断柜 | 金燃 | 1 |  |
| 28 | 不锈钢玻璃隔断（可封闭） | 金燃 | 1 |  |
| 29 | 卧式冷冻柜 | 海尔（顶盖双门） | 4 |  |
| 30 | 开水器 | 宏华 116L | 1 |  |
| 31 | 单门保温餐车 | 加斯特 单门立式 | 2 |  |
| 32 | 电1/3坑扒炉连柜座 | 加斯特 | 1 |  |
| 33 | 单门展示柜 | 金松 | 1 |  |
| 34 | 单门保鲜柜 | 金松 | 1 |  |
| 35 | 六门冰柜 | 金松 （双机双温） | 2 |  |
| 36 | 六门冷冻柜 | 金松 （上下冷冻） | 1 |  |
| 37 | 三门保鲜冰箱 | 金松 | 2 |  |
| 38 | 四门冰柜 | 金松 双机双温 | 7 |  |
| 39 | 豆浆机 | 九康 50L | 1 |  |
| 40 | 电炸炉 | 鲁鹰 | 1 |  |
| 41 | 和面机 | 三麦牌（1包粉） | 1 |  |
| 42 | 电烤箱 | 三麦牌（三层六盘） | 1 |  |
| 43 | 双门消毒柜 | 索奇RTD900G-3 | 1 |  |
| 44 | 高压花洒 | 天仕（单孔） | 1 |  |
| 45 | 高压花洒 | 天仕（单孔） | 1 |  |
| 46 | 压面机 | 万寿山 60型 | 1 |  |
| 47 | 四眼电磁炉 | 喜达客 | 1 |  |
| 48 | 压面机 | 万寿山 60型 | 1 |  |
| 49 | 嵌入式电磁炉 | 喜达客 3.5kW | 1 |  |
| 50 | 奶炉 | 宇辉（电加热） | 2 |  |
| 51 | 圆形餐炉 | 宇辉（电加热） | 26 |  |
| 52 | 正方形餐炉 | 宇辉（电加热） | 12 |  |
| 53 | 电热保温平台连柜 | 金燃 | 1 |  |
| 54 | 电煮面炉连热汤池 | 金燃 | 1 |  |
| 55 | 电煮面炉连热汤池 | 金燃 | 1 |  |
| 56 | 电平扒炉连柜座（全平） | 佳斯特 | 1 |  |
| 57 | 刀具消毒箱 | 海克 | 2 |  |
| 58 | 绞肉机 | 华凌HFM-22 | 1 |  |
| 59 | 双头双尾中餐炒菜灶 | 金燃 （定制） | 4 |  |
| 60 | 双眼低汤灶 | 金燃 | 1 |  |
| 61 | 单眼残食台 | 金燃 | 1 |  |
| 62 | 单眼残食台 | 金燃 | 1 |  |
| 63 | 电六眼蒸煮炉 | 金燃 | 1 |  |
| 64 | 电四眼蒸煮炉 | 金燃 | 1 |  |
| 65 | 单门蒸箱 | 金燃 850*910*1850 | 6 |  |
| 66 | 热风消毒库 | 金燃 | 1 |  |
| 67 | 主操作间烟道排风系统 | 金燃 | 1 |  |
| 68 | 主食、面案烟道排风系统 | 金燃 | 1 |  |
| 69 | 自助厅明档烟道排风系统 | 金燃 | 1 |  |
| 70 | 清真主操作烟道排风系统 | 金燃 | 1 |  |
| 71 | 清真明档烟道排风系统 | 金燃 | 1 |  |
| 72 | 新风（补风）系统 | 金燃 | 1 |  |
| 73 | 不锈钢碗架 | 四层 | 3 |  |
| 74 | 不锈钢配菜柜 | 四层 | 1 |  |
| 75 | 不锈钢架 | 四层 | 2 |  |
| 76 | 不锈钢洗碗池 | 18-25 | 1 |  |
| 77 | 三槽水池 | 2075 | 2 |  |
| 78 | 咖啡机 | 50—60Hz | 1 |  |
| 79 | 智能酸奶机 | COM508 | 1 |  |
| 80 | 大锅灶 1000 | 金燃 | 3 |  |
| 81 | 大锅灶 850 | 金燃 850 | 1 |  |
| 82 | 不锈钢双层工作台带立板 | 1800*600*900 | 1 |  |
| 83 | 板式工作台 | 1800 | 1 |  |
| 84 | 不锈钢碗柜 | 四层 | 1 |  |
| 85 | 四层货架 | 奥厨银丰 | 1 |  |
| 86 | 不锈钢双层工作台 | 1800*700*800 | 1 |  |
| 87 | 不锈钢台面带立板 | 1800*600*900 | 1 |  |
| 88 | 五层板式货架 | 五层板式货架 | 1 |  |
| 89 | 板式6层车 | 不锈钢板式6层车 | 1 |  |
| 90 | 不锈钢残食车 | 不锈钢 | 1 |  |
| 91 | 不锈钢碗柜 | 玉石 | 1 |  |
| 92 | 五层板式货架 |  | 3 |  |
| 93 | 不锈钢双层工作台带立板 | 1100*600*900 | 1 |  |
| 94 | 五层板式货架 |  | 1 |  |
| 95 | 双格餐饮 | 1520 | 6 |  |
| 96 | 切片机 | 320 | 1 |  |
| 97 | 冷柜 | SC-400F | 2 |  |
| 98 | （保温）自助餐柜 | 1800*1100+400 | 3 |  |
| 99 | 单通工作柜 | 800*1100*800 | 2 |  |
| 100 | 不锈钢双层工作台带立板 | 1800*600*900 | 1 |  |
| 101 | 不锈钢冷萦案 | 上下二节门柜 | 1 |  |
| 102 | 调料车 | 不锈钢 | 1 |  |
| 103 | 不锈钢双层工作台 | 1800*700*800 | 3 |  |
| 104 | 五层板式货架 | 五层板式货架 | 1 |  |
| 105 | 三层送餐车 | 不锈钢三层 | 1 |  |
| 106 | 单槽水池 | 1575 | 1 |  |
| 107 | 五层板式货架 |  | 1 |  |
| 108 | 不锈钢货架 | 四层 | 1 |  |
| 109 | 板式工作台 | 1800 | 1 |  |
| 110 | 四层货架 | 奥厨银丰 | 1 |  |
| 111 | 不锈钢双层工作台带立板 | 90*150 | 1 |  |
| 112 | 板式工作台 | 1800 | 1 |  |
| 113 | 六门冷柜 | 越广 | 1 |  |
| 114 | 冷柜 | 516L | 1 |  |
| 115 | 冷柜 | SC-329 | 1 |  |
| 116 | 和面机 | 12 | 1 |  |
| 117 | （中央）净水器 | 爱美柯牌 WTE--P--D(FST)--7.5--F01型 | 1 |  |
| 118 | 风幕（帘）机 | *** | 1 |  |
| 119 | 残食台 | 2000*750*1000 | 1 |  |
| 120 | 残食台 | 2000*750*1000 | 1 |  |
| 121 | 五层板式架 | 900*530*1800 | 9 |  |
| 122 | 五盘速冻柜 | HBCF20 | 1 |  |
| 123 | 单门18盘醒发机 | MGF-18D | 1 |  |
| 124 | 双门保温餐车 | DH-22-21 | 1 |  |
| 125 | 感应洗水池 | 金燃 | 1 |  |
| 126 | 单眼低汤灶 | 650*750*550 | 1 |  |
| 127 | 电饼铛 | 45型 | 1 |  |
| 128 | 多功能搅拌机 | b30 | 1 |  |
| 129 | 咖啡机 | UB-288 | 1 |  |
| 130 | 圆餐桌 | 一米七；学苑一厅 | 19 |  |
| 131 | 长餐桌 | 两米四；学苑一厅 | 10 |  |
| 132 | 餐椅 | 学苑一厅 | 294 |  |
| 133 | 圆餐桌 | 两米；学苑二厅 | 6 |  |
| 134 | 餐椅 | 学苑二厅 | 72 |  |
| 135 | 长餐桌 | 两米四；职工餐厅 | 2 |  |
| 136 | 长餐桌 | 一米四；职工餐厅 | 6 |  |
| 137 | 长餐桌 | 一米二；职工餐厅 | 11 |  |
| 138 | 餐椅 | 职工餐厅 | 76 |  |
| 139 | 广告机 | 学苑一厅 | 6 |  |

3.3.3 变配电系统

配电室2处，1000KVA.800KVA.低压柜11个。低压配电室11个。低压柜19个。防雷设施27处。发电机一组。

3.3.4 电梯系统

| 序号 | 梯型 | 层/站 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客运电梯，直梯 | 3 | 1 | 台 |

3.3.5 给排水系统

3.3.5.1 给水系统：

校区为自备井。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水泵 | 150QJ32-114-18.5kW | 一用一备。共2台 | 台 |
| 2 | 生活水箱 | 不锈钢，有效水容积≥*m3，水箱尺寸12000x4000x3000 | 1 | 座 |

3.3.5.2排水系统：

污水井103个，暖气井50个，自来水井24个，雨水井34个，合计211个。

3.3.6空调系统

供冷设备：空调多联机167个。分体空调138个。

3.3.7.其他

3.3.7.1隔油池2座，2立方、5立方。

3.3.7.2化粪池具体情况如下。

| 序号 | 化粪池位置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南门 | m³ | 16 | 经过现场测算，预算7座化粪池容积共计 210m³ |
| 2 | 报告厅 | m³ | 28 |  |
| 3 | 电教楼 | m³ | 35 |  |
| 4 | 北楼草地 | m³ | 32 |  |
| 5 | 东楼后 | m³ | 25 |  |
| 6 | 十亩地 | m³ | 24 |  |
| 7 | 污水总沉淀池 | m³ | 50 |  |
| 合计 |  | m³ | 210 |  |
| 预估 210m³ ，如超过预估数量按照21000元进行结算，如未达到预估数量，按照实际清运量进行结算。 |  |  |  |  |

3.3.7.3其他设备

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机 | 1台 | KP350 |  |
| 2 | 配电柜 | 25台 | MNS |  |
| 3 | 变压器 | 1台 | SGB13-1000/10 |  |
| 4 | 避雷 | 全校 |  |  |
| 5 | 绝缘手套 | 4副 | 10KV安全牌 |  |
| 6 | 绝缘靴 | 4副 | 10KV双安牌 |  |
| 7 | 安全帽 | 3副 | 赫力斯牌 |  |
| 8 | 高压验电笔 | 1副 | 肃宁县上德昌电气有限公司 |  |
| 9 | 高压验电笔 | 1副 | 瑞恒牌 |  |
| 10 | 高压拉闸杆 | 1副 | 瑞恒牌 |  |
| 11 | 高压拉闸杆 | 1副 | 东莞市国网电力设备 |  |
| 12 | 绝缘绳 | 1副 | 泰州市金达电力 |  |
| 13 | 接地线 | 1副 | 通力电器 |  |
| 14 | 绝缘夹钳 | 1副 | 沧州新高电力 |  |
| 15 | 电力监控运维 | 1套 | 北京度朗格迪信息技术有限公司 |  |
| 16 | 自吸泵 | 2台 | TYPE YX3-90L-2 |  |
| 17 | 潜水泵 | 2台 | 80WQG40 |  |
| 18 | 潜水泵 | 2台 | 150QJ32-114 |  |
| 19 | 高压柜 | 1组 | RH2506273; RH2506123 |  |
| 20 | 燃气报警器 | 报警器1； 探头6 | JDY-KZ-A01（东） |  |
| 21 | 燃气报警器 | 报警器1； 探头6 | JDY-KZ-A01（西） |  |
| 22 | 供水设施（蓄水箱） | 1 |  |  |
| 23 | 水质消毒 | 2 | SL-100 |  |
| 24 | 化粪池清掏 | 8 |  |  |
| 25 | 管道、隔油池清洗 | 2 |  |  |
| 26 | 燃气户内管线 | 2 |  |  |
| 27 | 燃气户外设备 | 2 |  |  |
| 28 | 三级过滤净水器 | 12 | 机器：士达 （配10寸过滤棉） |  |
| 29 | 汽油抽水泵 | 1 |  |  |
| 30 | 气体检测仪 | 1台 | KP800 |  |
| 31 | 气体检测仪 | 1台 | YF-4 |  |
| 32 | 热成像仪 | 1台 | H21PROS |  |
| 33 | 污水泵 | 1台 | 50GNWQD15-15-1.5 | 功率1.5kW；扬程15；流量15m³/h |
| 34 | 污水泵 | 1台 | 50-GNWQ10-15-1.5 | 功率1.5kW；扬程15m；流量10m³/h |
| 35 | 污水泵 | 1台 | ASWQ15-25-3 | 功率3kW；扬程25m；流量15m³/h |
| 36 | 污水井排污泵 | 2台 |  | 东楼东夹道 |
| 37 | 柴油泵 | 1台 | SX-ZXB100 | 扬程28m；流量100m³/h |
| 38 | 柴油泵 | 1台 | DP100LE | 扬程25m；流量84m³/h |
| 39 | 消防水泵 （消防水泵房一座） | 2台； 一备一用 | ISG150-400[I]C | 功率22kW；扬程32m；流量160m³/h |
| 40 | 消防水池 | 1座 |  |  |
| 41 | 露天水池 | 1个 |  |  |
| 42 | 电教楼开水器 | 1台 | FT-9 | 供水量140L/H；9kW |
| 43 | 电教楼开水器 | 1台 | ZDK-9 | 供水量90L/H；9kW |
| 44 | 报告厅开水器 | 1台 | FT-9 | 供水量97L/H；9kW |
| 45 | 报告厅开水器 | 1台 | ZDK-15 | 供水量230L/H；15kW |
| 46 | 东楼一层开水器 | 1台 | FT-9 | 供水量97L/H；9kW |
| 47 | 东楼2层开水器 | 1台 | ZDK-12 | 供水量120L/H；12kW |
| 48 | 职工宿舍开水器 | 1台 | ZDK-18 | 供水量180L/H；18kW |
| 49 | 后厨开水器 | 1台 | ZDK-12 | 供水量120L/H；12kW |
| 50 | 智能水表 | 2 | DN15 |  |
| 51 | 智能水表 | 2 | DN20 |  |
| 52 | 智能水表 | 3 | DN40 |  |
| 53 | 智能水表 | 3 | DN 50 |  |
| 54 | 智能水表 | 2 | DN60 |  |
| 55 | 智能水表 | 5 | DN80 |  |
| 56 | 智能水表 | 2 | DN100 |  |
| 57 | 智能水表 | 1 | DN180 |  |
| 58 | 智能水表 | 2 | 立式25 |  |
| 59 | 智能水表 | 2 | 立式65 |  |
| 60 | 智能水表 | 1 | 立式50 |  |
| 61 | 澡水软水器 | 2 | 容鑫泰10T：3065 |  |
| 62 | 净水机 | 1 | 宏华80 0G20 | 需要更换配套滤芯 |

注：设备设施数量以现场为准确数字。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

1.实施期限：

自合同签订之日起一年。

2.实施地点：

北京海淀区温泉路15号院。

3.服务范围：

校区内所有建筑，包括东楼、西楼、北楼、电教楼、报告厅、文体中心、竹园、眉园、行政办公区、后勤保障区、黑龙潭及龙王庙、画眉山、人工湖等及学员使用的报告厅、中小型会议室、教室、学员宿舍、餐厅等区域。

（二）付款条件（进度和方式）

物业服务费按月支付，付款时间为每月25日前。

三、技术要求

（一）基本要求

1.目标与责任

1.1保证采购人工作的正常开展，为保证干部教育培训工作的正常开展提供良好的物业服务保障。中标人不得将本项目整体转包给其他任何单位和个人。

1.2应严格执行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》等相关法律法规的规定，按时发放工资、支付国家规定的社会保险等。

1.3在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其他相关国家、地方、行业标准及规范。

1.4服务质量目标

1.4.1建筑及配套设备设施完好率不低于99%，技术档案完整率100%；

1.4.2党校内建筑零修、急修及时率100%；维修工程质量合格率不低于98%，返修率不超过2%；对维修效果的回访率不低于90%；

1.4.3保洁服务工作计划完成率100%，无因保洁不到位导致的严重不满意投诉；

1.4.4绿化养护工作计划完成率100%，无因养护不到位导致的死株情况；

1.4.5消防安全及安全巡视覆盖率100%，发现异常情况采取有效措施后立即上报；

1.4.6随机对外来人员进行入住满意情况调查，满意率不低于95%；每半年对院方各科室进行意见征询和满意情况调查，满意率不低于95%；

1.4.7对服务人员开展教育培训，培训计划实施率100%，培训合格率100%；

1.4.8因服务方责任导致的突发设备故障、食品安全、火情、车辆驾驶等事故发生率0。

2.服务人员要求

服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求。所有服务人员应持有符合从事餐饮或客房服务健康条件的证明。应具备专业素养，身心健康，品德好。年龄在18-60周岁。

2.1项目应配置项目经理1名，项目经理应具备的条件：

2.1.1具有本科（含）以上学历。

2.1.2类似的管理经验5年（含）以上。

2.1.3持中级(含）以上职称

2.2依据各服务内容配置相关的专业主管6名，服务内容指工程主管、绿化主管、安保、学员宿舍、培训教室（文体）保障、餐饮服务等。

2.2.1工程主管：具有大学本科（含）以上学历，具有中级及以上职称证书或具有特种设备安全管理证书或具有房屋建筑设备安全管理员证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

2.2.2绿化主管：具有中级及以上职称证书，具有5年（含）以上同岗位经验。

2.2.3宿舍服务及培训教室（文体）保障主管：具有大专及以上学历且具备有效期内的健康证，具有5年（含）以上同岗位经验。

2.2.4餐饮服务主管：具有中式烹调师（高级）证书且具备有效期内的健康证，具有5年（含）以上同岗位经验。

2.2.5安保主管：具有建（构）筑物消防员四级或消防设施操作员中级资格证书，具有五年（含）以上同岗位经验。

2.3技术专业人员应具备的条件：

2.3.1多媒体人员：具有音视频系统操作和拍照摄影相关技能，具有五年（含）以上同岗位经验。

2.3.2电梯安全员和有限空间安全员应持有电梯安全管理、有限空间监护作业等特种作业（设备）证书。变配电系统运行与维护人员应持有高压电工作业的特种作业证书。锅炉运维人员应持有特种设备工业锅炉司炉G1证书。

2.3.3高处作业、动火作业应持有高处作业及焊接与热切割作业的特种作业证书。

2.3.4消防中控室值守人员应持有中级以上消防设施操作员培训证书（监控操作）或职业资格证书、四级以上建（构）筑物消防员职业资格证书。消防维保人员应持有中级以上消防设施操作员培训证书（检测维修保养）或职业资格证书。

2.3.5按照《中华人民共和国食品安全法》配备食品安全管理员或食品安全总监，应持有投标人的任命书并经过培训的承诺函。

2.3.6投标人除应具备保安服务许可证以外，所派出的保安人员应持有保安员证书。消防设施巡查的人员，应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书开展巡查。安保主管，应持有保安员证书同时要具有中级以上消防设施操作员培训证书或职业资格证书、四级以上建（构）筑物消防员职业资格证书。

2.3.7重点岗位人员要求：

（1）学员宿舍服务的前台人员大专以上学历、熟练使用办公软件，未经采购人同意不得更换。

（2）学员开班入住期间时段，优先安排保安门岗人员身高不低于175cm，年龄不超过40岁人员，学员集中出入期间应站姿值守。

（3）音响/照相/摄像保障岗的人员，应具备音响设备调试及使用、音视频的前期设置和后期制作等工作能力，熟练使用各种办公软件。

（4）会议服务人员优先安排30岁以下人员，大专以上学历，熟悉服务流程。

（5）驾驶员优先安排40岁以下人员，未经采购人同意不得更换。

2.4每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、安全生产教育等内容。

2.5投标人应对所有员工在入职前进行遵纪守法、从业资格等情况的审查，审查结果向采购人报备。

2.6如因投标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意。

2.7服务人员着装应按岗位分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

3.保密和思想政治教育

3.1建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于明确重点要害岗位保密职责、对涉密工作岗位的保密要求。

3.2根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

3.3每季度至少开展1次对服务人员（重点为会议服务、学员宿舍服务人员）进行保密、思想政治教育的培训，增强服务人员保密意识和思想政治意识，新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

3.4发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

4.档案管理

4.1建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

4.2档案和记录齐全，包括但不限于：

4.2.1采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。接待投诉时，投诉内容、处理结果及反馈意见及时。表：包括管理所设立的各类表格、质量记录表、使用情况表、回访表、洽商申请表等。

4.2.2房屋维护服务：房屋台账、房屋修缮及养护记录等。图：包括房屋平面图、竣工图、管道走向图、污井下水道位置图。档：包括区接管验收记录、投标人签订的分包合同副本。册：包括房屋清册，绿化清册等。后期改造工程图纸等及时制图并存档。

4.2.3公用设施设备维护服务：设备清单或台账、使用说明、维保记录、巡查记录、维修档案等。维修更新时，维修更新后的变动情况记录在册及时。卡：设备卡。

4.2.4保安服务：监控记录、值班记录、巡查记录、应急预案演习与处置记录等。

4.2.5保洁服务：清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。

4.2.6绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。

4.2.7收集整理各种人事档案、质量记录、管理制度等资料。

4.2.8物业接管时，所有原始记录资料及时交接并记录准确。应全面掌握相关科室基本情况，区域划分钥匙分配原始交接记录准确。

4.2.9遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将任何与采购人有关的资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

4.2.10履约结束后，按接管验收记录将相关资料交还采购人。

5.分包专业服务单位管理

5.1根据采购人要求明确对分包专业服务单位的要求，确定工作流程，确保分包企业具有专业资质、专业能力。

5.2合理控制外包服务人员数量和流动率。

5.3明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。

5.4根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。

5.5开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。

6. 服务改进

6.1明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

6.2对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

6.3需整改问题及时整改完成。

7.重大活动后勤保障

7.1制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

7.2实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

7.3收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

8.安全生产

8.1按照《中华人民共和国安全生产法》等相关规定建立安全生产责任制，包含但不限于建立安全生产管理机构，配置管理人员，明确全员岗位安全职责，落实安全生产责任等。

8.2服务人员逐级、分岗位签订安全生产责任书。

8.3对服务人员开展安全生产教育培训。

8.4对危险作业按国家规定和专业标准要求执行。

9.应急保障预案

9.1重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

9.2应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对（防汛）应急预案等。

9.3应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

9.4应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

10.服务方案及工作制度

10.1制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

10.2制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

10.3制定物业服务方案，主要包括：学员服务保障方案、学员宿舍服务方案、餐饮服务方案、房屋维护和设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、秩序维护服务方案等。

11.服务热线及紧急维修

11.1设置24小时报修服务热线。

11.2紧急维修应当在15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

（二） 服务保障（学员）服务要求

1.范围

培训前教室准备、物资准备、场地布置、文体中心服务、教学区巡查报修、教学区卫生和环境清洁、按规定管理和使用教学区物资耗材、按规定管理和使用教学区固定资产、按规定检查和处置学员遗留物品、教学保障相关设备准备、教学保障设备设施巡查检查和报修、控制室卫生和环境清洁、按规定管理和使用教学保障设备、摄影摄像、录播转播、音视频和图片的后期制作。

2.服务标准

2.1培训前准备。

按照培训任务单要求及教学计划提前准备好教室，充分了解教学要求、教室布置等相关事项，与主办单位当次培训负责人或我校承办部门确认参训人数、时间、服务需求，提前根据要求形式进行主席台布置、桌签打印、桌椅摆放等场地布置；根据参训人数和使用时长，提前准备相应的饮具、饮品、水杯、清洁用品等耗材。

2.2课前服务

2.2.1提前检查相关设施设备，如有问题及时报修理。

2.2.2对洗手间、走廊进行打扫、清理。

2.3课中服务

2.3.1培训开始后每间隔半小时，进入教室进行检查光线和温度，按照正确次序为使用者提供添水等服务。

2.3.2做好中途进出人员的引领。

2.3.3服务保障人员在水台待命，按照任务要求提供茶水服务，在不干扰上课的情况下，酌情给领导、教师、学员添加茶水或提供其他服务，保密课程中间不打扰。

2.3.4维护教室外环境的秩序和卫生，加强使用教室附近的洗手间及走廊卫生循环清洁的巡查，关注及劝阻无关人员进入教室或在教室附近喧哗。

2.3.5课间休息后，对卫生间进行打扫、清理，对休息区进行整理，及时补充和更换各种物品。

2.3.6重要培训班次，服务保障人员全程站位服务。

2.4课后服务

2.4.1培训结束后，服务保障人员在门口站立，把前后门打开，并提醒其带好资料及随身物品，微笑着向学员道别。

2.4.2清理教学用品及场地卫生，发现参训人员遗留物品及文件及时送交前台。

2.4.3检查设施设备及用具，发现损坏将数目及损坏情况上报前台或会务并做好记录；

2.4.4整理教室，桌椅恢复原位，关闭所有电气设备、灯光后锁闭教室，收回会议用具并进行清洗消毒。

2.4.5做好教学、培训信息情况登记、服务内容记录，建立服务工作档案。

2.5文体服务

按使用要求开放和管理文体中心，做好人员服务和设备安全巡视，做好日常巡查检查和报修，做好场地日常卫生和环境清洁，按要求向学员提供文体耗材和图书借阅服务。

2.6设备保障

2.6.1按照培训任务单和教学要求提前安排好保障人员、提前调试准备教学保障设备。

2.6.2根据任务要求提前制作各类上屏内容，确认拍摄录制要求。

2.6.3提前半小时播放暖场音乐，做好应急备服准备，确保应急设备、物品、人员到位。

2.6.4检查设备完好性并清点设备数量、整理归位，发现损坏及时联系维修；关闭音视频、录播录制等设备，清理电脑内存留资料数据；擦拭清洁设备、打扫控制室卫生，将设备设施归位，并切断音控室电源，关好门窗。

2.6.5其他工作。做好业务相关音影资料的后期加工、整理及归档。做好设备设施管理工作，做好各教室设备巡检记录，按采购人要求落实好各种预案的响应。

（三）学员宿舍服务要求

1.服务内容：开班期间，学员入住、分配、宿舍清洁、退住等服务，包括但不限于学员宿舍巡查检查和报修、学员宿舍卫生打扫、准备和布置学员宿舍、按规定管理和使用学员宿舍的物资耗材、按固定管理和使用学员宿舍固定资产、为入住学员提供必要服务、按规定检查和处置学员遗留物品、掌握采购人相关应急预案。

2.服务标准

2.1前台及基本服务

2.1.1工作准备。按照教学培训计划安排，与相关培训负责同志确认培训安排，提前了解培训前准备信息，包括确认参训人数、日程安排、住宿安排、就餐情况、教室需求等工作，并根据已确认的情况提前制定培训任务单，包括材料分装、指示引导、签到分房等内容。

2.1.2房间准备。根据给定的住宿区域或房间号，做好房间检查、卫生清洁、布草更换、客用品摆放等工作。

2.1.3信息掌握：根据给定的任务安排，准确了解住宿区域、入住房号、学员概况、服务禁忌等信息。

2.1.4房间清洁：提前做好地面、墙面、门窗、家具、电器、棉织品、卫生间等的清洁。

2.1.5设备检查：检查电器、开关是否完好并能正常使用，检查卫生间设施是否完好并能正常使用，发现问题应及时报修解决。如入住前不能解决，应提醒前台将该房间状态设置为“待维修房”。

2.1.6物料摆放：按照要求将学员宿舍文具、饮具饮品、洗漱用具、入住须知等摆放在规定位置。

2.1.7入住前服务。按照服务接待科和学员宿舍部要求做好入住前检查，确认已准备好的房间符合使用要求。

（1）签到迎宾：各相关区域服务人员提前到指定岗位迎宾，并使用礼貌用语欢迎学员来校学习。

（2）引导入住：提醒学员入住区域、房号，向学员指示入住区域方向，并帮助有需要的学员搬运行李物品。

（3）入住期间服务。前台完成好服务保障和沟通协调工作，做好相关信息的上传下达，及时通知对应部门安排落实相关工作。其余服务人员按照相关标准和流程做好卫生清洁打扫、日用消耗品补充、入住人员服务等工作。

2.1.8退房服务

前台根据日程安排的结束时间，提前准备好退房登记表，收回学员卡并做好清点和登记。提醒学员有无遗留物品、协助提拿行李物品等、礼貌话别并欢迎再次光临。其他服务人员在学员退房后应立即到对应房间检查，完毕后将查房情况告知总台并做好退房记录，同时做好退房清洁工作，回收房间内的房卡，将遗留物品按规定上交。

2.1.9应急服务和相应要求

熟练掌握各类住宿服务应急预案，确保在停水、停电、暴雨、火灾、地震等应急情况下能够快速准确处置。

2.1.10其他日常工作

做好工作记录和客房用品及易耗品使用情况登记，按规定做好安全巡视和检查报修。

2.2住宿区日常清洁要求

2.2.1宿舍内根据天气条件多通风，按要求做好消毒，保持空气清新。

2.2.2电话每次退房后消毒清洁。

2.2.3窗户、玻璃每周清洁1次，保持玻璃镜面干净明亮。

2.2.4床下吸尘每周1次，床下无尘、无杂物。

2.2.5踢脚线每周清洁1次，保持无尘、无印记。

2.2.6热水壶每次退房后清洁，无水垢、无印渍。

2.2.7空调口、风口每周清洁1次。

2.2.8电脑（键盘、主机）每次退房后清洁消毒，保持无尘。

2.2.9地毯清洗每学期1次，保持无污渍。

2.2.10卫生间墙地面每次退房后清洁，墙地面无污垢、无水碱，洁具光亮、无污垢、无异味、无尿碱。

2.2.11其它专业清洁工作车每周1次，保持干净、整齐、无杂物。

2.2.12工作间每周1次保持干净、整洁。

2.2.13楼梯间窗户每周1次，保持窗户明亮、光洁。

2.2.14窗帘清洗每年1次，保持干净、无污渍。

2.3宿舍卫生清洁标准

2.3.1衣柜衣架无缺失破损，衣架杆无积尘。

2.3.2书桌桌面无尘、无灰渍，抽屉活动自如，内部无积尘，服务指南、文具盒等物品是否齐全。

2.3.3电视外表干净无尘，可正常使用，遥控器电量充足。

2.3.4茶几平稳，台脚干净无尘，茶具清洁无污渍。

2.3.5电热水壶清洁光亮无污渍、无水印。

2.3.6台灯开关正常，各部位无积尘，灯罩接缝朝向后部。

2.3.7空调遥控器电量充足，能正常使用。

2.3.8空调风口无异响，无积尘。

2.3.9电话使用正常，电话机及电话线整洁干净。

2.3.10床铺平整、美观、干净，床面及四周无杂物和毛发。

2.3.11沙发椅坐垫无破损，椅边、椅脚无积尘或脏渍。

2.3.12化妆镜悬挂正常。镜面干净明亮，各部位无积尘。

2.3.13窗帘悬挂规范，使用正常，挂钩无脱落，轨道干净。

2.4卫生间卫生清洁标准

2.4.1镜子无积尘、无污渍、无破损。

2.4.2马桶盖板及座板干净整洁，按钮及进出水正常，内外壁无污渍。

2.4.3洗手盆、淋浴器金属件表面保持光洁，瓷盆内壁无水珠或肥皂渍，冷水、热水龙头正常，盆内水塞无毛发，泄水系统是否正常，浴帘无水珠及污渍。

2.4.4台面整洁干净，无破损。

2.4.5物品盘清洁干净，物品按规定位置摆放整齐。

2.4.6卫生用品漱口杯、牙具、梳子、香皂、浴液、洗发液、卫生纸等齐全。

2.4.7排风扇使用正常，表面无积尘和污渍。

2.5其他区域卫生清洁标准

2.5.1天花板无漏水、无霉点、无裂缝、无位移和松脱；墙脚无蜘蛛网。

2.5.2墙壁。无尘、无灰渍。

2.5.3垃圾桶按要求摆放，标识清楚，桶内垃圾及时倾倒，桶内外壁干净无污渍。

2.5.4地板光洁、明亮，无尘、无水渍、无污迹、无毛发。

2.5.5门锁开启正常，无尘、无灰渍、无污渍。如有门号牌和疏散示意图应完好无污损。

2.5.6房间通风良好无异味。

2.5.7玻璃窗及其他玻璃材质表面。无手印、无水泥渍、无胶渍、光洁、明亮。

2.5.8铝合金框架、窗台。无尘、无沙渍、无灰渍。铝合金窗轨、门轨。无尘、无沙泥、无杂物。

2.5.9踢脚线。无尘、无灰渍、无污渍。

2.5.10天花、风口、灯筒。无尘、无污渍、无手印、无蜘蛛网。

2.5.11地毯地垫。无尘、无污渍； 洁具无尘、无水渍、无污迹、无毛发。

2.6布草洗涤

2.6.1按照年度培训学员不超过30000人次产生的洗涤品类计算洗涤费用，布草洗涤包括但不限于学员宿舍的床单、被罩、枕套、毛巾、浴巾、窗帘、桌布、纱帘等，每人一换；会场的纱帘、窗帘、台布、椅套、幕布等，每半年一次；空调毯每人一换；餐厅的桌布、椅套、纱帘、窗帘等，每年一次。

2.6.2委托洗涤服务的专业服务单位须符合《洗染企业服务评价规范》，职业健康安全管理体系认证书（资质范围内洗涤服务及其所涉及的职业健康安全管理活动）、质量体系资格证书（资质范围内洗涤服务）、环境管理体系认证证书（资质范围内洗涤服务及其所涉及的职业环境管理活动）。

2.6.3洗涤后的布草外观洁净、无皱褶，无污迹，无异味、无串色。

2.6.4烘干后的布品，按不同种类进行折叠。

2.6.5对于破、残的布草在折叠时必须挑出，并按照统一规格单独进行打包计数，定期检查洗涤物品的破损情况，需报残更新的，投标人应及时向采购人提出，洗涤破损率不超过洗涤数量0.3%，报废率不超过洗涤数量的1%。

2.6.6清洁后布草储存区应清洁干燥，无霉菌滋生。清洁后布草应干燥、通风的物架上保存，距离地面≥20cm ，墙面≥5cm，距离屋顶≥50cm。

2.6.7洁净布草不得与脏污布草混放，放置应有各自独立区域，并有明显区域标牌。

2.6.8洁净布草应使用专用包皮密封，外包皮有标识，分类包装运输。

2.6.9按约定时间准时送回洁净布草，双方进行清点、抽检，签字确认。

2.6.10如造成非正常损耗的布草缺失，专业服务单位应按布草采购单价全额赔偿。

（四）餐厅服务要求

1.服务范围：

1.1提供用餐、用餐区域、食品安全管理、餐具设备管理、厨房设备设施管理、厨余垃圾管理及清运等。

1.2供餐品种和数量，应不少于以下的品种数量：

1.2.1早餐：小菜6种，拌菜2种，咸菜2种，热菜3种，水果2种，煮蛋、蛋羹、煎蛋，现场制作3种、主食7种，流食5种，甜点1种，共计34种。

1.2.2午餐：小菜6种、凉菜4种，水果3种，热菜8种，汤品2种，现场制作4种，主食8种，甜点2种，共计36种。

1.2.3晚餐：小菜6种、凉菜2种，咸菜1种，水果3种，热菜8种，汤粥2种，主食7种，共计28种。

此标准为一般自助餐需求，遇特殊情况，可根据实际情况进行合理调整。

1.3新菜品研发每年不少于总菜品30%（不包括中标单位菜品库已有项目），保证每两周主要菜品各餐次不同样，保持就餐人员食材入口率平均不低于采购人审定餐标的95%。

1.4根据采购人要求，有计划地提供不同层次的风味小吃、特色美食、季节食品和健康饮品。

1.5所有主食、菜品均为当天制作。

1.6根据采购人提前布置的人数和标准，提供临时加餐服务。

2.服务标准

2.1备餐及供餐要求

2.1.1餐厅每日清洁，定期消毒，地面无尘土、无污渍、无积水。

2.1.2就餐桌椅摆放整齐，餐桌和椅子上无水渍、食品残渣、杂物，用餐后立即清洁桌面及周围。

2.1.3各类餐具事先进行消毒，就餐前半小时进行再消毒，不得与非食品用具混放。

2.1.4供应前应检查待供应食品，发现有腐烂变质的，不得供应。

2.1.5就餐期间随时巡视，合理分派菜肴、整理造型，确保餐车台面干净整洁。

2.2加工制作

2.2.1操作间干净整洁，用具保持清洁并定位存放，物品摆放符合相关要求，冷荤间落实“五专”（专人、专室、专用工具、专用消毒设备、专用冷藏设备）要求。

2.2.2食品加工流程做到生进熟出一条龙，用食器具符合“四过关”（一洗、二刷、三冲、四消毒）要求。

2.2.3食品加工过程严格遵守“四隔离”（生与熟隔离、成品与半成品隔离、食品与杂物药物隔离、食品与天然水隔离）。

2.2.4餐用具清洗和消毒

（1）餐用具使用后应及时洗净，定位存放，保持清洁。消毒后的餐用具应贮存在专用保洁设施内备用，保洁设施应有明显标识。餐用具保洁设施应定期清洗，保持洁净。

（2）接触直接入口食品的餐用具按照规定洗净并消毒。

（3）消毒后的餐用具应符合规范要求。

（4）已消毒和未消毒的餐用具应分开存放，保洁设施内不得存放其他物品。

（5）排水沟须每日进行清理，做到无残渣。

2.3库房

2.3.1协助采购人对所采购的原料进行质量查验、出入库登记等，确保所购食品及原料、食品添加剂、食品相关产品符合食品安全标准。

2.3.2库房内设备设施表面清洁。不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品。

2.3.3食品应分类、分架、隔墙、离地并按照其贮存要求存放。使用应遵循先进先出的原则，离到期日期不足三个月的食材不可入库。

2.3.4库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于0.5米。

2.3.5同一库房内贮存不同类别食品和物品应区分存放区域，不同区域应有明显标识。

2.4现场安全

2.4.1消防安全

（1）应按照规定在燃气存放、计量间内安装的燃气浓度检测报警器、防爆照明灯进行检查，并做到通风良好。

（2）对燃气管道、调压装置、灶具、阀门等设施设备进行专人维护和保养。

（3）油炒油烹等加工制作时，应确保人不离岗。

2.4.2油烟排放安全

（1）灶台上方设有自动灭火装置，应定期检查，确保正常运行，如发现故障立即上报采购人，在未修复期间不得使用。

（2）聘请具备专业资质的清洗机构进行排烟罩、全部排油烟管道、楼外油烟净化器等排油烟设施的清洗维护，每60天定期清洗一次，全年清洗7次，并留存清洗报告，清洗过程及标准应符合《T/BJXF 010—2024集排油烟设施清洗服务规范》的要求。

2.5定位标识

2.5.1按照国家标准执行餐厅各档口食品安全制度上墙的要求，做到职责划分明确，责任到人。

（1）生、熟、半成品、食品、餐具均需设置标识以区分。

（2）各种机械设备、电力设备均需定位存放。

2.5.2水池、操作区域、储放货架有标识，按标识定位使用。

2.5.3留样冰箱、生熟冰箱、饮料冰箱、半成品冰箱设置标识以区分。

2.5.4工具、用具、送餐车、盛器、容器、清洁用具、茶杯、饭单、手套、记录簿、私人物品等物资定位摆放。

2.6食品留样

2.6.1应当对每种直接入口主副食品进行留样。

2.6.2留样食品应按品种分别存放于清洗消毒后的密闭专用容器内，在冷藏条件下存放48小时以上，由专人负责，上锁保管，留样应贴有规范的样品留样标签。

2.6.3每个品种的留样量应满足检验需要，不少于125克。

2.6.4应按照规定做好留样记录，记录留样食品名称、留样量、留样时间、留样人员、审核人员等。

2.7食品添加剂

2.7.1食品添加剂专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存。

2.7.2食品添加剂的存放应有固定的场所（或橱柜），标识“食品添加剂”字样，盛装容器上应标明食品添加剂名称。

2.7.3食品添加剂的使用应符合国家有关规定，采用精确的计量工具称量，并有详细记录。

2.8餐厨废弃物暂存

2.8.1产生废弃物或垃圾的场所均应设有废弃物容器。废弃物容器应张贴分类标识。

2.8.2废弃物容器应配有盖子，有效防止污染食品、水源和食品接触面、地面，防止有害动物的侵入，防止不良气味或污水的溢出。专间内的废弃物容器盖子应为非手动开启式。

2.8.3废弃物按照相关要求分类存放，并及时清除；清除后的容器应及时清洗，必要时进行消毒。

2.8.4须在食材加工场所外适当地点，设置结构密闭的废弃物临时集中存放设施。废弃物应按相关规定处置。

2.8.5应建立餐厨废弃物暂存的台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况。

2.9防尘防鼠防虫害

2.9.1食材加工场所门窗应设置防尘、防鼠、防虫害设施。

2.9.2食材加工场所必要时可设置灭蝇设施。使用灭蝇灯的，应悬挂于距地面2米以上的位置，且应与食品加工操作保持一定距离。

2.9.3排水沟出口和排气口应有网眼孔径小于6毫米的金属隔栅或网罩，以防鼠类侵入。

2.9.4应定期进行除虫灭害工作。除虫灭害工作不能在食材加工操作时进行，实施时对各种食材应有遮盖等保护措施。

2.9.5食材加工场所内如发现有害动物存在，应追查和杜绝其来源，捕灭时应不污染食材、食材接触面及包装材料等。

2.10工作人员卫生管理

2.10.1必须着工作服，穿戴整齐，进入工作区前应对双手进行充分清洁、消毒。

2.10.2不得留长发、长指甲，接触食品必须戴发帽、手套、口罩。

2.10.3公共卫生事件期间必须执行戴口罩、手套及测温等制度。

2.10.4工作人员更衣场所应有足够大小的空间、足够数量的更衣设施和适当的照明设施，并与食材加工场所处于同一建筑物内。

2.11厨房设备维保

厨房设备维修及保养工作（包括对所有炊具、灶具及各种进口设备进行检查、保养及设备运行故障的排除修复）。

2.11.1维修费为投标人全部承包，维修所需任何费用均由投标人承担。

2.11.2机器发生故障的情况下，在接到维修通知后2小时内派工作人员到达现场进行维修，12小时内修复，法定节假日在接到维修通知后的24小时内到达。

2.11.3给设备提供技术支持和保障，确保厨房设备的正常稳定运行。负责对设备提供配件更换、材料及其他维修和保养。提供符合机器规格质量合格的原厂零配件。

2.11.4设备在暂时难以修复时，投标人应提供替代设备，保证不影响采购人使用。

2.11.5投标人每半月按双方确定日期派人检查维修设备一次，同时采购人检查维修设备完好情况。

2.11.6投标人派专职技术及维修人员每季度对所附清单中设备定期进行一次综合性安全和质量检查。调校和润滑的保养工作（包括设备注油，过滤网清洗，紧固螺丝，炉灶调试，制冷设备加氟，更换易损件及清理水垢等）。或根据采购人使用情况临时安排综合性安全和质量检查。

2.11.7投标人每次维修都将呈送维修报告，由采购人签字认可。

2.11.8如发现采购人在设备使用过程中，不按规范操作，投标人应及时协助采购人整改。

2.12餐厨废弃油脂收集运输

2.12.1投标人应在接到收集通知后迅速组织进行餐厨废弃油脂收集运输。

2.12.2投标人应当具备从事餐厨废弃油脂收集运输相关资格。投标人应按照约定时间、地点、方式提供服务。投标人提供收集服务的车辆应当符合北京市有关规定和标准。

2.12.3投标人收集作业时应提供《北京市餐厨废弃油脂收集运输记录联单》，做好记录台账工作。

2.12.4投标人应保证将所收集的餐厨废弃油脂经处理后进行资源化利用，不得将餐厨废弃油脂非法处理。

2.12.5厨余垃圾清运

（1）应当严格按照法律规定及约定，向我方提供规范、及时的垃圾收集运输服务。

（2）收集垃圾时，需将垃圾桶内的垃圾彻底清空，不得有残留。同时，对垃圾桶进行简单清洁，清洁后的垃圾桶需放回原位，摆放整齐。

（3）收集过程中，工作人员应注意保持收集区域的环境卫生，若有垃圾散落，应及时清理干净。

（4）在作业过程中，应当爱护收集容器，如发现有老化、破损，及时提醒采购人维修或更换。

（5）清运车辆应选用专用的厨余垃圾清运车，车辆应具有良好的密闭性能，配备有效的防渗漏、防遗撒设施，防止在运输过程中出现垃圾渗滤液泄漏和垃圾遗撒现象。

（6）清运人员到达收集点后，应先检查收集容器的密封情况和垃圾种类，确认无异常后，再将收集容器内的厨余垃圾倒入清运车辆中。在倾倒过程中，应动作轻柔，避免垃圾散落和容器损坏。

（7）垃圾倾倒完毕后，清运人员应将收集容器放回原位，并对收集点进行简单清理，确保收集点无垃圾残留和异味。

（8）清运车辆在运输过程中，应保持匀速行驶，避免急刹车、急转弯等操作，防止垃圾溢出和车辆损坏。同时，应遵守交通规则，确保行车安全。

（9）清运车辆到达指定的厨余垃圾处理场所后，应按照处理场所的要求进行垃圾卸料，卸料过程应规范、有序，不得随意倾倒。卸料完毕后，应及时清理车辆卸料口，防止垃圾残留。

（10）在作业过程中应当遵守安全生产规范，做好安全防范工作，因自身设备原因或自身操作不当造成人身和财产损失的，投标人自行承担全部责任。

（11）与运输单位签订合同时应约定以下内容：

①如由于自然灾害以及火灾、爆炸、战争、恐怖事件、大规模流行性疫病、国家法律法规或政策变动或任何其他类似的不可预见、不可避免且不能克服的不可抗力事件，导致任何一方不能履行或不能完全履行清运义务时，受影响的一方应当立即将事件情况通知对方，并在10日内提供事件详情以及不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。按不可抗力事件对履行清运工作的影响程度，由双方协商决定是否解除、部分免除或变更责任，或延期履行。

②如未按约定的交接时间在交接地点运输其他垃圾，或遇不可抗力时未按照不可抗力条款执行，导致我方其他垃圾积压的，我方有权催告对方，催告未果的，我方有权向所在街道（乡镇）或区城市管理部门举报。

2.12.6食堂隔油池及管道清洗

定期完成清洗、疏通确保达到隔油池池壁清洁，管道排污通畅。

（1）建立隔油池及管道清洗作业安全管理制度；

（2）严格执行国家有关特种设备设施管理规定和安全规程，确保规范作业及设施运行使用安全；

（3）投标人对校内2座隔油池、管道180米，全年清洗疏通3次（4月、9月、12月）；

（4）清洗后应符合清洗、疏通确保达到隔油池池壁清洁，管道排污通畅；清洗疏通过程中未达到标准应及时进行清洗处理的要求。

（五）建筑物日常养护维修服务要求

1.服务内容：

校区内所有房屋建筑物部件、附属构筑物的地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2.服务标准：

确保校区内所有房屋正常使用；及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%。

2.1 制定房屋维修、建筑装饰等年度、季度维修计划，呈报采购人审批并按委托组织实施。

2.2 保证建筑、结构和设施设备完好率达到100％。

2.3 确保各类设备设施的日常养护维修，每日检查1遍，及时完成各项零修、报修任务，接到报修后30分钟内到达现场，一般维修任务不超过12小时。

2.4 保证建筑物正常使用，根据房屋情况和既定维修情况，拟定年度工作计划。

2.5 定期组织巡查，巡查标准为房屋外观完好、整洁；地面、墙面、吊顶、楼梯、通风道等，建材贴面无脱落；玻璃幕墙清洁明亮、无破损；涂料无脱落污渍；室外招牌整洁统一无安全隐患，墙面装饰无破损。确保房屋、门窗等公用设施的完好和正常使用，确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用，做好巡查记录。属于小修范围的，在采购人提供材料的基础上及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，提出报告与建议，并配合采购人对施工完成情况进行监督和验收。

2.6 维修现场垃圾污物杂物清理干净卫生，保持维修现场整洁。

2.7 应当配备房屋安全管理员。

2.8 每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。对于被评定为C级、D级的房屋应不少于每月检查一次，发现有变化立即报告采购人。

2.9 每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨棚、散水、空调室外机、支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案。

2.10 每半月至少开展1次门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，配合采购人实施维修过程中的监管及验收。

2.11每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损及时向采购人报告，配合采购人实施维修过程中的监管及验收。

2.12 办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，3米以下外窗清洁明亮、无破损。

2.13通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。

2.14每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，配合采购人实施维修过程中的监管及验收。

2.15 每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，配合采购人实施维修过程中的监管及验收。

2.16 路面状态良好，地漏通畅不堵塞。

2.17 采购人进行装饰装修或施工前，投标人应当与采购人或采购人委托的施工企业签订安全管理协议，告知施工须知，并对施工过程中的消防安全、危险作业、建筑垃圾临时存放等情况进行监管。对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及房屋结构安全、人身安全和影响正常工作秩序。

2.18 每月至少检查1次标识标牌和消防安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。

2.19根据施工要求合理安排维修任务，做到不影响周围学员、不影响周围环境、不影响正常工作。根据采购人要求粉刷墙面、粘贴壁纸。涉及高空作业时，凡作业需用脚手架、扶梯时，首先要检查是否牢固。凡使用超过3米的梯子，下面要有人扶梯保护；所有料具堆放妥善、牢固，谨防坠落伤人。上漆时，必须保持良好通风，以利油漆味尽快挥发。

（六）公共设施设备维护服务要求

1.基本要求

1.1重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

1.2具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），水质、废水废气排放等符合相关安全规范。

2.设备机房

2.1 设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家及北京市标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

2.2 设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

2.3 每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

2.4 按各设备机房国家及北京市标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。

2.5 安全防护用具配置齐全，检验合格。

2.6 应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

3.给排水系统管理服务

3.1服务内容：院内目前为自备井供水，对其日常管理消毒和机器维护应作为服务重点，同时对办公及教学楼（区）室内外给排水系统的设备、设施及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修，包括楼内外给排水所使用的管道、阀门、水表、水池、水箱、水沟、水井、水坑、化粪池及给排水所用的电机、水泵、管道、阀门、供电管线及配电控制等正常运行所需要配合的所有设施设备；旱喷系统所用的管道、阀门、喷头、电机、水泵、供电管线及配电控制设施设备；办公区内的所有公共开水器的给排水所用管道、阀门、电器及配电控制设施设备等。

3.2服务标准

3.2.1 加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修（每半年一次），水箱保持清洁卫生并定期（可选具体时间间隔）消毒，保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染。

3.2.2 定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁。保持供水系统的正常运转，每周检查水泵运转情况；其中消防泵启动不少于每年4次。

3.2.3 每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零维修合格率100%。

3.2.4 每日必须对各种给排水设施、设备进行巡查，压力符合要求，仪表指示准确，并建立设施设备台账，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。

3.2.5 加强值班，坚守岗位，密切注视给排水各设施、设备系统运行情况；每日派专人巡查房屋、水电、土建等设施，及时对设施、设备系统的各种出现的故障进行维修，发现问题及时报告及时处理，保障水电设施正常运转；水电、下水道堵塞等故障问题10分钟内赶到现场及时处理，做到修缮工作无积压，一般事故的抢修做到不过夜。

3.2.6 严格执行相关技术标准和服务要求，规范服务和保障；定期对排水管道进行清通、养护，清除污垢；管道局部锈蚀严重的应予以更换；水泵的轴承每年不少于1次清洗、维护、检查出水口压力，若压力表损坏及时更换；阀门开关不灵活及管沟进水，应及时处理或更换；保持室内外排水系统通畅；消防栓、消防泵设备完好；设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，零修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜。

3.2.7 水电维修服务要求24小时值班（值班人员能及时处理如停水、漏电、爆管、渗漏等故障，协助维保单位完成例行维护保养，能自行完成维保单位工作内容之外的日常检查、检修、清洁等工作），遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人，做好值班报修电话记录，接到报修项目10分钟内赶到现场进行维修。

3.2.8 做好节约用水工作；对特定时段服务的设施设备，必须根据要求按时开关。

3.2.9 制定并执行设施设备操作规程及保养规范。

3.2.10 一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水应提前12小时通知采购人及受影响部门，并张贴预告。

3.2.11 每年四次对生活水箱清洗，每次清洗后采集水样做水质检测并出具检测报告，具体要求如下：

（1）建立生活饮用水水箱清洗作业安全管理制度；

（2）严格执行国家有关特种设备设施管理规定和安全规程，确保规范作业及设施运行使用安全；

（3）负责到期后，协助采购人更换卫生许可证工作。

（4）清洗水箱后做水质检查提供检测报告，并保证经过清洗消毒的生活水箱系统完好，生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准（GB5749）的相关要求。

（5）维保单位到场施工人员需携带有限空间操作证，并配合检查、登记、填报有限空间作业申请表。

3.2.12自备井消毒、机器维保

定期对2台生活饮用水消毒设备，并提供消毒液，保证校内用水达到国家生活饮用水各项卫生指标要求。

（1）建立自备井消毒、投药机、次氯酸钠药液安全管理制度；

（2）通过维保2台生活饮用水消毒设备，并提供消毒液，保证校内用水达到国家生活饮用水各项卫生指标要求。

（3）对安装在自备井及蓄水箱的两台次氯酸钠消毒设备进行巡检和维护，根据需要及时补充药液，并保证提供的药液符合国家相关卫生标准。

（4）上门维保每季度一次，共四次（3月、6月、9月、12月）

（5）计量泵更换（每年一次），电子流量计（每年一次），软连接（每年两次），定制喷射阀（每年四次），次氯酸钠消毒液（全年）

（6）维保期内消毒设备出现故障，需24小时内到场进行故障处理。

3.2.13净水器和开水器维保

定期对校内开水器进行维护保养，定期完成开水器前置过滤器滤芯更换。

（1）保证前置滤芯符合国家卫生安全标准；

（2）前置过滤器更换周期每3个月更换1次；（3月、6月、9月、12月）

（3）每次更换前检修开水器是否运转正常，并查看水箱是否需要清洗及检查开水器各零部件是否需要更换。

（4）注意节水节电、因维保方造成的设备设施损坏由维保单位负责赔偿；

（5）使用配件必须符合国家的环保标准，检修结束后，要做到工完场清；

（6）维保人员要做到检修过程中所具备的安全措施；

（7）维保单位接到报修通知24小时内到场完成维修工作。

3.2.14洗井及管道维护

为保障饮用水卫生安全，每隔三年对自备井井壁进行清洗，对井内管道进行维护更换。

（1）投放洗井剂使井壁污浊物得到溶解。

（2）用钢丝刷清洗井壁附着物保障滤水孔清洁透水。

（3）用拉活塞方式保障透水孔进出水的通透性。

（4）用修井设备清理於埋泥沙杂物。

（5）用空压机进行气举洗井。

（6）从严要求，精心施工，严格按照施工管理规定进行施工。组织严谨，指挥准确，积极遵守各项管理制度及规定。

（7）对深井大修设备做到全面检查，做到设备交底，严格按照施工方案进行施工。

（8）深井大修施工人员进入施工现场前必须进行安全培训，确保安全及环境无事故。

3.2.15 设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。

3.2.16水泵房、水箱间每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。

3.2.17入汛前应对院内雨水井等进行检查、清理，重点检查与市政排水接口的畅通情况，发现市政排水口堵塞或排水不畅的情况应立即报告采购人。降雨中出现积水应立即采取排水措施、设置临时围挡，降雨停止后应立即清理路面积水、淤泥。

4.电梯管理服务

4.1 服务内容：电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常养护维修。

4.2 服务标准

4.2.1 按照电梯的图纸资料和技术性能建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，健全电梯设备档案及修理记录，确保电梯有效运行，电梯准确启动，运行平稳，安全设备齐全有效，停层准确，须按国家规范及标准，提供长期警示牌和临时警示牌，如果考虑不周、摆放不当造成安全事故的，由投标人或电梯维保单位负责。

4.2.2 电梯应经有资质的检测机构检验合格，并由专业资质维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测并发放有效的《特种设备登记证》，在有效期内安全运行，投标人根据国家或行业的有关标准负责每年具体检测、试验等事宜。

4.2.3 有专业人员对电梯保养进行监督，从事电梯专业工作达3年以上，并对电梯运行进行管理，包括对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养，保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理，正常工作时间不得进行维护保养工作，如遇特殊情况应跟采购人进行沟通并得到书面允许后方可进行。

4.2.4 保持电梯轿厢内、外按钮及灯具等配件、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁，随时保障客（货）梯的清洁卫生，每日（可选频次）应该对客（货）梯的公共接触部位进行消毒处理。

4.2.5有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。

4.2.6 密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需要变动的电梯运行的调度、管理工作，投标人须对工作中的人员安全负责，若在工作过程中造成安全事故或造成他人人身安全事故的，由投标人负责。

4.2.7 电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，客（货）梯内求救警钟保持正常工作状态；安全标志明显、齐备。

4.2.8 电梯维保质量符合TSG08-2017规范的要求。电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理，每日检查，每周维护、保养，其中《北京市市场监督管理局关于印发做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测试点工作实施方案的通知》京市监发〔2020〕144号要求。

4.2.9 电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。按国家规定要求开展日排查、周管控、月调度工作，并留存记录。

4.2.10 电梯登记证、使用证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘用标志置于轿厢醒目位置。

4.2.11 每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。

4.2.12 电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。

4.2.13 电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG08）的有关要求。

4.2.14 到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。

4.2.15 电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

4.2.16 根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。

5.供配电、照明及防雷系统管理服务

5.1 服务内容：对校区供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置、发电机等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

5.2服务标准

5.2.1 对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电。

5.2.2 建立、落实配送电运行制度、电气维修制度、配电室管理制度、双人24 小时运行维修值班制度和实时监测系统值守、运行管理制度并做好运行记录及设施设备台账等，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。

5.2.3 建立24小时运行值班监控制度，及时排除故障，零星维修合格率100%，加强值班，坚守岗位，密切注视高、低压供电设施、设备系统运行情况，及时排除故障，保证供电设施完好。供电运行和维修人员必须持证上岗。

5.2.4 加强日常维护检修，管理和维护好避雷设施。设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，一般性故障立即排除，零修合格率达到100％，一般性维修不过夜，应急措施得当有效。

5.2.5 建立各项设备档案，配电室运行管理人员每月应配合供电部门对法定表计进行抄计工作，并做好记录备查。

5.2.6 建立、落实配送电运行制度、电气维修制度、配电室管理制度、24小时运行维修值班制度和实时监测系统值守、运行管理制度并做好运行记录及设施设备台账等，记录设施设备的运行、检查、保养、维修记录，保证设施设备的正常使用。

5.2.7 配电室主、备供线路在无特殊情况时，需提前告知采购人，倒闸时间不应超过3分钟，发电机应急启动时间不应超过1分钟，配电室所配备的发电机必须根据发电机特性，由专业单位定期进行各项维护检查和启动试验，保证事故停电时正常启动，并做好检查记录备查；因工程维修保养等原因停电，应提前一周（可选时间）书面通知采购人，经批准后方可实施，因突发事件停电，应在积极处理的同时报告相关科室，并在恢复供电24小时（可选时间）内向采购人作出解释、说明。

5.2.8 做好重大活动、重要会议、夜景照明、节日灯系统等的服务保障工作，变配电设备在重大活动、重要会议、节假日前必须进行一次安全检查，检查结果报相关部门备案，保证重大活动、重要会议、夜景照明、节日灯系统正常运行，并按时关启。

5.2.9 定期清扫检查变压器、配电装置、检查仪表、空开配电盘等是否正常及对电容柜电容数值检测，出现问题及时更换，配电室内应做到清洁卫生、整齐有序，经常检查各封堵部位，杜绝小动物进入配电室内。低压柜内尘土清扫；二次接线螺丝紧固；低压柜仪表检查；设备元器件清扫检查；清扫完毕后填写记录。

5.2.10 外线工作人员须具备专业从业岗位有效期内证书，维修操作时应有投标人的服务人员在场。

5.2.11建立节电措施，统筹规划，做到合理、节约用电。配合采购人办理相关保供电手续。

5.2.12 建筑外观照明管理符合《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则（试行）的通知》（京发改〔2022〕88号）要求。

5.2.13 对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。

5.2.14 公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

5.2.15定期检查应急发电设备，每月一次运行机组。

检查内容及标准如下：

（1）检查发电机燃油、润滑油油位及质量；

（2）定期检查发电机的外观是否有明显损坏和腐蚀，清洁发电机控制箱及机身，清理发电机周围杂物及灰尘；

（3）检查发电机控制系统，电气连接端子是否松动腐蚀；

（4）检查发电机运行状况，检查并摇测发电机绝缘情况。

运行机组运行5分钟并记录以下数据：

（1）油机水温、油压、排气温度、进气阻力；

（2）发电机组转速、电压、频率，并根据要求进行调校；

（3）各保护系统保证正确可靠；

（4）检查排烟及机组运行状况（是否振动或漏油）；

（5）检查控制线路是否接触良好；

（6）检查风扇皮带、充电机皮带松紧度；

（7）检查蓄电池电压及连接线、液位，并定时充放电；

（8）检查系统保护功能是否良好；

（7）检查系统操作功能是否良好；

（8）检查系统仪表读数的准确性；

（9）检查系统指示灯按钮是否准确；

（10）检查收紧固定螺丝及防震胶座；

（11）检查三滤工作情况如需要及时更换；

运行机组（如允许的话带上负荷），观察下列事项并记录：

（1）启动时间；

（2）所有指示灯是否正常；

（3）所有仪表是否准确；

（4）检查排烟及音响；

所有运行及维保应留存工作记录。

5.2.16应对高压工具进行预防性试验检测、按照设备的额定电压确定试验电压、检查高压工具表面有无腐蚀变形、检查高压工具外形尺寸是否符合制造标准、检查高压工具表面是否清洁，有无老化等应符合QGDW 158-2007 《北京电力公司设备预防性试验规程（试行）》的标准。检测合格后出具国家行业标准认可的检测报告。

5.2.17配电室电力设备监控运维，对总配电室电力设备监控运维设备进行巡检、监控设备运行状态、分析设备运行数据、监控设备远程故障诊断与排除、及时发现并预警设备潜在故障。工作标准应符合《DB11/T 527-2021配电室安全规范》、T/BEPIA 0002-2025 《高压电力用户配电室智能化运维规范》的要求，设备的所有运行数据需储存在本地监控服务器内，每月进行软件系统维护与升级，确保系统稳定运行、每月巡检记录设备运行状态、每月巡检后出具详细的巡检报告。

5.2.18防雷检测

委托专业单位在每年汛期前对防雷设施进行检测，检测内容包括建筑物防雷装置检测、电涌保护器检测、设备设施等电位连接有无异常、检查接闪器有无异常、检查引下线有无异常、接地电阻值是否符合规范要求、SPD状态是否正常。检测标准符合《GB/T21431-2015建筑物防雷装置检测技术规范》和《DB11/T 634-2018建筑物电子系统防雷装置检测技术规范》的要求，检测后留存检测报告。

5.2.19 发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

5.2.20复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

5.2.21 更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

5.2.22 每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。

6.消防系统运行维护管理服务

6.1 服务内容：对手动报警、气体灭火系统、火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内外消火栓、安全疏散、应急系统、防火门系统、灭火器等灭火系统进行日常管理和养护维修方案。

6.2服务标准

6.2.1 建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。

6.2.2 建立消防安全管理制度，消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案，每年至少组织一次消防安全培训，每半年至少组织一次有针对性的消防演练。

6.2.3 按照国家标准执行24小时值班制度，每班值班人员不得少于2人，值班人员应当熟悉系统结构和设备性能、特点及操作规程。不得擅离职守。

6.2.4 每月对消防设备定期检查一次，重大节日、重要活动、节假日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场。

6.2.5 消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。

6.2.6 加强消防水泵、消火栓、喷淋灭火系统的日常管理，每季度至少进行一次带水运行测试。

6.2.7 自动报警系统、灭火系统运行正常。

6.2.8 消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。单次单件的备件材料费在200元以内的由物业服务单位承担，全年累计配件费和探测器清洗费超过2000元后由采购人承担。

6.2.9 消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。

6.2.10 按照电气防火技术标准和管理规定定期对电气防火安全进行检测，检测记录应当完整准确，存档备查。

7.空调系统管理服务

7.1 服务内容：多联机空调系统的运行管理，包括风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修，单体空调过滤网清洗，宿舍区多联机空调的清洗。

7.2 服务标准

7.2.1 建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重滴漏水现象。

7.2.2 定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。根据国家或行业的有关标准负责每年具体检测、试验等事宜，确保检测、试验结果满足相关规定标准。

7.2.3 空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，零维修合格率100%。

7.2.4 多联机空调系统维保由物业服务单位协助生产厂家或专业公司组织实施，采购人全过程进行监督，相关维保或作业资料由物业服务单位代采购人整理、存档；

7.2.5空调系统夏季空调温度不低于26摄氏度，冬季空调温度不高于20摄氏度，建立节电措施，分时调控、节约用电。

7.2.6 公共场所室内温度符合《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673号）的要求。

7.2.7 办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。

7.2.8定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。

7.2.9 每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。

7.2.10 每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。

7.2.11 发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。

8.采暖系统管理服务

8.1 服务内容：直燃机房内所有设备、设施的运行、维护、巡检以及附属设施的保养工作；区域内所有管路及管路之上所有连接阀门的维护和保养工作（不含天然气管路及附属设施），对供暖管道、阀门、暖气片等进行维护保养，做好供暖期等相关工作。

8.2 服务标准

8.2.1班前巡回检查包括但不限于接班司炉人员提前20分钟到岗；巡回检查压力表、安全阀、水位计、给水阀、排气阀是否正常、完好和灵敏可靠；检查直燃机是否有漏水、漏气和其他不正常现象；检查澡水箱、蓄能罐水位是否达到规定的存水量；检查燃气管道压力表、燃气报警装置有无异常，燃气使用量是否做好登记；向交班人员仔细了解直燃机的运行情况以及其他需要注意的事项。

8.2.2进行工作交接，包括但不限于交设备，直燃机本体没有异常现象，各部件运转良好；交情况，供水、水位正常，压力符合运行要求，水温符合使用要求；交记录，当班各项记录填写齐全，数据、字体准确无误；交卫生，直燃机房内外场地、设备整洁；交工具，操作工具齐全、完好。

8.2.3落实巡查内容，包括但不限于设备运行情况，仪表指示数字，管道及阀门是否存在“跑冒滴漏”现象，阀门开关位置是否正常，各类循环泵声音有无异常，压力表指示是否正确等。

8.2.4进行例行检查，包括但不限于每日对压力表、水位表、温度表进行目测检查；每日检查各循环泵是否渗漏，有无异响；每日检查补水箱水位是否正常，有无漏水点，有无溢出；随时检查机件是否存在过热、变形现象，有无异常声音；每周对各种安全阀的灵敏度进行1次测试，对水位报警器进行1次检查；及时检查各种设备，紧固螺丝；按检修周期对直燃机及各类循环泵进行检修并记录存档；定期检查直燃机炉出水口阀门下的紧急排放阀是否开闭灵活；定期检查直燃机排水系统是否灵敏、畅通。

8.2.5供暖前后检查，包括但不限于供暖前对直燃机设备及给、回水管道进行全面检查并试运行，提前发现问题并及时解决，组织全体司炉人员集中学习有关知识，准备正式供暖；停止供暖后，对直燃机所有设备进行1次全面检查和维修、保养；维修保养期间，应对维保单位的工作进行监督，维修保养后要有详细记录；由厂家维保的直燃机维保完毕要进行正常的交接验收，并在交接后注意观察直燃机运行情况。

8.2.6设备运行记录，包括但不限于直燃机及附属设备运行记录、交接班记录、设备检修保养记录、直燃机主管人员的检查记录、事故记录；出现异常数据，除认真记录外，还应及时检查处理，并在记录中注明检查结果和处理结果；定期对数据进行分析并存档。

8.2.7 每年至少开展4次水质检测，确保水质合格。每年至少开展4次直燃机设备的全面检查，对设备进行全年不少于4次维保。每年至少开展1次直燃机设备及其辅助设备检测，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。

8.2.8 按直燃机厂家制定的检修规程对锅炉进行检修。

8.2.9做好供暖前检查等相关准备工作，暖气片上水前提前48小时通知采购人。供暖期间定期检查供暖管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。

8.2.10负责暖气片、阀门龙头等新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。

8.2.11当直燃机的水位计不出现水位，经补水仍不能显示正常水位时；当直燃机升压出现异常，经处理仍不能恢复正常时；当给水系统全部失灵时；当直燃机及管道压力表数字急剧下降时；当受压容器出现异常现象或发出异常声响时；当燃烧系统出现异常现象或发出异常声响时；当安全附件失灵或发出警报时；当出现危及运行人员人身安全的情况时，必须紧急停炉。一般事故处理，如实填写“事故报告记录”；组织全体人员认真分析事故原因；总结经验，提出补救措施。较大事故处理，若发生较大事故（如造成直燃机停止运行等），要及时上报主管领导；做好善后工作。对事故原因做到“三不放过”：事故原因分析不清不放过，责任者与员工未受到教育不放过，没有防范措施不放过。重大事故处理，如出现重大事故（如爆炸等），应立即报告上级有关部门；立即断电、断水、断燃气，组织抢救伤员；指派专人保护好现场；由专业安全人员组成调查组，分析事故原因，核实有关情况；详细填写事故报告，交主管领导和技术监督局主管部门备案；对造成事故的主要领导和直接责任人提出处理意见。

8.2.12燃气直燃机维保

定期对校内东、西两台直燃机进行检查及维护保养。

（1）建立燃气直燃机房内直燃机维保安全管理制度；

（2）组织定期维护保养、联网监控、协调节能诊断、处理突发故障等技术服务；

（3）对直燃机高发部件，燃烧机及其燃气控制系统、电控柜及其外接电器件、软件程序，定期检查、故障处理、元器件损毁后维修、维护服务。

（4）设备突发故障2小时内维保人员到达现场，定期完成直燃机排水检测并出具检测报告。

（5）直燃机维保每年四次（3月、6月、9月、10月）

8.2.13直燃机废水废气检测

对东、西2台直燃机做废水废气检测并出具检测报告。

（1）建立直燃机废水废气检测作业安全管理制度

（2）对东、西直燃机进行废水、废气检测（含厂界噪声检测）东、西直燃机各一次；东直燃机氮氧化物检测全年12次，西直燃机氮氧化物检测5次（供暖季）

（3）出具检测方案，安排实验室入场检查，并在完成检测10个工作日内出具检测报告。

8.2.14能效检测

对六年以上直燃机进行能效检测

（1）建立直燃机热效率检测作业安全管理制度。

（2）对西直燃机进行一次热效率测试

（3）检测工作符合《GB/T 10180-2017工业锅炉热工性能试验规程》和《TSG 91-2021锅炉节能环保技术规程》的要求。

（4）检测机构入场测试，并在完成检测后10个工作日内出具检测报告。

8.2.15直燃机房燃气报警器维保

对校内东、西2处直燃机房2处直燃机房燃气间燃气报警探头、主机及相关设备进行维保，每月进行巡检。

（1）按照国家及消防规定配合所有检查，出具相关检查及检测资料等。

（2）对直燃机房内的所有燃气报警系统维护、检查，对燃气报警系统定期检测、巡检，排除故障调试及运营设备。

（3）按照国家及消防规定配合所有检查，出具相关检查及检测资料等。

（4）维保中要做好全过程的成品半成品的保护工作，以免为采购方造成损失，如造成损失投标人应照价赔偿。

9.安防、人行道及道闸、通信等弱电系统管理服务

9.1 服务内容：对校区内安防系统、人行道及道闸系统等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修，及配合通讯公司做好布线、跳线工作。

9.2服务标准：

9.2.1 配合做好通信综合布线系统的维修服务，配合广电设施的安装、迁移等服务。做好通信线路管理维护资料的建立、存档。

9.2.2 配合做好通信端口故障检测、通信端口损坏更换安装、电话机位置迁移时的电话线的布置安装、信息端口的搬迁任务。

9.2.3 安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T1081）的相关要求，发生故障立即维修，超出储备备件的故障情况，应立即上报采购人，并采取临时有效的防护措施。

9.2.4 保持人行道及道闸系统的运行正常，每季度对制动系统等进行测试检查及维护。

9.2.5保证一定数量的备件库存，有故障及时排除。单次单件的备件材料费在200元以内的由投标人承担，全年累计配件费超过2000元后由采购人承担。

10.节能减排

10.1服务内容：重点用能系统、设备操作岗位应当配备专业技术人员，制定有具体措施、有具体目标的节能减排方案。

10.2服务标准

10.2.1制度建设：应按照服务采购人要求建立能源管理岗位责任制、能源消费计量统计、节能目标管理等规章制度；针对用能情况，制定相应补充制度措施。

10.2.2节能措施：应针对用能情况采取节能措施：根据属地管理部门制定的设备开启时间设定楼宇自控系统的运行数值。优化公共区域照明方案，在满足照度需求的条件下，杜绝“白昼灯”“长明灯”。根据公共区域设备配置情况张贴节能标识，包含但不限于会议室、茶水间、卫生间、淋浴间等。

10.2.3节能台账：建立能源计量表具台账，定期查表，定期对水电能耗进行统计，遇有异常情况进行分析，及时发现、纠正用能浪费现象。

（七）保洁服务要求

1.服务内容：

校区办公用房区域保洁、公共场地区域保洁、垃圾处理、卫生消毒，如办公楼及教学（区）内楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、楼宇外墙等所有公共部位，办公区域道路、院落、停车场（库）等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁、保洁及保养；垃圾等废弃物清理、化粪池清掏等；物业服务单位自行配备各类清洁机械设备，购置所需卫生清洁保洁、保养用品等。

院内文保建筑（龙王庙）室内物品表面掸尘、地面清扫，室外区域地面清洁、黑龙潭清理。

画眉山步道清扫、山上垃圾清理等。

2.服务标准

2.1办公及教学楼区域保洁

2.1.1大厅、楼内公共通道

（1）公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。

（2）地面：各大厅地面每日全面清洁三次（上班前、中午及适当时间），做到干净、光亮、无脚印、无水迹、无陈旧性垃圾；每月用专用设备清洗、保养一次，每半年对地面进行一次专业的抛光处理。办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

（3）墙面及玻璃：每日清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；玻璃门、玻璃幕墙循环保洁，保持无印迹、无黏附物。

（4）痰桶：每日清洁、擦抹二次，每日更换沙盘，循环保洁、清理痰迹，桶内垃圾日产日清，痰桶保持光亮、无污迹、无黏附物、无异味。

（5）标识牌：每日清洁、擦抹一次，做到无尘、无黏附物；

（6）顶部玻璃、墙面等每季度清洗一次。

（7）休息区：每日对沙发、茶几清洁、擦抹两次，随时保洁。

（8）地垫的清洁：雨天设置“小心地滑”提示牌，每周清洗一次，保证无污渍。

（9）绿色草垫：每月清洗一次，随时保洁。

2.1.2 电器、消防等设施设备

（1）配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。

（2）监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。

（3）消防栓（箱）、应急灯、灭火器、电源开关盒、踢脚线、楼道梁肩等部位每周清洁、擦抹一次，做到整洁、无灰尘、标识清晰。

2.1.3 楼层保洁

（1）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（2）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

（3）作业工具间：保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

（4）地面：每日两次彻底清洁地面卫生；其余时间循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无陈旧性垃圾。

（5）天花顶：定期清洁除尘，保持无灰尘、无蜘蛛网。

（6）办公室门及公共区域玻璃：每周清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；窗台每日保洁，保持无灰尘、无污迹。门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。

2.1.4 公共卫生间

（1）保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。及时补充厕纸等必要用品。

（2）卫生间保洁时设置“工作进行中”提示牌人性化服务。

（3）大（小）便器：每日清洁两次，循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍、无异味；

（4）洗手台盆及水龙头：用镜布每日清洁两次，循环保洁，做到干净、明亮、无印迹物。

（5）台盆面板及镜子：用镜布每日清洁、循环保洁，保持台面整洁、卫生用品摆放整齐、无水迹，镜面光亮、印迹、无黏附物。

（6）地面：每日定时清洁，循环保洁，保持无水迹、无脚印、无卫生死角。

（7）墙面：每周清洁墙面一次，保持墙面光亮、无印迹。

2.1.5 电梯间

（1）电梯轿厢：保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。灯具、操作指示板明亮。定期对轿厢内按键进行清洁和消毒。

（2）电梯轿厢地面：每日避开使用高峰期清洁地面，循环保洁，做到干净、无印迹、无陈旧性垃圾。轿厢地毯每日更换，每日清洗。

（3）电梯外门：随时保洁，做到光亮、整洁，无手印、无黏附物。

（4）电梯门轨道沟槽：每日用刷子、抹布去除沟槽中的杂物、泥沙保持干净。

2.1.6 平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

2.1.7 石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

2.1.8 地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。

2.1.9弱电间地面，机柜表面，每周清扫1次。

2.2 校区院内场地区域

2.2.1 每日清扫道路地面、停车场等公共区域1次，保持干净、无杂物、无积水。

2.2.2 雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

2.2.3 各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。

2.2.4 清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

2.2.5 绿地内无杂物、无改变用途和破坏、踩踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。

2.2.6 建筑物3米以下外立面、外窗玻璃定期清洗、擦拭。

2.2.7 室外设施、标志每日清洁、擦抹一次，做到无灰尘、无污渍。

2.2.8 下水道口定期清理烟头、树叶等杂物，确保排水口通畅，防止堵塞。每月定期对污水排水沟渠进行消毒。

2.2.9 露天水池每日清洁一次，做到水池中无杂物，保持水池干净、无异味。

2.2.10 龙王庙内、外地面每日清洁一次，殿内物品表面每周掸尘一次。

2.2.11画眉山步道每周清扫一次，遇有下雨、雪期间应对步道设置围栏，提示不得使用。

2.3垃圾处理

2.3.1 在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据北京市的要求设置。

2.3.2 桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。定期进行消毒灭菌处理，保持垃圾桶无异味、无黏附物、无污迹、无陈旧性垃圾。

2.3.3 垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。

2.3.4每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。每周对垃圾收集点进行彻底清洁、消毒。

2.3.5垃圾清运应按如下标准进行：

（1）需按照约定时间，到指定的垃圾收集点收集垃圾。

（2）收集垃圾时，需将垃圾桶内的垃圾彻底清空，不得有残留。同时，对垃圾桶进行简单清洁，清洁后的垃圾桶需放回原位，摆放整齐。

（3）在垃圾收集作业中，应防止异味扩散和渗滤液泄漏。

（4）应当将垃圾运往具备相应消纳资质及能力的场所完成处理，未依约完成处理产生的后果由责任方承担。

（5）需使用符合国家环保标准和交通法规的专用垃圾运输车辆，车辆需配备密闭式车厢，防止垃圾散落、扬散和渗滤液滴漏。车辆外观需保持整洁。

（6）在作业过程中，应当爱护收集容器，如发现有老化、破损，及时提醒采购人维修或更换。

（7）在作业过程中应当遵守安全生产规范，做好安全防范工作，因自身设备原因或自身操作不当造成人身和财产损失的，投标人自行承担全部责任。

（8）在作业时应注意保护环境。运输过程中要做到密闭运输，不发生垃圾遗洒，如因对方原因造成环境污染事故，由服务单位承担责任。

（9）与运输单位签订合同时，应列入以下内容：

①如由于自然灾害以及火灾、爆炸、战争、恐怖事件、大规模流行性疫病、国家法律法规或政策变动或任何其他类似的不可预见、不可避免且不能克服的不可抗力事件，导致任何一方不能履行或不能完全履行清运义务时，受影响的一方应当立即将事件情况通知对方，并在10日内提供事件详情以及不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。按不可抗力事件对履行清运工作的影响程度，由双方协商决定是否解除、部分免除或变更责任，或延期履行。

②如未按约定的交接时间在交接地点运输其他垃圾，或遇不可抗力时未按照不可抗力条款执行，导致我方其他垃圾积压的，我方有权催告对方，催告未果的，我方有权向所在街道（乡镇）或区城市管理部门举报。

2.3.6门前三包：对门前三包每日巡查、发现问题及时与相关单位进行沟通协调解决。

2.4卫生消毒

2.4.1日常消毒

（1）做好电梯轿厢、卫生间、会议室等区域的日常消毒。

（2）公共卫生事件期间及其他特殊时段，应根据相关要求做好卫生消毒工作。

2.4.2专项消杀、除虫

（1）每年开展有害生物防治次数不少于6次，根据采购人需要，可在6次基础上对有害生物较多的区域适当增加次数，以保障学员生活区域达到卫生标准。

（2）药物成分符合国家规范要求，药物无异味。

（3）防制人员持证上岗，按照规范操作。

（4）消杀前，应在信息公示栏张贴通知或公告，告知工作时间、区域等，消杀工作应避开人员密集时段。

（5）以国家爱卫会公布的除“四害”验收标准为验收合格依据。因防治效果不佳，被爱卫会等相关单位罚款的，罚款由投标人承担。

2.5 化粪池清掏消毒

2.5.1建立化粪池、污水井清掏，室外污水管道疏通作业安全管理制度；严格执行国家有关特种设备设施管理规定和安全规程，确保规范作业及设施运行使用安全。

2.5.2化粪池、污水井统一清掏每季度1次（3月、6月、9月、12月）；

2.5.3堵塞室外管线疏通，24小时服务，保障室外管线排污通畅。室外管线疏通24小时服务，如有紧急情况随叫随到。如有化粪池清底，价格另议。

2.5.4涉及特种作业工作内容遵守国家特种作业相关法律法规。

（八）绿化养护管理服务要求

1.服务内容：

室外绿化养护，如办公及教学楼（区）树木、花草、绿地（含画眉山）等的日常养护和管理，校区“门前”规定区域绿地的养护管理，及水池及绿化设备设施（含学员培训、住宿、餐饮等建筑公共部位的绿植养护及摆放）。为服务地点内的绿化进行合理美化、设计及补栽。补栽地被植物包括草坪、乔木及灌木等，每年补栽面积总和为300平方米，其中包含肥料、整地施肥、种草、绿化废弃物清运等。完成采购人要求的其他绿化服务任务。

2.服务标准

2.1基本要求：争创海淀区、北京市及全国绿化先进单位。按照《北京市绿化条例》《北京市公园条例》及《城市园林绿化养护等级质量标准》（DB11/T213-2003）、《园林养护标准》《城市绿地养护技术规程》等对委托项目不低于园林养护二级质量标准的服务。

（1）绿化养护工作计划完整、技术措施专业、组织管理规范、植物配置合理。结合现场情况、季节气候、采购人需求等综合因素设计制定科学美观的景观方案及各项养护方案，书面报采购人确认后实施。工作分步骤、有计划进行，每月报送月工作计划，并按计划实施工作。作业动态形成工作台账。

（2）做好绿化服务工作记录，填写规范。积极做好专项工作，编制各类突发事件的应急预案，如各类季节性工作、春季整形修剪、夏季抗旱保苗、防病治虫（包含白蚁防治）、补栽补植、冬修乔木、冬季施肥防寒防冻、狂风暴雨等工作的反应速度、执行力及后期效果。

（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。严格按要求执行安全生产工作，上级安全检查落实到位，安全作业，不酒后作业；避免因操作不当造成安全事故。定期组织培训（一年至少两次），统一学习政策、法规、行业标准及安全生产等各类规章制度，提高工作能力、服务水平。定期组织员工进行体检（一年一次），保证良好的身体。遇突发事件后能迅速安排人力物力财力，将任务完成好。接到任务能迅速做出应急反应。

（4）投标人采取费用包干方式，即包工包料：投标人自行负责日常养护工作所需的全部工料（不含需大型机械设备完成伐除、修剪项目）。包“工”是指专业养护人员费用，含人员工资、保险、税金、管理费等；包“料”是指日常养护相关的各种材料、作业工具、耗材、小型机械等物资。其中耗材包括肥料、汽油、机油、垃圾袋、草绳、水管、有权威部门颁发合格证书的低毒高效农药等，小型机械包括剪草机、绿篱机、抽边机、油锯、手锯及修枝剪等。耗材环保、安全性应当符合规定要求。

2.2室外绿化养护服务标准

（1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

（2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。草坪修剪应高度一致、边缘整齐。

（3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

（4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。

（5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。

（6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。及时清除杂物，定期消杀水池，控制好水深，管好水闸开关，不浪费水。人工湖过滤系统维护：对党校内的过滤设备正常运行使用进行日常管理；及时排除故障，保证过滤设施完好；统筹规划，做到合理、节约用电；加强日常维护检修；一般性维修，报修不过夜；严格执行用电安全规范，确保用电安全；保证过滤设施完好、有效、安全。

（7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

（8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。

（9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

（10）保持路面及绿地无垃圾杂物，有垃圾杂物10分钟内捡拾干净。做到即产即清，囤放不过夜，不焚烧。

（11）绿地、水池的给排水设施，日常维护要做到完好无损，以保障绿化供水和排涝使用。

2.3绿化美化管理

对东楼、西楼、北楼、电教楼、报告厅、办公区、爱心家园、人工湖及院内绿植进行日常养护、景观改造、各种树木、花卉、草地的补栽补种及环境美化管理。负责提供养护植物所需的全部机器、工具、物料等。将绿化养护预算包含在总报价中，报价时请详细列出。内容包括：

（1）东楼、西楼、北楼、电教楼、报告厅、办公区、爱心家园、人工湖及院内庭院种植、植物的日常养护和管理；

（2）按要求在公共部位、会议室、接待室、报告厅、讨论室等的绿色植物摆放与按季更换；

（3）人工湖的管理及饵料的投喂；

（4）人工湖水处理系统的维护和管理。

（5）绿化生产垃圾（如：树枝、树叶、草木等）重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

（6）栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施完整，做到及时维护和油饰。

服务标准包括：

（1）按要求在公共部位种植、租摆绿色植物日常养护和管理，租摆的植物符合设计要求，美观、整齐，有新意，摆放的植物按季更换；

（2）租摆的绿色植物按时检查，保证无枯枝、死杈及病虫害现象；

（3）花木造型美观，花盆内干净无杂物；

（4）院内植被养护得当，无枯死现象，出现枯死及时补栽补种，定期施肥打药，修剪，防虫，达到园林式管理标准。

（5）绿地养护方法恰当，植被充分，无裸露土地；花草树木生长正常，无枯枝死杈及病虫害现象，绿地管理养护措施到位，无破坏、践踏及占用现象。

（6）浇水、杀虫、施肥要及时有效。

（7）人工湖每日投喂鱼饲料不少于两次。

（8）人工湖水处理系统的定期维护保养工作。

（9）按照采购人要求及时改造绿化景观。

2.4人工湖过滤系统维护

过滤设备管理维护是指为党校内人工湖系统正常运行设备进行日常管理和维护，并经党校同意后选择有资质的单位对过滤设施进行代维护和签订代维护合同。人工湖过滤系统人员预算、易耗品预算、水处理保养合同价含在总报价中，报价时请详细报出。

服务内容：

（1）对过滤设备正常运行使用进行日常管理和养护维修；

（2）建立过滤设备档案；

（3）建立、落实过滤系统运行制度；

（4）及时排除故障，保证过滤设施完好；

（5）管理和维护好过滤设施，并与具备相关资质的单位签订代维合同；

服务标准：

（1）统筹规划，做到合理、节约用电；

（2）加强日常维护检修；

（3）设备出现故障时，维修人员应在两天内到达现场，设备维修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

（4）严格执行用电安全规范，确保用电安全；

（5）保证过滤设施完好、有效、安全；

（6）人工湖过滤系统保养合同完备。

2.5室内植物摆放服务标准

（1）严格做好养护服务，确保植物无枯枝、残枝、黄叶。对叶尖有少许枯黄的叶片，要合理修剪，保持树形美观自然。

（2）在养护工作上按照科学的植物水肥需要保证盆花干湿合理，不过量浇水施肥，又不缺水少肥，施用的肥料应无异味、无毒、无刺激性气味，保证摆放环境清新自然。

（3）保持盆花的花盆、器皿干净整洁，无污水、泥垢及污渍。花盆内无杂物、垃圾，对损坏残缺的花盆套缸及时更换。每次养护完毕，清理现场保持清洁。

（4）对长势不良的盆花应建议采购人及时进行更换。

（5）室内植物的摆放在接到采购人通知后选择下班时间或休息日时间进行摆放，不得影响学员上课、办公区域的正常办公。特殊情况经采购人同意后除外。

（九）保安服务要求

1.服务内容：出入管理、值班巡查、监控值守、车辆停放、消防安全管理、突发事件处理、重要活动保障等，如校区来人来访的通报、证件检验、登记，防盗、防火报警监控设备运行管理，门卫、守护和巡逻，治安事件处理，内部道路交通管理，机动车和非机动车停放管理等。每月一次消防应急演练及反恐应急演练，有特殊要求按要求执行。

2.服务标准

2.1 基本要求

建立保安服务相关制度，并按照执行。对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。配备保安服务必要的器材。

2.2 出入管理

2.2.1查验出入人员的证件，办理登记手续，禁止无关人员进入。

2.2.2对出入的人员及其携带或装运的物品进行查验，防止采购人财物流失及违禁物品流入。

2.2.3指挥、疏导出入车辆，维护出入口的正常秩序。

2.2.4及时发现不法行为人员，截获赃物，做好安全防范工作。

2.2.5遇有重要活动，按照采购人安排配合完成相关工作。

2.2.6按规定填写岗位工作记录；熟记采购人有关门卫规章制度、出入手续等；了解门卫区域内的环境状况和安全措施；熟悉和掌握单位内部机构的分布、位置、联系方式；基本熟悉和掌握采购人内部人员情况；熟练使用本岗位配备的各种器械及工具装备；遵守保密制度规定，定期进行保密教育。委托专业单位定期保养人行道系统，确保使用正常；门体的闭门器等自动功能正常。

2.2.7 门岗值班人员应对门前三包区域、两侧围墙墙面进行定期巡视，确保无垃圾、无悬挂物或张贴物。

2.3 安全及消防安全巡查

2.3.1 制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。做好安全防范和日常巡逻工作，确保每日每三小时一次，重大活动或节日两小时一次，特殊要求按要求执行，对全区域进行巡视，及时发现和处理各种安全、消防及事故隐患，迅速有效处置突发事件。每周对消防设施进行巡查签字。

2.3.2 巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

2.3.3按规定做好巡逻记录；熟悉有关制度、规定及巡逻区域的重点目标；熟悉岗位周围的地形、地物及设施，熟悉应急设备的位置、性能和使用方法；熟记与采购人有关部门、人员的联系方式；熟练掌握处置一般问题和紧急情况的方法，自身解决不了的，能及时、准确报告。

2.3.4收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。遇有正在实施的不法侵害行为时，应迅速报告，并依法采取必要措施予以制止。遇有火灾、爆炸等事故，应立即报警，并及时通知甲方单位，采取措施防止事态扩大。要积极协助抢救受伤人员，并做好保护现场工作。

2.4 监控值守

2.4.1 监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。中心报警控制主机应能准确显示报警或故障发生的信息，并同时发出声光报警信息，手机报警24小时设防并正常运行，保证该系统的警戒线封闭、无盲区和死角，保证中心控制室能通过显示屏、报警控制器准确地识别报警区域，收到警情时，能同时发出声光报警信号，保证各项监控设备24小时正常运行，能清楚地显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号码，录像功能正常，检查和维修记录完整。

2.4.2 监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。

2.4.3 监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。

2.4.4 值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。

2.4.5 监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。

2.4.6 无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。

2.4.7 监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理，协助保护现场，采取应对措施，并及时汇报上级和相关部门。

2.5 车辆停放

2.5.1 车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。

2.5.2 合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。

2.5.3 拒绝共享单车进入管理区域；原则上外单位电动自行车禁止进入管理区域。严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。

2.5.4 非机动车定点有序停放。

2.5.5 发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。

2.5.6 执行采购人制定的外来车辆管理规定。

2.5.7 道闸、立体停车场设施运行良好，专业维护保养单位维修养护及时，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通。

2.6 突发事件处理

2.6.1 发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

2.6.2应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

2.6.3 事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。

2.7 重大活动保障

2.7.1 合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。

2.7.2 应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。

2.7.3 活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。

（十）其他服务要求

1. 服务范围

公务用车的驾驶、车辆清洁、定期维保维修。

2. 服务标准

2.1驾驶人员随身携带驾驶证、行驶证及相关有效证件。

2.2驾驶人员应认真执行道路交通安全法律法规，严守交通规则。驾车时无违规行为，确保安全驾驶，严禁私自改变行车路线和行车计划。工作日期间按规定停放车辆，节假日期间按规定封存停驶。严禁公车私用、私自出车。

2.3驾驶人员应爱护车辆，认真做好出车前、中、后车辆检查，确保制动、转向、灯光、信号良好，车容、车内整洁。规范使用和维护保管车用电子电器设备。

2.4应实行统一油卡加油、一车一卡，凭卡定点加油。油卡不得转用或私用。

2.5应按保养手册规定执行，及时消除故障或隐患，保持车况良好。

2.6应实行定点维修，按期将车开到特约维保点进行维保。

（十一）零星维修材料及耗材要求

1.涉及上述服务所需的零修维修材料、学员宿舍的客耗品及布草更新、办公区的卫生客耗品、餐饮服务所需低值易耗均由采购人承担。

2.涉及绿化养护中的苗木补种及更换费用由采购人承担，由物业服务人维护不到位造成的由其承担。

3.应急物资的更新与配置由采购人承担。

4.服务费用中包含视频监控设备维保、消防系统维修保养、人行道系统和车辆管理系统保养、布草洗涤、有害生物防治、多联机空调清洗、烟道及排油烟净化器清洗、厨房设备维保、燃气报警系统维保、生活垃圾清运、厨余垃圾清运、有害垃圾清运、化粪池清掏、电梯维保、自备井消毒和机器维护、水箱清洗、食堂隔油池及管道清洗、净水器和开水器维保、燃气锅炉维保、直燃机房燃气报警器维护、分配电室清扫、发电机维保、多联机空调维保、洗井及井管维保，电力设备监控运维等日常维保费用及避雷检测、高压工具检测、电气和消防安全技术检测、水质检测、电梯检测、直燃机废水和废气检测、能效检测、直燃机房燃气报警器年检等专业检测费用；保洁基本工具及垃圾袋费用。中标方必须委托具有以上项目相关资质的维护单位进行维护，涉及原厂维保的必须使用设备原厂及配件维保服务，并签订相关合同。以上项目检测维保等费用由中标方支付，并含在总报价中。以上根据实际情况可能有适当变动，以现场为准。

（十二） 验收标准

管理服务范围内不发生重大安全责任事故。不发生重大火灾责任事故。不发生重大设备管理责任事故。不发生重大食品安全及公共卫生安全事故。

（十三）其他要求（如有）

市机关事务局、市发展改革委、市财政局关于印发《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》的通知。以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实 ESG 理念的工作措施。