# 第五章   采购需求

- 采购标的

- 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 简要服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市规划展览馆2026-2027年度 物业管理服务采购项目 | 包括馆内及门前三包区域安保、环境服务、消防中控室24小时值班、房屋及设备设施日常运行维护维修、绿化保养维护、微型消防站管理和运行等物业服务。同时配合北京市规划展览馆做好各项应急突发事件处理和节约型公共机构建设。 | 1 | 项 |

2. 项目概述

北京市规划展览馆位于东城区前门东大街20号，占地面积 3960 ㎡，建筑面积约1.9万㎡，共分4层，展区地上4层、地下半层，办公区2层。作为以规划展示为特点为的政务活动、文化展示和国际交往的重要承载空间，承担着宣传首都规划建设成就和发展概况，开展规划和自然资源业务交流合作和科普教育事务性工作的重要职能。

北京市规划展览馆物业管理服务内容包括馆内及门前三包区域安保、环境服务、消防中控室24小时值班、房屋及设备设施日常运行维护维修、绿化保养维护、微型消防站管理和运行等物业服务。同时配合北京市规划展览馆做好各项应急突发事件处理和节约型公共机构建设。

- 商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：自签订合同之日起一年

服务地点：北京市东城区前门东大街20号北京市规划展览馆

- 付款条件（进度和方式）

该服务项目的费用包括但不限于以下费用：投标人因本项目产生的办公、交通、员工工资、各类加班费用（含法定节假日）、符合法律要求的各类保险等全部费用，在服务期间，除非双方另有约定，采购人无需另行支付其他费用。

设备设施日常维修维护需要的维修材料每件超800元以上由采购人提供。

- 物业服务费每三个月为一个结算周期，分四笔向中标人支付：第一笔服务费为合同签订后，财政资金拨付至采购人后7个工作日内支付；第二笔、第三笔服务费支付时间为合同签订当月起第4个、第7个自然月的10日前（遇法定节假日顺延至节假日后的第一个工作日）支付；第四笔服务费支付时间在合同服务期满后采购人验收合格后7个工作日内支付；以上支付前均须中标人提供合格等额增值税发票且采购人上级财政拨付资金到位。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

采购标的需实现目标是通过专业化、规范化、精细化的物业管理服务，保障展馆各项设施设备正常高效运行，维护展馆良好的公共秩序与环境风貌，为展馆日常开放、政务接待、规划展示、公众参观等各项工作提供坚实支撑，助力展馆充分发挥展示首都规划成就、传播城市文化、服务社会公众的公益职能，打造安全、整洁、有序、优质、高效的展馆环境，彰显首都窗口单位的良好形象。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《物业管理条例》（国务院令第379号，经2018年第三次修订）；

GB/T 45840—2025《公共机构绿色场馆评价导则》（2025年发布）；

GB 9669—1996《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》；

GB 55036—2022《消防设施通用规范》；

GB/T 40248—2021《人员密集场所消防安全管理》；

《北京市物业管理条例》（2020年5月1日施行，2024年修正）；

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。

《公众聚集场所投入使用营业消防安全检查规则》。

2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.1.1人员要求

项目管理团队：5人。设项目经理1人，副经理1人、安保队长1人、保洁主管1人、工程主管1人。

项目经理有5年及以上类似项目项目负责人工作的管理经验；副经理有3年及以上类似项目项目经理或助理工作的管理经验；安保队长有3年及以上类似项目安保主管工作的管理经验；保洁主管有3年及以上类似项目保洁主管工作的管理经验；工程主管有3年及以上类似项目工程主管工作的管理经验。出具投标人为项目经理缴纳社保的承诺函（加盖公章）

报价人须提供承诺函，承诺为采购人提供的服务团队人员满足表1、表2的要求。

表1 管理团队人员

| 岗位名称 | 人数 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 项目经理具有本科及以上学历，同时具有学士学位，具备高级职称，具有5年及以上类似项目管理经验。 全面负责项目物业管理工作；就各相关工作业务进行沟通，确保服务合同按约定标准落实到位； |
| 副经理 （分管安全） | 1 | 项目副经理具备本科及以上学历，具有3年及以上类似项目管理经验，具有中级建（构）筑物消防员(国家职业资格四级)及以上证书或中级消防设施操作员及以上证书。 负责工程、安全并配合采购人各项外联等管理工作；兼中控消防安全管理岗负责人；协助落实安全生产制度，协助负责消防安全管理，落实微型消防站管理和运行；配合采购人按规范落实设备运行、保养、维修计划。 制定物业安全各专项预案和重大活动期间方案、预案并组织开展演练；配合采购人落实各项安全检查、问题整改及报告撰写。 配合采购人做好各项应急突发事件处理和节约型公共机构建设。 |
| 安保主管 | 1 | 负责日常安保团队管理； 对馆内治安及其它突发事件实行全面安全防范和有效处置，明确安全防范职责任务，增强安保力量，加强人防、技防建设,确保服务质量高标准。 加强安保人员管理培训工作，重点加强出入口管理和外来人员管控，落实对上级单位领导、馆内职工的人员和车辆的有效识别，保障通行效率。 |
| 保洁主管 | 1 | 保洁主管具备本科及以上学历，具有3年及以上类似项目管理经验，具备中级及以上职称。 负责保洁安保团队管理； 做好车场、展区、办公区、后通道车位及外围区域保洁工作； 落实环境消毒及灭鼠灭蟑等病虫害防治； 统筹管理垃圾分类及清运（包含厨余垃圾）； 加强保洁人员管理培训工作； 管理馆内绿化保养维护工作。 |
| 工程主管 | 1 | 工程主管具备本科及以上学历，具有3年及以上类似项目管理经验，具备工程类高级职称。 负责日常工程团队管理； 负责合同内房屋及设备设施日常运行维护维修的具体工作； 负责对水、电、煤气、热力等能源消耗，定期分析，提出整改建议，最大限度地节约能源。定期培训及考核，保证员工掌握必须的专业技术和技能。 |
| 共计5人 |  |  |

保安、中控、工程维修、保洁团队：39人。具体人员职责要求见表2

表2 保安、中控、工程维修、保洁团队人员

| 需求岗位 | 人数 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 安全与 秩序管理（安保人员） | 13 | 负责门卫执勤服务、巡逻服务、预防危险服务、车辆管理服务、安全管理服务，协助属地消防进行微站工作。 落实各岗位的安全职责，严格落实出入口管理制度，确保对上级单位领导、馆内职工的人员和车辆的有效识别，保障通行效率。 需提供人员名单及保安员证件复印件。 |
| 保洁人员 | 11 | 做好环境卫生清理、垃圾分类、垃圾清运服务保障工作。 落实各层地面清理、地毯清理、展陈模型尘土清理、展区、公共区域、办公区日常卫生，并负责垃圾分类、清运、消毒、消杀等。 负责馆内绿化保养维护工作。 |
| 中控值班 | 8 | 落实消防控制室24小时双人值班制度，确保消防设备完好、制度完善、档案资料健全、处理问题及时，无火灾隐患。做好消防预案及培训和演练工作。 持证上岗，具有中级建（构）筑物消防员(国家职业资格四级)及以上证书或中级消防设施操作员及以上证书。 |
| 工程维修 | 7 | 持证上岗，工程维修人员持有《特种作业操作证》，负责设施设备日常运行、巡检、维护、维修，设备设施操作运行维护、故障应急处理； 做好24小时接报修服务，接到报修后，十分钟内到达现场进行抢修； 做好现场施工监督检查、安全管理等日常管理工作，组织协调维保单位或维修单位完成相关工作； 完成每日展馆影片的定时播放，配合我馆有关部门做好设备调试工作；遇设备故障及时上报并配合我馆有关部门及时处理。 |
| 共计39人 |  |  |

注：

以上人员开馆期间需全部在岗，按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，成交人应配合并向劳动者支付加班费。

采购合同履行过程中，如遇国家和我市相关政策调整等法定情形的，采购人可以与成交人签订补充合同，补充合同应当按照政府采购法律法规的相关要求进行备案。

2.1.2管理要求

（1）项目经理：

是本项目物业服务运营负第一责任人。代表成交人与采购人就各相关工作业务进行沟通，确保服务合同按约定标准落实到位；对项目各层级人员按计划培训、考核，确保客户满意度达到95%以上；认真落实采购人安排的其他工作。

（2）副经理：

负责工程、安全并配合采购人各项外联等管理工作；兼中控消防安全管理岗负责人；

协助落实安全生产制度，协助负责消防安全管理，落实微型消防站管理和运行；

配合采购人按规范落实设备运行、保养、维修计划；

制定物业安全各专项预案和重大活动期间方案、预案并组织开展演练；

配合采购人落实各项安全检查、问题整改及报告撰写。

配合采购人做好各项应急突发事件处理和节约型公共机构建设。

（3）各部门主管

满足《表1 管理团队人员》内对各部门主管岗位职责的要求。满足对部门各岗位人员按计划培训达到100%，合格率不低于98%，流失调换率保持在10%以下。确保服务合同按约定标准执行到位，客户满意度达到95%以上。

2.1.3保安、中控、工程维修、保洁服务内容及标准

（1）保安管理

本项目安全与秩序管理包括展厅、展品及设施安全巡视；展区巡视与公共秩序维护；楼内、外巡视；车场、东门口、大厅出口（24小时）工作；突发事件应急处理配合以及微型消防站运行管理。

①安保服务人员配备

安全与秩序管理队伍的组建：成立安保部，内设安保队长，下辖安保员。

固定岗：（车场、大厅、东门）、巡逻岗，须满足馆内安保职责需要，备勤人员随时做好微型消防站拉练工作；

其他管理：安保队长、白夜班班长、固定及安检、巡逻、停车场及微型消防站等，人员配备应充分满足职责需要。

积极配合采购人其它部门和政府部门做好各项安全防范工作。

②安保队伍的管理

安保队伍实行准军事化管理，组织军事体能、消防专业技能、车辆疏导指挥训练，部门、公司定期组织安保队伍考核。

严格执行请销假制度和交接班制度。

建立应急分队值勤制度。通常按休息班20%的人员比例可以外出，每次时间不超过四小时，晚上十点前必须归队。在节日或有重大活动时，全体待命备勤。

注重形象。安保员形象，要与北京市规划展览馆对外开放相适应。作为安保人员，要求其不但负责日常安全防范事务，更要担负起传递形象的责任，维护、提升北京市规划展览馆的形象。

③安保服务质量标准

为确保馆内的安全稳定，对馆内治安及其它突发事件实行全面安全防范和有效处置，明确安全防范职责任务，增强安保力量，加强人防、技防建设,确保服务质量高标准，力争达到采购人满意度95%，游客满意度95%。

（2）保洁服务质量标准

①保洁服务人员配备

保洁服务人员的组建：成立保洁部，内设保洁主管，下辖保洁员。

②保洁服务范围

车场、后通道车位及外围区域保洁；

公共区域（包括展厅、多媒体厅、库房、食堂等）保洁；

办公区域、会议室、贵宾接待室保洁；

环境消毒及灭鼠灭蟑等病虫害防治；

垃圾分类及清运（包含厨余垃圾）；

公共场所的卫生管理工作。

③保洁服务标准

公共区域（包括：馆内公共走道、楼梯、屋面、休闲区、电梯等）保持清洁，无随意堆放的杂物和占用；指示牌、饰物清洁、无积尘。

馆内地面、墙面光亮，无污渍，任何部位均应处于清洁、明亮状态；雨雪天气时，应设置保持大厅清洁的铺垫物或器具。

楼层内：清洁、明亮、无异味、无杂物。

通道：楼梯间、走廊和楼道明亮、清洁、畅通无阻且行人不易滑倒。

卫生间、地面无水渍，卫生器具干净无污迹，保持清洁明亮，空气清新和无异味。

办公区域地面、门窗、窗台以及会议室桌椅、柜子、公共设备等清洁、无污迹；桌面以及标牌、开关、饰物等光亮、无浮尘；清运垃圾及时。

公共房间（如多功能厅、会议室、谈判间等）保持空气清新，温度适宜、办公家（用）具摆放整齐，清洁明亮，无污染；用前用后及时保洁。

按要求对承包范围内的垃圾分类、清运，做到分类准确，清运及时、不堆积。

清洁特殊区域与部位（如卫生间、电梯轿厢、餐厅等）或清洁可能给采购人及或其他人员带来不便的区域与部位时，应立有明显警示或告知标识。

④消杀工作标准：

病虫害防治范围包括但不限于：灭蚌、灭蚊蝇、灭鼠、灭蚁。

每次消杀工作时应拍照记录当日工作。

应编制范围内灭鼠工作点位图以及布药状况。

如发现突发病虫害，应根据现场情况及时处理。

（3）工程与设备运行维修服务内容与质量

①工程与设备运行维护维修服务内容

岗位设置

原则：综合维修岗、强电维修岗、空调运行岗、岗位设置须满足馆内工程运行职责需要；

工程与设备运行维护管理的主要内容为设备设施、房屋建筑、土建基础设施的日常运行、巡检、维护、维修（不包括需要专业资质和技术的房屋建筑、消防、安防、电梯、空调等专业的专项维保和维修），设备设施操作运行维护、故障应急处理等制度的制定、档案管理等日常管理工作，涉及专项维保或维修项目的需做好方案审查、现场施工监督检查、安全管理等日常管理工作，组织协调维保单位或维修单位完成相关工作。

②工作要点

设备设施运行维护和管理：

确保北京市规划展览馆服务范围内的设备设施运行正常。制定检修计划，对设备设施按照使用规则进行必须的日常及年度维护保养。

房屋及设施、设备的维修、养护：

根据采购人提供的相关档案、资料，乙方负责健全完善房屋及设施、设备管理的技术档案，进行日常保养和巡视，实行24小时值班服务制度。

建筑外观：

巡视建筑是否完好、整洁；检查外墙、外门窗等部位的颜色、形状和规格是否统一、整洁、无损；发现隐患及时上报。

③强电管理

低压变配电系统，电力、照明系统（包括开关、墙地面插座），防雷接地系统运行、维护、检修；

安防系统电源、展区照明电源、消防系统设施电源、通讯电源及计算机系统电源运行、维护、检修；

电井、独立配电间、热力机房、冷冻机房、水泵机房、电梯机房、锅炉房以及分布在馆内的空调机组、新风机组的机房配电设备的运行、维护、检修；

配备专职特种设备安全管理员对电梯设备进行日常管理，对维保单位人员、工作内容进行日常管理，督促维保单位依照法规要求完成电梯巡检、维保、维修、抢修及重大活动保障工作，保障电梯设备安全稳定运行；

新风及空调机组、盘管风机运行、维护、检修；

建筑防排烟系统运行、维护并配合专业维保单位做好检修工作；

④设备日常管理

冷冻机房所有设备设施运行、维护、检修；

空调机组、分体空调、风机盘管运行、维护、检修；

冷却塔运行、维护、检修；

馆内所有管道系统（给排水管道、冷冻水管道、冷却水管道、消防水）运行、维护、检修；

集水坑、沉积池、管道井、玻璃幕墙、建筑屋顶、门窗等房屋建筑基础设施的日常巡查、维护、检修；

全馆外围设备设施运行、维护、检修；

桌椅柜等办公设施的维护维修，包括各类文件柜、抽屉锁具的维修和钥匙配置；

馆内所有门窗包括锁具的维护维修（门窗需整体维修更新的除外）。

### （4）消防值班服务

- 北京市规划展览馆为消防安全重点单位，落实消防控制室24小时双人值班制度，确保消防设备完好、制度完善、档案资料健全、处理问题及时，无火灾隐患。做好消防预案及培训和演练工作。

供应商拟派的消防值机人员须熟练操作消防、安防等设施设备；熟悉各项突发事件处理程序，能够及时处置各种突发事件。

### （5）协助节约型公共机构建设

### ①基础工作

明确节能管理岗位职责，由专业人员开展节能工作；与采购人协同，建立节能管理制度，明确分工、规程及奖惩措施。

- ②节能管理

- 基本要求:协助配置合规节能设备，定期监测维护；掌握区域能耗热点及建筑情况，维护围护结构；张贴节能标识、开展宣传。

- 照明用能:加强照明巡查，结合自然光照优化方案，杜绝“白昼灯”“长明灯”；无特殊要求不开启景观照明，室外仅开必要照明。

- 暖通用能:执行空调温度标准（夏季≥26℃、冬季≤20℃），特殊规定从其规定；公共区域仅使用期间开空调并关闭门窗。

- 其他用能:精细化管理设备休眠及关闭时间，个性化设置用能时段；规范燃气灶使用维护，提高燃气利用率。

- 用能统计和分析:协助统计能耗数据，定期分析诊断、挖掘节能潜力，确保达标，超标时排查原因并配合整改。

### ③节水管理

协助采用、更换节水器具，排查修复管网漏点；规范各类场景用水，优先利用中水、雨水；做好用水统计及超标整改。

- ④生活垃圾分类

- 基本要求：按“四分类”要求，结合场所合理设置收集容器，规范标识及投放指引。

- 分类收集：维护收集容器，细化可回收物收集，规范厨余垃圾处理，制止混投行为。

- 分类运输：交由资质单位运输，建立清运台账，厨余垃圾日产日清，严禁混收混运。

- 宣传与培训：协助开展宣传培训，提高职工知晓率、参与度，强化工作人员实操能力。

2.1.2售后及培训考核要求

（1）工程维修、中控值班相关岗位持证上岗；按计划开展安全生产等相关知识内容的培训；

（2）保安保洁人员定期组织服务培训及重大活动服务专项培训。

2.2为落实政府采购政策需满足的要求

2.2.1政府采购政策ESG理念部分

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

2.2.2政府采购政策信用部分

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

（1）在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

（2）因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

（3）因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

（4）存在拖欠工资的；

（5）存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

①具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

②供应商不公平竞争；

③供应商恶意串通；

④其他串通行为；

⑤未按规定签订合同；

⑥未按规定履行合同；

⑦在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

暂无。

3.验收标准

3.1重大安全及消防责任事故为零；

3.2各专业岗位人员持证上岗 100%；

3.3报修及时率 100%；

3.4人员着装符合甲方要求，合格率 90%；

3.5人员上岗前培训合格率 100%；

3.6提供岗位人员标准符合合同约定 100%；

3.7有效投诉≦1 次，处理率 100%；

3.8服务满意率 95%；

3.9档案建立完好率 99%；

3.10各岗位确保运行安全，严防火灾、偷盗及其它刑事案件的发生。

- 4.其他要求

4.1采购人为中标人提供必要的办公室、值班室、库房等用房。

4.2保洁低值易耗品由中标人承担提供。

4.3需要增项服务的处理方式由采购人、中标人双方协商解决。

附件1：规划展览馆设备清单

|  |  | 空调设备台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 设备位置 | 电机功率（KW） |  |  | 规格型号 |  |  |  | 机房面积 |  | 断路器（A） | 厂家 |  |  |  | 生产日期 | 备注 |  |
| 组合式空调机组 |  | 一层东 | 11KW |  |  | ZK20I-6FY-O |  |  |  | 3.15*5.07 |  | DZ47-63A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一层西 | 11KW |  |  | ZK25I-4Z |  |  |  | 8*7 |  | 40A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一层西 | 11KW |  |  | ZK25I-4Z |  |  |  | 8*7 |  | 40A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二层西 | 15KW |  |  | ZK53I-4Z |  |  |  | 7.55*5.7 |  | 80A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二层东 | 11KW |  |  | ZK20I-6FZ-D |  |  |  | 5.75*7.45 |  | 40A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三层西 | 11KW |  |  | ZK20I-62 |  |  |  | 5.75*9.25 |  | 80A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三层沙盘 | 5.5KW |  |  | ZK15I-4Y |  |  |  | 12*4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三层沙盘 | 15KW |  |  | ZK30I-6FZ-D |  |  |  |  |  | 63A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三层东 | 11KW |  |  | ZK25I-6FY-D |  |  |  | 7.65*5.8 |  | 40A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四层东南 | 11KW |  |  | ZK20I-6FZ-D |  |  |  | 7.6*5.8 |  | 40A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四层西 | 15KW |  |  | ZK30I-6FZ-D |  |  |  | 6.5*6 |  | 63A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四层东 | 18.5KW |  |  |  |  |  |  | 4.7* |  | 80A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小五层东 | 15KW |  |  | ZK40I-4Y |  |  |  | 8.2*5.6 |  | 80A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小五层南 | 11KW |  |  | ZK25I-4Z |  |  |  | 6.1*7.6 |  | 80A |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调系统水泵 |  | 地下机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一号冷冻 |  |  | 37KW |  |  | Y225S-4 |  |  |  | 100A |  | 上海申宝泵业有限公司 |  |  | 2003、5 |  |  |
|  |  | 二号冷冻 |  |  | 37KW |  |  | Y225S-4 |  |  |  | 100A |  |  |  |  | 2003、5 |  |  |
|  |  | 三号冷冻 |  |  | 45KW |  |  | Y2-225M-4 |  |  |  | 100A |  | 江西特种电机股份有限公司 |  |  | 2008、1 |  |  |
|  |  | 四号冷冻 |  |  | 18.5KW |  |  | Y160L-2 |  |  |  | 63A |  | 江西市国光电机制造有限公司 |  |  | 2006、1 |  |  |
|  |  | 一号冷却 |  |  | 45KW |  |  | Y225M-4 |  |  |  | 125A |  | 上海申宝泵业有限公司 |  |  | 2003、5 |  |  |
|  |  | 二号冷却泵 |  |  | 45KW |  |  | Y225M-4 |  |  |  | 125A |  |  |  |  | 2003、5 |  |  |
|  |  | 三号冷却泵 |  |  | 45KW |  |  | Y2-225M-4 |  |  |  | 125A |  | 淮安威灵清江电机制造有限公司 |  |  | 2008、1 |  |  |
|  |  | 四号冷却泵 |  |  | 18.5KW |  |  | Y160L-2 |  |  |  | 63A |  | 上海申宝泵业有限公司 |  |  | 2003、9 |  |  |
| 冷水机组 |  | 一号机组 |  |  | 300KW |  |  | YSEYEYS45CKE |  |  |  | 630A |  | 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司 |  |  | 2008、2 |  |  |
|  |  | 二号机组 |  |  | 300KW |  |  | YSEYEYS45CKE |  |  |  | 630A |  |  |  |  | 2003、11 |  |  |
| 补水系统 |  | 一号 |  |  | 3KW |  |  | Y100L-2 |  |  |  |  |  | 上海申宝泵业有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二号 |  |  | 3KW |  |  | Y100L-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水系统 |  | 污水泵 |  |  | 1.5KW |  |  | 50W 015-15-1.5 |  |  |  |  |  | 南京工业泵厂 |  |  |  |  |  |
| 冷却塔 |  | 一号 |  |  | 3KW |  |  | CDBHZ2-150 |  |  |  |  |  | 科力宏业科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二号 |  |  | 4KW |  |  | CDBHZ2-350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三号 |  |  | 4KW |  |  | CDBHZ2-350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四号 |  |  | 3KW |  |  | CDBHZ2-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电设备统计表（低压） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 型号 |  |  | 功率 |  | 数量 |  | 设备厂家 |  |  |  | 安装位置 | 备注 |  |  |
| 1 | 低压配电柜 |  |  | GGD |  |  | 1512KW |  | 4面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 一层西配电室 |  |  |  |
| 2 | 配电箱 |  |  | 电源箱 |  |  |  |  | 1面 |  |  |  |  |  | 一层西强电井 |  |  |  |
| 3 | 配电箱 |  |  | XXK |  |  | 48KW |  | 1面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 一层西强电室 |  |  |  |
| 4 | 低压配电柜 |  |  | GGD |  |  | 1080KW |  | 4面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 一层东配电室 |  |  |  |
| 5 | 低压配电柜 |  |  | GC1218 |  |  | 240KW |  | 1面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 一层东强电室 |  |  |  |
| 6 | 配电箱 |  |  | XXK |  |  | 48KW |  | 1面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 一层东强电室 |  |  |  |
| 7 | 低压配电柜 |  |  | GGD |  |  | 600KW |  | 1面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 二层东强电室 |  |  |  |
| 8 | 低压配电柜 |  |  | GL1216 |  |  | 240KW |  | 1面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 二层东强电室 |  |  |  |
| 9 | 配电箱 |  |  | XXK |  |  | 48KW |  | 1面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 二层东电井 |  |  |  |
| 10 | 低压配电柜 |  |  | GL1216 |  |  | 600KW |  | 1面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 二层西强电室 |  |  |  |
| 11 | 配电箱 |  |  | XXK |  |  | 48＋120×2 |  | 3面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 二层西强电室 |  |  |  |
| 12 | 低压配电柜 |  |  | X21 |  |  | 300KW |  | 1面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 三层西强电室 |  |  |  |
| 13 | 配电箱 |  |  | XXK |  |  | 48＋120×2 |  | 3面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 三层西强电室 |  |  |  |
| 14 | 低压配电柜 |  |  | X21 |  |  | 300KW |  | 1面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 三层东强电室 |  |  |  |
| 15 | 配电箱 |  |  | XXK |  |  | 48KW |  | 1面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 三层东强电室 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 型号 |  |  | 功率 |  | 数量 |  | 设备厂家 |  |  |  | 安装位置 | 备注 |  |  |
| 17 | 低压配电柜 |  |  | X21 |  |  | 300KW |  | 1面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 四层西强电室 |  |  |  |
| 18 | 配电箱 |  |  | XXK |  |  | 48＋120KW |  | 2面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 四层西强电室 |  |  |  |
| 19 | 低压配电柜 |  |  | X21 |  |  | 300KW |  | 1面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 四层东强电室 |  |  |  |
| 20 | 配电箱 |  |  | XXK |  |  | 48KW |  | 1面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 四层东强电室 |  |  |  |
| 21 | 低压控制柜 |  |  | GGD |  |  | 1988.4KW |  | 7面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 工程部地下室 |  |  |  |
| 22 | 低压配电柜 |  |  | GGD |  |  | 1812KW |  | 3面 |  | 北京巨贝石电气有限公司 |  |  |  | 工程部地下室 |  |  |  |
| 23 | 低压配电柜 |  |  | MNS |  |  |  |  | 4面 |  | 邯郸市恒山通用电气有限公司 |  |  |  | 工程部地下室 |  |  |  |
| 24 | 空调控制柜 |  |  |  |  |  |  |  | 2面 |  |  |  |  |  | 工程部地下室 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 说明：一层西 |  |  | 总闸：1512KW |  |  | 一层：240 二层：600 三层：300 四层：300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 说明：一层东 |  |  | 总闸：1080KW |  |  | 一层：240 二层：600 三层：300 四层：300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 功率 | 数量 | 设备厂家 | 安装位置 | 单价 | 购入日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 3400HDL11000 | 11KW | 1部 | 天津利通电梯有限公司 | 馆内 |  |  |  |
| 2 | 客梯 | 3400HDL11000 | 11KW | 1部 | 天津利通电梯有限公司 | 馆内 |  |  |  |
| 3 | 客梯 | 3400HDL11000 | 11KW | 1部 | 天津利通电梯有限公司 | 馆内 |  |  |  |
| 4 | 客梯 | 3400HDL11000 | 11KW | 1部 | 天津利通电梯有限公司 | 馆内 |  |  |  |
| 5 | 扶梯 | FT823 | 7.5KW | 1台 | 蒂森电梯有限公司 | 馆内一到二层 |  |  |  |
| 6 | 扶梯 | FT823 | 7.5KW | 1台 | 蒂森电梯有限公司 | 馆内一到二层 |  |  |  |
| 7 | 扶梯 | FT823 | 7.5KW | 1台 | 蒂森电梯有限公司 | 馆内二到三层 |  |  |  |
| 8 | 扶梯 | FT823 | 7.5KW | 1台 | 蒂森电梯有限公司 | 馆内二到三层 |  |  |  |
| 9 | 扶梯 | FT823 | 7.5KW | 1台 | 蒂森电梯有限公司 | 馆内三到四层 |  |  |  |
| 10 | 扶梯 | FT823 | 7.5KW | 1台 | 蒂森电梯有限公司 | 馆内三到四层 |  |  |  |
| 11 | 货梯 | 3400HDL11000 | 18.5KW | 1部 | 蒂森电梯有限公司 | 馆东南角 |  |  |  |
| 12 | 贵宾梯 | FT823 | 7.5KW | 1部 | 蒂森电梯有限公司 | 馆西南角 |  |  |  |

风机盘管台账明细

附件2      需配合主要专项维保服务项目录（不限）

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 冷冻机组维保 |
| 2 | 监控系统维保 |
| 3 | 中央空调系统设备维保保养服务 |
| 4 | 消防设备维保 |
| 5 | 电梯维保 |
| 6 | 楼体钢结构监测设备维保 |