附件1：招标公告附表

| 序号 | 包件号 | 种类 | 细目 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KT01 | 站房设备 | 机房专用空调 | 7.6KW | 台 | 2 | 1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的制造商或代理商； 2．投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3．制造商须满足： 3.1机房专用空调制冷量小于24.4KW以下的需要提供《中国国家强制性产品认证证书》（范围覆盖本次投标产品）。 3.2制造商须具有近五年(自2021年4月至投标截止日期，以签订合同日期为准) 铁路客站、机场、地铁等公共交通工程项目机房专用空调供货业绩，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明（须加盖使用单位印章）； 3.3须提供由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的近五年内（自2021年4月至投标截止日期）的机房专用空调（规格型号不限）质量合格检测报告； 4.代理商须满足： 4.1持有所代理生产商的对本项目的唯一授权委托书，且生产商承诺提供售后技术服务； 4.2所代理的生产商须满足上述第3条的要求，并附相应证明材料； 4.3须具有近五年(2021年4月至投标截止日期，以签订合同日期为准)机房专用空调的供货业绩，提供相对应的合同协议书； 5.投标产品须为同一品牌。本次招标不接受授权制造商（OEM）投标，不接受联合体投标。 | 2026年5月至工程结束 | 施工 现场 | 货物完好， 卸货至指定地点 | 中铁建设 |  |
| 2 |  |  |  | 14.8KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 14KW | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 17.6KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 7.6KW | 台 | 6 |  |  |  |  | 中铁电气化局 |  |
| 6 |  |  |  | 10.7KW | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 10.7KW | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 7.6KW | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 18.2KW | 台 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 13.1KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 7.6KW | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 10.7KW | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 7.6KW | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 7.6KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 10.7KW | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 15.1KW | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 8.1KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 5.8KW | 台 | 2 |  |  |  |  | 中铁二局 |  |
| 19 |  |  |  | 15.4KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 5.8KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 7.4KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 17KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 18.7KW | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 30.4KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SPZ01 | 桥梁工程材料 | 声屏障 | 通透单元板 1960×1000×20 | ㎡ | 524.3 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2.财务能力要求：投标人应提供2022年-2024年中任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表。 3.质量保证能力要求：投标物资（金属声屏障单元板、通透隔声板）须具有由通过CMA认证的第三方检测机构依据《铁路声屏障声学构件》（TB/T 3122-2019）及其第1号修改单出具的近三年内（2023年4月至今）产品质量检测报告。（具体指标详见技术规格书。） 4. 供货业绩要求：投标人须提供投标物资近5年（2021年4月至投标截止日，以采购合同签订时间为准）铁路建设项目供货业绩，金属声屏障单元板在单一合同中的数量不少于3000㎡，并提供相应的中标通知书、合同协议书、材料进场验收证书（或验收文件等）。投标人还须提供至少一份近五年内（2021年4月至今，以出具时间为准）由铁路局集团公司业务主管部门或下属设备管理单位或铁路公司出具的金属声屏障单元板安全运行一年（含）以上的用户证明。 | 2026年5月至工程结束 | 施工现场 | 货物完好，卸货至指定地点 | 中铁十八局 |  |
| 26 |  |  |  | 金属单元板 1960×500×140 | ㎡ | 6259.75 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：北京市丰台区丽泽路54号鼎兴大厦A座11层

联系人：张  鹤

电话：13811219453

新建津潍高铁天津枢纽相关工程建管甲供物资2026年度第一批次（机房专用空调、声屏障）

异议提出方式及主要内容

招标异议地址：天津市河北区中山北路25号

招标异议联系人：王延明

招标异议电话：022-26182243，18503151248

招标异议联系传真/邮箱：tsxmbwzb@126.com

异议函件应包括以下主要内容：

（一）异议人的名称、地址、联系人及联系电话、电子邮箱等有效联系方式；

（二）异议事项涉及的项目名称、基本事实及相关证明材料；

（三）异议请求及主张；

（四）异议人应提供与物资采购活动存在利害关系的证明材料；

（五）异议函件有关材料是外文的，异议人应同时提供其中文译本，并附相关的真实性证明；

（六）异议人已向有关行政监督部门投诉并被受理的应一并说明。

异议人为法人或非法人组织的，异议函件需由其法定代表人(负责人)或授权代表签字，加盖单位公章，并附授权书、营业执照等证明文件复印件、法定代表人(负责人)和授权代表人的有效身份证明复印件。异议人为自然人的，异议函件必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件。