附件1：招标公告附表

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 需求 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT01 | 电梯 | 自动扶梯 | 提升高度16.65m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，扶手装置类型钢化夹胶玻璃 | 部 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2.投标人应提供近三年（2022年-2024年）经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表。 3.资质要求：投标人须具有有效的乘客电梯B级及以上特种设备生产许可证、有效的自动扶梯特种设备生产许可证，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），范围包含本次招标的产品类别。 4.供货业绩要求：投标人须提供近五年（自2021年4月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）的供货业绩，单个销售合同金额不少于2000万元，须提供对应的中标通知书、合同协议书、设备进场验收证书（或验收文件等）及使用单位出具的运行良好的证明材料（须加盖使用单位印章）。 5.投标人须提供投标产品（自动扶梯提升高度不小于本包件最大提升高度，乘客电梯额定载重不小于2500kg）的整机型式试验合格报告。 6.其他要求：本包件招标不接受联合体、代理商投标，不接受授权制造商（OEM）产品投标。 | 2027年5月至工程结束 | 天津机场站工地 | 卸货到指定地点，并负责安装 | 中铁建设京滨站房3标项目部 |  |
| 2 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度12.596m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，扶手装置类型钢化夹胶玻璃 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度12.596m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，扶手装置类型钢化夹胶玻璃，单侧防护拦板 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8.4m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，扶手装置类型钢化夹胶玻璃 | 部 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8.25m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，扶手装置类型钢化夹胶玻璃 | 部 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度8.25m，名义速度0.5m/s，倾斜角度27.3°，扶手装置类型钢化夹胶玻璃，单侧防护拦板 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 无障碍电梯 | 提升高度8.40m，额定速度1.5m/s，额定载重1600kg，通透型轿厢，2层2站 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 无障碍电梯 | 提升高度16.65m，额定速度1.5m/s，额定载重2500kg，通透型轿厢，3层3站 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 无障碍电梯 | 提升高度16.65m，额定速度1.5m/s，额定载重2500kg，非通透型轿厢，3层3站，消防员电梯、载货电梯 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 无障碍电梯 | 提升高度8.4m，额定速度1.5m/s，额定载重2500kg，通透型轿厢，2层2站 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 无障碍电梯 | 提升高度8.25m，额定速度1.5m/s，额定载重2500kg，通透型轿厢，2层2站 | 部 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 无障碍电梯 | 提升高度12.583m，额定速度1.5m/s，额定载重2500kg，非通透型轿厢，2层2站 | 部 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 无障碍电梯 | 提升高度12.583m，额定速度1.5m/s，额定载重2500kg，非通透型轿厢，2层2站，消防员电梯、载货电梯 | 部 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 无障碍电梯 | 提升高度29.31m，额定速度1.5m/s，额定载重2500kg，通透型轿厢，4层4站 | 部 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度10.8m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.2°，扶手装置类型不锈钢 | 部 | 4 |  | 2026年7月至工程结束 | 滨海西站工地 | 卸货到指定地点，并负责安装 | 中铁六局京滨6标项目部 |  |
| 16 |  |  | 自动扶梯 | 提升高度9.6m，名义速度0.5m/s，倾斜角度23.2°，扶手装置类型钢化夹胶玻璃，单侧防护装置 | 部 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 无障碍电梯 | 提升高度10.8m，额定速度1.0m/s，额定载重1350kg，通透型轿厢，2层2站 | 部 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 无障碍电梯 | 提升高度9.6m，额定速度1.0m/s，额定载重1000kg，通透型轿厢，2层2站 | 部 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 无障碍电梯 | 提升高度9.6m，额定速度1.0m/s，额定载重2500kg，通透型轿厢，2层2站 | 部 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |