# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市食品检验研究院(北京市食品安全监控和风险评估中心)2026年物业服务采购项目 | 1 | 项 |

“北京市食品检验研究院(北京市食品安全监控和风险评估中心)2026年物业服务采购项目”计划实施周期为1年，预算金额360.578836万元。

2.项目背景

北京市食品检验研究院（北京市食品安全监控和风险评估中心）所属的两个办公区，分别在海淀区和石景山区。海淀办公区坐落于北京市海淀区永丰产业基地丰德东路16号。占地面积10201.04平方米，总建筑面积15075平方米。共有建筑物4栋，其中包括：主楼、保安室、锅炉房、试剂库气瓶间。石景山办公区坐落于石景山区实兴大街64号，现有办公及检测用房总面积约8848.42平方米。本次物业服务招标范围为23923.42平方米。

海淀区办公楼设有办公室、财务室、会议室、活动室、实验室、分样实验室、物业办公室、学术报告厅、毒品库；配套设备间有音控室、消防中控室、风机房、水泵房、弱电机房、高压配电室、锅炉房、空调机房；楼内配备可供300人就餐的职工食堂1个，公用男女卫生间8组，办公室独立卫生间5个。本楼设置电梯2部（客梯、货梯各一部）。全楼安装消防泵、消防栓、消防喷淋设备、高压配电设备、中央空调设备3台、通风设备、供暖锅炉设备3台和给排水设施齐全。

石景山办公区办公楼设有办公室12间、实验室52间，男女卫生间4组，高压配电室，弱电机房，气瓶间，冷藏库，冷冻库，该办公区乙方仅负责提供保洁、维修服务。

二、商务要求

1.交付时间及地点（服务期限）

服务期限：1年。

服务地点：1.北京市海淀区永丰产业基地丰德东路16号；2.石景山区实兴大街64号。

2.付款条件

合同签订后支付合同金额的50%作为首付款，合同执行第9个月、第12个月后，分别支付合同金额的25%。

三、参考标准和规范性文件

1.《中华人民共和国物业管理条例》中华人民共和国国务院令第379号

2.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中华人民共和国公安部第61号令

3.《消防监督检查规定》中华人民共和国公安部令第107号

4.《城市生活垃圾管理办法》中华人民共和国建设部令第 157 号

5.《北京市物业管理条例》（2020年3月27日市第十五届人大常务委员会第二十次会议通过）

6.《北京市住建委关于印发<房屋建筑安全管理员管理办法>的通知》（京建法〔2016〕30号）

7.《北京市发展改革委 北京市住建委等四部门<关于印发北京市公共场所室内温度控制导则（试行）>的通知》(京发改〔2022〕1673号)

8.北京市地方标准《公共建筑空调制冷系统节能运行管理技术规程》DB11T 1130-2014

9.北京市地方标准《集中空调通风系统卫生管理规范》DB11T 485-2020

10.北京市地方标准《建筑消防设施检测服务规范》DB11T 3034-2023，本文件规定建筑消防设施检测服务的总体要求、检测服务内容及要求、检测结果评定及报告、服务流程、档案管理、评价与改进的具体要求。

11.北京市地方标准《消防控制室火警处置规范》DB11T 2104-2023，本文件规定了火警处置职责、火警处置准备、火警处置、火警处置评价与改进。

12.《北京城市园林绿化养护管理标准》DB11T2013-2003‎，本标准规定了园林绿化中的乔木、灌木、藤木、竹类、花卉、草坪、地被、古树名木等的养护管理规范以及检查验收标准,适用于北京市规划市区的城市绿地、京郊城镇绿地以及北京市属风景名胜区绿地的养护管理工作。

13.《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

四、技术要求

（一）维修服务

1.主要工作内容

负责市食检院检验楼内日常工程维修服务、日常巡视及24小时工程维修运行值班。

2.服务要求

1）对市食检院检验楼所有房间、卫生间、清洁间的照明设施设备等每天进行检查，发现问题及时维修更换。

2）市食检院检验楼所有房间的墙面和屋顶进行维修，对所有房间的办公桌椅、衣柜进行维修。对楼内所有木门和防火门及时检查维修，更换合页、闭门器、定门器、指门器、门锁等。

3）对所有卫生间、清洁间及各处的洗手盆、小便器红外线冲水阀、大便冲水阀进行检查与维修。对市食检院检验楼上下水截门，各种型号水龙头进行检查维修。对市食检院检验楼内的卫生间、清洁间等处的地漏、墙面瓷砖进行维修。

4）每天对市食检院检验楼公共区域的照明、指示灯进行巡查，发现问题及时维修与更换。

5）对市食检院检验楼公共区域的吊顶进行巡查，房顶防水情况进行检查，如发现问题及时维修以免发生意外。

6）对市食检院检验楼冷、暖气每年定期进行检修，对空调、卫生间、浴室每年定期进行检修。

（二）供电、中控（消防值机）服务

1.配电室值班人员必须持证上岗（高低压配电证），按相关法律法规及标准要求双人双岗24小时倒班在岗（不允许兼职）。

2.中控室值班人员必须持证上岗（消防中控证），按相关法律法规及标准要求双人双岗24小时倒班在岗（不允许兼职）。

（三）供冷、暖服务

1.季节供暖（自供暖）。

从当年的11月1日至次年的3月31日。

2.季节供冷。

从当年的5月1日至9月30日

（四）园林绿化服务

- 在春季前对草坪机、割草机等绿化工具进行保养维护。

- 做好浇灌工作，保证绿化植被返青，并及时对树木、草坪进行施肥。

- 在发芽前进行树木修剪，清除杂草，防治病虫害。

- 在雨季来临前疏剪灌木枝条，集中进行夏季修剪。

- 全面整理院区绿地，剪除干枯枝、病虫枝，遇干旱及时浇水。

- 中耕清除杂草，对生长弱的树木、草坪进行追肥。

- 防治病虫害，及时清除杂草枯枝落叶。

- 服务内容需包含：日常绿植苗木维护，修剪方案，病虫害防治，补种措施。

（五）保洁服务

1.公共区域保洁内容和标准

1）楼内各层步行梯、扶手，每天清洁1次，达到无尘土，无杂物。

2）楼内各层楼道走廊地面每天墩擦，达到无尘土，无杂物，无水渍。

3）楼内会客区茶几、圆椅、地面等每天清洁1次，各层立式烟灰缸随脏随清洁，达到无尘土，无污渍。

4）楼内公共区域墙踢脚、门头、门框、防火门、灭火器罩、指示牌每周清洁3次，达到无尘土。

5）楼内各层电梯间墙面、大厅墙面每月清洁2次。大厅门玻璃随时保洁，达到无尘土，无污渍。

6）楼内各层步行梯通风口两周清洁1次，达到干净无尘土。

7）楼内各层清洁间每天清洁2次，要求干净整洁。

8）卫生间每天清洁4次，要求墙壁、镜面、台面、水龙头、墩坑、小便池等，无污渍、无尘、无水剂、光亮、干净、整洁。排气扇、吊顶半年清洗1次，达到无污渍。

9）电梯轿厢墙面每天抛光1次，电梯门每天擦拭1次，轿厢地面随脏随擦，要求电梯轿厢干净整洁。

10）市食检院院落内每天清扫4次，自行车棚每周清洁1次，达到干净、无烟头、无杂物。

11）门前三包每天清扫2次，并随时巡视，随时清理。

12）楼内大厅球场每天清洗1—2次，做到无尘土，无异味。

13）楼内公共区域每天进行清拖，保持干净整洁。每年打蜡1次，达到光亮干净。

14）负责门前三包清洁及冬季门前、院内扫雪。

15）档案室：地面每周墩擦1次，文件柜、奖杯、桌子、窗台、垃圾桶等物品保洁1次，达到干净整洁。

16）有效防控四害生物蟑螂、老鼠、蚊、蝇等。大规模灭蟑施工每季度一次，全院性灭鼠施工每季度一次，大规模灭蚊蝇夏季一次，春夏季节每周对卫生间下水管道进行除虫打药一次，局部消杀随时进行。具体服务要求应符合：

16.1）蟑螂清除：对重点部位进行重点控制，其中对暖气沟、地下室、垃圾站、厕所等主要监控点及时施药重点灭杀。封堵缝隙：用硅胶填补墙壁、橱柜的缝隙，减少藏身处。 蟑螂屋/胶饵：市售诱饵药剂可连环灭巢。快速击杀：直接喷洒肥皂水或酒精（对蟑螂呼吸孔有效）。

16.2）灭蟑螂标准①室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过5％。②有活蟑螂卵鞘房间不超过5％。③有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5％。

16.3）老鼠防治：按照北京市疾控中心及市爱卫会要求，对院区进行鼠药布点，不同区域配备不同鼠药，要求有标识、有警示，并提供布点后的平面图。 阻断入侵：检查门窗、管道孔洞，用钢丝球+发泡胶封堵。物理捕杀：粘鼠板：沿墙角放置，搭配花生酱诱饵。

捕鼠夹：传统弹簧夹需固定，避免误触。有鼠洞、鼠粪、鼠咬等痕迹的房间不超过5％。防鼠设施不合格处不超过5％。不同类型的外环境，累计100米，鼠迹不超过5处。

16.4）蚂蚁治理：切断路径：用醋水（1:1）擦拭蚂蚁行进路线，破坏信息素。天然驱蚁：肉桂粉、咖啡渣撒在蚁群活动处。柠檬汁挤入蚁穴入口。毒饵法：白糖与硼酸（3:1）混合，加水成糊，蚂蚁搬运回巢后可灭群。

16.5）苍蝇消灭：物理阻隔：安装纱窗、门帘，垃圾桶加盖。诱捕法：自制陷阱：瓶内装糖水加几滴洗洁精，苍蝇落入后溺亡。电蚊拍/粘蝇纸：快速击杀零星苍蝇。环境管理：及时清理腐败果蔬、宠物粪便等滋生源。

16.6）灭蝇标准①重点区域有蝇房间不超过3％，其它单位不超过5％，平均每阳面房间不超过3只；②防蝇设施不合格房间不超过5％；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。③蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过10％。

16.7）灭蚊标准①院区内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼虫 及蛹的阳性率不超过10％。②用10ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼虫或蛹阳性率不超5％，阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过3只。③特殊场所白天人诱蚊10分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过3只。

（六）综合服务

1. 会议服务

1）主要服务内容

负责单位各类会议、活动的全程服务和会议室、报告厅的清洁整理；

2）服务要求

2.1）保持所有会议室、报告厅的卫生整洁。桌、椅、窗台、门无尘土、无污渍。随时处于待用状态。

2.2）保持原会议室物品状态，达到使用状态。

2.3）负责各类会议、活动的全程服务，包括会前筹备（场地布置、路牌桌签等）、会中支持（签到引导、设备操作、茶水麦克风等需求响应）及会后收尾工作。

2.4）随时检查会议室内的设备设施是否完好，发现问题及时报修，以免延误会议的进行。

（七）应急预案

物业服务区域内各级各类应急预案，对突发事件设置应急预案，包括：

- 防洪防汛应急预案

- 针对服务项目成立防汛工作小组，明确组长、副组长及各成员（信息员、安全员、工程班、保洁班、保安班等）的职责与联系电话。

- 配备并维护好沙袋、水泵、手电、雨靴、吸水机等防汛物资。

- 制定并执行详细的防汛工作程序，明确房管员（信息收集、伤员安抚、资料留存）、保洁班（现场吸水清理）、保安班（现场救援、秩序维护、协助排水堵漏）、工程保障班（现场抽水、堵漏、设备保障）等各岗位在汛期的具体任务。

- 汛情结束后，各岗位按职责完成现场清理、设备归库、受灾情况统计、工作总结与上报等工作。

- 突发事件发生时，全体保洁、保安及值班人员须服从防汛工作小组的统一调度与指挥。

- 预案内容需包含：应急处置组织机构，应急处置程序，应急物资准备。

- 自然灾害应急预案

- 火灾、地震应急：须立即按原则停梯，就近将电梯置于停止状态，及时联系领导，组织人员有序撤离。

- 暴雨应急：遇恶劣天气须加强巡视；底坑或井道少量进水时，须将电梯停于二层以上并断开总电源；配合安全负责人迅速切断漏水源，确认撤离路线无带电风险。

预案内容需包含：应急处置组织机构，不同自然灾害应急处置程序（至少包含暴雨等特殊天气，高温，地震的应急处置），应急物资的准备。

- 火警火灾应急预案

- 成立突发事件领导小组，明确总指挥、组长、副组长、安全员及组员构成、职责及联系方式。

- 定期组织消防安全演习，明确演习目的、时间、地点及参与人员范围。

- 处理突发事件时，须遵循员工自我保护优先、最大限度减少财产损失的原则。

- 所有物业人员（包括保洁员、保安员及各值班室人员）在突发事件发生时，须无条件服从突发事件领导小组的统一调度与指挥。

- 预案内容需包含：应急处置组织机构，火情处置程序，火情灾后处置。

- 停水停电应急预案

突发停电应急：发现停电须立即通知物业办公室、中控室及应急小组；工程人员须在停电区域及强电值班室待命；电梯维修人员须立即到位，准备实施困人救援；配电值班员须记录停电时间并填写事故报告；各专业人员须检查本专业设备；房管员须核实情况、向上报告、准备应急照明并协助疏散；保安须前往停电区域做好安全保卫与疏散引导，提醒人员勿乘电梯；所有人员须配合救援，携带应急光源。

预案内容需包含：应急处置组织机构，应急处置程序

- 电梯困人应急预案

电梯困人应急：中控室准确定位困人电梯，并通过电梯对讲安抚被困人员，同时立即报告项目主管、工程班长等；工程/维保人员须最短时间赶到，在确保安全（如控制机房防止二次滑梯）的前提下手动开门或迫降救援；办公室人员须现场记录被困人员信息、安抚情绪并视需联系医疗救助；保安须协助维护现场秩序；救援后须书面报告事件原因及处理情况。

预案内容需包含：应急处置组织机构，应急设备设施要求，应急处置程序。

（八）物业管理制度

针对本项目制定物业管理制度，包括：

- 人事管理制度：需要包含员工招聘制度，人员考核制度，绩效奖罚制度，工资管理制度，文明服务制度，员工培训制度。

- 工程维护管理制度

- 制定并执行各设备机组的设备的年度检修保养计划，保证设备正常运转。

- 岗位责任制度

- 建立各值班室、设备机房卫生责任制度

- 交接班制度（做到物品、遗留问题、注意事项“三清”），严禁擅自离岗、串岗、玩岗、睡岗。

- 各工种岗位人员须持有效证件上岗，严格按安全操作规程工作。

- 中控值守管理制度

- 确保消防中控室实行24小时专人值班制度，严禁空岗、串岗、脱岗。

- 遇消防主机报警，须立即赶赴现场确认、处理并汇报。

- 每日须对管理区域内消防设备设施进行巡视检查，发现损坏立即报修，及时消除消防隐患。

- 消防中控室内严禁吸烟、进食、嬉戏打闹，须保持环境整洁卫生。

- 非经项目经理或主管批准，无关人员严禁进入消防中控室。

- 做好日常消防管理与检查工作。

- 中控室管理制度

- 锅炉/制冷服务制度

- 在锅炉不停运状态下进行经常性维护修理。

- 维修保养主要内容须包括：水位表、压力表的检修与更换；跑、冒、滴、漏阀门的修理或更换；保持转动机械润滑油充足；检查维修给水管道阀门、补水泵和循环泵；检查维修二次仪表和保护装置；清除设备灰尘。

- 安全附件须定期试验校验，设备维修保养及安全附件试验校验情况须详细记录。

- 锅炉房内及附近禁止堆放易燃、易爆物品，房内不得存放、分装此类物品或烘烤衣物。

- 建立并严格执行岗位责任制与交接班制度，每班做好检查记录。

- 将锅炉房内供电设施作为重点防火部位严加管理。

- 安全操作制度

- 设备维护保养制度

- 运行记录制度

- 水质化验制度

五、其他相关要求

（一）维修材料、保洁材料等费用由采购人自管，统一结算。

（二）以上服务项目至少需要服务人员44人，可根据实际情况增减类别。

| 序号 | 类别 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物业项目经理，具有3年及以上同类型物业项目经验且具备本科（含）以上学历，具备有效的健康证。 | 1名 |
| 2 | 房管员，具有1年（含）以上同类型物业项目经验，具备有效的健康证。 | 1名 |
| 3 | 房屋建筑设施设备安全管理员, 具有1年（含）以上同类型物业项目经验，具备有效的健康证。 | 1名 |
| 4 | 维修服务人员年龄60岁（含）以下，持有低压电工作业证或高压电工作业证，具有3年（含）以上类似工作经验，具备有效的健康证。 | 5名 |
| 5 | 保洁服务人员年龄60岁（含）以下，有1年（含）以上工作经验，具备有效的健康证。 | 15名 |
| 6 | 配电室值班人员，年龄60岁（含）以下，具备高压电工作业证，有1年（含）以上工作经验，具备有效的健康证。 | 8名 |
| 7 | 中控室值班人员，年龄60岁（含）以下，有1年（含）以上工作经验，具备中级及以上消防设施操作员证书或中级及以上建（构）筑物消防员证书，具备有效的健康证。 | 6名 |
| 8 | 锅炉和制冷人员，年龄60岁（含）以下，有1年（含）以上工作经验，同时具备中华人民共和国特种设备作业人员证（工业锅炉司炉）和中华人民共和国特种作业操作证(制冷与空调设备运行操作作业)，具备有效的健康证。 | 4名 |
| 9 | 园林绿化服务人员，年龄60岁（含）以下，有1年（含）以上工作经验，具备有效的健康证。 | 1名 |
| 10 | 会议服务人员，大专（含）以上学历，1年（含）以上工作经验，具备有效的健康证。 | 2名 |