# 采购需求

- 采购标的

1.采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京汽车技师学院2026年改善办学条件—校园环境综合管理物业管理服务采购项目 | 1 | 项 |  |

2.项目背景或简况

校园综合管理费3179393.48元

我院是北京汽车集团有限公司下属的一所技师学院，我院采育校区在校生1793人，在职教职员工207人，每年的短期培训在10000多人。总占地面积107348.31平方米，总建筑面积80088平米。主要是校园环境全面管理服务。其中有：1、共用部位及公用设备设施维修维护服务，2、综合服务（含基础设施的维护维修）；3、保洁服务；4、环境绿化维护；5.其他服务内容等。

- 商务要求

- 实施时间

服务时间及地点（服务期限）

服务时间：自合同签订起327天

服务地点：北京汽车技师学院

- 付款条件

本合同签订且中标人完成全部物业交接工作并签署《物业交接确认书》后，采购人按每三个月为一个支付周期，分四期等额支付物业管理服务费，每期支付合同总价的 25%。

- 技术参数要求

人员需求：

★投标人需提供为本项目拟派项目经理的详细信息，包含姓名、居民身份证号码，提供项目经理信息，否则投标无效。

★投标人需提供承诺，中标后因不可抗力、项目经理离职、重大疾病等特殊原因确需更换项目经理的，中标人应至少提前 5 个工作日向采购人提交书面更换申请，详细说明更换原因，并附新项目经理的简历、资质证明文件等相关材料。提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，否则投标无效。

投标人在本项目需配备的人员、数量及资质最低要求如下表：

| 序号 | 岗位名称 | 人员数量 | 岗位资质 | 基本技能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | - 具有本科（含）以上学历，中级及以上职称 - 具有 5 年及以上类似项目经理工作经验。 | 熟练使用办公软件，组织统一协调能力强，执行力强 |
| 2 | 人事、行政主管 | 1 | 无 | 熟练使用办公软件，具备管理能力，保障日常运营，实现组织的高效运转 |
| 3 | 工程主管 | 1 | 无 | 需具备3年以上相关工作经验。具备把控项目进度、质量、成本的技术能力，具备组织协调和沟通决策能力，保证项目顺利推进。 |
| 4 | 维修电工 | 7 | 具有低压电工作业证 | 具备看懂图纸、熟练使用工具的能力，具有安全意识和分析、排除故障的能力。 |
| 5 | 综合维修工 | 5 | 至少 2 人具有有限空间作业证 | 掌握水暖、电气、土建、智能化设备等多领域的基础维修技能，并具备独立诊断、动手操作、沟通协调和安全意识等综合能力 |
| 6 | 保洁领班 | 1 | 无 | 掌握各类清洁设备与药剂的规范操作，具备高效的现场调度、质量监督与团队沟通能力，并对作业安全与团队健康负有高度责任。 |
| 7 | 保洁员工 | 24 | 无 | 掌握清洁工具和药剂的使用方法，完成清洁、消杀、整理等工作，并达到相应的卫生标准和质量要求。具备较强的责任心、细心和耐心，能与同事和服务对象保持良好沟通。 |
| 8 | 绿化员工 | 5 | 至少 1 人持有绿化工证书 | 掌握植物的栽培、修剪、病虫害防治等基础养护技能，具备一定的园林艺术素养和高度的责任心、安全意识。 |
| 9 | 花卉园艺工 | 1 | 持有花卉园艺工证书 | 掌握花卉的日常养护和繁殖技术，以及对常见病虫害的识别与防治。能根据不同花卉的习性，科学调控其生长环境，能正确使用各类园艺工具和设备，使花卉达到最佳观赏效果。 |

1、综合服务管理

1.1、搬运服务：当采购人发生办公室调整时，负责采购人办公室内办公家具调整及临时性搬运、安装服务。

1.2、综合维修服务：负责除 1.1—1.6 所列内容之外的日常维修、维护、保养、管理工作，如门、窗户、纱窗、水龙头、各类感应器、房屋内的电扇、电扇开关、校园内的公共设施、办公和教学设施的维护、维修等。教学设备维修是负责篮球架的固定、多媒体讲台锁及把手的更换等。确保学院内长期有维修人员值守，及时处置突发设施损坏、停电、跑水、漏水事件。

1.3、维修电工：安排经验丰富的维修电工长期在学院内值班，负责处置投标人责任区域内的电气线路、电气设施、电气设备故障排除、维修、维护。

1.4、防汛工作：积极配合采购人完成每年的防汛工作，安排防汛应急救援人员，布置及保存防汛物资、防汛设备设施。

1.5、绿植维护服务：投标人负责部分办公室、会议室内的绿植养护、更换服务。

1.6每周定期统计各楼的用能情况。

2、共用部位及公用设备设施维修维护

2.1、电气照明系统：采购人各主体楼所有办公用房、教育教学用房、生活设施用房的灯光照明、路灯、草坪灯、配电箱、灯控开关、各类插座面板及各主体楼所有配电间（电井）至各分配电柜（箱）总控制开关上口以下的电器线路、电器设备的检查、检测、维护、维修、管理工作（不包含教学专用设备和食堂炊事机械维修）。

2.2、给排水系统：负责学院内自管管网的给水系统(含饮水机、电开水器、热水器、二次增压)、雨污水排放系统、落水管、太阳能系统、暖通系统的地上地下管线和截门的检查、应急抢修及管理工作，负责校园内各类地下管井的检修、排水和保养工作。属于市政管网出现的问题，由采购人负责与相关方进行交涉，投标人提供专业技术配合。

2.3、制冷系统：所有在用空调室内、外机的一般清洗。

2.4、通风系统：负责所有局部通风、全面通风、人防通风系统的保养、维护、维修及管理（各楼消防排烟系统除外），每年要进行两次运行试验，设备出现故障及时修复。

2.5、土建系统：一般性的房屋建筑检查、维护、维修及管理，包括：楼顶（含女儿墙、屋面）、墙面、楼梯间、走廊通道、各类房间、校园内路面、广场大理石地面、大理石墙、地墙砖、步道砖、门窗、路沿石等基础设施。

2.6、标识系统：负责校园内的道路指引牌、绿地中的提示牌、各主体楼中的提示、警示和制度牌等各种标识牌及橱窗的检查、维护、维修及管理。

2.7、供水设备：两套自来水增加泵及配套系统设备设施的运行维护、维修及管理（含水泵轴承、机械密封）。如水泵和电机无法修复，经专业人员确认后更换水泵和电机总成的费用另计。

2.8、工具购置及更换：投标人维修人员的日常维修工具购置及更换，由投标人自行承担。

2.9、维修耗材由投标人自行采购，维修耗材的采购及使用每月报采购人审核，年度采购在20万元（含）以内（此笔费用在预算内），由投标人在投标价格内单价据实结算，★此部分服务须在投标分项报价表中明确，分项报价表中须包含工程量清单中所有服务项，否则做无效投标处理。超过20万元（不含），由采购人另行结算，耗材报价见工程量清单。

工程量清单：

| 序号 | 服务项 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 内外墙维修 | - | - | - |  | 含基层处理、修补、粉刷、打磨等 |
| 1.1 | 内墙维修（含基层修补） | ㎡ | 300 |  |  | 含墙面裂缝修补、空鼓处理、腻子批刮、乳胶漆涂刷（两遍底漆+两遍面漆） |
| 1.2 | 外墙维修（含基层修补） | ㎡ | 80 |  |  | 含墙面清理、裂缝修补、抗碱底漆、外墙乳胶漆涂刷，含高空作业费 |
| 二 | 瓷砖地面维修 | - | - | - |  | 含旧砖拆除、基层找平、新砖铺设、美缝等 |
| 2.1 | 旧瓷砖拆除及垃圾清运 | ㎡ | 150 |  |  | 含旧砖拆除、水泥层清理、垃圾装袋及外运 |
| 2.2 | 地面基层找平 | ㎡ | 150 |  |  | 含水泥、沙子，找平层厚度3-5cm |
| 2.3 | 新瓷砖铺设 | ㎡ | 150 |  |  | 瓷砖规格800*800mm，含瓷砖材料费、铺贴人工费、水泥沙子辅料 |
| 三 | 门窗维修（含五金件） | - | - | - |  | 含门窗检修、五金件更换、密封处理等 |
| 3.1 | 门维修及五金更换 | 樘 | 15 |  |  | 含门扇修补、合页、门把手、门吸更换，密封条更换，门锁暂不含（单独列项） |
| 3.2 | 窗户维修及五金更换 | 樘 | 10 |  |  | 含玻璃检修、窗扇调试、滑轨、把手、合页更换，密封胶重新打胶 |
| 四 | 水龙头更换及维修 | - | - | - |  | 含水龙头采购、安装、旧龙头拆除，含管道接口维修 |
| 4.1 | 普通水龙头（厨房、卫生间） | 个 | 120 |  |  | 含冷热龙头、单冷水龙头， |
| 4.2 | 水龙头接口维修及辅料 | 项 | 10 |  |  | 含管道接口密封、软管更换、防水处理等 |
| 五 | 开关面板更换 | - | - | - |  | 含开关、插座采购及安装，旧面板拆除 |
| 5.1 | 开关面板（单开、双开、五孔插座等） | 个 | 70 |  |  | 含单开、双开、三开开关，五孔、三孔插座，含安装人工费 |
| 六 | 门锁更换 | - | - | - |  | 含门锁采购、安装、旧锁拆除，含防盗、家用门锁 |
| 6.1 | 家用房门锁（机械锁） | 把 | 120 |  |  | 含锁体、锁芯、门把手 |
| 6.2 | 防盗门锁（机械锁） | 把 | 3 |  |  | 含锁体、锁芯、应急开启装置，含安装调试 |
| 七 | 灯具更换及安装 | - | - | - |  | 含灯具采购、安装、旧灯具拆除，含线路调试 |
| 7.1 | 主灯（教室等） | 盏 | 120 |  |  |  |
| 7.2 | 辅助灯具（筒灯、射灯、壁灯） | 盏 | 15 |  |  | 含筒灯、射灯、壁灯，用于走廊、客厅周边，含安装 |
| 八 | 线路维修及改造 | - | - | - |  | 含线路检测、老化线路更换、线管铺设、接线调试 |
| 8.1 | 老化线路更换 | m | 100 |  |  | 含电线、线管、接线盒，含开槽、穿线、封槽 |
| 8.2 | 线路检测及调试 | 项 | 1 |  |  | 含全屋线路检测、漏电保护调试、接线整理，确保用电安全 |
| 九 | 其他费用（含管理费、辅料） | 项 | 1 |  |  | 含零星辅料（钉子、胶水等） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 本清单工程量为合理估算，实际施工中若有增减，按实际工程量结算；2. 施工过程中产生的临时水电费用由采购人承担；

3、保洁服务

3.1、清洁卫生， 包括部分办公室及房屋公共部位的清洁（公共部分是指：如楼梯及楼梯间、电梯间、门厅、走廊通道、户外路面， 校园内环境、校园外门前三包区、会议室、阅览室、报告厅、卫生间、浴室、广场等）。

3.2、日常环境消毒防疫工作：投标人按采购人要求定时、定期对校园内公共区域进行消毒服务及除四害工作（有相应资质要求）。发生重大疫情时，负责对采购人指定区域进行防疫消毒。

3.3、生活垃圾清运：投标人在垃圾分类管理工作中协助采购人做好校园垃圾分类工作，按要求对学院内每日产生的生活垃圾进行清运，不能出现长时堆积在垃圾桶或散落在地面现象（校内垃圾不隔夜）。如投标人没有及时清理，所造成的一切后果由投标人承担，此部分服务允许分包。

3.4、化粪池清掏：投标人按照要求定期对采购人的所有化粪池、油池进行清掏，对污水管线进行维护和一般性疏通（管线没有塌陷的，无法疏通的，可以另请专业疏通公司），并按照属地政府要求进行处理。每季度至少全面清理一次并出具生活污水清运三联单据。如投标人没有及时清理所造成的一切后果，由投标人承担。

3.5对学院值班室进行整理，每天更换清理床上用品。

3.6每年对采购人的窗帘集中清洗一次。

4、环境绿化维护

4.1、绿化的养护和管理（含学院内、体育场、篮球场周边绿地） ，包括：乔灌木、绿篱、草坪绿地、花坛养护、施肥、苗木补种、防寒、防冻、防风、虫害的消杀等管理。（至少保证绿化消杀春、夏、秋各一次）

4.2、承诺保证各种树木、草坪、绿篱的成活。如未达到承诺要求，投标人需承担赔偿责任。

4.3、节日花卉布置：投标人按采购人要求负责采购人办公室、会议室、院庆、重大节日及大型活动时的摆花服务。

4.4、玻璃清洗：投标人每年对学院内所有建筑物室内外各种玻璃门窗、玻璃幕墙、玻璃隔断、玻璃雨搭进行一次清洗、擦拭工作，具体时间根据采购人要求。

4.5、二期防尘网铺设和杂草清除：投标人负责学院二期未建设土地的防尘网铺设和杂草清除工作。

4.6、绿化耗材：由投标人自行采购。

4.7、养护药剂：由投标人自行采购。

4.8、绿化灌溉系统维修：中标人使用过程中发生损坏，由中标人自行维修采购。

5、日常保洁、维修用品采购：

5.1、所有日常保洁耗材、消杀用品、垃圾袋等服务所需物品由投标人自行采购。

5.2、维修耗材由投标人自行采购。

5.3、投标人采购的物品需保证质量并达到采购人要求。

5.4、投标人采购的上述物品到货时需通知采购人， 采购人派专人对采购物品进行质量确认，对不符合要求的，投标人需无条件更换，直至符合采购人要求。

5.5、如采购人采购到货后未通知投标人确认质量， 由于保洁用品质量所造成的一切损失及后果，由投标人负责。

6、办公用品：

投标人在上述服务项目中的办公用品、保洁耗材、保洁工具、园林绿化耗材、维修维护工具等需自行配备，采购人不予配备。

7、其他服务内容

7.1、定期于每月 5 日前向采购人物业监管部门汇报上月物业管理总体情况，每周参加一次管理例会。

7.2、不得擅自占用和改变公用设施的使用功能， 如需完善或扩建，须与采购人协商，经采购人同意后方可实施。

7.3、做好物业档案资料的收集、存档及管理工作。

7.4、配合完成采购人安排的临时性物业服务工作。

7.5、配合采购人做好生产过程中的资料保密工作，包含采购人部分区域设备信息、人员信息等。

四：服务的方案要求

- 需求分析

根据本项目物业服务实际项目需求：1、本项目的物业服务重点、难点分析，并提出解决措施。2、制订项目交接工作方案。3、确定项目管理制度方案。4、制订人员管理保障方案。

- 项目实施方案：

投标人根据实际项目需求制定：1、共用部位及公用设备设施维修维护服务方案2、综合服务方案3、结合校园人员密度大的特点制定保洁实施方案。4、环境绿化维护服务方案。

- 应急预案

投标人根据实际项目特点编制相关应急预案，包括：1、自然灾害类应急预案措施，2、保洁服务应急预案，3、设施设备应急预案措施，4、突发事件类应急预案措施。

要求：应急预案编写需结合项目实际排查重点部位及安全隐患，建立清单台账并动态更新；要制定专项预案，明确应急物资管理要求；需定期开展培训演练（每半年至少 1 次），留存相关记录并持续优化预案。

- 投标人应分项制定：1、生产资料保密方案。2、重要设备保密方案。

学院重要设备包括以下内容

一、 核心基础设施与能源系统

变配电系统

关键设备：高低压配电柜、变压器、UPS 不间断电源。

消防与安防系统

关键设备：消防控制主机、烟感 / 温感探测器、喷淋系统、气体灭火系统、入侵报警主机、周界防范设备。

二、 信息与网络系统

数据中心与服务器机房

关键设备：服务器、存储设备、网络交换机、路由器、防火墙。

校园一卡通系统

关键设备：一卡通服务器、数据库、读卡器。

三、 特殊教学与科研设备

实训车间核心设备

关键设备：大型机床、精密仪器、发动机测试台架、汽车诊断电脑、编程器。

方案要求：方案必须紧密结合学院的生产资料、重要设备和保密需求，明确界定保密范围和具体管理对象。

5.为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

6.为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。