附件1：招标公告附表

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 需求 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 收货人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KT01 | 中央空调主机 | 低环温空气源热泵机组 | 制冷量:536KW（设计工况） 制热量:568KW（设计工况） | 台 | 4 | - 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标人须提供近三年（2023年-2025年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表。 3.质量保证能力：投标人须提供由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的五年内（2021年5月至投标文件递交截止日）的低温空气源热泵机组质量合格检测报告。 - 4.供货业绩要求：投标人须具有近5年（2021年5月至投标文件递交截止日，以签订合同日期为准）低温空气源热泵机组供货业绩，单个销售合同中低温空气源热泵机组金额不得低于500万元，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书（或验收文件等）或对应的用户使用证明。 5.其他要求： （1）本次招标设备不接受授权制造商（OEM）产品投标。 - （2）本次招标不接受联合体及代理商投标。 | 2026年7月至工程结束 | 无棣县无棣站 | 完好，交货到指定地点 | 中铁四局津潍站房标项目部 |  |
| 2 |  |  | 低环温空气源热泵机组 | 制冷量:280KW（设计工况） 制热量:270KW（设计工况） | 台 | 2 |  | 2026年7月至工程结束 | 海兴县海兴西站 | 完好，交货到指定地点 | 中铁四局津潍站房标项目部 |  |
| 3 |  |  | 低环温空气源热泵机组 | 制冷量:330KW（设计工况） 制热量:266KW（设计工况） | 台 | 2 |  | 2026年7月至工程结束 | 滨海新区滨海东站 | 完好，交货到指定地点 | 中铁四局津潍站房标项目部 |  |
| 4 |  |  | 低环温空气源热泵机组 | 制冷量:780KW（设计工况） 制热量:710KW（设计工况） | 台 | 2 |  | 2026年7月至工程结束 | 黄骅市黄骅北站 | 完好，交货到指定地点 | 中铁四局津潍站房标项目部 |  |
| 5 |  |  | 标准型空气源热泵机组 | 制冷量:145.8KW（设计工况） | 台 | 4 |  | 2026年7月至工程结束 | 滨海新区滨海南站 | 完好，交货到指定地点 | 中铁四局津潍站房标项目部 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |