# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市东城区人民检察院2026年度物业管理服务 | 1 | 1项 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

1、项目建筑面积：总建筑面积22080平方米，其中地上18703平方米，地下3377平方米。

2、建筑类型：框架结构形式，建于2006年6月20日，2012年5月开始改造，2015年1月竣工。

3、建筑层数、高度：地上5层、地下1层，建筑高度22.8m。

4、停车位数量：机动车位59个。

5、主要设施设备情况

(1）暖通系统：

1）空调系统：

智能变频多联机中央空调系统（热泵型），包括冷冻风冷机组2台、冷冻泵4台、补水泵2台、风机盘管490台。

2）新风系统：新风机组10台

3）通风系统：各类风机2台、油烟净化器台、排气扇若干。

4）供暖系统：

采暖热媒为市政热力集团提供热源，换热站内板换供热。

（2）给排水系统

1）给水系统：

三层以下为低区，由市政给水管网直接供水；四层以上为高区，由设于地下1层的无负压供水设备供水。设高区无负压泵组1组（2台泵）。

2）热水系统

采暖热媒为市政热力集团提供热源，换热站内板换供热。

3）排水系统

污废分流，污水排入化粪池，废水排入市政污水管线。

4）消火栓系统93套

5）自动喷水灭火系统：喷淋2800个、烟感报警等1650个

（3）供电系统

1）本工程供电等级为二级，1250kvA 变压器两台,采用 10KV双路供电。

2）本建筑防雷等级为二类。

（4）弱电系统

本工程消防控制室设在一层，并设有直接通往室外的出口。

1）设有闭路监视机房。

2）本工程建筑设备监控系统（BAS） 采用直接数字控制技术，对全楼的供水、排水，系统及设备、公共区域照明、空调设备、新风系统及送排风系统和设备进行监视及节能控制。本系统监控中心办公室设在1层。

(5)电梯：本项目设置电梯5部（承重1050公斤，载重14人）；

（6）干式变压器2台（每台功率1250千伏安）。

（7）大厅门禁及庭院入口伸缩大门日常运行及维护

- 商务要求

1. 实施期限和地点

服务期限：2026年7月19日-2027年7月18日。

服务地点：北京市东城区珠市口东大街10-3号办公场所所属范围。

- 付款条件（进度和方式）

合同签订后，甲方向乙方支付中标金额的41%，剩余金额服务期满验收合格后支付。

3. 包装和运输

本项目为服务类采购，不涉及货物包装、运输要求。

4. 售后服务（质保期）

服务期内，因供应商服务不当造成的财产损失、人员安全隐患，由供应商承担全部责任。

5. 保险

供应商须为所有在岗服务人员购买工伤保险等必要保险，并承担全部相关费用，确保服务期间人员安全。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

通过规范、专业、常态化的物业服务，为我院提供干净、整洁、安全、有序的办公环境，严格落实北京市、东城区以及采购人内部相关管理制度规定。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.2.1 《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例

1.2.2《北京市政府采购文件示范文本（2026 年版）》

1.2.3 北京市及东城区关于环境卫生、门前三包、垃圾分类处置相关管理规定

1.2.4 采购人内部管控、后勤管理等相关制度

2. 服务内容及要求

2.1物业服务范围

（一）房屋建筑及场地的日常保养、维修、安全巡检

（二）设施设备的日常运行、维护

1、供电系统运行管理及维护；

2、给排水系统日常运行及维护；

3、消防系统日常运行及维护；

4、供暖系统日常运行及维护；

5、电梯系统日常运行及维护；

6、空调系统日常运行及维护；

7、弱电系统日常运行及巡检；

8、大厅门禁及庭院入口伸缩大门日常运行及维护；

9、新增基础设施设备的日常巡检、反馈及基础问题排除和维修。

10、其它服务项目。

（三）环境保洁管理服务

1、项目区域内各种基础设施的保洁、维护；

2、项目区域内的保洁,卫生间巡视保洁；

3、地下车库及停车场日常保洁；

4、项目区域内所有隐蔽空间的保洁；

5、项目区域内大理石结晶保养每年 1 次;

6、外墙面、卫生间云台每半年专业清洗保养1次；

7、门前三包、垃圾处理及清运（含厨余垃圾）；

8、清掏服务。

（四）安全管理及秩序维护

1、中控室24小时双人双岗值班；

2、消防安全管理、消防设备检查维护。

3、及时发现项目区域安全隐患并报告。

（五）会议服务

1、会前各项准备工作；

2、会议服务；

3、会服人员专业培训及服饰、装备配备。

4、其它委托事项。

（六）应急预案及处置（包括但不限于）

1、发生火灾；

2、发生水、电、气、热、电梯等设备事故；

3、发生极端天气、自然灾害；

4、发生治安事件、交通安全等；

5、突发事件。

（七）其他服务事项

1、报纸、信件分检送阅；

2、送水服务；

3、布艺类物品洗涤工作；

4、提供电话移机、号码变更及日常维修；

5、办公家具日常维修、拆装搬运等工作；

6、完成采购人交付的与物业相关的其他事项。

2.2物业服务标准

（一）基础设施设备安全巡检、维修、养护要求：

1、制定设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行；

2、设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求；

3、按照行业管理规定配备所需各种专业技术人员，严格执行操作规程；

4、保证正常供电，制定用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行；

5、按照行业管理规定配备中控系统人员，确保中控室 24 小时双岗人员值班，以防因处理其他事项中控无人值守，发生离岗、脱岗现象，中控值班人员对楼宇及院内应实时监控，发现问题按管理规定及时处理，按规定期限保存监控记录，严禁删除监控记录和无关人员进入中控室；

6、做好消防设备设施系统的日常检查、维护与检验工作，确保设施设备齐全、完好无损，发生火情时可即时启用；

7、组织物业人员开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人，使大家明确消防设施设备的存放位置及使用方法，遇火情能及时处理；

8、制定突发火灾应急方案，在明显处设立消防疏散示意图，保证应急照明设施、引路标志完好、紧急疏散通道畅通无阻；

9、供暖设备运行正常；供暖温度符合国家的相关规定。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患；

10、限水、停水、倒闸停电，提前两天书面通知甲方；

11、排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生；

12、遇有事、故，维修人员15分钟赶到现场进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象，制定事故应急处理方案；

13、中央空调系统运行正常，水塔运行正常，无滴漏水现象；

14、空调系统出现运行故障后及时通知用户，维修人员15分钟内到达现场维修；

15、接收采购人及采购人授权部门提交的《东城检察院设施维修报备单》 并按规定时间和要求完成维修和报修， 根据采购人授权通知设备维保方进行维修，经采购人监管部门审核同意后，负责损坏设施设备维修期间的工人资质审查、进场、施工、用水用电安全、垃圾倾倒、工人管理及协调施工期间相关工作，协助采购人完成设施设备维修后验收工作；

16、根据采购人监管部门授权，参与采购人新增基础设施设备以及新增工程项目是否可行性的磋商、供货商（施工方）选定、资质（产品样品）审核以及基础设施设备和工程项目施工期间工人资质审查、进场、施工、用水用电安全、垃圾倾倒、工人管理及协调施工期间相关工作。协助采购人完成工程项目验收工作，妥善保存相关工程图纸、档案与竣工验收等资料，负责项目维保期结束后的巡检、维修和保养。根据法律、法规和管理规约制订物业服务的有关制度规定。

（二）环境卫生管理要求：

1、垃圾日产日清，定期进行卫生灭杀；

2、对垃圾实行分类管理，对有毒、有害垃圾严格按规定分装，不得与其它垃圾混杂。

（三）公用设施管理要求：

1、房屋外观完好、整洁；外墙面砖，涂料等装饰材料无脱落、无污迹。外墙每半年清洗一次；

2、公用配套设施完好，无随意改变用途；

3、公用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规章制度与保养规范；

4、排水、排污管道畅通，无堵塞外溢现象，负责零部件的维修和更换；

5、院内路面平整，井盖无缺损、无丢失，确保车辆和行人通行安全；

6、供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；制定停水及事故处理方案；

7、制订供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行正常，配电室管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好。

卫生保洁标准要求：

1、一类办公室卫生保洁标准

| 分类 | 序号 | 项目 | 质量标准 | 检验方法 | 作业制度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类办公室及案件研讨室卫生保洁 |  | 室内清洁 | 包括室内环境、家具、用品、设施、花木、卫生洁具、卧具等 | 达到清洁、整洁、光亮，无尘土 | 巡视保洁 |
|  |  | 书报、文件的整理 | 应严守保密规定，不得翻阅领导文件 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 电话、自用茶杯，床上用品等 | 领导使用的电话、自用茶杯，床上用品等应保持清洁 | 床上用品至少每月换洗消毒一次 | 每日一次 |
|  |  | 卫生间及各种设施设备、检查卫生消耗品 | 卫生间内无异味,各种设施清洁、完好，卫生用品充足，卫生纸、香皂等，毛巾、浴巾勤换洗 | 抽查 | 定期 |
|  |  | 家具、设备、门窗、办公设备、顶棚等 | 干净，无污迹 | 抽查 | 定期 |
|  |  | 灯、门，用电设备等 | 领导下班后，要检查灯、门是否关闭，用电设备是否断电 | 巡视 | 每日一次 |
|  |  | 准备开水 | 每日清晨应备好开水并及时补充 | 巡视 | 巡视 |

2、办公楼日常保洁项目及作业标准

| 分类 | 序号 | 项目 | 质量标准 | 检验方法 | 作业制度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层大堂及入口处 |  | 入口处脚踏垫、地面清扫、吸尘、拖擦 | 无污迹、光亮、雨、雪天及时铺防滑垫 | 巡查 | 巡视保洁 |
|  |  | 大理石地面牵尘、拖擦 | 无尘、无污迹、光亮 | 巡查 | 巡视保洁 |
|  |  | 电梯门、各种标牌、开关盒、大理石墙面、柱子及金属装饰物擦拭、掸尘 | 无污迹、干净光亮、显本色 | 抽查 | 每日二次(电梯门上下午各一次) |
|  |  | 垃圾桶倾倒及刷洗 | 地上无废弃物、无污迹 | 巡查 | 巡视保洁 |
|  |  | 天花板上装饰物及灯筒、空调进出风口的清洁擦拭 | 无尘土、光亮、灯泡清洁 | 抽查 | 每周一次 |
|  |  | 花盆内外擦拭、捡拾 | 无污迹、盆内无枯黄叶 | 巡查 | 巡视保洁 |
|  |  | 台阶台面及外侧擦拭 | 无尘土 | 抽查 | 每日一次 |
| 楼梯 |  | 地面清扫、拖擦 | 无污迹、光亮 | 全面检查 | 巡视保洁 |
|  |  | 扶手及栏杆的擦拭 | 无尘土、光亮 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 涂料墙面及标牌、装饰物的擦拭 | 无尘土、光亮、无污迹 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 窗台、消防器材的擦拭 | 无尘土、光亮、无污迹 | 抽查 | 每日一次 |
| 各层走廊 |  | 地面牵尘、擦拭 | 无尘土、光亮 | 抽查 | 巡视保洁 |
|  |  | 墙面装饰物的牵尘、擦拭 | 无尘土、光亮 | 抽查 | 巡视保洁 |
|  |  | 办公区门、窗台、踢脚线、涂料墙壁装饰物的牵尘、擦拭 | 无尘土、光亮、无污迹 | 抽查 | 巡视保洁 |
|  |  | 垃圾桶的倾倒清洁 | 无尘土、光亮、无污迹 | 抽查 | 巡视保洁 |
|  |  | 天花板、灯筒、空调进出风口的擦拭 | 无污迹 | 抽查 | 每周一次 |
|  |  | 消防器材的擦拭 | 无尘土、光亮 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 花盆内外擦拭捡拾 | 盆外无尘土、无污迹、盆内无枯黄叶 | 抽查 | 每日一次 |
| 更衣间及浴室 |  | 更衣室地面 | 无废弃物、干净 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 镜面、云台、洗手池 | 无污迹、水迹、光亮 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 隔断墙、窗台 | 无污迹、无尘土 | 抽查 | 每日一次 |
| 电梯轿厢 |  | 开关显示器的清洁擦拭 | 无尘土、光亮 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 轿厢的清洁 | 无尘土、光亮 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 电梯下部沟槽除尘、擦拭 | 无尘土、光亮、无污迹 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 垃圾桶的倾倒及擦拭 | 地上无废弃物、无污迹 | 抽查 | 巡视保洁 |
|  |  | 轿箱内的地毯 | 地上无废弃物、无污迹 | 抽查 | 每日一次 |
| 办公室 |  | 地面清洁 | 无污迹、干净 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 办公家具、设备 | 无污迹、干净 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 垃圾桶的倾倒及擦拭 | 无污迹、干净 | 抽查 | 每日一次 |
| 干警休息及值班室 |  | 面板开关、窗把手、家具 | 干净、无污迹、摆放整齐 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 地面 | 无污迹、无杂物 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 床铺 | 叠放整齐每休息人次 更换一次床上用品 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 垃圾倾倒 | 无废弃、物无污迹 | 抽查 | 每日一次 |
| 卫生间 |  | 及时冲洗便池及恭桶、不得留有脏物 | 无异味、干净 | 全面检查 | 巡视保洁 |
|  |  | 及时倾倒纸篓手纸不得多于三分之一 | 倾倒及时无污迹 | 抽查 | 巡视保洁 |
|  |  | 地面拖擦 | 无水迹、尿迹 | 抽查 | 巡视保洁 |
|  |  | 定时擦拭养护云台、洗手池、镜面、座便器 | 无水迹、干净 | 抽查 | 巡视保洁 |
|  |  | 擦拭门、窗、隔断板、窗台 | 无尘土、干净 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 及时补充洗手液、香球、卫 生纸(由甲方提供) | 补充及时 | 抽查 | 巡视 |
|  |  | 地面彻底清洁 | 干净、无污迹 | 检查 | 每周一次 |
|  |  | 墙面保洁 | 光亮、清洁完好 | 抽查 | 每周一次 |
|  |  | 定时消毒、除臭、室内无异味 | 干净、无异味 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 烘手器、抽风机的擦拭 | 清洁、运转正常 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 废弃箱的清理 | 无废弃物、干净 | 抽查 | 每日一次 |
|  |  | 金属部件的抛光及养护 | 干净、明亮、保持完好 | 抽查 | 巡视保洁 |

（四）会议服务、标准及注意事项：

根据会议通知单，了解会议的时间、人员、地点、参会领导，会议形式、会场布置要求以及对会议服务方面的特殊要求等情况，认真做好以下工作。

（1）提前进入会场，进行准备工作，打开门窗通风，检查设备是否完好，如有损坏，与相关部门联系，及时维修，将卫生全面搞一次；

（2）与相关部门配合好，按要求布置会场；

（3）开会前半小时，打开会议室门、开空调、准备好开水、茶叶，并将茶叶放置杯中。（杯子要求放在一条直线上， 杯子把一律朝向客人右手一侧，杯底距桌边3-5厘米；

（4）站立迎客：站姿标准规范。参会者到场后，应随进随倒水；会议期间，添水时间间隔30分钟；

（5）为全体参会人员提供服务；

（6）会后检查会议室内参会人员有无遗留物品。清理桌面上杂物，擦拭整理桌椅、茶几（桌椅摆成一条直线）沙发摆放位置要正。将所用茶具送到消毒间消毒。清扫地面、关窗、拉窗帘，关闭所有开关、锁门，并做好记录；

2.3物业服务人员要求

（一）人员配备要求

1、管理人员：设经理和主管各1名，具备物业实践工作经验。项目经理需具备本科（含）及以上学历和学士学位证书，年龄在 40 周岁（含）以下，具有物业管理职业技能等级证书，有 6 年(含）以上物业项目经理工作经验；项目主管具备本科（含）及以上学历和学士学位证书，年龄在 45 周岁（含）以下，有 5 年(含）以上物业项目管理工作经验。

2、水工、电工、中控，需达到24小时双人双岗，均需持证上岗。

电工人员需持有有效的高压电工特种作业操作证或低压电工特种作业操作证或高处作业特种作业操作证或特种设备安全管理人员证书；电工不得少于6人，其中包含工程领班1人，需持有有效的上述电工人员证书、年龄50岁（含）以下；水工人员不得少于6人，以上所有人员从业资格证需复印后交甲方备案。

消防中控人员不得低于8人，须持有有效的《消防设施操作员》或《建（构）筑物消防员》初级及以上证书；其中消防中控领班，具有大专(含)及以上学历、年龄50岁（含）以下；

3、保洁人员不得低于14人；其中保洁领班：具有大专(含)及以上学历、年龄50岁（含）以下，具备丰富的保洁工作经验；

4、根据实际需要配备会服岗人员，需专业学校毕业、五官端正、形象良好、普通话标准；其中会服领班：具有本科(含)及以上学历、年龄35岁（含）以下，具备丰富的会议服务或会务接待相关管理经验。

（二）服务标准要求

1、物业管理人员和专业技术人员持证上岗；各岗位人员按国家或北京市的有关规定配备，工作时间按国家或北京市的规定执行。按岗位要求员工进行必要的岗前培训。取得上岗资格证书后方可上岗。资格证书复印件送采购人备案。人员流动必须事前向采购人备案。员工统一着装，佩带明显标志，工作规范，作风严谨；

2、在中控室建立24小时值班制度，设立服务电话，专人值守，及时接听。根据采购人要求，接受驻采购人单位餐饮和保安公司对各项基础设施报修并做好记录，按照采购人要求维修流程进行处理；

3、每半年向采购人发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达90%以上；

4、建立并落实维修服务承诺制，零修急修接报修15分钟到达现场，及时率100%、返修率不高于1%，并有回访记录。

2.4 落实政府采购政策要求

1. 本项目面向各类市场主体，落实中小企业扶持政策（若供应商为中小企业，须按要求提供相关证明材料）。

2. 服务过程须符合安全生产、劳动用工等相关政策要求，保障服务人员及检察院往来人员安全。

3.执行公共机构节能规范，夏季空调温度不低于 26℃、冬季不高于 20℃，公共区域采用节能照明并实行智能管控，及时关停闲置用电设备，建立能耗统计台账。

4.全面使用节水器具，加强用水设施巡检，杜绝跑冒滴漏，采用节水方式开展绿化养护，做好用水计量管理。

5.规范开展生活垃圾分类投放、收集、清运，完善分类管理台账，严禁混收混运，提升资源回收利用效率。

6.采用绿色环保清洁耗材，推行绿色办公、低碳运维，配合开展节约型公共机构宣传及创建、考核、验收工作。

7. 为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。

2.5 其他技术服务要求

供应商须贴合项目会议服务、保洁绿化服务、基础设备维修服务要求，提供相应的完整的服务方案，保障物业服务持续、稳定、高效运行。

2.6应急预案要求

供应商须贴合项目实际情况，提供应急预案（人员应急调配方案、应急抢修方案、火灾或恶劣天气应急预案、应对其他突发事件的工作方案）

2.7 其他要求

1、本项目可以分包履行的具体内容：电梯维保、垃圾清运。

２、可以分包的金额比例:

电梯维保占投标报价比例：1.9%；

垃圾清运占投标报价比例：1.5%。

３、分包承担主体具备如下资质，包括但不限于：

电梯维保: 根据《中华人民共和国特种设备安全法》第45条规定，投标人应当依法取得电梯制造或电梯安装或电梯改造或电梯修理的资质证书，并提供有效期内的证书复印件。

垃圾清运：垃圾清运单位应具备主管部门颁发的有效期内的行政许可。

3.验收标准

3.1 详见第六章拟签订的合同文本第六条。

４.其他要求

4.1采购人因工作需要需临时增加各工种服务人员时，供应商应根据采购人具体要求配合完成。

4.2采购人负责办公楼物业运行的水、电、气等能源费用；供应商仅提供人员服务，所有的零配件费用（不含污水井零配件）由采购人负责；保洁卫生只提供人员和保洁工具类，其它物品由采购人提供；

4.3供应商仅负责所有设施设备的日常运行维护及应急关闭，不包括维保（电梯除外）；

4.4采购人为供应商服务人员提供就餐便利，但无法提供清真等特殊就餐需求保障。

4.5因供应商安全巡视不到位和处理措施不及时导致采购人设施设备损坏和人员受伤的，供应商需承担相应责任，对设施设备进行维修、更换或赔偿，对人员医药费、误工费等费用进行赔偿。