# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市城市照明管理中心2026-2027年度物业管理服务采购项目 | 1 | 北京市城市照明管理中心 |  |

2. 项目背景/项目概述

北京市城市照明管理中心‌是‌国网北京市电力公司所属的事业单位‌，主要负责北京市城六区市政道路照明的运行维护，办公地点位于‌北京市丰台区方庄路 2 号，占地面积17366.13平方米，单位建筑面积16139.36平方米。

- 建筑区域：2号至7号楼、车库、库房、垃圾站、保安室等全部建（构）筑物。

- 院内道路区域：沥青道路、混凝土道路、室外地砖铺装道路、人行步道、休闲通道等全域道路设施；。

- 配套设施区域：隔油池 1 座、全域污水管网、雨水管网、检查井、户外两座景观水池、全域供电、供水、燃气、照明、空调、电梯等附属机电设备设施。

本项目为综合性全域物业管理服务，包含房屋设施维保、道路及配套设施运维、全域保洁、入室保洁、专项保洁养护、绿化养护、景观水池综合管护、生活垃圾分类清运、物资搬运、全员应急保障、专项活动保障、节约型公共机构建设等全维度服务内容，服务标准严格遵循国家、北京市机关单位物业管理规范、公共机构节能管理条例及采购人内部管理要求。

本项目服务范围覆盖采购人办公、展厅、公共区域等核心政务运营场所，物业服务过程中需配合采购人开展场地管理、人员进出管控、设备运维配合、日常巡检记录留存等工作，服务实施全过程会接触、留存采购人办公场所布局、人员通行、场地设备运行等内部信息。依据《中华人民共和国网络安全法》《政府采购需求管理办法》相关规定，为严格防范信息泄露、信息篡改、违规传播等安全风险，筑牢政务服务信息安全防线，保障采购人内部运营信息安全、规避政务安全隐患，必须要求供应商建立并有效运行信息安全管理体系，实现服务全流程信息安全规范化管控。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：本项目服务周期为一年，具体服务起始时间以最终签订的服务合同生效日期为准。

服务地点：位于‌北京市丰台区方庄路 2 号。

2. 付款条件（进度和方式）

- 合同生效并正常开展服务后15个工作日内，采购人支付项目中标金额的50%;

- 本项目最终服务期满，经采购人全面验收合格后30个工作日内，采购人支付剩余款项。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

- 投标人所有物业岗位工作人员严格按照招标文件、合同约定及采购人管理要求足额到岗、定岗定责，全员履职尽责，严格遵守考勤制度、岗位纪律、机关单位行为规范，杜绝脱岗、串岗、怠工、违规作业等行为；

- 全体服务人员严格执行各岗位作业标准、操作规范、服务流程，保质、保量、按时完成每日、每周、每月、季节性、临时性各项物业服务工作；

- 投标人全面履行投标文件、服务合同中做出的全部服务承诺、人员承诺、标准承诺、应急承诺，全程严格执行合同条款，确保合同落地执行无偏差；

- 针对采购人日常检查、专项检查、上级督查中提出的物业服务问题、整改意见，乙方须第一时间受理、立行立改，建立整改台账，实行闭环管理，持续优化、完善物业管理各项工作；

- 结合采购人公共机构、城市照明专业单位属性，全面落实节约型公共机构建设、节能降耗、绿色运维、垃圾分类等专项工作要求，将绿色低碳理念融入物业服务全流程，配合采购人完成节能考核、示范创建、迎检接待等工作；

- 全面保障采购人办公秩序、院区环境、设施设备安全稳定运行，为采购人干部职工提供安全、整洁、舒适、规范、高效的后勤物业服务保障。

2. 服务内容及要求

本项目物业管理服务覆盖以下全部内容，确保服务质量达标，满足采购单位日常及突发工作需求，具体服务内容如下：

2.1 房屋及内外设施维护服务

- 服务范围

采购人全域所有建筑物，包含2至7号楼、车库、库房、保安室、附属用房等，涵盖房屋主体结构、墙体、屋面、门窗、地面、顶棚、室内外水电管线、配电箱、开关、插座、灯具、给排水管件、阀门、消防配套附属设施等全部房屋附属设施。

- 日常巡检服务

- 巡检范围

房屋主体墙面、地面、顶棚、门窗、玻璃、五金配件、室内外强弱电管线、照明灯具、开关插座、给排水管道、水龙头、地漏、阀门、排水口等。

- 服务频次

每日巡检 1 次（日间）、夜间巡查 1 次；每周开展 1 次全域全面深度巡检；每月开展 1 次房屋设施专项排查，每季度开展 1 次房屋安全大检查。

- 作业标准

内外墙面无开裂、空鼓、脱落、渗水、霉变、污渍，外墙勒脚、墙角无破损、掉皮；发现墙体裂缝、渗水、墙皮脱落立即登记，小型问题2 小时内处置，大型问题第一时间上报采购人并制定维修方案。

屋面无积水、杂物、杂草、破损，防水卷材无开裂、起鼓、渗漏，落水口、雨水斗保持通畅；雨季增加巡检频次，雨后 1 小时内完成屋面专项排查。

木门、防盗门、玻璃门、窗户启闭顺畅，合页、把手、锁具、滑轨完好无损，无松动、异响、卡滞；玻璃无裂纹、破损、大面积划痕；门窗密封胶条完好，无漏风、漏雨；门窗五金配件松动当场紧固，损坏配件4 小时内更换修复。

室内外供电线路、线槽、线管排布规整，无裸露、老化、破损、私拉乱接现象；配电箱外观完好、门锁正常、内部接线整齐，无积尘、杂物、发热异味；开关、插座面板完好、安装牢固，通电正常，无打火、漏电现象；全域照明灯具、灯架、灯罩完好，光源正常点亮，无频闪、损坏。

供水管道、阀门、水龙头无锈蚀、滴漏、跑水；排水管道、地漏、下水口排水通畅，无堵塞、返味、积水；管件、接口密封完好，出现滴漏、堵塞问题30 分钟内到场处置。

- 日常维修、小修保养服务

- 服务范围

房屋小型破损修补、门窗配件更换、灯具光源更换、开关插座维修更换、给排水管件维修更换、管道疏通、线路紧固、线路小范围整改等小型修缮工作。

- 服务响应时限

一般性故障30 分钟内到场处置；影响办公、存在安全隐患的紧急故障10 分钟内到场。

- 服务频次

随报随修、随查随修，实行 24 小时维修响应。

- 作业标准

维修作业现场设置警示标识，做好现场防护，完工后及时清理作业垃圾、恢复现场整洁；维修配件选用合格正规产品，电气配件、给排水配件符合国家安全标准，优先选用节能型、节水型配件；维修完成后试运行检查，确保设施功能恢复正常，同一故障返修率为 0；所有维修工作详细记录至《设施维修台账》，注明维修时间、地点、故障原因、维修内容、更换配件、作业人员、验收情况。

- 定期保养服务

- 门窗保养

每月对所有门窗合页、锁具、滑轨加注润滑油，清除五金件锈蚀；每季度对门窗密封胶条、玻璃胶进行检查修补，全年开展 4 次门窗专项养护。

- 电气设施保养

每月对全域配电箱、开关、插座进行除尘、紧固接线端子；每季度对公共区域照明线路、灯具控制装置进行全面检测、养护；每年分 2 次（春季、秋季）开展全域电气设施绝缘检测、安全养护。

- 给排水设施保养

每半月对全域水龙头、阀门、地漏进行清洁、检修；每月对下水主管道、分支管道进行预防性疏通；入冬前 1 个月完成全域供水管道防冻保温检查、养护，杜绝冬季冻裂跑水。

- 应急维修服务

遇水管爆裂、线路短路、灯具起火、门窗破损、屋面大面积漏水等突发故障，乙方维修人员10 分钟内抵达现场，第一时间采取断水、断电、隔离等安全措施，控制险情，快速开展抢修；重大设施损坏无法当场修复的，立即上报采购人，同时设置安全围挡、警示标志，制定临时处置方案，保障办公安全。

2.2 道路及配套设施维护服务

院内全部沥青道路、混凝土道路、室外地砖道路、人行步道、休闲小路；污水管线、雨水管线、隔油池、各类检查井（雨水井、污水井、检修井、电缆井）、井盖、道路标识标牌、户外两座景观水池附属管网、物业服务区域燃气附属配套设施等。

- 全域道路维护

每日日间巡检 2 次、夜间巡检 1 次；雨天、暴雪、大风等恶劣天气每 2 小时巡检 1 次。

- 路面巡查

道路路面无明显坑洼、裂缝、破损、凸起、松动；地砖路面无缺砖、空鼓、塌陷、翘起；发现小型坑洼、地砖松动当日完成修补；面积较大、深度较深的路面破损，第一时间上报采购人，设置警示围挡，限期处置。

★投标人承诺本项目所有单项造价10万元（不含本数）以下的道路及配套设施的维修、养护全部相关费用，均统一包含在投标人投标报价内，采购人不另行支付任何费用。该费用包含人工、材料、机械、运输、安全防护、抢修耗材、管理、税费、利润等完成对应工作所需全部费用。投标人须提供加盖公章的承诺函，否则作无效投标处理。

- 积水、积雪、积冰处置

降雨天气，路面积水15 分钟内开始清理，疏通路边雨水口，确保道路无大面积积水；降雪天气实行 “即下即清、雪停路净”，主干道路、人行通道雪停 30 分钟内完成清雪，主次道路、步道依次清理，积雪统一堆放至指定区域；冬季路面结冰及时撒布环保融雪剂、铲除积冰，保障行人、车辆通行安全。

- 道路保洁附属

道路两侧路缘石、边沟无杂物、淤泥、杂草；道路范围内无建筑垃圾、大件杂物、枯枝落叶堆积。

- 管网及井体设施维护

- 雨水、污水管网及检查井

每日全面巡查 1 次；雨季每日增加 2 次专项巡查。所有井盖齐全、完好、安装牢固，无松动、破损、缺失、移位；井体内部无大量淤泥、杂物堆积，井壁无破损；雨水口、收水井保持通畅，无落叶、垃圾、淤泥堵塞。雨水井、收水井每月清掏 1 次，雨季每半月清掏 1 次；污水井每季度清掏 1 次，餐饮、卫生间周边污水井每月清掏 1 次；清掏淤泥、杂物统一密闭清运至指定消纳点，作业后现场彻底清理、无残留异味。

- 隔油池运维

每日巡检 1 次，观察池内油位、水位、排污状态。每月彻底清掏、清洗 1 次，油污、残渣全部密闭清运，池体内部、隔油挡板、进出水管全面清洗消毒；每季度对隔油池附属阀门、管道进行检修保养，确保排污顺畅，无溢油、返味、堵塞现象。隔油池周边地面整洁，无油污、积水、异味；清掏作业做好安全防护，作业完毕恢复现场，做好消杀处理。

- 电缆井、检修井

每月开盖检查 1 次，内部无积水、杂物、易燃物，线缆排布规整，井盖密封完好。

- 道路标识标牌维护

每周全面巡检 1 次，每日目视巡查。道路指示牌、警示牌、宣传栏、标识杆安装牢固，无倾斜、锈蚀、掉漆、破损；标识文字、图案清晰，无褪色、污损；轻微掉漆、污渍当日清洁修补；标牌变形、断裂、缺失24 小时内更换修复。

- 户外两座景观水池配套管网维护

水池进出水管道、循环管道、水泵、阀门、过滤设备纳入每日巡检范围，管道无滴漏、堵塞，水泵运行无异响、无故障；每月对水池配套机电设备进行保养、润滑、检修，保障水循环系统稳定运行。

- 燃气附属设施维护

配合采购人及专业单位开展燃气设施日常巡检，每日查看燃气管道、阀门、调压装置外观状态，发现锈蚀、漏气、松动等异常第一时间上报采购人及燃气主管单位，严禁私自拆卸、维修燃气设施；做好燃气设施周边杂物清理，保持通风、通道畅通。

2.3 保洁服务：

负责2#-7# 办公楼全域公共区域，包含会议室、值班室、走廊、楼道、楼梯间、大厅、接待区、卫生间、玻璃幕墙、门窗玻璃、扶手、栏杆；7号楼外墙、物业服务区域室外公共区域、道路、广场、垃圾站周边、车库、库房外围等全部区域。

- 办公楼主干道、大厅、电梯厅、走廊、楼道、楼梯间（室内公共区域）

工作日每日普扫保洁 3 次（早、中、晚），巡回保洁不间断（07:00-22:00 每 1 小时巡回 1 次）；双休日、法定节假日每日普扫 2 次，每 2 小时巡回保洁 1 次。

- 地面

地面干净无尘、无脚印、无污渍、无积水、无杂物，砖缝无积灰、黑垢；楼梯踏步、梯台全面清扫、拖拭，楼梯扶手、栏杆每日擦拭 2 次，无积尘、污渍、粘手现象。

- 墙面、顶棚

墙面无蛛网、浮尘、污渍、乱贴乱画；墙角、顶棚边角每周彻底清扫蛛网 1 次，保持整洁。

- 公共台面、窗台、消防栓柜、配电箱表面

每日擦拭 2 次，表面光亮、无积尘、无水渍。

- 垃圾桶、果皮箱

桶体外观干净，每日清空、擦拭、消毒；桶内垃圾不得超过容积 2/3，周边无散落垃圾、污渍。

- 公共卫生间

工作日每 30 分钟巡回保洁、消杀 1 次，全天不间断维护；双休日、节假日每 1 小时巡回保洁 1 次；每日早、中、晚各开展 1 次深度保洁。

- 地面

干爽无积水、无尿渍、无污渍、无杂物，地漏周边无污垢、毛发。

- 便器（马桶、蹲便、小便池）

内壁光洁、无尿碱、水垢、污渍、异味；冲水系统正常，配件完好。

- 洗手台、镜面、水龙头

台面无水渍、皂垢、杂物；镜面光洁透亮、无水印、污渍；水龙头光亮无水垢。

- 隔断、门板、挂钩

表面干净无积尘、污渍、乱涂乱画。

- 通风、异味

卫生间通风良好，定期放置环保香薰、除味剂，全域无明显异味；排气扇每周拆解清洗 1 次，无积尘、油污。

- 耗材补充

★投标人承诺本项目洗手液、擦手纸、卫生纸需按需实时补充、全程不断供，所有耗材及配套服务费用全部包干计入投标报价，采购人无额外费用。投标人须提供加盖公章的承诺函，否则作无效投标处理。

- 会议室、接待室、值班室

每日使用前后各保洁 1 次，闲置状态下每日保洁 2 次；接到使用通知15 分钟内完成会前布置、全面保洁。深度保洁频次：每周开展 1 次深度除尘、边角清理、家具养护。室内桌椅、沙发、茶几摆放整齐，表面无积尘、污渍；地面、地毯（如有）干净无杂物、无明显污渍；窗帘、窗台整洁；会议设备周边无积尘，整体环境整洁庄重，符合机关接待标准。

- 室外公共区域、院内道路、广场、人行步道

工作日每日全面清扫 2 次（清晨、下午），日间巡回保洁不间断；大风、落叶季节增加清扫频次，随落随清；雨雪天气同步开展清雪、排水、保洁作业。路面、步道无生活垃圾、枯枝落叶、石块、杂物；绿化带边缘、路缘石无堆积垃圾、杂草；室外果皮箱、垃圾桶每日清空、擦拭、消毒，箱体完好、摆放整齐，周边无散落垃圾、异味。

- 车库、库房外围、保安室

每日清扫 2 次，地面无垃圾、杂物、积水、油污；车位线、导向标识清晰；车库立柱、墙面每周除尘 1 次；车库排水沟每月清掏 1 次，保持通畅。库房外围、保安室每日保洁 1 次，区域整洁，无杂物堆积、无卫生死角。

- 外墙清洗

★投标人须承诺对物业服务区域外墙每年开展2次集中擦洗作业（上半年、下半年各1次），并按需配合重大活动、上级检查开展专项增补擦洗；作业须严格执行专业高空作业标准，落实全套安全防护措施，作业成果须满足墙面无水渍、无污渍、干净整洁的验收要求。本项服务涉及的高空作业人工、专用耗材、设备机具、安全防护、专项应急擦洗、管理、税费、利润等全部费用均包干包含在投标报价内，采购人不另行支付任何费用。投标人须提供加盖公章的承诺函，否则作无效投标处理。

2.4 公共区域消杀、病媒生物防治服务

全域室内公共区域、卫生间、楼道、垃圾站、室外垃圾桶点位、下水道口、检查井、绿化带、水池周边、库房、车库等易滋生蚊虫、蟑螂、老鼠、飞虫区域。

每周统一消杀 2 次（每周二、周五）；夏季、雨季蚊虫高发期调整为每周消杀 3 次。每月开展 1 次全域大规模深度消杀；重大节假日、重大活动前必做 1 次专项消杀。

发现鼠迹、虫害踪迹2 小时内开展专项灭杀、防治，建立长效防控。

（1）选用符合国家卫生标准、低毒、环保的消杀药剂，严禁使用违禁药品；作业前提前告知采购人工作人员，避开办公高峰，设置 “消杀警示” 标识。

（2）全面灭杀蟑螂、蚊虫、苍蝇、老鼠、潮虫等病媒生物，做到无活虫、无鼠洞、无明显虫迹；下水道、地漏、检查井定期投放防虫、防鼠药剂。

（3）消杀作业完毕后，开窗通风，清理药剂残留，做好消杀记录，登记消杀时间、区域、药剂名称、作业人员。

2.5 保洁专项

- PVC 塑胶地面养护

- 对物业服务区域内办公区、走廊、展厅PVC塑胶地面开展常态化养护，每季度完成1次标准化打蜡养护（含上底蜡、面蜡、抛光全流程作业），每年开展2次深度除旧蜡、整体重新打蜡养护作业。

- 实木 / 复合木地板养护

- 木地板实行常态化养护，日常开展每日干式除尘、微湿拖拭作业；每月开展1次除尘、除垢专项养护；每季度完成1次木地板打蜡养护；每年开展2次深度保养及划痕修复作业。

- 石材地面结晶养护

石材地面实行定期分级养护，每月开展1次表面深度清洗、去污作业；每2个月开展1次石材结晶抛光养护；每年开展1次石材整体打磨、翻新及深度结晶处理作业。

★投标人须承诺以上全部地面专项养护服务所涉及的人工、专用药剂耗材、设备机具、打磨抛光翻新物料、现场保洁清理、安全防护、日常管理、税费、利润等完成全部养护工作所需的一切费用，均全额包干包含在投标报价中，采购人不另行支付任何费用。投标人须提供加盖公章的承诺函，否则作无效投标处理。

2.6 入室服务

根据采购人需求提供指定办公室入室保洁、物品整理、桌面除尘、垃圾清收等定制化入室服务，接到需求30 分钟内到场作业；作业时遵守机关办公纪律，不翻动私人物品，作业完毕轻声离场，保持办公室整洁有序。

2.7公共区域消杀、病媒生物防治服务害生物防治

全域室内公共区域、卫生间、楼道、垃圾站、室外垃圾桶点位、下水道口、检查井、绿化带、水池周边、库房、车库等易滋生蚊虫、蟑螂、老鼠、飞虫区域。日常常规消杀：每周统一消杀 2 次（每周二、周五）；夏季、雨季蚊虫高发期调整为每周消杀 3 次。每月开展 1 次全域大规模深度消杀；重大节假日、重大活动前必做 1 次专项消杀。

鼠患、虫害专项治理：发现鼠迹、虫害踪迹2 小时内开展专项灭杀、防治，建立长效防控。

  - 室外两座景观水池综合养护服务

院内两座景观水池全域，包含水池池体、池壁、池底、水循环设备、过滤系统、水泵、管道、照明设施；池内观赏鱼类、各类水生植物、水池水质、水体环境、池边景观设施等全部内容。

- 水池本体及硬件设施养护

每日早、晚各巡检 1 次，检查池体结构、池壁、池底有无开裂、渗水、掉漆、破损；水池护栏、围栏、景观装饰件完好牢固，无锈蚀、松动、损坏。每日检查水泵、循环泵、过滤设备、电控系统运行状态，查看设备电流、声响、震动是否正常。每周对水泵、电机外表除尘、紧固接线端子；每月拆解清洗过滤棉、过滤网、过滤器；每季度对转动部件加注润滑油，全面检修机电设备。设备出现停机、异响、漏水、断电等故障，30 分钟内到场抢修，小型故障当场修复，大型故障临时启用备用方案并上报采购人。

- 池体清洁

每周清理池壁、池底附着青苔、水垢、淤泥 1 次；每月进行 1 次水池局部抽水深度清淤、池壁刷洗；每半年配合采购人开展 1 次全池放空、彻底清洗、消毒养护。

- 池边设施

水池周边地面、景观石、步道每日保洁，无积水、杂物、淤泥；池边照明灯具每周清洁检修 1 次，保证亮化正常。

- 水质养护管理

每日目视观察水体透明度、颜色、异味、泡沫情况；每周使用专业检测工具检测水体 PH 值、浊度、氨氮、余氯等指标，做好水质监测台账。每日开启水循环、过滤系统，保持水体流动；根据水质情况定期投放环保型水质净化剂、除藻剂、增氧药剂（选用水产专用环保药剂，不伤鱼虾及水生植物）。每月根据水质情况抽取底部污水、补充新水，换水量不超过总水体 1/3；每半年（春季、秋季各 1 次）全池换水、彻底消毒。

- 藻类、漂浮物清理

水面落叶、枯枝、漂浮杂物每日打捞 2 次；水体滋生藻类、水膜即时清理，配合药剂抑藻，保证水体清澈、无绿藻泛滥、无异味。

- 冬季防冻养护

入冬前完成水池设备检修，根据气温调整水循环模式；低温天气开启防冻循环，必要时采取保温措施，防止池体、管道冻裂，保障冬季水体及设备安全。

- 观赏鱼养护

每日分早、晚 2 次定时定量投喂专用鱼食，严格控制投喂量，杜绝过量投喂污染水质；每日观察鱼类活动状态、进食情况、体表状态，排查病鱼、死鱼。鱼群游动活跃、进食正常，无浮头、翻肚、烂鳍、皮肤病等病症；发现病鱼第一时间隔离、对症养护，死鱼即时打捞、密闭无害化处理，严禁滞留池内。每月对水体进行预防性鱼病消杀，定期改善水环境，降低鱼类发病率；建立鱼类养护台账，记录投喂、病害、捕捞、补充情况。高温天气增加水体增氧频次，暴雨过后及时监测水质、清理杂物、调整水体环境。

- 水生植物养护

每日巡查植物生长状态，及时清理枯黄叶片、残花、败枝、倒伏植株，保持景观整洁。每月集中修剪 1 次，修剪徒长枝、过密枝叶、病弱植株，保证植物疏密得当、造型美观；花期过后及时剪除残花。根据植物生长周期，春、夏生长季每月施加 1 次水生植物专用有机肥，薄肥勤施，避免肥料过量污染水体；秋冬季停止施肥，做好枯株清理。每周排查植物病虫害，发现蚜虫、虫害、叶面病害即时采用生物防治、环保药剂处理，严禁使用高毒农药；患病植株及时隔离、修剪销毁。每年春季根据植物生长情况，对过密植株进行分株、移栽；对枯死、缺失植株及时补种同品种水生植物，保证水池景观完整。

两座水池全年保持景观优美、水体清澈、鱼游草盛；四季根据植物特性调整养护方案，春季促生长、夏季保水质、秋季清残枝、冬季做防冻，成为院区标准化景观点位，满足日常观赏、迎检、活动使用要求。

  - 绿化服务

负责单位所属区域内绿植、花卉的日常养护，包括浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治等，保持绿化区域美观、整齐。。

- 日常养护作业

每日全域绿化巡查 1 次，查看植物长势、病虫害、干旱、倒伏、杂草情况。草坪、绿化带、花坛每周人工除草 1 次，生长旺季每 3 天除草 1 次，做到绿化区域无成片杂草、无野生藤蔓缠绕。浇水作业：根据季节、天气、土壤墒情科学浇水；春、秋季每 2-3 天浇水 1 次；夏季高温每日早晚浇水；冬季控水防冻，每周少量补水 1 次；绿化灌溉优先采用滴灌、微喷节水方式，严禁大水漫灌，优先利用雨水、再生水。

- 修剪整形作业

乔木每年春季、秋季各开展 1 次整体修剪，剪除病虫枝、枯死枝、交叉枝、徒长枝；汛期前修剪过密枝叶，防止大风倒伏。

灌木、花篱每月修剪整形 1 次，保持造型规整、高度统一；花期后及时修剪残花。

草坪生长季每 10 天修剪 1 次，草坪高度控制在标准范围内，修剪后及时清理草屑；秋冬季减少修剪频次。

- 施肥作业

全年分 4 次集中施肥：春季萌芽肥、夏季壮株肥、秋季越冬肥、冬季基肥；选用环保有机肥料、园林专用复合肥，施肥后及时浇水，杜绝肥害；花坛、盆栽花卉根据花期额外增施花肥。

- 病虫害防治

每月开展 1 次全域病虫害预防性消杀，清理枯枝落叶、病虫源。发现蚜虫、红蜘蛛、天牛、白粉病、叶斑病等病虫害当日处置，优先采用生物防治，药剂选用低毒、环保园林农药，精准施药，避免污染环境。枯死植株处置：枯死树木、花草即时清理，24 小时内完成补植，保证绿化覆盖率。

- 季节性专项养护

春季松土、除草、补植、修剪、促芽养护；夏季：抗旱浇水、防暑遮阴、病虫害重点防控、排涝；秋季：清枯枝叶、施越冬肥、修剪定型；冬季：树干涂白、缠保温棉、防风防冻、清理绿化垃圾。

2.10  垃圾清运及消纳服务

负责单位日常产生的各类垃圾的收集、分类、清运工作，确保垃圾日产日清，无堆积、无遗留，垃圾存放点干净整洁，无异味。严格按照环保及相关部门要求，完成垃圾消纳工作，提供合法有效的垃圾消纳相关证明，杜绝违规清运、随意倾倒情况。照明中心每天约11桶其他垃圾( 指除建筑垃圾、有毒有害垃圾、厨余垃圾、可回收物以外都是其他垃圾),厨余垃圾 (是指易腐烂的生活垃圾，如;水果、剩饭剩菜等易腐垃圾) 每天3桶。

垃圾清运和消纳服务允许分包，分包金额不超20万元，分包供应商应具备主管部门颁发的行政许可。

配置专职垃圾分类员每日在岗督导分类投放，引导全体人员规范分类，纠正错误投放行为；分类容器标识清晰、摆放整齐、对应准确。每日清空后内外彻底清洗、消毒 1 次；桶身干净、无污渍、粘附垃圾，桶盖完好闭合；垃圾投放点、垃圾站地面每日清扫、冲洗、消杀，无散落垃圾、污水、油污、异味。垃圾做到日产日清，当日产生垃圾当日全部清运离场，院内不得留存隔夜垃圾、堆积垃圾。

2.11  物资搬运服务

采购人办公物资、办公家具、设备器材、档案资料、活动物料、后勤物资等各类物资的装卸、转运、室内外搬运、摆放、移位。日常搬运需求30 分钟内安排人员到场；紧急物资搬运、突发转运需求15 分钟内到场。全天候响应，24 小时承接临时搬运需求，不限搬运次数、搬运体量。负责单位物资的搬运工作，包括物资的装卸、转运、摆放等，配合采购人完成各类物资的搬运需求，确保搬运过程中物资完好，无损坏、丢失情况。

（1）搬运前检查物资包装、状态，易碎品、精密设备、档案资料做好防震、防刮、防碰撞防护。

（2）搬运过程轻拿轻放，有序转运，杜绝抛掷、拖拽、倒置等违规操作，保证物资完好无损。

（3）物资按采购人指定位置整齐摆放、分类码放，搬运完毕及时清理现场包装、杂物。

（4）配合采购人完成大型搬迁、集中物资整理、库房盘点、物资出入库等专项工作，无条件配合加班作业。

2.12人员配置要求

服务期间服务单位需配备充足工作人员，配备专职驻场项目经理，负责统筹协调各项服务工作，确保各项服务有序推进、落实到位。

| 岗位 | 人数 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具有大学本科及以上学历，具备初级及以上职称证书，具有物业管理师职业技能等级证书，熟悉物业管理相关法律法规，有较强沟通协调能力，有三年（含）以上的类似物业项目管理经验，责任心强。 |
| 文员/库管 | 1 | 具有大学专科及以上学历证书，三年（含）以上物业项目经验，身体健康，责任心强，无不良嗜好，有较强沟通能力。 |
| 设备设施 维修主管 | 1 | 大专及以上学历，中级及以上工程类技术职称，五年（含）以上相关工作经验，身体健康，责任心强，能够独立完成小型修缮工作，无不良嗜好。 |
| 保洁主管 | 1 | 50岁（含）及以下，大专及以上学历，持有健康证，从事保洁三年（含）以上工作经验，身体健康，品德良好，执行力强，责任心强，工作积极主动。 |
| 设备设施 维修工 | 5 | 持有高压电工作业证、或水暖工证、制冷与空调作业证书或涉氨制冷作业证书，证书均在有效期内； 负责全域水电、管线、灯具、空调、电梯、水池机电、管网等设施日常巡检、维修、保养、应急抢修； 分班组实行24 小时轮班值守，保证夜间、节假日、突发故障有人处置。 |
| 保洁员 | 12 | 男性员工年龄全部在55岁（含）以下，女性员工年龄全部在50岁（含）以下熟练掌握保洁专业技能，身体健康，品德良好，执行力强，责任心强，工作积极主动。 |
| 垃圾分类员 | 1 | 专职负责全域垃圾分类督导、桶点管理、垃圾分拣、台账记录、垃圾清运对接；全日制在岗，上下班时间与院区办公时间同步，高峰时段重点值守。 |
| 绿化养护员 | 1 | 具有3年（含）以上园林养护管理工作经验，身体健康，认真负责，吃苦耐劳，工作积极。 |
| 机动人员 | 2 | 专职应急、临时保障、活动服务、物资搬运、人员补位；全年 24 小时备勤，重大活动、恶劣天气、节假日全员到岗，随时承接各类临时任务。 |
| 合计 | 25 |  |

2.13  应急保障要求

针对水电故障、设施损坏、管道堵塞、恶劣天气等突发情况，需制定完善的应急预案，能够及时响应、快速处置；遇采购单位工作量临时增加等情况，需及时调整人员配置，满足工作需求。

停电、停水、管线爆裂、线路短路等故障，维修人员10 分钟内到场，快速抢修；大面积停水停电第一时间上报采购人，并启用应急照明、临时供水方案。

设施损坏应急：门窗破损、井盖丢失、墙体脱落、水池设施故障等，24 小时随报随修，先做安全围挡，再实施维修。

公共卫生应急：出现蚊虫泛滥、异味、呕吐物、污染物等，保洁 + 消杀人员15 分钟内到场处置、消杀。

人员增补应急：采购人临时增加工作量、临时搬运、临时保洁等需求，机动人员 24 小时响应，无条件增派人员完成任务。

2.14  业绩要求

投标人需具备类似物业相关服务经验，近3年（2023年4月至今）有类似物业项目服务业绩，以合同或协议签订日期为准

3. 验收标准

参考附件1、附件2、附件3.

- 其他要求

本项目物业管理服务严格落实《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》《公共机构节能条例》《中华人民共和国节约能源法》及北京市绿色低碳、节约型公共机构建设相关管理规定，立足北京市城市照明管理中心公共机构属性，将节约型机关、绿色低碳、节能降耗、资源循环利用、绿色运维管理要求全面融入物业管理全流程、各环节。

物业服务单位须坚持“节能降耗、绿色低碳、规范运维、提质增效”原则，建立专项节能管理体系，落实各项节约管控措施，配合采购人完成节约型公共机构常态化建设、年度考核及示范创建相关工作，全面提升院区节能、节水、节材、垃圾分类、绿色运维管理水平，助力采购人达成公共机构能耗管控、绿色低碳建设目标。

  - 组织体系与制度建设

- 人员配置

投标人须配备专职或兼职节能管理员，统筹项目节能管理工作，负责日常巡查、能耗台账管理、问题整改、对接采购人节能工作。所有物业在岗人员均需履行岗位节能职责，做到全员参与节能管理。

- 制度体系

投标人须在服务进场后 15 日内，结合项目实际制定并报备全套节能管理制度，包含但不限于：用电管理细则、用水管理细则、设备节能运行制度、生活垃圾分类及资源化利用制度、耗材节约管理制度、节能巡查及闭环整改制度、能耗统计上报制度。

- 工作计划

每年结合采购人要求编制年度节约型公共机构建设工作计划、节能工作实施方案，明确能耗控制目标、重点工作举措、宣传培训安排，按季度梳理工作落实情况并向采购人汇报。

4.2  重点区域及设施节能管理

结合本单位城市照明专业属性，针对性强化照明设施、办公设施、公用设备的节能管控：

- 照明系统节能管理

办公区域严格执行 “人走灯灭、人离断电”，杜绝白昼灯、长明灯；公共通道、楼梯间、门厅、车库等区域全面启用声光控、人体感应、分时控制等节能控制方式，根据使用时段灵活启闭。

非工作时间、夜间、法定节假日，仅保留安防、应急必备照明，其余照明设施全部关闭；院内景观亮化、户外照明设施严格按照北京市及采购人规定时段启闭，严禁超时、超范围开启。

建立照明设施独立能耗台账，按月统计照明用电量，开展能耗对比分析，针对能耗异常情况第一时间排查整改。

- 用电设备节能管理

空调设备：严格执行温度管控标准，夏季室内制冷温度设置不低于 26℃，冬季制热温度设置不高于 20℃；根据人员在岗情况提前启停空调，无人区域及时关闭；每月清洗空调滤网、检修机组，保障设备运行能效。

办公及公用电器：打印机、复印机、开水器、饮水机、充电桩等设备，非工作时段切换至节能模式或切断电源，减少待机能耗。

电梯设备：根据上下班人流高峰合理调配运行梯数，低峰时段缩减运行台数，引导工作人员低层步行，降低用电消耗。

- 节水管理

全面排查办公区、卫生间、绿化区域等所有用水点位，选用节水型器具，常态化开展跑冒滴漏巡查，发现漏水、管件损坏立即维修，做到即查即改。

园区绿化灌溉优先采用滴灌、微喷等节水灌溉方式，充分利用雨水、再生水资源，禁止大水漫灌。

建立用水统计台账，按月汇总用水量，分析用水数据，持续优化节水举措。

4.3 能耗统计、监测与考核管理

实行能源资源分户、分类、分项计量，按月统计电、水、气等各类能耗数据，规范建立纸质及电子台账，每月 5 日前将上月能耗报表报送至采购人。台账数据做到真实、完整、可追溯。

服务期内设定能耗控制目标，在同等服务标准前提下，项目整体单位建筑面积能耗、人均能耗不高于上一年度同期水平，力争实现逐年稳步下降；照明、空调等重点用能系统能耗逐年优化。

节约型公共机构建设及节能工作成效，纳入物业服务日常考核、季度考核及年度综合考核。对未落实节能要求、能耗异常、整改不到位的，按照双方合同约定进行处理；考核结果与物业服务评价、服务费用结算直接挂钩。

4.4 节能宣传、培训与氛围营造

在办公区、公共区域、楼道、卫生间等醒目位置张贴节水、节电、垃圾分类等温馨提示标识；利用宣传栏、电子屏、公告栏等载体，常态化开展绿色低碳、节约理念宣传，营造全员节约的办公氛围。结合全国节能宣传周、全国低碳日等节点，组织开展主题宣传活动。

每季度组织全体物业工作人员开展节能专项培训，内容涵盖节能制度、设备节能操作、巡查要点、垃圾分类规范、应急处置等内容，提升全员节能管理能力。新入职员工须完成节能岗位培训后方可上岗。

主动配合采购人向全体干部职工宣传节能知识、低碳办公理念，共同推进节约型公共机构建设。

4.5 其他管理要求

服务方不得擅自增设用能、用水设备，不得违规私拉线路、更改设施运行模式。如需调整设备运行方式，须提前向采购人报备并征得同意。

针对节能检查、考核中发现的问题，建立整改台账，明确整改时限、整改责任人，形成 “发现 - 整改 - 复核” 闭环管理。

严格落实北京市大气污染、绿色运维相关要求，物业服务作业优先选用低能耗、低排放设备，推行绿色作业方式。

附件1

物业维修服务标准

1.办公用房及内部设施的维修及验收标准

1.1乙方应定期进行日常检查和综合检查

1.1.1日常检查，乙方应确保办公用房及内部设施（包括但不限于门、窗、灯具、家具、墙面等）的外观质量和正常使用，满足职工办公必须的功能性和安全性，发现隐患及时维护。针对职工报修问题要在2小时以内响应并及时处理。

1.1.2若出现下列情况时应组织综合检查：发现紧急情况时，如地基出现明显沉降、结构濒临危险状态、构件产生变形、震动或遭受意外损伤时；地震作用或其他灾害发生后；结构改造、改建或扩建前；建筑物改变用途或使用环境时。

1.2乙方按相关规定对已维护设施进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维护设施质量保修责任，按照建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程（同一位置）的质量保修期及验收标准如下：

1.2.1 屋面防水服务、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为５年。

1.2.2 维修服务为1年。

1.2.3 电气管线、给排水管道、设备安装服务为2年。

1.2.4质量保修期自服务验收合格之日起计算，如在质量保修期内发生质量问题，维修产生的费用由乙方负责。

1.3 每月根据维护内容，乙方提供维护明细及报价，经甲乙双方确认签订验收单。

2.道路维修及验收标准

2.1 路面维修标准

2.1.1 道路平整，确保车辆行驶平稳。

2.1.2 强度：维修后的路面结构层强度要符合设计要求。

2.1.3 外观：路面色泽均匀，材料摊铺均匀，无露骨、松散、离析现象。对于沥青路面，修补处与原路面衔接平顺；对于水泥路面，边角整齐，无缺边掉角。

2.2 路基维修标准

维修后的路基应坚实、稳定，无明显沉降或滑移。对软弱路基进行处理后，要达到设计要求的承载能力，通过承载板试验检测，地基承载力一般不低于设计规定值。

2.3 排水系统维修标准

排水设施完整，雨水口、检查井等排水设施无破损、堵塞，连接顺畅。雨水顺利排向路边排水设施。纵坡要符合设计要求，保证排水通畅，不积水。

2.4 资料检查：查看维修过程中的材料质量证明文件、试验检测报告、施工记录等是否齐全。

2.4.1 外观检查：检查路面、路基、排水设施、伸缩缝和标线的外观是否符合上述标准。

2.4.2 实测实量：使用专业工具对平整度、坡度、缝宽等指标进行实测实量，确保符合要求。

2.4.3 使用性能检查：在维修完成后观察一段时间，检查道路在车辆和行人通行过程中是否出现裂缝、积水等问题。

3.污水管道、隔油池、水池的维修清理标准

3.1 污水管道维修及清理标准

3.1.1结构完整性：维修后的管道应无裂缝、破损等情况。如采用焊接方式维修的钢管，焊缝应饱满、无夹渣和气孔，焊接强度应满足管道运行的压力要求。

3.1.2 连接紧密性：管道连接部位密封良好，无渗漏。例如，使用橡胶密封圈连接的PVC管道，密封圈应安装正确，接口处不能有松动和漏水现象。

3.1.3 坡度符合要求：管道坡度要满足设计要求，以确保污水能够依靠重力顺利流动。

3.1.4 无堵塞物：管道内部无杂物、淤泥、硬块等堵塞物，保证污水排放通畅。可通过CCTV（管道内窥检测系统）检查，管道内壁干净，过水断面无明显缩小。

3.1.5 清除管壁污垢：对于长期使用的管道，应清理管壁上附着的污垢、油脂等，管壁应相对光洁。

3.2 污水井维修清理标准

3.2.1井筒完整性：井筒无裂缝、倾斜、下沉等情况。砖砌污水井的墙体砖缝应均匀，灰浆饱满；混凝土污水井的井壁表面应平整，无蜂窝麻面。

3.2.2 井盖完好：井盖与井座配套完整，无破损、变形。井盖应能正常开启和关闭，且具有足够的承载能力，如铸铁井盖的承载能力应符合相应的荷载等级标准。

3.2.3 内部结构正常：井内的爬梯牢固、无损坏，流槽完整、顺滑，能有效引导污水

3.2.4 内部水池清理标准：清理后池壁和池底应无明显的污垢、青苔、水垢、锈迹、藻类等杂质，表面光洁。对于有瓷砖等装饰面的水池，瓷砖之间的缝隙也应清理干净，无杂物堆积。水面：水面无漂浮物，如树叶、纸张、垃圾等，保持清澈透明，没有浑浊、变色或异味。进出水管和阀门：清理水池的同时，要对进出水管进行冲洗，确保管内无堵塞物、污垢。阀门应正常开启和关闭，无漏水现象，阀门表面也要进行清洁。

4.水、电等附属设施的维修标准

4.1 电力设施的维修应按照国家标准执行

4.1.1线路外皮无破损、龟裂，电缆头密封良好，无渗油、漏电现象。电缆终端头和中间接头的制作符合工艺标准，绝缘良好。电缆敷设路径标识清晰，电缆沟、桥架内电缆排列整齐，无挤压、积水情况。

4.1.2照明系统：灯具完好，灯罩无破损、变色，内部灯泡、灯管或LED灯珠正常发光，亮度符合要求。 灯具的安装位置正确，固定牢固，角度合适，能满足照明需求。

4.1.3开关和插座：开关动作灵活，能正常控制灯具亮灭，无接触不良现象。插座通电正常，插孔无变形，接地良好，符合“左零右火上接地”的接线原则。

4.2 给排水设施的检查维修标准

4.2.1水泵：水泵外观无损坏，叶轮无堵塞、磨损，电机运转正常，无异响、振动。水泵的进出口阀门开启灵活，密封良好，无漏水现象。水泵的扬程、流量等性能参数符合设计要求，能满足供水压力和水量的需求。

4.2.2 管道：管道无渗漏、无破裂，连接牢固。明装管道表面无锈蚀，保温管道的保温层完好，无脱落、破损。给水管道的压力符合要求，满足正常使用。

4.3 排水系统的检查维修标准

4.3.1 排水管道：管道通畅，无堵塞、渗漏现象。排水坡度符合要求，以确保排水顺畅。雨水管道和污水管道应分开设置，连接处密封良好，无相互渗漏。

4.3.2检查井和雨水口：检查井井盖完整，开启灵活，井内无杂物堆积，爬梯牢固。雨水口箅子无堵塞，能有效收集雨水，与路面衔接良好。

5.办公楼外墙及玻璃的清理标准

5.1 外墙清洁后要无明显污渍、灰尘、泥土、鸟粪、油渍、锈迹、苔藓、植被等攀着物，表面颜色应尽量恢复本色泽。对于一些顽固性污渍，允许有极少量痕迹，但不影响整体外观。

5.2 玻璃清洁后要光亮透明，无手印、水痕、污渍、从不同角度看都洁净，保证室内采光和视野不受影响。清洗过程中不能在玻璃表面产生刮痕。使用的清洁工具，如刮水器、抹布等，不能过硬或带有尖锐的颗粒，以免划伤玻璃。

5.3 建筑结构保护：清洗过程不能对建筑外墙的结构造成损坏。例如，不能使砖缝松动、石材表面剥落、外保温层破损等。对于有装饰性构件的外墙，如雕花、线条等，清洗后应完好无损，构件的细节部分清晰可见。

5.4干燥与排水：清洗后外墙应尽快干燥，避免长时间潮湿导致发霉、变色等问题。在排水方面，要保证清洗产生的污水能顺利排走，不会渗入墙体内部或在墙脚处积水。

附件2

保洁绿化服务标准

| 区域 | 类别 | 内容 | 清洁频率 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼大堂 | 日常保洁 | 地面清洁 | 每天4次 | 地面无垃圾、无污渍；装饰物品表面无污渍、无尘土；通道门无污渍。 |
|  |  | 装饰物品 | 每天1次 |  |
|  |  | 通道门 | 每周3次 |  |
|  |  | 区域消毒 | 每天2次 | 消毒区域全面、彻底、无刺激性异味、消毒物表面无药剂残留。 |
|  | 专项保洁 | 地面清洗 | 每季3次 | 使用保洁机械和环保清洁剂，按照硬质地面专项养护标准程序清洗地面，地面干净、无残留痕迹。 |
|  |  | 墙面清洁 | 每季3次 | 墙面清洁干净、无水渍残留。 |
|  |  | 踢脚板 | 每周1次 | 使用专项保洁工具和环保清洁剂，按照操作程序清洁。所清洁物表面干净、无尘。 |
|  |  | 玻璃门窗 | 每周1次 |  |
|  |  | 通风口 | 每季1次 |  |
| 通道 | 日常保洁 | 地面清洁 | 每天2次 | 地面无垃圾、无污渍；通道门无污渍；消防器材外箱干净、周围无堆积物；垃圾桶内外干净、无污迹、桶内垃圾不超过垃圾桶容积的2/3。 |
|  |  | 通道门 | 每周3次 |  |
|  |  | 消防器材 | 每天1次 |  |
|  |  | 垃圾桶 | 每天4次 |  |
|  |  | 区域消毒 | 每天2次 | 消毒区域全面、彻底、无刺激性异味、消毒物表面无药剂残留。 |
|  | 专项保洁 | 地面清洗 | 每季1次 | 使用保洁机械和环保清洁剂，按照硬质地面专项养护标准程序清洗地面，地面干净、无残留痕迹。 |
|  |  | 墙面清洗 | 每季1次 | 墙面清洁干净、无水渍残留。 |
|  |  | 踢脚板 | 每周1次 | 使用专项保洁工具和环保清洁剂，按照操作程序清洁。所清洁物表面干净、无尘。 |
|  |  | 玻璃门窗 | 每周1次 |  |
|  |  | 通风口 | 每季1次 |  |
| 楼梯 | 日常保洁 | 楼梯地面 | 每天2次 | 地面无垃圾、无污渍；扶手无水渍、灰尘；防器材外箱干净、周围无堆积物。 |
|  |  | 楼梯扶手 | 每天1次 |  |
|  |  | 消防器材 | 每天1次 |  |
|  |  | 区域消毒 | 每天2次 | 消毒区域全面、彻底、无刺激性异味、消毒物表面无药剂残留。 |
|  | 专项保洁 | 楼梯间墙面 | 每季1次 | 墙面清洁干净、无水渍残留。 |
|  |  | 楼梯间栏杆、玻璃 | 每周1次 | 楼梯间栏杆清洁无黏着物、玻璃干净。 |
| 电梯 轿厢 | 日常保洁 | 不锈钢面 | 每天2次 | 不锈钢表面干净、光亮、无手印；电梯控制板干净、无尘。 |
|  |  | 不锈钢门 | 每天2次 |  |
|  |  | 电梯控制板 | 每天4次 |  |
|  |  | 电梯地毯 | 每天1次 | 地毯无污渍、做好每日更换消毒。 |
|  |  | 电梯门底槽 | 每天1次 | 干净、无杂物。 |
|  |  | 区域消毒 | 每天2次 | 消毒区域全面、彻底、无刺激性异味、消毒物表面无药剂残留。 |
| 会议室、活动室及华灯展览厅 | 日常保洁 | 地面清洁 | 每天2次 | 地面无垃圾、无污渍；桌面无垃圾、灰尘，椅子摆放整齐；资料柜表面无污渍；显示器清晰、无灰尘；运动器械无灰尘。 |
|  |  | 桌椅清理 | 每天4次 |  |
|  |  | 资料柜 | 每周1次 |  |
|  |  | 显示器 | 每周2次 |  |
|  |  | 运动器械 | 每周2次 |  |
|  | 专项保洁 | 地面清洗 | 每季1次 | 使用保洁机械和环保清洁剂，按照硬质地面专项养护标准程序清洗地面，地面干净、无残留痕迹。 |
|  |  | 墙面清洁 | 每季2次 | 墙面清洁干净、无水渍残留。 |
|  |  | 踢脚板 | 每周1次 | 使用专项保洁工具和环保清洁剂，按照操作程序清洁。所清洁物表面干净、无尘。 |
|  |  | 玻璃门窗 | 每周1次 |  |
|  |  | 通风口 | 每季1次 |  |
| 水房 | 日常保洁 | 电热水器 | 每天2次 | 地面无垃圾、无废弃物、无污迹、无水迹；电热水器表面干净无污渍；茶筐、剩水回收桶无茶渍、无杂物。 |
|  |  | 茶筐 | 每天4次 |  |
|  |  | 剩水回收桶 | 每天2次 |  |
|  |  | 地面清洁 | 每天4次 |  |
|  |  | 区域消毒 | 每天2次 | 消毒区域全面、彻底、无刺激性异味、消毒物表面无药剂残留。 |
|  | 专项保洁 | 地面清洁 | 每季2次 | 使用保洁机械和环保清洁剂，按照硬质地面专项养护标准程序清洗地面，地面干净、无残留痕迹。 |
|  |  | 墙面清洁 | 每季2次 | 墙面清洁干净、无水渍残留。 |
| 卫生间 | 日常保洁 | 地面清洁 | 每天6次 | 地面无垃圾、无污渍、无水迹、无尘土；便池表面无残留污垢；隔板、门板、玻璃窗内侧无污渍、无尘土；玻璃镜面干净、无水渍；卫生纸、洗手液补充充足；洗手池、台面清洁；烘手器及水龙头使用正常。 |
|  |  | 便池清洁 | 每天6次 |  |
|  |  | 隔板、门 | 每天1次 |  |
|  |  | 玻璃镜面 | 每天4次 |  |
|  |  | 洗手池 | 每天6次 |  |
|  |  | 台面 | 每天6次 |  |
|  |  | 烘手器 | 每天1次 |  |
|  |  | 用品补充 | 每天6次 |  |
|  |  | 区域消毒 | 每天2次 | 消毒区域全面、彻底、无刺激性异味、消毒物表面无药剂残留。 |
|  | 专项保洁 | 墩布池清洁 | 每周2次 | 墩布池无污垢堆积。 |
|  |  | 地面清洁 | 每周2次 | 使用保洁机械和环保清洁剂，按照硬质地面专项养护标准程序清洗地面，地面干净、无残留痕迹。 |
|  |  | 墙面清洁 | 每周1次 | 墙面清洁干净、无水渍残留。 |
| 华灯班天安门办公点 | 专项保洁 | 地面清洁 | 每月1次 | 地面无垃圾、无污渍、无水迹、无尘土；桌面无垃圾、灰尘，椅子摆放整齐；资料柜表面无污渍；显示器清晰、无灰尘；卫生纸、洗手液补充充足； |
|  |  | 桌椅清理 | 每月1次 |  |
|  |  | 显示器 | 每月1次 |  |
|  |  | 资料柜 | 每月1次 |  |
|  |  | 用品补充 | 每月1次 |  |
|  |  | 区域消毒 | 每月1次 | 消毒区域全面、彻底、无刺激性异味、消毒物表面无药剂残留。 |
| 院内路面 | 日常保洁 | 主干道路全面清扫 | 每日早、晚各 1 次（每日 2 次） | 路面无果皮、纸屑、烟头、石块、枯枝落叶等散落垃圾；路面无明显积尘、泥沙；路面积水、杂物即时清理；清扫垃圾统一归集至指定收集点，不就地堆放。 |
|  |  | 支路、人行步道清扫 | 每日 1 次 | 步道、小路无大件杂物、堆积落叶、生活垃圾；砖面缝隙无明显淤泥、杂草；整体观感整洁。 |
|  |  | 巡回保洁（全域路面） | 日间每 2 小时巡回 1 次 | 及时捡拾路面零星垃圾、漂浮杂物，做到随有随清；大风、落叶、柳絮季节加密至每 1 小时巡回 1 次。 |
|  |  | 路缘石、边沟清理 | 每日 1 次 | 路缘石顶面、立面无积尘、污渍、杂草；道路边沟、收水口无落叶、垃圾、淤泥堵塞，排水通畅。 |
|  |  | 道路两侧绿化带边缘清理 | 每日 1 次 | 路面与绿化带衔接处无垃圾堆积、无散落枯枝、杂草，做到路、绿分界清晰。 |
|  |  | 雨水口、检查井周边保洁 | 每日 1 次 | 井口周边干净整洁，无垃圾、淤泥、杂物，井盖表面无大面积积尘。 |
|  | 专项保洁 | 路面整体冲洗 | 每周 1 次（晴天作业） | 使用高压水枪配合环保清洁剂冲洗全域路面，清除积泥、黑渍、尘土；地砖路面缝隙重点冲刷，冲洗后无积水、无泥沙残留。 |
|  |  | 顽固污渍、油污清理 | 发现即处理 | 路面油污、胶渍、涂料印记使用专用除污剂清理，清理后无痕迹、无残留。 |
|  |  | 路面杂草清除 | 每周 2 次 | 彻底拔除路面缝隙、路缘石周边、步道砖缝内杂草，做到无野生杂草蔓延。 |
|  |  | 积尘深度清扫 | 每月 2 次 | 对道路死角、车辆碾压盲区、墙角结合处进行深度清扫，彻底清除长期堆积浮尘、泥沙。 |
|  | 恶劣天气专项作业 | 降雨天气路面处置 | 降雨期间全程值守 | 及时疏通雨水口、边沟，快速排除路面积水；雨后 1 小时内清扫路面淤泥、落叶、杂物，恢复路面整洁。 |
|  |  | 降雪、结冰路面处置 | 雪情发生即时作业 | 按照 “即下即清、雪停路净” 标准清扫积雪、铲除积冰；主干道优先清理，积雪统一堆放到指定区域，不占用通行路面。 |
|  |  | 大风、沙尘天气处置 | 天气期间加密巡回 | 实时捡拾被风吹散的垃圾、落叶、漂浮物；沙尘天气过后 2 小时内完成全域路面除尘、清扫。 |
| 绿化养护 | 植被养护 | 浇水 | 每月3次 | 绿化充分、植物配置合理，达到黄土不露天；院内植物长势优良、叶子与枝干健壮；树木修剪合理、树形美观，能及时解决树木与电线、建筑物、交通质监的矛盾；绿化产生垃圾能做到随产随清。 |
|  |  | 防病虫 | 每月2次 |  |
|  |  | 修剪 | 每年3次 |  |
|  |  | 施肥 | 每年2次 |  |
|  |  | 除草 | 每季2次 |  |
|  | 草坪 | 修剪 | 每月2次 | 草坪覆盖率应基本达到100%；草坪内杂草控制在10%以内；生长茂盛颜色正常不枯黄；无病虫害。 |
| 垃圾外运 | 垃圾外运 | 垃圾外运 | 随时外运、消纳 | 办公楼及院内可视处，不存垃圾，做到随时产生，随时清理运到单位垃圾站。 |
| 车库保洁 | 日常清洁 | 地面全面清扫 | 每天 2 次 | 及时清理车辆碎屑、零件废料、沙土、垃圾，地面无大块杂物、散落工具；维修作业后即时清理现场，保持通行顺畅。 |
|  |  | 地面油污、污渍清理 | 每天 1 次 | 对维修区域、车辆停放位重点擦拭除油，局部油污即时处理，地面无大面积积油、油垢、滑腻痕迹。 |
|  |  | 卷帘门及门框清洁 | 每周 2 次 | 卷帘门门体、轨道、门框、底部滑道全面除尘除污，门体无积灰、油泥、污渍；轨道无杂物卡阻，启闭顺畅。 |
|  |  | 墙面、内墙立柱除尘 | 每周 2 次 | 墙面、立柱无浮尘、蛛网、飞溅油污，墙角无堆积杂物、废料。 |
|  | 专项保洁 | 地面深度清洗 | 每月 1 次 | 使用专用洗地设备 、 环保除油清洁剂清洗地面，清除油污、黑印、积垢，地面干爽无残留。 |
|  |  | 墙面、顶面除尘 | 每月 1 次 | 全面清理墙面、顶面、管道蛛网、浮尘，死角无积灰。 |
|  |  | 地沟 / 排水点位清掏疏通 | 每月 1 次 | 车库排水口、地漏、浅沟彻底清掏杂物、油泥，管道通畅无堵塞、无积水、无返味。 |
|  |  | 车库全域深度消杀 | 每月 1 次 | 对室内全域、隐蔽角落、收纳区域开展全面消杀，抑制油污异味、蚊虫、霉菌滋生。 |
| 入室保洁 | 日常入室保洁 | 办公室地面清扫拖拭 | 按需响应，每日巡回 | 地面无纸屑、杂物、脚印、污渍；边角、桌下无卫生死角。 |
|  |  | 办公桌面、柜体擦拭 | 按需响应，每日巡回 | 桌面、文件柜、置物架表面无积尘、水渍，不翻动私人物品、文件资料。 |
|  |  | 门窗、窗台清洁 | 每周 2 次 | 室内门窗、窗台、玻璃无灰尘、手印、污渍。 |
|  |  | 室内垃圾清收 | 每天 2 次 + 即时响应 | 办公室垃圾桶每日清空，满桶即时清运，桶身整洁无污渍。 |
|  |  | 开关、插座、灯具表面 | 每周 1 次 | 面板、灯具外罩无积尘、污渍。 |
|  | 专项入室保洁 | 办公室深度保洁 | 每月 1 次 | 全面清理室内边角、家具底部、顶棚蛛网；地面、柜体深度除垢清洁。 |
|  |  | 室内通风消杀 | 每周 1 次 | 开窗通风，对室内公共接触面进行环保消杀，无药剂残留、无刺激性气味。 |
| 硬质地面专项养护 | PVC 塑胶地面 | 日常保洁拖拭 | 每日常态化 | 地面无污渍、黑印、胶痕，表面干爽防滑。 |
|  |  | 地面全面清洗 | 每月 1 次 | 使用中性环保清洁剂配合洗地机清洗，边角手工细化清洁，彻底晾干。 |
|  |  | 打蜡养护（底蜡 + 面蜡 + 抛光） | 每季度 1 次 | 均匀涂刷专用蜡水，分层干透后机械抛光，光泽均匀、无气泡、无蜡痕，防滑耐磨。 |
|  |  | 除旧蜡整体复打 | 每年 2 次 | 彻底清除老旧蜡层，重新清洗、打蜡、抛光，地面色泽统一。 |
|  | 实木 / 复合木地板 | 日常除尘养护 | 每日常态化 | 采用干式除尘、微湿拖拭，严禁大量积水冲刷，板面无灰尘、脚印。 |
|  |  | 深度清洁除垢 | 每月 1 次 | 使用木地板专用清洁剂清洁，清除污渍、积垢，保护漆面。 |
|  |  | 打蜡保养 | 每季度 1 次 | 涂刷环保木地板专用蜡，干透后抛光，漆面光亮柔和、无粘脚现象。 |
|  |  | 瑕疵检查修复 | 每月 1 次 | 检查地板起鼓、开裂、掉漆，小型瑕疵现场修复，大型问题及时上报。 |
|  | 石材地面（大理石 / 花岗岩） | 日常保洁除尘 | 每日常态化 | 表面无浮尘、污渍、水渍、杂物。 |
|  |  | 深度去污清洗 | 每月 1 次 | 采用石材专用中性清洗剂，清理表面黄渍、水垢、油污、缝隙污垢。 |
|  |  | 石材结晶抛光 | 每 2 个月 1 次 | 使用专业结晶设备、结晶药剂作业，表面形成镜面效果，光泽度达标、防滑耐磨。 |
|  |  | 石材整体翻新养护 | 每年 1 次 | 整体打磨、翻新、深度结晶处理，修复轻微划痕，石材色泽均匀光亮。 |
| 景观水池专项养护 | 水体及水质养护 | 水面漂浮物打捞 | 每天 2 次 | 水面无落叶、枯枝、泡沫、杂物，水体清澈无大面积绿藻。 |
|  |  | 水质监测、水体净化 | 每周 1 次 | 检测 PH 值、浊度等指标，按需投放环保净化、抑藻药剂，无异味。 |
|  |  | 局部换水 | 每月 1 次 | 抽取底部污水，补充新水，单次换水量不超过总水体 1/3。 |
|  |  | 全池换水 + 消毒 | 每半年 1 次 | 放空池水，池体全面刷洗、消毒，重新注水养护。 |
|  | 池体及设备养护 | 池壁、池底清苔除垢 | 每周 1 次 | 池壁、池底无厚重青苔、水垢、淤泥。 |
|  |  | 水循环 / 水泵 / 过滤设备巡检 | 每天 1 次 | 设备运行无异响、无漏水、断电，过滤系统通畅。 |
|  |  | 设备拆解清洗保养 | 每月 1 次 | 清洗过滤网、过滤棉，转动部件加注润滑油，电路紧固除尘。 |
|  |  | 管道、阀门检修 | 每季度 1 次 | 管道无滴漏、堵塞，阀门启闭灵活。 |

附件3

垃圾清运消纳服务标准

1. 总则

1.1 为规范单位垃圾清运消纳服务行为，明确服务责任及质量要求，保障单位环境整洁，落实环保及垃圾分类相关规定，结合单位实际，制定本标准。

1.2 本标准适用于单位垃圾站内垃圾的分类、转运、清运及消纳相关服务，覆盖垃圾站内所有生活垃圾、办公垃圾、保洁垃圾（不含危险废物、医疗废物），遵循“分类规范、清运及时、消纳合法”原则。

1.3 服务目标：确保垃圾站垃圾及时清运、分类规范、消纳合法，杜绝垃圾堆积、泄漏、违规倾倒，保障垃圾站及周边环境整洁无异味。

2. 服务范围及分类要求

2.1 服务范围：仅负责单位内所有垃圾站（含各区域垃圾集中存放点）内垃圾的分类、转运、清运及合法消纳，不涉及垃圾站外的垃圾收集工作。

2.2 垃圾分类要求：严格按照单位及本市垃圾分类规定，对垃圾站内垃圾进行分拣，分为可回收物、其他垃圾、厨余垃圾、有毒有害四大类，严禁混装混运，严禁混入危险废物、工业固体废弃物。

2.3 垃圾站内垃圾需分类堆放、密封保存，服务人员需协助维护垃圾站整洁，确保垃圾容器标识清晰、完好，周边无散落垃圾、无异味。

3. 服务流程及操作规范

3.1 垃圾转运：使用符合环保标准的全密闭专用垃圾转运车辆，车辆需防遗撒、防渗漏、防异味扩散，外观整洁。转运时按垃圾分类分别装入密闭容器，严禁混装、泄漏。

3.2 清运频次：每日清运不少于2次（上午8:00前、下午17:00前），确保垃圾站垃圾“日产日清”；特殊情况（垃圾量激增、高温雨季）增加清运频次，防止垃圾腐烂、异味扩散。

3.3 垃圾消纳：允许分包，服务提供方需具备合法的垃圾清运、消纳相关资质，垃圾需转运至本市城管部门认可的合法消纳场所，严禁违规倾倒、非法消纳。每次消纳后留存凭证，按月提交单位备案，确保可追溯。

4. 服务质量标准

4.1 及时性：严格按频次清运，垃圾站无垃圾堆积、不隔夜，特殊情况响应时间不超过1小时。

4.2 规范性：垃圾分类准确、转运规范、消纳合法，相关资质及消纳凭证齐全，可接受检查。

4.3 环境及人员：垃圾转运过程无泄漏、无遗撒，垃圾站周边整洁无异味；服务人员着装规范、言行文明，服从单位管理。

5. 安全环保及应急处置

5.1 服务人员做好个人防护，转运车辆安全行驶，杜绝安全事故；清运消纳全过程符合环保要求，杜绝二次污染。

5.2 遇垃圾泄漏、堆积过多等突发情况，立即清理、增加清运频次，并第一时间向单位相关部门汇报。

6. 监督考核及附则

6.1 单位相关部门对服务进行日常监督，核查清运频次及消纳凭证，发现问题责令限期整改；服务提供方建立台账，按月提交备案。

6.2 本标准自发布之日起执行，由单位相关管理部门负责解释，未尽事宜按相关环保法规执行。